Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  Администрации

Усть-Абаканского муниципального района

Республики Хакасия от 24.07.2026 № 661-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в с. Московское Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия в соответствие с установленными требованиями

на 2026-2027 годы

1. Общие положения

1.1 Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в с. Московское Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия в соответствие с установленными требованиями на 2026-2027 годы (далее - Техническое задание) разработано на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406-ФЗ «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- иных правовых актов, определяющих порядок и условия разработки технического задания.

1.2 Разработчик технического задания — Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия: Республика Хакасия, рп. Усть-Абакан, ул. Октябрьская, д. 32

1.3 Разработчик инвестиционной программы – МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района», Республика Хакасия, Усть-Абаканский муниципальный район, рп. Усть-Абакан, ул. Октябрьская, д. 18.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Цель разработки и реализации инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в с. Московское Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия в соответствие с установленными требованиями на 2026-2027 годы (далее – Инвестиционная программа) - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя.

Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшение качества питьевой воды.

3. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения

Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту по следующим показателям:

по общей жесткости (мг/л) – ≤ 7,0;

по общей минерализации (мг/л) – ≤ 1000,0;

на соответствие нормам по бактериологическим показателям.

4. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы - в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

5. Срок реализации инвестиционной программы

Срок реализации инвестиционной программы: до 01 мая 2027 года.

6. Требования к инвестиционной программе

6.1 Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.2 Инвестиционная программа должна содержать:

а) плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;

б) перечень мероприятий по  модернизации  централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности и качества, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий;

в) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

г) перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств, связанных с обеспечением деятельности в сфере централизованных систем водоснабжения.

6.3 При разработке инвестиционной программы необходимо:

6.3.1Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

6.3.2 Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в с. Московское Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (далее — План мероприятий) в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 13 августа текущего года.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

6.3.3 Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

Финансовые потребности включают  расходы, связанные с реализацией мероприятий инвестиционной программы:

- техническое обследование станции водоподготовки экспертной организацией;

- модернизация оборудования;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- мероприятия по очистке питьевой воды;

- пусконаладочные работы.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы распределить по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.3.4 Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

6.3.5 Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы в рамках различных программ.

7.  Источники финансирования инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать источники

финансирования по каждому мероприятию.

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий.

8. Порядок согласования инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы, расчет финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать с Управлением ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия.

9. Порядок внесения изменений в техническое задание

Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Управления ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия или по инициативе МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района».

Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерно-технической инфраструктурой.

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района», заявление о необходимости пересмотра, направляемое в Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

| Заместитель Главы Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия по вопросам ЖКХ и строительства — руководитель Управления ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |  | Т.В. Новикова |
| --- | --- | --- |