Инв. № 1/2

| Заказчик: Управление ЖКХ ПЭТСА администрации муниципального образования Усть–Абаканский район | Муниципальный контракт: № 26 от 03.09.2010 г. |
| --- | --- |

CХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  УСТЬ – АБАКАНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Том II. Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования муниципального образования Усть – Абаканский район Республики Хакасия

(Пояснительная записка)

Исполнительный директор					Д.С. Савин

Ответственный исполнитель				Ю.А. Баранникова

Москва, 2012

Состав проекта Схемы территориального планирования

| Утверждаемые материалы: |
| --- |
| Том I. Положения о территориальном планировании муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия | Инв.№ 1/1 |
| Обосновывающие материалы: |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия | Инв.№ 1/2 |
| Том III. Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Инв.№ 1/3 (ДСП) |

Перечень графических материалов, разработанных в составе Схемы

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема использования территории муниципального образования Усть – Абаканский район | Н/С | 1 : 100000 | 4 |
|  | Схема границ муниципальных образований муниципального образования Усть – Абаканский район | Н/С | б/м | 4 |
|  | Схема ограничений использования территорий муниципального образования Усть – Абаканский район | Н/С | 1 : 100000 | 4 |
|  | Схема границ территорий и земель муниципального образования Усть – Абаканский район | Н/С | 1 : 100000 | 4 |
|  | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения | Н/С | 1 : 100000 | 4 |
|  | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры | Н/С | 1 : 100000 | 4 |
|  | Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания | Н/С | 1 : 100000 | 4 |
|  | Схема функционального зонирования и планировочной организации территории | Н/С | 1 : 100000 | 4 |
|  | Схема территориального планирования муниципального образования Усть – Абаканский район (основной чертеж) | Н/С | 1 : 100000 | 4 |
|  | Схема инженерно-геологического районирования | Н/С | 1 : 200000 | 4 |

б/м – без масштаба, Н/С – несекретная

# АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| №п./п. | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Директор, доктор географических наук | Курбатова А.С. |  |
|  | Исполнительный директор, кандидат географических наук | Савин Д.С. |  |
|  | Советник, почетный строитель России | Курбатов А.А. |  |
|  | Заместитель директора, начальник отдела территориального планирования, кандидат географических наук | Баранникова Ю.А. |  |
|  | Заместитель начальника отдела территориального планирования, кандидат сельскохозяйственных наук | Горбаченков М.В. |  |
|  | Главный инженер | Маркевич Э.В. |  |
|  | Ведущий инженер (специалист по теплоснабжению и газоснабжению) | Головин И.А. |  |
|  | Ведущий инженер (специалист по водоснабжению и канализации) | Мишина К.Г. |  |
|  | Ведущий инженер (специалист по электроснабжению и связи) | Клочков А.А. |  |
|  | Главный архитектор института | Шагова А.А. |  |
|  | Ведущий архитектор | Воронова Л.А. |  |
|  | Главный инженер (специалист по транспорту и УДС) | Домаркене О.А. |  |
|  | Инженер (специалист по транспорту и УДС) | Кантышев И.М. |  |
|  | Начальник отдела гидрогеологических исследований (специалист по оценке инженерно-строительных условий территории) | Белякова Е.М. |  |
|  | Начальник отдела геодезии и картографии | Андреев В.Л. |  |
|  | Главный инженер-картограф | Кузякова А.А. |  |
|  | Главный инженер-картограф, кандидат биологических наук | Загурский А.М. |  |
|  | Ведущий инженер-картограф | Бурметьева Т.В. |  |
|  | Главный специалист по территориальному планированию | Гриднев Д.З. |  |
|  | Главный специалист по территориальному планированию | Крайнова О.А. |  |
|  | Ведущий специалист отдела обработки и выпуска технической документации | Колчаева О.Н. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА	7

1.1. Экономико-географическое положение	7

1.2. История развития территории района	12

2. АНАЛИЗ ПРИРОДНО–РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА  И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ КАК УСЛОВИЙ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	14

2.1. Природные условия	14

2.1.1. Климатические условия	14

2.1.2. Геолого-геоморфологические условия	17

2.1.3. Гидрогеологические условия	24

2.1.4. Гидрографическая характеристика и гидрологические условия	29

2.1.5. Характеристика структуры почвенного и растительного покровов	38

2.1.6. Животный мир	43

2.2. Природно-ресурсный потенциал	47

2.2.1. Минерально-сырьевые ресурсы	47

2.2.2. Характеристика земельного фонда района. Структура землепользования	59

2.2.3. Леса и лесосырьевые ресурсы	63

2.2.4. Охотничье–промысловые ресурсы и рыбное хозяйство	75

2.2.5. Биоресурсный потенциал	78

2.3. Экологическая ситуация	81

3. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	90

3.1. Демографический потенциал	90

3.1.1. Численность населения	90

3.1.2. Возрастной состав населения	92

3.1.3. Миграционная ситуация	94

3.1.4. Трудовые ресурсы	96

3.1.5. Прогноз численности населения	98

3.2. Система расселения	101

3.2.1. Современное расселение	101

3.2.2. Система расселения на базе межселенного культурно– бытового обслуживания населения	104

3.2.3. Принципы формирования и перспективы развития системы расселения	105

3.3. Пространственная организация социальной сферы	108

3.3.1. Развитие системы образования	108

3.3.2. Развитие системы здравоохранения	122

3.3.3. Развитие системы культурного обслуживания населения	128

3.3.4. Физическая культура и спорт	133

3.3.5. Жилищный фонд	141

3.3.6. Организация ритуальных услуг	147

3.4. Потенциал основных отраслей экономики	147

3.4.1. Промышленное производство	147

3.4.2. Агропромышленный комплекс	151

3.4.3. Потребительский рынок	156

3.5. Формирование природно–экологического каркаса	158

3.5.1. Сеть особо охраняемых природных территорий	158

3.5.2. Структура природно-экологического каркаса района	166

3.6. Историко-культурный потенциал территории	168

3.7. Туристско–рекреационный потенциал	189

3.8. Существующее состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры района	193

3.8.1. Анализ транспортного комплекса района по видам транспорта	193

3.8.2. Комплексная оценка условий и предпосылок развития транспортной инфраструктуры	204

3.8.3. Предложения по стратегии развития транспортной инфраструктуры района	208

3.9. Существующее состояние и перспективы развития инженерной инфраструктуры района	218

3.9.1. Водоснабжение	218

3.9.2. Водоотведение	222

3.9.3. Теплоснабжение	225

3.9.4. Электроснабжение	226

3.9.5. Газоснабжение	228

3.9.6. Средства связи и коммуникаций	229

4. ОЦЕНКА БЛАГОПРИЯТНОСТИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА	234

4.1. Инженерно-геологические и инженерно-строительные условия  территории	234

4.2. Условия водообеспеченности и водные ресурсы	248

4.3. Мелиорация земель	251

5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	255

6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	270

6.1. Функциональное зонирование	270

6.2. Планировочная структура	276

6.3. Предложения по размещению планируемых объектов капитального строительства	277

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	282

7.1. Охрана атмосферного воздуха	282

7.2. Охрана водных ресурсов. Оптимизация водохозяйственного комплекса	283

7.3. Охрана почв	286

7.4. Управление отходами	289

# ВВЕДЕНИЕ

Содержание проекта Схемы территориального планирования муниципального района определено: Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190–ФЗ и утвержденным Техническим заданием.

Работа выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ и других законодательных актов и нормативно–правовых документов Российской Федерации.

В работе учтены основные положения действующих муниципальных целевых программ муниципального образования «Усть–Абаканский район», Стратегических приоритетов социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года, положения проекта Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года и Схемы территориального планирования Республики Хакасия.

В составе проекта Схемы разработаны карты (схемы), которые характеризуют современное использование территории района, благоприятность территории для капитального строительства по комплексу ограничений и инфраструктурной обеспеченности, основные направления развития планировочной структуры и формирования систем расселения, а также перспективное функциональное зонирование территории района и пространственное развитие (с выделением зон активизации хозяйственной деятельности, инновационного развития и «точек роста»).

Для разработки Схемы использовались топографическая основа масштаба 1:50 000 (на всю территорию района) и 1:25000 (на восточную часть района) в форматах *.mif, *.mid программы MapInfo Professional, предоставленная Министерством по градостроительной и жилищной политике Республики Хакасия.

Схема территориального планирования муниципального района разработана на следующие проектные периоды:

исходный год – 2010 г.,

I этап – 5 лет (первая очередь – 2015 г.);

II этап – 15 лет (расчетный срок – 2025 г.);

III этап –25 лет (перспектива – 2035 г.).

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА

## 1.1. Экономико-географическое положение

Муниципальное образование Усть–Абаканский район образован 
1 января 2003 г. и расположен в центральной части Республики Хакасия.

Граничит на западе с Кемеровской областью, на севере с Ширинским, Боградским районами и Сорским городским округом, на востоке с Красноярским краем и городским округом г. Абакан, на юге с Аскизским, Бейским и Алтайским районами. Городской округ Черногорск является анклавом на территории района. Протяженность территории района с запада на восток – около 150 км, с севера на юг – около 70 км.

Пгт. Усть–Абакан, являющийся административным центром района, расположен в восточной части территории в 15 км от столицы республики – г. Абакана.

Границы муниципальных образований Усть-Абаканского района установлены Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 62 «Об утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и наделении их соответственно статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

В состав района входят 1 городское поселение (Усть–Абаканский поссовет) и 12 сельсоветов (таблица 1.1, схема Административно–территориальное деление). Всего в районе насчитывается 38 населенных пунктов.

Таблица 1.1. Административно–территориальное деление Усть-Абаканского района*

| № п/п | Наименование поселения | Административный центр поселения | Количество населенных пунктов | Численность населения, чел. на 01.01.10 | Площадь поселений, тыс. га** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усть–Абаканский поссовет | пгт. Усть–Абакан | 1 | 15822 | 6,4 |
|  | Вершино–Биджинский сельсовет | с. Вершино–Биджа | 2 | 1362 | 73,4 |
|  | Весенненский сельсовет | с. Весеннее | 4 | 1306 | 83,8 |
|  | Доможаковский сельсовет | аал Доможаков | 6 | 1560 | 22,6 |
|  | Калининский сельсовет | с. Калинино | 2 | 6056 | 13,3 |
|  | Московский сельсовет | с. Московское | 3 | 1783 | 53,8 |
|  | Опытненский сельсовет | с. Зелёное | 2 | 1735 | 7,7 |
|  | Райковский сельсовет | аал Райков | 5 | 2057 | 20,7 |
|  | Расцветовский сельсовет | п. Расцвет | 2 | 3088 | 2,1 |
|  | Сапоговский сельсовет | аал Сапогов | 3 | 2567 | 7,3 |
|  | Солнечный сельсовет | с. Солнечное | 3 | 2362 | 51,5 |
|  | Усть–Бюрский сельсовет | с. Усть–Бюр | 1 | 2287 | 276,5 |
|  | Чарковский сельсовет | аал Чарков | 5 | 1774 | 132,9 |

* – в соответствии с Постановлением Правительства Республики Хакасия от 27 мая 2009 г. № 203 «О перечне населенных пунктов в границах Республики Хакасия» (с последующими изменениями)

** – требует уточнений

На 1 января 2010 года на территории муниципального района постоянно проживало 41331 человек (38,3% – городское, 61,7% – сельское население), что составляет 7,6% населения Республики Хакасия.

Заселена территория неравномерно. Плотность населения муниципального образования Усть–Абаканский район составляет 5,5 человек на 1 кв.км (в республике – 8,7 человек на 1 кв.км).

Площадь территории района в административных границах 7520,51 кв. км (12,3% от площади республики Хакасия), в том числе 3284,23 кв. км земель сельскохозяйственного назначения, 3612,71 кв. км земель лесного фонда, 172,05 кв. км земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д., 72,88 кв. км земель особо охраняемых территорий, 54,43 кв.км земель водного фонда, 40,69 кв. км земель населенных пунктов, 283,52 кв. км земель водного фонда.

Район расположен в области резко–континентального климата, характеризующегося большой амплитудой температуры воздуха. Для данного типа климата характерна малоснежная, суровая с ясной солнечной погодой и дневными оттепелями зима, сухое и жаркое лето. По строительно-климатическому районированию Усть–Абаканский район относится к подрайону IВ (СНиП 23–01–99*).

Территория района характеризуется неоднородным рельефом – от широких аккумулятивных речных долин до мощных высокогорных хребтов. Западная часть района располагается в пределах горной страны, представленной фрагментами Кузнецко–Алтайской горной провинции, центральная принадлежит низкогорными сооружениям Кузнецкого нагорья, обрамляющего межгорную Минусинскую котловину. Восточная часть района относится к равнинным пространствам Минусинской котловины, которые характеризуются степным и лесостепным ландшафтом.

Усть–Абаканский район расположен в бассейне р.Уйбат. С востока район ограничен реками Енисей и Абакан, с севера – Косинским хребтом, с юга – хребтами Большой и Малый Саксыр, западная и северо–западная границы проходят по склонам хребта Тегиртыз и Батеневского кряжа.

Минерально–сырьевые ресурсы района значительны и многообразны. В недрах Усть-Абаканского района залегают большие запасы каменного угля. Здесь распространены полиметаллы, фосфориты, соль поваренная, гипс, известняки и доломиты, пески и песчано-гравийная смесь, минеральные краски, песчаники и сиениты. Имеются признаки нефтеносности.

Усть–Абаканский район расположен на водосборных площадях рек Енисея и Оби. Основная часть, центральная и восточная части района приурочены к бассейну реки Енисей и ее основному притоку – реке Абакан; западная часть района – к бассейнам реки Томь и Белый Июс (притоки р.Оби). Основными притоками реки Абакан, протекающими по территории района является реки:  Уйбат с  притоками – Бюря, Ниня, Бейка; реки Томь – Теренсуг; реки Белый Июс – Харатас.

В пределах района выделяется Улуг–Кольская бессточная область, расположенная в Уйбатской степи в бассейне реки Абакан. На территории района распространены многочисленные озера, различные по происхождению и химическому составу.

На территории района в пойме реки Абакан развита искусственная ирригационная сеть с наливными озерами – оз.Наливное, Красное. На питание системы частично разбирается сток р. Абакан и ее притоков. Наиболее крупный магистральный канал – Абаканский (32 км).

Почвенный покров района чрезвычайно разнообразен, что создает предпосылки для его хозяйственного использования, в первую очередь для ведения лесного и высокоинтенсивного сельского хозяйства.

В таежной зоне по горным склонам и межгорным долинам преобладают подзолистые суглинистые и супесчаные типы почв, дерново-карбонатные лесные, темно–серые оподзоленные, горные дерново-подзолистые оглеенные и щебнистые почвы, что связано с частым выходом скальных пород и наличием значительного количества обломочного материала. В степной части района распространены, преимущественно,  чернозёмы оподзоленные, выщелоченные, обыкновенные, южные, а также, каштановые почвы. Из последних преобладают темно–каштановые и каштановые почвы.

Основной проблемой использования почв является недостаток влаги. Кроме того, некоторые фрагменты почвенного покрова района характеризуются каменистостью или солонцеватостью, что сдерживает их хозяйственное использование.

Около 60 % территории района занимают сельхозугодья, мелкозлаково-полынные степи и каменистые участки. Подлинно целинных степей практически не сохранилось. Отдельные степные участки с характерной флорой сохранились, в основном, только на неудобьях.

Территория района на 40,8 % покрыта лесами. В лесостепной полосе леса редкие и состоят из сосны, березы и осины. В таежной зоне района имеются лиственничные, сосновые, пихтово-кедровые и березовые леса.

На территории Усть-Абаканского района ведением лесного хозяйства занимается Усть–Бюрское и Абаканское лесничества Государственного комитета по лесу Республики Хакасия. Кроме того, на территории района расположены кварталы ФГУ «Государственный природный заповедник «Хакасский».

Усть–Бюрское лесничество Государственного комитета по лесу Республики Хакасия, общей площадью 336 тыс. га, содержит в своем составе 5 участковых лесничеств  – Инейское, Кискачинское, Усть–Бюрское, Майское, Усть–Абаканское.

Абаканское лесничество Государственного комитета по лесу Республики Хакасия включает в себя три участковых лесничества, из которых на территории Усть-Абаканского района располагается только Биджинское участковое лесничество (13,1 тыс.га, в т.ч. лесопокрытая площадь – 4,7 тыс.га). Лесничество ведет хозяйственную деятельность в т.н. «бывших сельских лесах» – землях сельхозназначения, находящихся в федеральной собственности и ожидающих перевода в установленном порядке в земли лесного фонда. В частности, на территории района имеется около 3,5 тыс. га лесных земель (в том числе, лесопокрытая площадь – 3,4 тыс. га), находящихся на землях иных категорий.

ФГУ «Государственный природный заповедник «Хакасский» ведет свою деятельность на землях особо охраняемых природных территорий. На территории района располагаются два участка заповедника: «Камызякская степь с озером Улуг–Коль» (4789 га) и «Хол–Богаз» (2499 га).

Усть–Абаканский район может быть отнесен к промышленно–аграрному типу.

Современная экономическая специализация района следующая:

- Добыча каменного угля (межрегиональное значение);

- Сельское хозяйство (региональное значение);

- Добыча неметаллических полезных ископаемых (региональное значение).

Для пгт. Усть–Абакан, как и для большинства населенных пунктов Хакасии, характерна узкопрофильная специализация экономики, которая является фактором, определяющим низкий уровень социально–экономической устойчивости данных населенных пунктов, ввиду зависимости градообразующих предприятий от внешних макроэкономических условий.

В число крупных и средних промышленных предприятий, действующих на территории района и имеющих определяющее значение для местной экономики, входят: кирпичный завод ООО «Усть–Абаканское» (пгт. Усть–Абакан, квартал Подгорный), золотодобывающая компания ЗАО «Золотая звезда» (пгт. Усть–Абакан), ОАО «Уйбатский леспромхоз» (с. Усть–Бюр). Добычу угля на территории района ведут ООО «Абаканская горная компания» и ОАО «СУЭК».

К настоящему моменту на территории района действуют 6 сельскохозяйственных организаций и 399 крестьянских (фермерских) хозяйств. Основные виды деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых, кормовых культур, картофеля и овощей, производство молока, мяса птицы, говядины и свинины, а также разведение овец. В агропромышленном комплексе района крупными товаропроизводителями являются ЗАО «Усть–Абаканский» (п. Тепличный), специализирующийся на выращивании овощей, и АО «Птицевод» (п. Расцвет), занятый производством яиц и диетического мяса.

Районный центр пгт. Усть–Абакан имеет сообщение со всеми населенными пунктами района. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 447,07 км, в том числе с твердым покрытием – 390,37 км (87,3%). Несмотря на относительно низкую плотность автомобильных дорог с твёрдым покрытием (0,052 км/км2 при среднем значении по стране 0,035 км/км2), связанную с рельефом и большой площадью района, Усть–Абаканский район обладает достаточно развитой транспортной сетью.

Через Усть–Абаканский район проходят основные автомобильные магистрали республики Хакасия (федеральная трасса М–54 «Енисей» и автодорога регионального значения Абакан – Ак-Довурак). Также имеется разветвлённая сеть автодорог межмуниципального значения. Всё это  создает оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров.

Через территорию района проходят две железнодорожные линии «Абакан – Копьево – Ачинск» и Новокузнецк – Бискамжа – Абакан Красноярской железной дороги, филиала ОАО «РЖД», через которую осуществляется движение как грузовых, так и пассажирских составов. На территории Усть-Абаканского  района располагается 8 железнодорожных станций: ст.Усть–Бирь, ст.Уйбат, ст.Капчалы, ст.Оросительный, ст.Ташеба, ст.Хоных, ст.Тигей и ст. Кирба. В данный момент общая протяжённость железнодорожных линий в границах района составляет порядка 192 км.

По территории района проходят воздушные и водные пути. Имеется посадочная площадка малой авиации. Она располагается на юго-восточной окраине села Усть–Бюр. Ближайший к району аэропорт находится в региональном центре г.Абакан (международный аэропорт Абакан).

Посредством водного транспорта перевозка грузов и пассажиров может осуществляться по реке Енисей. Имеются необорудованные пристани в двух населённых пунктах (пгт. Усть–Абакан и аал Мохов). Паромных переправ на реках нет.

Трубопроводный транспорт на территории Усть-Абаканского района отсутствует.

В соответствии с проектом Стратегии социально–экономического развития Сибири до 2020 года, разработанным под эгидой Министерства регионального развития РФ, часть Усть-Абаканского муниципального района входит в состав Саянской зоны опережающего экономического роста, являющейся одной из основных планировочных зон Сибирского федерального округа.

Саянская зона опережающего экономического роста  расположена в Минусинской котловине на востоке Республики Хакасия и юго-западе Красноярского края. Основным планировочным узлом данной территории является Абакано–Минусинская агломерация, расположенная в центре крупнейшего на юге Центральной Сибири ареала сплошного сельского расселения. Основными планировочными центрами данной территории являются Абакан, Минусинск, Черногорск, Саяногорск. К основным отраслям функциональной специализации относятся электроэнергетика, цветная металлургия, угольная отрасль. Традиционно данная территория выполняет функцию продовольственной и рекреационной базы для Норильского промышленного района и Красноярского края в целом.  Серьезным потенциалом развития обладают транспортное машиностроение, лесная промышленность, производство строительных материалов. Перспективно укрепление функциональной специализации в направлении формирования агропромышленного кластера, дальнейшего развития энерго-металлургического кластера на базе Саяно-Шушенской ГЭС, развития комплекса энергоемких трудоемких производств по глубокой переработке природных ресурсов. При условии укрепления транспортно–логистического узла на базе аэропорта города Абакан и развития межрегионального сотрудничества перспективно позиционирование Абакано–Минусинской агломерации в качестве опорного центра освоения ресурсно-сырьевых зон Республики Хакасия, юга Красноярского края, Республики Тыва, а также основного узла перераспределения туристических потоков в направлении данных территорий.

В целом экологическая обстановка на территории района удовлетворительная, что объясняется отсутствием крупных промышленных  предприятий, которые оказывали существенное негативное влияние на состояние окружающей среды. На территории района имеется возможность строительства производств экологически чистых продуктов питания и организации туристско-рекреационных зон.

Выгодное экономико-географическое положение Усть-Абаканского района в сочетании с развитой транспортной сетью благоприятствует его развитию. Территория муниципального района имеет резервы для развития системы расселения при организации новых видов производств, либо расширении существующих.

## 1.2. История развития территории района

Самые древние следы поселения человека на территории, ныне входящей в состав Усть-Абаканского района, относятся к каменному веку. История развития этих территорий тесно связана с этнической историей развития народов Южной Сибири (таблица 1.2). Свидетельством тому служат многочисленные историко–археологические памятники различных культур на территории муниципального образования. Наиболее примечательной в этом плане является долина «Вождей». Здесь сосредоточено несколько десятков вождевых (царских) и сотни родовых курганов. Одним из крупных является Салбыкский – это каменно–земляная пирамида захоронения царя государства динлинов (конец IV в. до н.э.).

Таблица 1.2. Примерная периодизация древней истории Хакасско–Минусинской котловины

| Каменный век |
| --- |
| Палеолит | нижний | 2–1,5 млн. – 200 тыс. лет назад |
|  | средний | 300–200 – 30 тыс. лет назад (появление человека на территории Сибири) |
|  | верхний | 40–30 – 12 тыс. лет назад |
| Мезолит |  | 12–10 тыс. лет назад |
| Неолит |  | VIII – III тыс. до н.э. |
| Энеолит (меднокаменный век) | афанасьевская культура | Конец III – начало II тыс. до н.э. |
|  | окуневская культура | Начало II – середина II тыс. до н.э. |
| Бронзовый век |
|  | окуневская культура | 1 половина II тыс. до н.э. |
|  | андроновская культура | ХVI – ХIV вв. до н.э. |
|  | карасукская культура | ХIII – III вв. до н.э. |
| Железный век |
|  | тагарская культура | VIII – II вв. до н.э. |
|  | таштыкская культура | I в. до н.э. – V в. н.э. |

Первое русское поселение Вершино–Биджа возникло на территории района в конце XVII века, а село Усть–Абакан – в 1770 г. В первой половине XVIII века в с. Усть–Абакан была построена первая христианская церковь. В средневековье на территории района располагалось два из четырех больших городов могущественного Хакасского государства (VII–X вв.). Центральный столичный город был на р. Уйбат (окрестности аала Тутатчиков), второй по величине город был в окрестностях ст. Ербинская.

Современная история административного образования Усть–Абаканский район началась в январе 1924 года, когда, в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 14.11.1923 г.,  был образован Хакасский уезд. В феврале 1924, в ходе работ по экономическому районированию Таштыпская и Сейская волость были объединены в Таштыпский район Хакасии, а Знаменская, Синявинская и Усть–Абаканская волость – в Чарковский район. Эти вновь образованные районы были включены в состав Хакасского уезда 25 мая 1925 г. В связи с образованием Сибирского края Хакасский уезд был преобразован в Хакасский округ в составе Таштыпского, Аскизского, Чарковского и Чебаковского районов, 22 октября 1925 был разукрупнен и разделен на Чарковский, в составе которого было 15 сельсоветов с центром в улусе Марков и Боградский с центром в с. Сухая Тесь. 30 октября 1930 года Президиум ВЦИК принял постановление о переносе центра Чарковского района из улуса Чарков в село Усть–Абаканское с переименованием района в Усть–Абаканский.

# 2. АНАЛИЗ ПРИРОДНО–РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
 И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ КАК УСЛОВИЙ
 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

## 2.1. Природные условия

### 2.1.1. Климатические условия

Годовой приход солнечной радиации 130 ккал/см². Величина рассеянной радиации за год при безоблачном небе составляет 23 – 29 ккал/см². Суммарная радиация представляет собой сумму прямой и рассеянной радиации. Годовая величина ее на территории составляет около 110 ккал/см².

Термический режим характеризуется низкими зимними температурами, сравнительно высокими летними, значительными колебаниями температуры воздуха как в течение года, так и суток.

Наиболее холодным месяцем является январь. Средняя температура января –20,5 °С. Зимой характерной особенностью климата (особенно в Минусинской котловине) являются часто наблюдающиеся температурные инверсии воздуха, формирующие застойные явления в атмосфере, которые препятствуют рассеиванию промышленных выбросов и самоочищению атмосферы. Продолжительность периода с температурой ниже 0˚С в среднем составляет 85–110 дней. Зимой на территории преобладающими являются среднесуточные температуры в пределах –10˚С до –20˚С. Средняя месячная и годовая температура воздуха по метеостанции Хакасская, расположенной в  Усть-Абаканском районе приведена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| Метеостанции | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хакасская | –20,5 | –18,5 | –8,5 | 2,9 | 10,5 | 17,3 | 19,5 | 16,4 | 9,9 | 1,6 | –9,5 | –17,9 | –0,3 |

Наиболее теплым месяцем является июль. Средняя температура июля составляет 19,5°С. Переход температуры через 0˚С осенью происходит в первой половине октября.

Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции. В течение года над территорией преобладают западные и юго-западные ветры. Значительное влияние на направление ветров оказывают орографические условия, особенно долины широких рек (Абакан, Енисей), где ветер часто принимает их направление. В горах развивается местная циркуляция, под влиянием которой в отдельных местах образуются свои специфические особенности климата. Среднегодовая скорость ветра составляет от 2 до 4 м/с. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в мае и ноябре, когда скорость ветра иногда превышает 15 м/с, что приводит к выдуванию почв и образованию пыльных бурь.

При антициклональном характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается большая повторяемость штилей и слабого ветра. Средние скорости ветра зимой порядка 1,1–3,6 м/сек. Над плоскими открытыми возвышенностями и крупными открытыми водоемами скорость ветра повышается, количество штилей уменьшается. Господствующие основные ветры отражены на диаграмме розы ветров (рис. 2.1.1.)

Рисунок 2.1.1. Роза ветров ст. Хакасская, Усть–Абаканский район

Среднегодовые скорости ветра изменяются по территории в пределах от 1,3 до 5,9 м/с. Отмечается общая тенденция уменьшения скоростей ветра с севера на юг.

Распределение осадков по территории неравномерное, что связано с влиянием рельефа. Годовые суммы осадков составляют в среднем 250–350 мм, в горах их количество возрастает до 1200 мм. Коэффициент увлажнения в равнинной части составляет 0,5–0,7. Годовое количество осадков здесь колеблется от 240 до 280 мм, низкий коэффициент увлажнения.

Около 75% осадков выпадает в теплый период года, наибольшее количество осадков выпадает в июле–августе, наименьшее – в феврале–марте. Общее количество осадков из года в год увеличивается, особенно в теплый период.

Таблица 2.1.2. Среднее максимальное суточное количество осадков (мм)

| Метеостанция | Количество осадков за ноябрь–март, мм | Количество осадков за апрель–октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Хакасская | 14 | 87 | 30 |

Снежный покров появляется в конце октября – начале ноября. Число дней со снежным покровом колеблется от 120–170 в лесостепной и степной зонах до 260 дней в горных районах, в отдельные годы и до 300 дней. В горных районах высота снежного покрова достигает 1,5 – 2 м. Высота снежного покрова в лесостепных районах 40 – 60 см, в степях 10 – 30 см. Общее количество осадков, выпадающих в виде снега, составляет 20–25% годовой суммы.

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах от 60 до 75%. Наиболее высокая относительная влажность отмечается в начале осени (август–сентябрь), самая низкая отмечается в мае. Колебания относительной влажности от года к году значительные.

К опасным явлениям погоды относятся туманы, метели, грозы, град.

В зимний период при наличии снежного покрова и скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Средняя продолжительность метелей за год в Минусинской котловине – от 10 до 30 дней в году, средняя продолжительность метелей – 4 –5 часов. Наибольшая продолжительность метелей отмечается в декабре и в январе, ослабевая к февралю и вновь увеличиваясь в марте.

Часто наблюдаются туманы. Число дней с туманом за год здесь в среднем доходит до 25. Инверсии и изотермии усиливают процесс туманообразования.

Выводы:

- Территория района относится к строительно-климатической зоне IВ (СНиП 23–01–99*). Продолжительность отопительного периода составляет 225 дней. Значительная продолжительность морозных дней обуславливает необходимость максимальной теплоизоляции зданий и сооружений.

- Физиолого–климатические условия района благоприятны для организации отдыха. Число дней, благоприятных для рекреационной деятельности летом превышает 115, в зимнее время – 60 дней.

- Север Усть-Абаканского района относится к зоне высокого потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА)  (IV), пгт. Усть–Абакан – к зоне очень высокого (V) ПЗА (по классификации Э.Ю. Безуглой). Требуется обязательный учет климатических, микроклиматических особенностей при размещении предприятий относительно жилой застройки. Данные исследования должны проводиться на соответствующих стадиях проектирования.

- Положение района в Минусинской котловине, антициклональные погоды и инверсии вызывают выхолаживание подстилающей поверхности, что вызывает ослабление турбулентности и почти полное прекращение конвективного переноса. В результате подобных явлений наблюдается значительное скопление вредных выбросов в приземном слое воздуха. Данные факторы должны учитываться при размещении экологически вредных производств.

### 2.1.2. Геолого-геоморфологические условия

Геоморфологические условия

Территория Усть-Абаканского муниципального района располагается в пределах двух крупных геологических структур – в западной половине горного региона Кузнецкого Алатау, включающего среднегорье с абсолютными отметками 1000 – 2178 м и низкогорье с предгорьями–отрогами на абс. отм. 580–700 до 1000 м, в восточной – регион Минусинской межгорной впадины, включающий грядово–холмистую и холмистую степную равнинную часть с абс. отм. 400–580 м, с бессточными зонами озерных котловин, а также аллювиально–озерных и широких аллювиальных равнин, лежащие ниже абс. отм. 300 м.

Горные регионы Кузнецкого Алатау характеризуются сильно расчлененным рельефом с большими перепадами высот, представленными среднегорным и низкогорным рельефом, с преобладающей крутизной склонов 15–30(, на отдельных участках до 40–70(. На высотах более 1600 м преобладают скалистые горы, с сильно расчлененным гольцовым рельефом, формы которого связаны со следами оледенения, представлены в виде трогов, каров, цирков, широко встречаются каровые горные озера, с максимальными глубинами до 50–60 м. Насчитывается около 30 горных пресных озер. В данной области широко проявляется процесс морозного и снежного выветривания. Скальные породы с поверхности выветрелые и трещиноватые, мощность зоны экзогенной трещиноватости не превышает 60–100 м. По склонам возможно развитие обвальных и осыпных процессов, отдельные осыпи формируют конусы осыпания или сомкнутые шлейфы, присоединенные к нижним частям склонов. Многообразны проявления солифлюкционных процессов, которые развиваются в течение теплого времени года на отметках 1600–1250 м, на склонах положе 20–30(, и представляют собой плоскогорья, усеянные глыбами изверженных пород, часть которых спускается в виде широких каменных рек–курумов вниз по склонам. Участки горного рельефа, сложенные осадочно–метаморфизированными породами, залегающими среди интрузивных пород, отличаются более мягкими очертаниями, выделяются горы с плоскими вершинами ("таскылами"), нередко соединены друг с другом седловинами, склоны более пологие. Рифейские и кембрийские отложения имеют карбонатный состав, среди них широко развиты карстовые процессы, представленные различными формами карста, активно проявляющимися по зонам тектонических нарушений и повышенной трещиноватости: поверхностные карры, воронки, поноры, подземные пустоты, щели, гроты, пещеры. Карстовые воронки приурочены к пологим склонам и днищам речных долин, сухих логов, реже водоразделов, в поперечнике достигают 10–15 м, глубиной 5–6 м. Пещеры –до глубины 30–60 м. Известняковые отложения с провалами пещер и гротов прослеживаются по берегам р.Белого Июса, на северо–востоке района – на Биджинском участке зафиксированы несколько пещер, крупной из которых является пещера Бородинская, глубиной 60 м и более мелкие пещеры. В центральной части района в 15 км от ст. Уйбат в известняках расположена Сагархаинская пещера, глубиной 33 м, небольшие пещеры находятся в нескольких километрах от ст. Усть–Бюрь. Много пещер в районе р.р. Тамалык и Иней. На юго-восточной окраине в пределах предгорий хребта Сыксар также проявляются карстовые формы. В настоящее время большая часть проявлений карста приходится на неосвоенные территории и создает привлекательные природные объекты. Помимо широкого распространения карстовых форм, и неравномерно распространенных зон трещиноватости и тектонического дробления в коренных породах, на территории прослеживается развитие склоновых процессов. По склонам возможно развитие обвальных, осыпных, оползневых (по берегам эрозионной сети) процессов, ограниченно проявляться солифлюкционные процессы. Активизация неблагоприятных склоновых процессов проявляется в местах подрезки склонов, вызывается обильными дождями, подмывами оснований склонов и берегов, а также сейсмичность усиливает проявление процессов. Территория принадлежит зоне с сейсмичностью 7–8 баллов. В целом, горные районы характеризуются хорошо развитой гидрографической сетью, глубина расчленения рельефа достигает 900–1300 м, современные долины рек имеют крутые и обрывистые склоны. Речные долины, представленные современными аллювиальными отложениями, вложены в коренные породы осадочно-метоморфизованных протерозойских, палеозойских пород и интрузий.

Рельеф региона Минусинской впадины равнинный и холмисто–равнинный, куэсто–грядовый и грядовый, расчлененный речной сетью и оросительными каналами. Территория в целом сложена дислоцированными полускальными палеозойскими (карбон, девон, очень ограниченно пермь) коренными породами, перекрытыми рыхлыми палеоген–неоген–четвертичными отложениями, различной мощности и свойств. Характеризуется обширными пологими поверхностями, осложненными грядами холмов и куэстами, с относительной высотой холмов и гряд 40–200 м. Участки куэстово-грядового рельефа развиты на выходах пологозалегающих в складчатом залегании терригенных толщ карбона и девона, локально перекрытые маломощными элювиально-делювиальными суглинками, супесями со щебнем, дресвой и глыбами подстилающих пород. Также прослеживается развитие экзогенной трещиноватости и выветрелости коренных пород. В степной зоне Южно–Минусинской котловины прослеживается бессточная Улух–Кольская область (абс. отм. 400–500 м), образованная котловинами озера Улух–Коль и примыкающими к нему более мелкими бассейнами неглубоких солёных озёр Усколь, Талое, Чалгысколь. По берегам озера заболочены и местами засолены. В степи насчитывается более 45 озер, которые минерализованы и обладают бальнеологическими свойствами. Левобережная часть низовьев р. Абакана относится к долинно-террасовому типу рельефа, представленному неоген–четвертичным комплексом террас р.Абакана и палеогеновым комплексом древнеозерных и древнеозерно-аллювиальных террас р.Енисея и их пойменных частей, образующих ступенчатую систему выровненных площадок. Долины, представленные современными и древними аллювиальными отложениями, вложены в коренные породы карбона и девона.

Участки высоких надпойменных террас р. Абакана и озерно–аллювиальных палеогеновых террас Енисея характеризуются превышениями от 60–80 м до 220–240 м, сложенные древним аллювием, глубина залегания УПВ 6–22 м. Из экзогенных процессов (ЭГП) развиты эрозия, плоскостной смыв, мелкие склоновые процессы.

Низкие древнеаллювиальные террасы долины р. Абакана высотой до 40 м (I –10–15 м, II – 15–25 м, III – 25–35 м) характеризуются пологоволнистым рельефом первой надпойменной террасы, грядово-западинным типом второй надпойменной террасы и осложненной песчаными грядами третьей. Низкие террасы сложены мощными гравийно-галечниковыми грунтами, с поверхности перекрыты покровными суглинками, локально обладающими просадочными свойствами. Для территории нижнего долинного комплекса характерно высокое залегание подземных вод, уровень подземных вод расположен на глубинах 1–8 м. Территории подтоплены и потенциально подтопляемы счет подземных вод, частично заболочены. Положение уровня грунтовых вод оказывает существенное влияние на свойства грунтов, глубина промерзания которых 2,82–2,99 м, что ведет к широкому развитию морозного пучения в местах положения УГВ вблизи и выше глубины промерзания.

Низкие участки находятся в зоне переменного подпора Красноярского водохранилища и в зоне затопления речных паводковых вод, а в зимнее время наледями. За счет подъема уровня в водохранилище прослеживается подъём уровня грунтовых вод на прибрежных территориях, за счет которого происходит их подтопление. пгт. Усть–Абакан и другие прибрежные населенные пункты находятся в зоне влияния Красноярского водохранилища, уровень которого в последние годы понизился, с чем связано уменьшение площади подтопления и негативного влияния водохранилища. Весеннее половодье и летне-осенние паводки ведет к сезонному расширению и формированию зон подтопления, а также ведет к наводнениям и затоплениям. В пгт. Усть–Абакане инженерная защита предусмотрена в виде перехватывающих дрен.

Необходимо отметить, что в настоящее время режим Енисея определяется влиянием Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС, зарегулированный режим реки изменился. Снижение пика половодья на Енисее после заполнения Саянского водохранилища привело к периодическому возникновению весной подпора Енисея его крупным левым притоком – р. Абаканом. Иногда расходы и уровни воды на Абакане на пике половодья (весной и летом уровень в реке повышается до 4–6 м), превышают расходы и уровни зарегулированного Енисея. Ряд прибрежных населённых пунктов района находятся в зоне действия волны прорыва при катастрофическом разрушении плотины Саяно-Шушенского водохранилища. Необходимо поддерживать рабочее состояние гидротехнических сооружений и строительство новых для обеспечения безопасности и защиты людей.

По берегам водохранилища, в зависимости от его режима и сезонных колебаний, проявляются, а порой активизируются, процессы переработки береговой линии (абразии). Возможно проявление плоскостного смыва, береговой и овражной эрозии.

Избыточное увлажнение в горных и предгорных районах создает благоприятные условия к заболачиванию котловин и плоских участков в верховьях р.р. Улень, Иней, а также по долине р. Уйбат, его притока р. Бюри, где заболоченность составляет 2 – 4 %. В озерных бессточных котловинах помимо заболоченных площадей встречаются засоленные участки и солончаки. В поймах формируются заболачивание и переувлажнение за счет близкого положения уровня грунтовых вод и их разгрузки в тыловых частях, глубина залегания УГВ на пойменных площадях составляет 0–2 м. Развиты береговая эрозия и русловые деформации, размывы берегов. Высота пойм
 3–5 м.

Участки мелиоративного орошения представлены в бассейне реки Уйбат, Биджи, на территориях района между г. Абакан и г. Черногорск. Гидромелиоративные земли относятся к категории особо ценных сельскохозяйственных угодий. На площадях, задействованных ирригационных строительством, плотность водотоков, представленных каналами и регулирующими емкостями оросительных систем, в три раза превышает показатель густоты речной сети степных районов, наибольшая насыщенность оросительными водотоками в нижней части долины реки Абакан. Водами из Абаканского канала заполнены озёра Красное и Наливное. Обильный полив приводит к деградации почв, выносу гумуса и минеральных солей, что обедняет почву и загрязняет  водотоки. Остро стоит вопрос реконструкции гидротехнических  оросительных систем адекватной современным условиям с учетом геологического строения территории.

Сейсмичность усиливает проявление процессов, такие как разрушение берегов водохранилищ, обвалы и оползни. Вся территория принадлежит зоне с сейсмичностью 7 баллов, принимаемой для массового строительства, и 8 баллов сейсмической опасности при строительстве объектов повышенной ответственности и особо ответственных. Помимо природной сейсмичности на территории возможно проявление наведенной (техногенной) сейсмической активности, причиной  возникновения которой может быть строительство водохранилищ.

Геологическое строение

В пределах рассматриваемого района находятся фрагменты двух крупных структурных единиц Саяно-Алтайской складчатой области: западная часть занимает горноскладчатые сооружения Кузнецкого Алатау, сложенные протерозойско-раннепалеозойскими породами, и с востока Минусинский межгорный прогиб, выполненный карбонатно-терригенными отложениями среднего и верхнего палеозоя, перекрытыми кайнозойскими образованиями.

Протерозой. Верхнерифейские отложения представлены преимущественно карбонатными отложениями. Биджинская свита параллелизуется с тюримской свитой, представлена темными слоистыми и массивными известняками с прожилками кальцита, трещиноватыми  и закарстованными, интенсивная трещиноватость наблюдается в интервале  20 – 40 м. Прослеживаются карстовые полости, в т. ч. заполненные глинистым материалом и щебнем известняков. Общая мощность более 300–500 м.

Венд–нижнекембрийские образования представлены двумя существенно карбонатными свитами мощностью по 450–550 м. В составе кембрийских отложений наблюдаются существенные различия. В Кузнецком Алатау породы существенно карбонатные.

Нижнекембрийские отложения представлены преимущественно доломитами, известняками, мраморами, мраморизованными известняками, закарстованными и трещиноватыми на всю вскрытую мощность. С глубины 30 м и до 60 м прослеживаются карстовые полости открытого типа.

Ордовикские отложения представлены терригенными отложениями с маломощными прослоями известняков. Средне- верхнеордовикские отложения сложены терригенными осадками, содержащими значительную долю кремнистых сланцев и терригенно-пирокластических пород.

Интрузивные образования распространены широко, представлены гранитоидами, габбродиоритами. Скальные интрузивные породы с поверхности выветрелые, трещиноватые.

Девонская система представлена всеми отделами. К нижнему отделу относятся широко развитые в пределах Минусинского межгорного прогиба образования быскарского осадочно-вулканогенного комплекса. Суммарная мощность отложений изменяется от 1300 до 7300 м. Нижний средний отдел девонской системы представлен ритмично переслаивающимися отложениями терригенных красноцветных песчаников, алевролитов, гравелитов, конгломератов мощностью до 600 м. Отложения среднего отдела мощностью до 500 м представлены терригенно-карбонатными породами, в верхних частях разреза встречаются пласты гипса и ангидрита. В верхнем отделе преобладают красноцветные терригенные породы, содержащие прослои известняка и включения гипса мощностью до 1700 м.

Каменноугольная система. Отложения имеют широкое распространение, представлены всеми тремя отделами и образуют две формации: осадочно-телепирокластическую и угленосную. Каменноугольные отложения Минусинского межгорного прогиба слагают мульдообразные структуры. Для нижнего отдела характерен туфогенно-пирокластический характер отложений (1150 м). Отложения известны в Черногорской, Изыхской и Бейской мульдах, представлены терригенным разрезом карбона с редкими прослоями углей (115 м). Средний отдел карбона образует единый мегаритм угленосного осадконакопления. Разрез сложен алевролитами, аргиллитами, линзами гравелитов и пластами угля, наиболее многочисленными в отложениях черногорской свиты. Угли высокого качества являются основным объектом добычи на Черногорском месторождении. Мощность пачки на Черногорском месторождении 130 – 140 м. Общая мощность 240 – 325 м. Подобный разрез характерен и для верхнего отдела каменноугольных отложений мощностью до 570 м. В составе темно-серые алевролиты, песчаники, аргиллиты, углистые аргиллиты, угли.

Пермская система. Отложения пермской системы завершают угленосный разрез, развиты очень ограниченно. Нижний отдел сложен алевролитами и песчаниками, пластами и прослоями углей и углистыми аргиллитами. Пласты углей равномерно распределены по разрезу. Верхний отдел. Отложения развиты только в центральной части Изыхской мульды, залегают с несогласием и с угловым несогласием перекрывается кайнозойскими осадками. Более половины разреза сложено алевролитами, в меньшей степени аргиллитами и песчаниками. В верхней половине установлено два мощных пласта угля, один из которых разрабатывается открытым способом на Изыхском месторождении. Наибольшая мощность
180 м.

КАЙНОЗОЙСКАЯ СИСТЕМА

Палеогеновые и неогеновые отложения пользуются ограниченным распространением, представлены в окрестностях г. Абакана. Палеогеновая система представлена ограниченно, сложена озерными, озерно-аллювиальными пестроцветными глинами, глинистыми алевритами, алевритами,  аллювиальными галечниками, песками. Неогеновые отложения представлены древними аллювиальными осадками. Четвертичные отложения представлены аллювиальными и склоновыми отложениями различного генезиса, болотными и техногенными образованиями. Широкое развитие имеют в пределах Минусинской котловины.

Отложения палеогеновой системы развиты на левобережье Енисея, сложены озерными, озерно-аллювиальными пестроцветными глинами, глинистыми алевритами, алевритами, песками. В основании палеоцена залегают серые и перекрывающие их красновато-бурые глины, мощностью от 2 до 8 – 26 м, в свою очередь перекрытые песками, мощностью от 0,8 – 1,5 до 6 – 10 м.

Неогеновые отложения представлены древнеаллювиальными отложениями высоких IV–VII надпойменных террас р. Абакана, в основании  залегает песчаный и гравийно-галечный горизонт, выше – пестроцветные глины с прослоями гравелитов, перекрытые слабоглинистыми песками, общей мощностью до 20–30 метров.

Четвертичные склоновые верхнечетвертичные–современные отложения распространены от высокогорных водоразделов до предгорных шлейфов и включают в себя элювиальные, делювиальные, коллювиальные, пролювиальные разности, представленные глыбово-щебнисто-дресвяным материалом с песчано-глинистым заполнителем. Обычно маломощный и невыдержанный по площади.  Крупноглыбовый элювий и коллювиальные крупнообломочные осыпи. Широко развитые на водоразделах, особенно сложенных интрузивными образованиями, курумниковые поля и курумниковые «реки», а также осыпные склоны.

Озерно–аллювиальные (la II3–4) осадки выполняют  озерные равнины с превышениями, в частности в районе оз. Красного. Представлены глинами, суглинками, реже песками, илами с горизонтальной тонкой, иногда линзовидной, слоистостью, иногда торфяниками. Мощность – 5 м.

Средне–верхнечетвертичные аллювиальные отложения слагают низкие древнеаллювиальные I – III террасы долины р. Абакана, сложены мощными гравийно-галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем, с поверхности перекрыты покровными суглинками, супесями. Общая мощность 15–40–70  м.

Средне–верхнечетвертичные аллювиальные и аллювиально–пролювиальные отложения развиты по долинам горных рек и на водораздельных расширениях и склонах, в русловых и пойменных частях обычно залегают под современными аллювиальными породами, выполняя ложа и переуглубления долин. Сложены разнообразными по литологическому составу осадками с характерной глинистостью и литологической неоднородностью разреза – от плотных тяжелых щебнистых глин до хорошо промытых галечников и песков, залегающих слоями, линзами, невыдержанными ни по мощности, ни по площади. Мощностью 25–35 м.

Современные отложения представлены несколькими типами.  Современный аллювий равнинных рек межгорной котловины представлен песками, супесями, галечниками, суглинками, глинами. Геологический разрез равнинных рек представлен пойменным аллювием, сложенным песчаным, песчано-гравийным, гравийно-галечниковым и валунно-галечниковым материалом с редкими в верхней части разреза и относительно маломощными прослоями и линзами глин, суглинков, илов. Общая мощность отложений от 3 до 7–15 м, иногда более до 23–40 м. В нижней части долины р.Абакан значения коэффициентов фильтрации гравийно–галечниковых отложений составляют от 100 до 600 м/сут. Подобные характеристики аллювиальные отложения имеют и в предгорной части долины.

Русловый и пойменный аллювий горных рек сложен грубообломочными галечниками и валунно–галечными отложениями, иногда содержат песчаный заполнитель, глинистые и органогенные отложения отсутствуют. В горной части территории мощность современных аллювиальных отложений, изменяется от 3–5 до 14–18 м.

В засушливых районах широко распространены плохо сортированные суглинисто–щебнистые отложения временных потоков.

Техногенные образования представлены насыпными грунтами на территории населенных пунктов, сложенные песчано–гравийным материалом, а также отвалами карьеров и шахт, высота отвалов до 30 м.

Выводы:

- Территория Усть-Абаканского муниципального района располагается в пределах двух крупных геологических структур – в западной половине горного региона Кузнецкого Алатау, включающего среднегорье с абсолютными отметками 1000 – 2178 м и низкогорье с предгорьями–отрогами на абс. отм. 580–700 до 1000 м, в восточной – регион Минусинской межгорной впадины, включающий грядово–холмистую и холмистую степную равнинную часть с абс. отм. 400–580 м, с бессточными зонами озерных котловин, а также аллювиально–озерных и широких аллювиальных равнин, лежащие ниже абс. отм. 300 м.

- В пределах рассматриваемого района находятся фрагменты двух крупных структурных единиц Саяно-Алтайской складчатой области: западная часть занимает горноскладчатые сооружения Кузнецкого Алатау, сложенные протерозойско-раннепалеозойскими породами, и с востока Минусинский межгорный прогиб, выполненный карбонатно-терригенными отложениями среднего и верхнего палеозоя, перекрытыми кайнозойскими образованиями.

- В горной части района из экзогенных геологических процессов проявляются: морозное и снежное выветривание, по склонам возможно развитие обвальных и осыпных процессов, многообразны проявления солифлюкционных процессов. Помимо широкого распространения карстовых форм, и неравномерно распространенных зон трещиноватости и тектонического дробления в коренных породах, на территории прослеживается развитие склоновых процессов. Избыточное увлажнение в горных и предгорных районах создает благоприятные условия к заболачиванию котловин и плоских участков.

- В равнинной части района из экзогенных геологических процессов проявляются экзогенная трещиноватость и выветрелость коренных пород. На участках террас рр. Абакана и Енисея развиты эрозия, плоскостной смыв, мелкие склоновые процессы. Возможно проявление плоскостного смыва, береговой и овражной эрозии.

- Территория принадлежит зоне с сейсмичностью 7–8 баллов. Сейсмичность усиливает проявление процессов, такие как разрушение берегов водохранилищ, обвалы и оползни.

- Ряд прибрежных населённых пунктов района находятся в зоне действия волны прорыва при катастрофическом разрушении плотины Саяно-Шушенского водохранилища. Необходимо поддерживать рабочее состояние гидротехнических сооружений и строительство новых для обеспечения безопасности и защиты людей. По берегам водохранилища, в зависимости от его режима и сезонных колебаний, проявляются, а порой активизируются, процессы переработки береговой линии (абразии).

- Участки мелиоративного орошения представлены в бассейне реки Уйбат, Биджи, на территориях района между г. Абакан и г. Черногорск. Остро стоит вопрос реконструкции гидротехнических оросительных систем адекватной современным условиям с учетом геологического строения территории.

### 2.1.3. Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия территории МО Усть–Абаканский район сложные и разнообразные: территория частично расположена в пределах Алтае-Саянского бассейна жильно-блоковых вод – Кузнецко–Алатауского гидрогеологического массива, и также  принадлежит Минусинской межгорной впадине, к которой отнесены межгорные адартезианские бассейны – структуры более низкого порядка. Гидрогеологические массивы характеризуются преимущественным распространением трещинных, трещинно–жильных и жильно–блоковых подземных вод, приуроченных к зонам трещиноватости, имеющей региональное распространение. В зонах развития осадочных карбонатных пород развиты трещино–карстовый тип обводнения. Межгорные адартезианские бассейны представлены пластовыми, пластово–блоковыми, порово–пластовыми и трещинными водами. Повышенной водообильностью обладают песчанистые и карбонатные разности пород в верхней, наиболее трещиноватой зоне, особенно в долинах рек и депрессиях рельефа. В питании подземных вод межгорных бассейнов большое значение имеет транзитный подземный сток из окружающих горных районов. В пределах предгорных равнин наиболее перспективны подземные воды четвертичных отложений, основные ресурсы пресных вод приурочены к аллювиальным отложениям долин крупных рек.

Распределение ресурсов подземных вод по площади прослеживается неравномерное – минимальными ресурсами обладают структуры, расположенные в центральной части Южно–Минусинской впадины (центральная часть степной зоны). В сторону Кузнецкого Алатау модули подземного стока увеличиваются, наибольшими ресурсами обладают переходные территории, особенно в местах развития обводненных разрывных нарушений. Горноскадчатые области выделяются значительно большими значениями среднегодовых модулей подземного стока по сравнению с окружающими территориями. Формирование ресурсов и запасов подземных вод, а также их химического состава находится в тесной зависимости от распределения атмосферных осадков и их испарения. В связи с выраженным избыточным увлажнением территории наиболее благоприятны условия питания подземных и поверхностных вод в среднегорных районах, достаточно благоприятны в низкогорье и предгорных лесостепях. Выделяется ряд бессточных областей, приуроченных к Южно–Минусинской котловине и характеризующихся своеобразными озёрными, а иногда и речными ресурсами. В степных районах, где местное питание подземных вод лимитируется крайне малой (не более 30–40 мм/год) величиной превышения осадков над испарением, развиты процессы континентального засоления. Модуль подземного стока в горной части достигает 0,9–3,8 л/с(км2, в степной части модуль снижается до 0,9 – 0,1 л/с км 2.

На возвышенных частях ландшафта (в горно-таежной, горно- и предгорно-степной зонах) развиты пресные подземные воды, а в равнинно–степной зоне в зависимости от рельефа развиты пресные (на возвышенностях) и солоноватые (соленые) в понижениях. Разгрузка подземных вод происходит в речные долины, в пределах замкнутых бассейнов грунтовых вод в центральных частях бессточных мульдообразных структур – разгрузка в озера и временные водотоки, где в силу замедленного стока и преобладания испарения над атмосферными осадками, преимущественно развиты солоноватые и соленые воды.

Возрастной диапазон водовмещающих образований, охватывает период от раннего рифея до голоцена включительно.  Основные гидрогеологические подразделениямя в горно-складчатой области гидрогеологического массива Кузнецкого Алатау являются:

Водоносные зоны верхнепротерозойских и нижнекембрийских карбонатных отложений, залегающих среди интрузивных пород. Имеют  ограниченное распространение, приурочены к трещиноватым и закарстованным известняковым и известняково-доломитовым породам в зоне разрывных нарушений. Карбонатные и карбонатно–терригенные толщи раннего кембрия обладают специфичной и высокой водообильностыо. Метаморфические и дислоцированные терригенно-карбонатно-вулканогенные породы рифея содержат трещинный и трещинно-карстовый типы вод. Зона интенсивной трещиноватости развита до глубин 100–130 м. Фильтрационные свойства и водообильность неоднородные, зависят от литологического состава, интенсивности закарстованности и трещиноватости, но, в целом, высокие. В более глубоких частях разреза трещиноватость и фильтрационные свойства пород уменьшаются. Подземные воды преимущественно безнапорные. Уровни подземных вод на водоразделах и склонах долин достигают глубин залегания 80 – 120 м, а в логах и долинах рек залегают вблизи дневной поверхности от 1 – 2 м. У подножия склонов наблюдаются высокодебитные пластовые или групповые очаги разгрузки карстовых вод. Из некоторых источников берут  начало горные реки. Подземные воды преимущественно пресные с минерализацией от 0,1 до 0,9 г/л, в условиях предгорий встречаются воды с минерализацией до 1,3 – 1,4 г/л. Отмечается поглощение поверхностного стока ручьев.

Локально-водоносная зона трещиноватости палеозойских интрузивных пород ((Pz). Магматические (интрузивные) образования содержат трещинные и трещинно-жильные воды. Глубина залегания вод, связанных с зоной выветривания интрузивных массивов, колеблется в зависимости от положения в рельефе от 2 – 18 м в долинах рек до 50 – 100 м на горных склонах и водоразделах, на водоразделах верхняя часть горизонтов обычно сдренирована. Водонасыщенность небольшая, по периферии интрузий водообильность повышается, а повышенной обводненностью характеризуются зоны разломов, ограничивающие интрузивные массивы. Воды интрузивных комплексов очень пресные с минерализацией до 0,01 г/л. В зоне выветривания гранитоидов нередки радоновые источники, к разрывным нарушениям в интрузиях приурочены выходы холодных углекислых гидрокарбонатных кальциевых вод с минерализацией 1–2 г/л.

Межгорные адартезианские бассейны (Южно–Минусинский) приурочены к крупным впадинам. Водовмещающие отложения представлены терригенными осадками с пластовыми, порово-пластовыми и трещинными водами. Водообильность отложений неоднородна и зависит от гипсометрического положения и наличия зон трещиноватости. Верхняя часть разреза обводнена более интенсивно, с глубиной фильтрационные свойства пород резко убывают. Отсутствует региональный водоупор, поэтому наряду с изолированными водоносными горизонтами имеются зоны перетока. Питание водоносных комплексов и горизонтов происходит за счет атмосферных осадков, подземного стока со стороны обрамляющих гидрогеологических массивов, перетоков из других горизонтов. Разгрузка подземных вод осуществляется в речную сеть родниками и перетоком в другие горизонты. Основными гидрогеологическими подразделениями на площади Южно–Минусинского адартезианского бассейна являются: голоценовый водоносный аллювиальный горизонт, каменноугольный водоносный и девонский водоносные комплексы.

Повсеместно развит комплекс четвертичных отложений с хорошими фильтрационными свойствами. Наиболее обводнены рыхлые и слабосцементированные аллювиальные отложения, выполняющие долины крупных рек и их притоков. Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений распространен в долинах рек Енисей, Абакан, Бол.Абакан и Мал. Абакан, их притоков, р.р. Уйбат, Ниня др., также притоков рек Томь, Чулым, Белый Июс и Черный Июс, др. Подземные воды четвертичных аллювиальных отложений широко используются для водоснабжения.  Водовмещающие отложения представлены песчаным, песчано-гравийным гравийно-галечниковым и валунно-галечниковым материалом. Мощность горизонта колеблется от первых метров до 7 – 15 м, иногда до 23 м. Воды безнапорные и лишь иногда приобретают слабые напоры, обусловленные местной глинизацией верхних частей разреза. Глубина залегания подземных вод не превышает 2 – 4 м. Фильтрационные свойства и водообильность водовмещающих пород высокие. В нижней части долины р.Абакан значения коэффициентов фильтрации гравийно-галечниковых отложений составляют от 100 до 600 м/сут, удельные дебиты скважин колеблются от 10 до 60 – 65 л/с (максимальное значение 72,4 л/с). Подобные характеристики аллювиальные отложения имеют и в предгорной части долины. В горной части территории мощность водовмещающих отложений колеблется от 3 – 5 до 14 – 18 м. В составе аллювия присутствуют валуны, галечники, пески, супеси, суглинки и глины, сочетания которых в различных пропорциях обуславливают водообильность и проницаемость горизонта. Коэффициенты фильтрации пород колеблются от 10 – 12 до 80 – 190 м/сут, удельные дебиты скважин – от десятых и сотых долей до 8 – 48 л/с. Дебиты родников – от 0,1 до 5 – 8 л/с. Режим подземных вод в значительной мере подчинен режиму речного стока. Их минимальные уровни отмечаются в марте–апреле, максимальные – во время речных паводков. Годовые амплитуды колебаний уровня не превышают 1,5–2,0 м. Питание: инфильтрацией атмосферных осадков по площади развития, периодической инфильтрацией речных вод при паводках и повышенном летнем стоке, за счет разгрузки вод нижележащих горизонтов. Воды горизонта гидрокарбонатные с различным катионным составом, пресные с минерализацией от 0,1 до 0,7 г/л. В отдельных случаях за счет разгрузки солоноватых вод нижележащих палеозойских отложений минерализация увеличивается до 0,9–2,7 г/л, а ионно–солевой состав изменяется на сульфатно-гидрокарбонатный и даже сульфатный.

Водоносный комплекс каменноугольных терригенных и терригенно-туфогашых  отложений содержат трещинные и трещинно-пластовые воды. Водообильность невысокая, средние удельные дебиты менее 0,01–0,1 л/с. Повышенные значения удельных дебитов, не превышающие 1,0 л/с, наблюдаются в долинах рек. Уровни подземных вод залегают на глубинах от первых метров до +1,6 м над поверхностью земли в долинных частях бассейнов и до 70–105 м на их бортах. В пределах долины р.Абакан подземные воды имеют гидрокарбонатный анионный и различный по катионам состав с минерализацией 0,18–0,7 г/л, вне долины – хлоридно-гидрокарбонатный, сульфатно-хлоридный, сульфатно-гидрокарбонатный, гидрокарбонатно-сульфатный или смешанный трехкомпонентный по анионам, натриевый, магниево-натриевый состав, с минерализацией до 2 и даже 8–9 г/л.

Водоносный комплекс девонских терригенных отложений распространен в пределах Южно–Минусинского бассейна. Водовмещающие породы представлены терригенными красноцветными песчаниками, алевролитами  с прослоями известняков, гипса. Трещинный характер проницаемости. Уровни подземных вод устанавливаются на глубинах от первых метров в пониженных местах рельефа до 70–115 м на возвышенностях. Водообильность пород разнообразна, в целом невысокая. Родники немногочисленны, больше половины из них имеют расходы от 1 до 15 л/с. Крупные родники восходящего типа связаны с зонами тектонических нарушений. Химический состав и минерализация весьма разнообразны, изменяются по площади и в разрезе. В предгорных районах и в верхней части разреза содержатся преимущественно пресные воды, в центре котловины и более глубоких частях разреза распространены преимущественно солоноватые воды. Наиболее минерализованные подземные воды с минерализацией от 4,7 до 10,1 г/л  и более отмечены в окрестностях озер Улуг-Коль, Талое. Этому комплексу принадлежат минеральные лечебно-столовые воды Ханкульского месторождений (вблизи южной границы рассматриваемого района). Высока вероятность выявления и других месторождений минеральных вод этого типа.

Выводы:

- Усть-Абаканский район располагается в пределах двух крупных геологических структур: горно-складчатой области Кузнецкого Алатау и межгорной Минусинской котловины. Различные геологические условия являются причиной большого разнообразия водовмещающих пород,  условий залегания водоносных горизонтов, и связанной с этими факторами ресурсной обеспеченности территории района качественными подземными водами.

- Распределение ресурсов подземных вод по площади прослеживается неравномерное – минимальными ресурсами обладают структуры, расположенные в центральной части Южно–Минусинской впадины (центральная часть степной зоны). В сторону Кузнецкого Алатау модули подземного стока увеличиваются, наибольшими ресурсами обладают переходные территории, особенно в местах развития обводненных разрывных нарушений. Основные ресурсы подземных вод приурочены к  долинному комплексу р.Абакан с мощными аллювиальными отложениями, в пределах которого располагается крупнейшее в регионе месторождение подземных вод – Черногорское.

- Возрастной диапазон водовмещающих образований, охватывает период от раннего рифея до голоцена включительно.

- Модуль подземного стока в горной части достигает 0,9–3,8 л/с(км2, в степной части снижается до 0,9 – 0,1 л/с км 2.

### 2.1.4. Гидрографическая характеристика и гидрологические
условия

Гидрографическая характеристика

Усть–Абаканский район расположен на водосборных площадях рек Енисея и Оби.  Основная, центральная и восточная части района приурочены к бассейну реки Енисей и ее основному притоку – реке Абакан; западная часть района – к  бассейнам реки Томь и Белый Июс (притоки р.Оби). Основными притоками реки Абакан, протекающими по территории района, являются реки:  Уйбат с  притоками – Бюря, Ниня, Бейка; Томь с притоком Теренсуг; Белый Июс с притоком Харатас.

В пределах района выделяется Улуг–Кольская бессточная область, расположенная в Уйбатской степи в бассейне реки Абакан. Бессточная область общей площадью около 620 км² образована, в основном, бассейнами озёр Улуг–Коль и примыкающим к нему рядом более мелких бассейнов озёр.

На территории района распространены многочисленные озера, различные по происхождению и химическому составу. В горных районах на межводораздельных пространствах  у истоков реки Белый Июс и ее притоков расположены цирковые горные озера,  пресные по составу. Наиболее крупные их них – Харлыголь, Харатас, Хунухузух. В степной зоне, в бессточных областях, расположены горько–соленые озера (Улуг–Коль, Усколь, Талое, Чалгысколь), обладающие бальнеологическими свойствами.

На территории района в пойме реки Абакан развита искусственная ирригационная сеть с наливными озерами – оз.Наливное, Красное. На питание системы частично разбирается сток р. Абакан и ее притоков. Наиболее крупный магистральный канал – Абаканский (32 км).

Перечень основных рек и каналов, протекающих в пределах района, приведен в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3. Перечень основных водотоков, протекающих по территории Усть-Абаканского района

| Длина реки, км |
| --- |
| От 10 до 50 | свыше 50 |
| Бассейн р.Енисей |
| Катык | Енисей |
| Кискач | Абакан |
| Соря | Аскиз |
| Сайгачи | Уйбат |
| Тибек | Бюря |
| Большой Со | Ниня |
| Немир | Бейка |
| Родники | Абаканский канал |
| Ташеба |  |
| Биджа |  |
| Бассейн р.Обь |
| Хараташ | Томь |
| Каролиновка | Теренсуг |
| Багзаг | Белый Июс |
| Ассук | Харатас |
| Иссук |  |
| Каинзас |  |
| Туралыг |  |
| Улугчул |  |
| Кашпар |  |
| Хара |  |
| Иней |  |

Наиболее крупные озера, расположенные на территории района, приведены в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4. Перечень основных озер, расположенных на территории Усть-Абаканского района

| Озеро, вдхр. | Площадь, км2 | Нормальный подпорный уровень (НПУ), м БС | Проточность |
| --- | --- | --- | --- |
| Горные, пресные |
| Харлыгхоль | 0,35 | 1343,4 | сточное |
| Хартас | 0,3 | 1394,3 | сточное |
| Хунухузух | 0,3 | 1259,0 | сточное |
| Степные, соленые |
| Улуг–Коль | 7,0 | 478,9 | приточное |
| Усколь | 0,99 | 439,9 | бессточное |
| Терпекколь | 0,27 | 487,2 | бессточное |
| Хамысколь | 0,31 | 487,2 | бессточное |
| Чалгысколь | 0,35 |  | бессточное |
| Без названия (около горы Улуг–Кирба 2–я) | 0,56 | – | бессточное |
| Искусственные, наливные |
| Красное | 4,7 | 269,9 | приточное |
| Наливное | 0,65 | – | приточное |
| Капчалинское | 1,11 | 399,8 | проточное |

Описание гидрологического режима рек Енисей и Абакан и их основных притоков выполнено на основании материалов режимных наблюдений за период с 1936 по 2009 гг., представленных ГУ «Хакасский ЦГМС».

Река Енисей

Территория исследования приурочена к нижнему участку верхнего течения Енисея. Водосборная площадь реки в районе постоянного пункта наблюдения с.Подсинее (в 14,5 км выше впадения р.Абакан) составляет 192,0 тыс.км2. В верхнем течении река с 1978 года зарегулирована рядом плотин, расположенных выше г. Абакана – Саяно-Шушенская и Майнская ГЭС (140 км выше города), так и ниже по течению – Красноярская ГЭС (360 км ниже города).

После ввода в эксплуатацию СШГЭС с водохранилищем сезонного регулирования  и Майнской ГЭС с водохранилищем суточного регулирования режим р.Енисей в нижнем бьефе существенно изменился. Снизились максимальные расходы воды и уровни весеннего половодья, сток которого в значительной мере аккумулируется свободной ёмкостью водохранилища. Современный гидрологический режим реки  установился окончательно после заполнения водохранилища СШ ГЭС  до отметки НПУ в 1990 году.

Енисей (верховой участок Красноярского водохранилища) протекает вдоль восточной границы района на протяжении 32 км. Долина реки на участке ящикообразная, шириной по дну от  4 до 18 км. Правый склон долины преимущественно крутой до 40–150 м, левый более пологий, склоны в основном обнажены,  местами покрыты лесом.

Пойма на участке до зоны подпоры чередующаяся, в основном левобережная, открытая, частично застроенная, умеренно пересеченная; в зоне подпора вдхр. Красноярское практически отсутствует.

Пойма затапливается в период весеннего половодья и летне-осенних паводков на глубину до 5 – 6 м, сроком до 15 – 20 дней, в зоне выклинивания подпора от Красноярского водохранилища, у северной границы г. Абакан затопление поймы увеличивается до 30 дней. Развита пойменная многорукавность.

Русло реки умеренно извилистое, разветвленное на отдельные рукава и протоки, с многочисленными островами. Наиболее крупный из них остров Тагарский, шириной до 10–12 км, длиной до 18 м. Ширина русла изменяется от 1,5 до 3 км в зоне подпора Красноярского водохранилища. Средний уклон реки на участке составляет 0,2 0/00 . Дно реки галечное, каменистое.

По реке производится сплав леса, осуществляется судоходство, используется в целях гидроэнергетики, рыболовства. На территории района наиболее крупные притоки принимает с запада – Абакан, Ташеба, Биджа.

Река Абакан, крупный левый  приток р.Енисея.

Начинается при слиянии Большого Абакана и Малого Абакана, берущих начало на северных склонах Западного Саяна и Алтайских гор. В верхнем течении Абакан протекает по узкой, поросшей тайгой долине; у села Большой Монок долина резко расширяется, переходя в Хакасско-Минусинскую котловину. Впадает в Енисей у г.Абакан.

Общая протяжённость реки составляет 514 км, площадь водосбора 32 тыс. км2. Большая  часть (75%) водосборной площади покрыта лесом, остальная распахана или залужена.

Река протекает в устьевой части по юго-восточной границе района на протяжении 62 км. На территории района принимает наиболее крупный притоки слева – Уйбат.

Долина реки в пределах района прямая, широкая, открытая, ограничена горами и холмами. Ширина долины на участке изменяется от 10 до 30 км. Склоны долины крутые, в основном покрыты степной растительностью, реже кустарником или лесом.

Пойма реки на участке в основном двухсторонняя, местами односторонняя, шириной от 3 до 7 км, развита пойменная многорукавность. В период весеннего половодья и дождевых паводков затапливается на глубину до 5– 6 м, сроком 15–20 дней. Для исключения затопления г.Абакан, на устьевом участке по обеим сторонам поймы возведена защитная дамба, высотой 7–8 м.

Русло реки извилистое, сильно разветвленное, с многочисленными протоками и рукавами; на устьевом участке, перед впадением в Енисей прямолинейное, однорукавное, неразветвленное. Ширина русла в рукавах изменяется от 120 до 260 м, на прямолинейном участке к устью увеличивается до 750 м. Пойма в основном открытая, местами покрыта древесно-кустарниковой растительностью. Берега большей частью пологие, закреплены луговой и древесной растительностью, местами обрывистые, высотой до 2 – 3 м. Средний уклон реки составляет 0,7 0/00. Средняя скорость потока в межень составляет 1,2 – 1,5 м/с. Дно реки песчано-гравелистое.

Река Уйбат, левый приток реки Абакан, впадает на 53 км от устья у аал Райков и протекает в пределах административного образования. Берет начало в  юго-восточной части Кузнецкого Алатау, в 4 км к северо-востоку от горы Изых. В верховье и среднем течении протекает по гористой местности, от аала Чарков выходит на равнинную часть центральной Южно-Минусинской котловины. Река принимает на всем протяжении 27 притоков, наиболее крупные с левого берега – Бюря, правого берега – Ниня. Длина реки 162 км. Водосборный бассейн имеет вытянутую форму с северо-запада на юго-восток. Абсолютные отметки территории колеблются от 500 до 1500 м. Площадь водосбора – 3420 км2, из которой около 75% покрыта лесом, остальная распахана или залужена; заболоченность около 4%. Долина реки извилистая, на дне выражена пойма и надпойменная терраса. В горной части река протекает по ущелеобразной неразработанной долине с высотой бортов 400–500 м, в равнинной части долина принимает ящикообразную форму, ее  ширина увеличивается до 1,5 – 3 км, в устье сливается с долиной реки Абакан. Пойма реки двухсторонняя, открытая, в среднем и нижнем течении местами заболоченная.

Русло извилистое, ширина по течению изменяется от 5  (в гористой части) до 20 м (в устье), глубина 0,5 – 1,0 м. Развиты в нижнем течении осередки, побочни, имеются отдельные острова. Берега преимущественно крутые, высотой до 4–5 м, деформирующиеся. Дно гравелистое. Средний уклон в гористой части составляет 24 0/00, в равнинной части уменьшается до 3 0/00. Скорость течения в межень на равнине достигает 0,8–1,0 м/с. Основное использование – для хозяйственно-бытовых нужд (полив) и рекреации.

Река Бю́ря является левым притоком р. Уйбат. Начало берет на южном склоне Батенёвского кряжа на высоте 1000 м. В основном протекает по территории Усть-Абаканского района с севера на юг. Длина 55 км. Характер течения равнинный, долина широкая. Густота речной сети – 0,2 – 0,5 км/км².

Основные притоки принимает справа – Соря, Сайгачи, левые притоки отсутствуют.

Река Ниня на большем протяжении протекает на юге района, в предгорьях Абаканского хребта и западной части Южно–Минусинской котловины. Правый приток р. Уйбат. Берет начало у северного склона горы Карлыган, перепад отметок между истоком и устьем составляет около 600 м (от 1000 м до 414м). Длина реки 72,5 км. Площадь водосбора 990 км². Средний уклон реки  в межень 8 0/00.

Основной приток принимает справа – реку Бейку.

Долина реки в гористой части узкая, неразработанная, прямолинейная, с высотой бортов до 100 – 350 м, при выходе на равнину ширина долины увеличивается до 3,0 – 4,0 км, с невысокими бортами до 20 – 40 м. Пойма открытая, двухсторонняя, в нижнем течении заболоченная. Ширина изменяется от нескольких метров в высокогорной части, до 900 м в равнинной.

Русло сильно извилистое, берега в некоторых местах обрывистые. Ширина в межень в устье достигает 10 м. Скорость течения в равнинной части – 1,2 м/с. Дно гравелистое. Река используется для орошения и рекреации.

Река Биджа – левый приток Красноярского водохранилища, протекает в западной части Южно–Минусинской котловины на северо-востоке Усть-Абаканского района. Берет начало на южном склоне Биджинского хребта в 2,2 км к югу от села Вершино-Биджа. Средний уклон реки 8,9 0/00.  .

Длина 37 км, площадь бассейна 587 км². На всем протяжении принимает 8 притоков длиной от 0,2 до 18,2 км; наиболее крупный с правого берега – река Роднички. На всем протяжении река зарегулирована водохранилищами. В пойме реки организована ирригационная система, питание которой осуществляется от Биджи. Река используется для орошения, обводнения пастбищ, рекреации.

Белый Июс, правый приток реки Чулым. Длина 234 км, площадь водосборного бассейна 5370 км². По территории района протекает в верховье на северо-западе на протжении 3 км. Образуется при слиянии рек Пихтерек и Туралыг у подножья северо-восточного склона Кузнецкого Алатау.

Основным притоком на территории района является Харатас, впадает с правого берега.

Река Харатас – правый приток реки Белый Июс. Длина около 60 км, площадь бассейна более 1350 км2. Истоками являются горные цирковые озера на высоте около 1300–1700 м над уровнем моря на северном макросклоне Кузнецкого Алатау. Протекает на западе территории района в верхнем и среднем течении по тундрам и субальпийским лугам высокогорья, подгольцовым редколесным ландшафтам, крутосклонному средне-низкогорью с кедрово- и пихтово-еловыми темнохвойными лесами, пологоувалистым низкогорьям с сосново-лиственничными и берёзово-сосново-лиственничными лесами. Река горная, перепад высот от истока к устью составляет  400 м, средний уклон реки  7,2 0/00. Наиболее крупные притоки принимает справа – pеки Кашпар, Улень.

Река Томь, правый приток Оби. Протекает на юге района от истока в юго-западном направлении на протяжении 17 км.

Исток Томи находится на западных склонах Абаканского хребта, на болотистом склоне между северными отрогами хребта Карлыган и горой Вершина Томи. Длина реки 827 км, площадь водосборного бассейна 62 000 км2.

Река по территории района протекает в высокогорной части; перепад отметок реки на участке составляет около 540 м, уклон реки 29 0/00.

Наблюдения за гидрологическим режимом рек на территории проводятся на общегосударственной сети наблюдения Среднесибирского Управления Гидрометеослужбы (ССУГМС). Гидрологическая изученность района представлена  в таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5. Посты наблюдения за гидрологическим режимом на реках района

| Река | Пункт наблюдения | Площадь водосбора, км2 | Период действия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | открыт | закрыт |
| Енисей | с.Никитино | 182000 | 1907 | действует |
| Енисей | с.Подсинее (Алтайский район) | 192000 | 1949 | действует |
| Абакан | аал Райков | 31300 |  | действует |
| Абакан | г. Абакан | 32000 | 1936 | действует |
| Биджа | с. В–Биджа | 16 |  |  |
| Уйбат | с. Усть–Бюр | 1080 | 1970 | действует |
| Ниня | аал Аёв (Аскизский район) | 845 |  |  |

Формирование стока и водного режима

По водному режиму реки, протекающие в пределах административного образования, относятся к восточно-сибирскому типу, характеризующемуся наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые паводки. Летне-осенний период представляет собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей. Формирование стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния (41%) и дождевых осадков (35%) с площади водосбора и грунтовых вод (24%). Для Енисея такое распределение стока характерно до строительства Саяно–Шушенской ГЭС. После заполнения водохранилища  и введения в эксплуатацию СШ ГЭС произошло выравнивание стока по сезонам за счет его повышения в зимний период (32,4%)  и снижения весной (24,1%) и летом (25,1%).

Весеннее половодье обычно начинается во второй декаде апреля, пик проходит в конце мая – начале июня, и продолжается на Енисее и Абакане – 2,5–3 месяца,  на малых реках до 1 месяца.

В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми  в среднем составляет  для рр. Енисей и Абакан  на 4,0–4,5 м, для малых рек на 1,5 м, в многоводные годы, соответственно, на 5,5–6,0 м и 2,5 м.

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по октябрь, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июле, августе. Продолжительность дождевого паводка на реках достигает  в среднем 14–20 суток, малых реках – 3–5 суток, с подъемом воды, соответственно, на 3–3,5 м и  1 м, соответственно.

Зимняя межень на реках в основном  устойчивая. Ледостав на р.Енисей в районе с.Подсинее образуется не ежегодно, в тёплые зимы ледостав на реке отсутствует. В нижнем бьефе СШГЭС на протяжении 60–80 км образуется незамерзающая полынья. Максимальные расходы воды редкой повторяемости на реках приведены в таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.6. Максимальные расходы воды весеннего половодья различной обеспеченности

| Река | Пункт наблюдения | Расход воды расчетной обеспеченности, м3/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,1% | 1% | 5% | 10% |
| Енисей | с.Никитино | 7770* | 7000** | – | – |
| Абакан | аал Райков | 13000 | 9000 | 5600 | 3250 |

Примечание. * )– максимальный расход воды за период наблюдений с 1990 по 2009гг. гг.

**) – максимальный проектный расход воды, при сбросах СШ ГЭС

Наивысшие уровни воды расчетных обеспеченностей приведены по данным статистической обработки, имеющихся рядов наблюдения в таблице 2.1.7.

Таблица 2.1.7. Наивысшие уровни воды  различной обеспеченности

| Водный объект–пункт | Нуль графика поста в абс. м | Обеспеченность, % Р |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 1 | 5 |
|  |  | см | м Б.С. | см | м Б.С. | см | м Б.С. |
| Енисей – с.Подсинее | 246,0 | – | – | 650* | 252,5 | – | – |
| Абакан – г.Абакан | 240,99 | 790 | 248,8 | 660 | 247,59 | 520 | 246,19 |

Примечание. *) Максимальный проектный уровень, при сбросах СШ ГЭС

Годовой сток

Модуль среднего годового стока, характеризующий относительную водность изученных рек, изменяется в широком диапазоне: для  крупных рек – Енисей, Абакан составляет 8,19, 12,4 л/сек с км2; малых рек – Уйбат, Ниня  1,96, 2,51 л/сек с км2, соответственно; Биджи  (верховье) – 37,7 л/сек с км 2.

Коэффициент вариации, характеризующий изменчивость годового стока в многолетнем разрезе, невелик и равен 0,19.

Расходы воды различной обеспеченности минимального стока приведены в таблице 2.1.8.

Таблица 2.1.8. Расходы воды различной обеспеченности минимального стока

| Река | Пункт | Площадь водосбора, км2 | Расходы воды, м3/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q80% | Наименьший среднемесячный, Q95% |
|  |  |  |  | Лето | Зима |
| Енисей | с. Никитино | 182000 | 700* | – | 544** |
| Абакан | аал Райков | 31300 | 203 | – | 27,7 |

Примечание. *) – гарантированный расход воды при сбросах СШГЭС,

**) – минимальный расход воды за период наблюдений с 1990 по 2009гг. гг.

Термический и ледовый режимы

Годовой ход температур воды рек согласуется с годовым ходом температуры воздуха. Однако, изменение температуры воды происходит более плавно, отсутствуют резкие понижения и повышения, характерные для температуры воздуха.

В летний период с июня по август среднемесячная температура воды изменяется  от 14,0 до 18,4 0С, с максимальными отметками в июле (22,4). Вода в Абакане и притоках прогревается в летний период на 2–3 0С выше, чем вода в Енисее. Дневная температура воды на 2–3 0С выше ночной.  Продолжительность купального сезона составляет 70–80 дней.

Осенью, обычно в конце октября, появляются первые ледовые образования – забереги, сало, шуга. Средняя дата образования устойчивого ледяного покрова на р. Енисее – 25 ноября, ранняя – 8 ноября; Абакане, соответственно, 17 ноября и 26 октября. Средняя продолжительность ледостава – 155 дней. В конце ноября средняя толщина льда составляет 44 см, постепенно увеличиваясь к марту месяцу до 148 см, на Енисее в суровые зимы достигает 343 см. На реке Абакан в отдельные годы толщина льда достигает 264 см, что объясняется подпором уровней воды в реке Абакан при установлении ледостава на р. Енисей, так как зимние уровни и расходы на р.Енисей увеличились после наполнения водохранилища до НПУ (с 1990 года). Наблюдается ярусный лёд. Вскрытие рек ото льда происходит обычно во второй декаде апреля, начале мая.

Выводы:

- Усть–Абаканский район расположен на водосборных площадях рек Енисея и Оби. Основная часть, центральная и восточная части района приурочены к бассейну реки Енисей и ее основному притоку – реке Абакан; западная часть района – к бассейнам реки Томь и Белый Июс (притоки р.Оби. В пределах района выделяется Улуг–Кольская бессточная область. На территории района распространены многочисленные озера.

- В пойме реки Абакан развита искусственная ирригационная сеть с наливными озерами – оз.Наливное, Красное. На питание системы частично разбирается сток р. Абакан и ее притоков. Наиболее крупный магистральный канал – Абаканский (32 км).

- Модуль среднего годового стока, характеризующий относительную водность изученных рек, изменяется в широком диапазоне: для  крупных рек – Енисей, Абакан составляет 8,19, 12,4 л/сек с км2; малых рек – Уйбат, Ниня  1,96, 2,51 л/сек с км2, соответственно; Биджи  (верховье) – 37,7 л/сек с км 2.

- По водному режиму реки, протекающие в пределах административного образования, относятся к восточно-сибирскому типу, характеризующемуся наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые паводки. Формирование стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния (41%) и дождевых осадков (35%) с площади водосбора и грунтовых вод (24%). После заполнения введения в эксплуатацию СШ ГЭС произошло выравнивание стока по сезонам за счет его повышения в зимний период (32,4%)  и снижения весной (24,1%) и летом (25,1%).

- В летний период с июня по август среднемесячная температура воды изменяется  от 14,0 до 18,4 0С, с максимальными отметками в июле (22,40С). Продолжительность купального сезона составляет 70–80 дней.

### 2.1.5. Характеристика структуры почвенного и растительного
покровов

Структура почвенного покрова

Разнообразие почвенного покрова территории района определяется особенностями климатических условий, сочетанием форм рельефа, геологическим строением, структурой растительного покрова и хозяйственной деятельностью человека.

Разнообразие почв района подчиняется законам вертикальной зональности. По вершинам гор и хребтов в зонах высокогорной тундры и высокогорных альпийских лугов преобладают горно-тундровые и горно-луговые почвы. В таежной зоне по горным склонам и межгорным долинам преобладают подзолистые суглинистые и супесчаные типы почв, дерново-карбонатные лесные, темно–серые оподзоленные, горные дерново-подзолистые оглеенные и щебнистые почвы, что связано с частым выходом скальных пород и наличием значительного количества обломочного материала. В степной части района распространены, преимущественно, чернозёмы оподзоленные, выщелоченные, обыкновенные, южные, а также, каштановые почвы. Из последних преобладают темно–каштановые и каштановые почвы.

Мощность гумусового горизонта почв в разных частях района различна и изменяется от 0 до 45 см. Для пахотных земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, характерен пахотный слой, мощностью 20 – 30 см, редко – больше.

Среди остальных почв отмечаются черноземы глубокосолонцеватые, луговые, лугово-черноземные, лугово-каштановые, лугово-болотные, торфяно-болотные, солончаки луговые, солонцы степные, пойменные, деформированные, нарушенные, запечатанные и другие почвы.

Таким образом, почвенный покров района чрезвычайно разнообразен, что создает предпосылки для его хозяйственного использования, в первую очередь для ведения лесного и высокоинтенсивного сельского хозяйства.

Основной проблемой использования почв является недостаток влаги. Кроме того, некоторые фрагменты почвенного покрова района характеризуются каменистостью или солонцеватостью, что сдерживает их хозяйственное использование.

Структура растительного покрова

Около 60 % территории района занимают сельхозугодья, мелкозлаково-полынные степи и каменистые участки. Подлинно целинных степей практически не сохранилось. Отдельные степные участки с характерной флорой сохранились, в основном, только на неудобьях, где в растительном покрове доминируют ковыль, типчак, овсец, пырей, мятлик, полынь, астра алтайская, лапчатка и другое разнотравье.

Территория района на 40,8 % покрыта лесами. В лесостепной полосе леса редкие и состоят из сосны, березы и осины. В таежной зоне района имеются лиственничные, сосновые, пихтово-кедровые и березовые леса.

На хребтах, по мере продвижения снизу вверх, в древостое уменьшается доля лиственницы и увеличивается доля сосны, пихты и кедра.

В подлеске, в зависимости от типа леса, обычны: жимолость, карагана, кизильник, смородина красная, спирея, шиповник, черника, брусника, осока, кислица, костяника, овсяница, полынь, вейник, орляк, борщевик, ежа, вороний глаз, василисник, живокость, грушанка, мхи. Среди травянистых растений лесов много красивоцветущих, медоносных и лекарственных видов.

В зоне высокогорной тундры в травянистом покрове распространены герань, мятлик, горец, майник, брусника, бадан и др.

Среди растений района встречаются (или потенциально могут быть обнаружены) редкие, исчезающие и подлежащие охране виды (таблица 2.1.9).

Таблица 2.1.9. Виды редких, исчезающих и подлежащих охране растений

| Латинское название | Русское название | Статус* | Документ, устанавливающий категорию редкости |
| --- | --- | --- | --- |
| Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. | Гроздовник многораздельный | 1 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Stipa pennata L. | Ковыль перистый | 3 | Красная книга Российской Федерации (2005) |
| Stipa zalesskii Wilensky | Ковыль Залесского | 3 2 | Красная книга Российской Федерации (2005) Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Koeleria chakassica Reverd. | Тонконог хакасский | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик приенисейских степей. |
| Carex muricata L. | Осока колючковая | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Carex humilis Leyss. | Осока низкая | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Juncus stygius L. | Ситник грязноводный | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Allium bidentatum Fisch.ex Prokh. | Лук двузубчатый | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Allium tuvinicum (Frisen) Frisen | Лук тувинский | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик Алтае–Саянской горной области. |
| Gagea fedtschenkoana Pascher | Гусинолук Федченко | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Gagea granulosa Turcz. | Гусинолук зернистый | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Gagea pauciflora (Turcz.ex Trautv.)Ledeb. | Гусинолук малоцветковый | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl. | Кандык сибирский | 3 2 | Красная книга Российской Федерации (2005); Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик Алтае–Саянской горной области. Реликт третичных широколиственных лесов |
| Lilium pumilum Delile | Лилия карликовая | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Cypripedium guttatum Sw. | Венерин башмачок капельный, пятнистый | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Cypripedium macranthon Sw. | Венерин башмачок крупноцветковый | 3 2 | Красная книга Российской Федерации (2005) Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Cypripedium calceolus L. | Венерин башмачок настоящий, известняковый | 3 2 | Красная книга МСОП; Красная книга Российской Федерации (2005) Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. | Гнездоцветка клобучковая | 3 2 | Красная книга Российской Федерации (2005) Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova | Пальцекорник балтийский | 3 2 | Красная книга Российской Федерации (2005) Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Listera ovata (L.) R. Br. | Тайник яйцевидный | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Malaxis monophyllos (L.) Sw. | Мякотница однолистная | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Orchis militaris L. | Ятрышник шлемоносный | 3 | Красная книга Российской Федерации (2005) Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Rheum altaicum A. Losinsk. | Ревень алтайский | 2 | Красная книга Российской Федерации (2005) Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Aconitum biflorum Fisch. ex DC. | Борец двуцветковый | 3 | Красная книга Российской Федерации (2005) Красная книга Республики Хакасия (2002). Монголо–алтае–западно–саянский эндемик |
| Aconitum pascoi Worosch. | Борец Паско | 3 | Красная книга Российской Федерации (2005) Красная книга Республики Хакасия (2002). Монголо–саянский эндемик |
| Adonis vernalis L. | Стародубка весенняя | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Shibateranthis sibirica (DC.) Nakai | Весенник сибирский | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Pulsatilla bungeana C.A. Mey. | Прострел Бунге | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Монголо–хакасско–алтае–саянский эндемик. |
| Papaver chakassicum Peschkova | Мак хакасский | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик Алтае–Саянской горной области. |
| Matthiola superba Conti | Левкой великолепный | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Rhodiola rosea L. | Родиола розовая, золотой корень | 3 2 | Красная книга Российской Федерации (2005) Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Potentilla martjanovii Polozh. | Лапчатка Мартьянова | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Rosa spinosissima L. | Шиповник колючейший | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Astragalus arkalycensis Bunge | Астрагал аркалыкский | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Astragalus ionae Palib. | Астрагал Ионы | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик Алтае–Саянской горной области. |
| Astragalus rytidocarpus Ledeb. | Астрагал морщинистый | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Монголо–сибирский эндемик. |
| Astragalus macroceras C.A.Mey | Астрагал крупнорогий | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик Алтае–Саянской горной области. |
| Hedysarum minussinense B. Fedtsch. | Копеечник минусинский | 3 2 | Красная книга Российской Федерации (2005) Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик хакасско–минусинских степей. |
| Oxytropis ampullata (Pall.) Pers. | Остролодочник пузырчатый | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Южно–сибирско–монгольский эндемик. |
| Oxytropis bracteata Basil. | Остролодочник прицветниковый | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик хакасско–минусинских степей. |
| Oxytropis chakassiensis Poloz. | Остролодочник хакасский | 1 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик Хакасии. |
| Oxytropis includens Basil. | Остролодочник заключающий | 3 2 | Красная книга Российской Федерации (2005) Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик Хакасии и Тувы. |
| Oxytropis nuda Basil. | Остролодочник нагой | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик приенисейских степей. |
| Oxytropis stenofoliola Poloz. | Остролодочник узколисточковый | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик Хакасии. |
| Oxytropis tragacanthoides Fisch. | Остролодочник трагакантовый | 1 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик Алтае–Саянской горной области. |
| Lathyrus krylovii Serg. | Чина Крылова | 1 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик Алтае–Саянской горной области. |
| Erodium tataricum Willd. | Аистник татарский | 3 | Красная книга РСФСР (1988); Красная книга Республики Хакасия (2002). Палеоэндемик степей Хакасии |
| Zygophyllum pinnatum Cham. subsp. chakassicum Peschkova | Парнолистник перистый, хакасский | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Nitraria sibirica Pall. | Селитрянка сибирская | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Circaea lutetiana L. | Двулепестник парижский | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Bupleurum martjanovii Kryl. | Володушка Мартьянова | 3 2 | Красная книга Российской Федерации (2005) Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик Алтае–Саянской горной области. |
| Limonium macrorhizon (Ledeb.) O. Kuntze | Кермек крупнокорневой | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Dasystephana septemfida (Pall.) Zuev | Сокольница семираздельная | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Phlox sibirica L. | Флокс сибирский | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Pedicularis amoena Adams ex Stev. | Мытник прелестный | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Местонахождения на степных участках являются реликтовыми |
| Pedicularis anthemifolia Fisch.ex Col. | Мытник пупавколистный | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). |
| Pedicularis sudetica Willd. | Мытник судетский | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Местонахождения на степных участках являются реликтовыми |
| P.achilleifolia Steph. ex Willd. | Мытник тысячелистниковый | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Северо–восточная граница ареала. |
| Pedicularis lasiostachis Bunge | Мытник шероховатоколосый | 1 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Местонахождения на степных участках являются реликтовыми. |
| Scrophularia multicaulis Turcz. | Норичник многостебельный | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик приенисейских степей. |
| Adenophara rupestris Reverd. | Бубенчик скальный | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик Хакасии. |
| Artemisia martjanovii Krasch.ex Poljak. | Полынь Мартьянова | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик Сибири с разорванным ареалом. |
| Dendranthema sinuatum (Ledeb.) Tzvel. | Дендрантема выемчатолистная | 2 2 | Красная книга Российской Федерации (2005) Красная книга Республики Хакасия (2002). Эндемик Алтае–Саянской горной области. Изолированные местонахождения – реликтовые с конца третичного периода |
| Stemmacantha carthamoides (Willd.) M.Dittrich | Стеммоканта сафлоровидная | 3 | Красная книга Российской Федерации (2005) |
| Ptarmica ledebourii (Heimerl.) Serg. | Чихотник Ледебура | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2002). Алтае–западносаянский эндемик. |

*статус вида – категория угрожаемого состояния, принятая Международным союзом охраны природы (МСОП), применительно к условиям Республики Хакасия. в том числе:

0 – по–видимому, исчезнувшие виды на территории Хакасии.

1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Сохранение их маловероятно, если условия, приведшие к сокращению их численности, не изменятся.

2 – уязвимые виды, которым в ближайшем будущем грозит перемещение в категорию 1.

3 – редкие виды, представленные небольшими популяциями, которые в настоящее время не находятся под угрозой исчезновения и не являются уязвимыми, но рискуют оказаться ими.

Выводы:

1. Успешное ведение лесного хозяйства возможно на любых почвах, за исключением недостаточно увлажненных (на последних – только при условии орошения). Почвенные условия степной части района можно назвать сравнительно благоприятными для ведения сельского хозяйства.

2. Имеющиеся на территории района окультуренные почвы можно успешно использовать для кормопроизводства, выращивания зерновых, зернобобовых, овощных и плодовых культур. Спектр культур значительно расширяется при условии орошения почв.

3. Растительный покров района характеризуется значительной пестротой и богатым видовым разнообразием, что создает условия для его рекреационного и хозяйственного использования. Среди растений, произрастающих в районе, имеются медоносные, лекарственные, пищевые, декоративные виды в количествах, допускающих возможность их заготовки.

### 2.1.6. Животный мир

Усть–Абаканский район характеризуется, во-первых, наличием на его территории нескольких природно-климатических зон (степной, лесостепной, таежной), а во-вторых, малой численностью и неравномерной плотностью населения, в основном сосредоточенном в нескольких крупных населенных пунктах.

В тех частях района, где лесные массивы чередуются с сельскохозяйственными угодьями, животные, с одной стороны, вынуждены приспосабливаться к антропогенно измененной среде обитания, но с другой стороны – имеют доступ к сельскохозяйственным культурам в качестве дополнительных кормовых ресурсов.

Характерной особенностью района является наличие обширных индивидуальных участков обитания особей каждого вида, возможность дальней миграции в соответствии с биологическими потребностями видов. Это создает предпосылки для развития охотничьей базы, а также увеличения численности и плотности популяций ценных охотничьих животных.

Для степей района обычны жаворонки, скворцы, грачи, степные коньки, полевой, степной и луговой луни, суслики, мышевидные грызуны. В лесостепной полосе встречаются рябчик, тетерев, глухарь, заяц-беляк, заяц-русак, а также другие виды, характерные, как для степной, так и для таёжной зон.

Наибольшее число видов млекопитающих встречается в таежной зоне района (медведь, лось, барсук, белка, еж, лисица, горностай, выдра, косуля, марал и др.). Из птиц можно обнаружить кедровок, соек, сов, дятлов и др.

В водоемах обитает до 35 видов рыб, из которых промысловое значение имеют: пелядь, сиг, тугун, омуль, таймень, ленок, хариус, налим, щука, язь, лещ, сазан (карп), плотва, елец, карась, линь, окунь, ерш, микижа.

В таблице 2.1.10 перечислены виды редких, исчезающих и подлежащих охране животных, которые обитают или потенциально могут быть обнаружены на территории района.

Таблица 2.1.10. Виды редких, исчезающих и подлежащих охране животных

| Латинское название | Русское название | Статус* | Документ, устанавливающий категорию редкости |
| --- | --- | --- | --- |
| Беспозвоночные |
| Parnassius apollo | Апполон | – 2 3 | Красный список МСОП–1996; Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Xylocopa valga | Пчела–плотник | 2 3 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Bombus armeniacus | Шмель армянский | 2 3 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Bombus muscorum | Шмель моховой | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Parnassius nomion | Парусник номион | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Рыбы |
| Prosopium cylindraceum | Валёк | 1 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Coregonus tugun | Тугун | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Brachymystax lenok | Ленок | 1 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Амфибии |
| Hynobius keyserlingi | Сибирский углозуб | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Bufo viridis | Жаба зеленая | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Triturus vulgaris | Тритон обыкновенный | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Рептилии |
| Elaphe dione | Узорчатый полоз | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Agkistrodon halys | Обыкновенный щитомордник | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Natrix natrix – | Уж обыкновенный | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Птицы |
| Hetoroscelus brevipes | Улит сибирский пепельный | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Gavia arctica | Гагара чернозобая | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Ixobrychus minutus | Выпь малая | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Anas falcate | Касатка | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Melanitta deglandi | Турпан горбоносый | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Pernis ptilorhynchus | Осоед хохлатый | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Circus pygargus | Лунь луговой | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004) |
| Hieraaeyus pennatus | Орел–карлик | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Rallus aquaticus | Пастушок | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Crex crex | Коростель | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Gallinago media | Дупель | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Larus minutus | Чайка малая | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Chlidonias leucoptera | Крачка белокрылая | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Glaucidium passerinum | Сыч воробьиный | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Remiz pendulinus | Ремез | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Panurus biarmicus | Синица усатая | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Podiceps ruficollis | Малая поганка | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Podiceps nigricollis | Поганка черношейная | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Podiceps auritus | Поганка красношейная | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Platalea leucorodia | Колпица | 2 1 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Pelicanus crispus | Кудрявый пеликан | 2 | Красная книга России (2001) |
| Botaurus stellaris | Выпь большая | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Ciconia nigra | Аист чёрный | 3 3 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Phoenicopterus roseus | Фламинго обыкновенный | 3 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Rufibrenta ruficollis | Краснозобая казарка | 3 | Красный список МСОП–1996; Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Eulabeia indica | Горный гусь | 1 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Anser anser | Гусь серый | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Anser erythropus | Пискулька | 2 2 | Красный список МСОП–1996; Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Anser fabilis midde | Гуменник сибирский | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Cygnopsis cygnoides | Сухонос | 1 0 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Cygnus сygnus | Лебедь–кликун | 2 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Cygnus bewickii | Малый лебедь | 3 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Tadorna tadorna | Пеганка | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Oxyura leucocephala | Савка | – 1 | Красный список МСОП–1996; Красная книга России (2001). |
| Aquila clanga | Большой подорлик | – 2 3 | Красный список МСОП–1996; Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Aquila beliaca | Могильник | – 2 3 | Красный список МСОП–1996; Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Haliaeetus albicilla | Орлан–белохвост | – 3 | Красный список МСОП–1996; Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Haliaeetus leucoryphus | Орлан–долгохвост | – 1 | Красный список МСОП–1996; Красная книга России (2001). |
| Circus macrourus | Степной лунь | – 2 3 | Красный список МСОП–1996; Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Buteo hemilassius | Курганник мохноногий | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Hieraaetus pennatus | Орел–карлик | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Aegypius monachus | Чёрный гриф | – 3 | Красный список МСОП–1996; Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Falgo naumanni | Степная пустельга | – 1 3 | Красный список МСОП–1996; Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Pandion haliaetus | Скопа | 3 3 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Aquila rapax | Орёл степной | 3 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Aquila chrysaetos | Беркут | 3 3 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Gypaetus barbatus | Бородач | 3 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Falco rusticolus | Кречет | 2 3 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Falco cherrug | Балобан | 2 2 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Falco peregrinus | Сапсан | 2 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Falco columbarius | Дербник | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Falco vespertinus | Кобчик | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Tetraogallus altaicus | Улар алтайский | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Otis tarda | Дрофа | – 2 1 | Красный список МСОП–1996; Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Grus monacha | Чёрный журавль | – 3 2 | Красный список МСОП–1996; Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Anthropoides virgo | Красавка | 3 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Grus grus | Журавль серый | 3 | Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Haematopus ostralegus | Кулик–сорока | 1 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Numenius arqata | Большой кроншнеп | 2 3 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Limnodrmus semipalmatus | Азиатский бекасовидный веретенник | 3 | Красный список МСОП–1996; Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |
| Recurvirostra avosetta | Шилоклювка | 3 | Красная книга России (2001); Красная книга Республики Хакасия (2004). |

*статус вида – категория угрожаемого состояния, принятая Международным союзом охраны природы (МСОП), применительно к условиям Республики Хакасия. в том числе:

0 – по–видимому, исчезнувшие виды на территории Хакасии.

1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Сохранение их маловероятно, если условия, приведшие к сокращению их численности, не изменятся.

2 – уязвимые виды, которым в ближайшем будущем грозит перемещение в категорию 1.

3 – редкие виды, представленные небольшими популяциями, которые в настоящее время не находятся под угрозой исчезновения и не являются уязвимыми, но рискуют оказаться ими.

## 2.2. Природно-ресурсный потенциал

### 2.2.1. Минерально-сырьевые ресурсы

Неметаллические полезные ископаемые

Развит широкий круг нерудных полезных ископаемых (барит, бентонит, сиенит, известняк, поделочные камни, фосфориты, гипс), существуют перспективы разработки небольших нефтегазовых месторождений. Отмечаются месторождения пресных и минеральных подземных вод, лечебных грязей, солей. Выделяются месторождения каменного угля Минусинского бассейна.

Нефтегазоносность. В пределах Южно–Минусинской впадины установлено региональное распространение битумов, нефти, газа в средне-верхнедевонских отложениях. Большинство благоприятных для скопления нефти и газа структур изучены, пористость и проницаемостью пород мала, перспективы обнаружения в девонских отложениях промышленных скоплений нефти и газа невысоки.

Уголь. В пределах Минусинского угольного бассейна, располагается Черногорское месторождение каменного угля. Добываемые угли используются в качестве энергетического топлива. Добытый уголь подвергается обогащению и сортировке. Месторождение приурочено к мульде, сложенной угленосными отложениями от соленоозерской до нижней части белоярской свит. Общая мощность угленосных отложений 650 м. Балансовые запасы угля по категориям А+В+С1 составляют 1 647 918 тыс. т, забалансовые 240 852 тыс. т, из них для открытой разработки пригодны запасы по категориям А+В+С1 – 428 944 тыс. т, забалансовые 616 тыс. т. Из общего количества  учтенных балансовых запасов шахтным способом освоено 3,4 % запасов, открытым способом 12,6 % запасов.

Строительные материалы

Минерально-сырьевая база общераспространенных полезных ископаемых представлена глинами и суглинками для производства кирпича, керамических изделий, буровых работ, песками для строительных работ, песчано-гравийными материалами, карбонатными породами для производства строительной извести, изверженными, осадочными и карбонатными породами для строительного и облицовочного камня, гипсом.

Магматические и карбонатные породы (сиениты,  мраморы, известняки, доломиты и песчаники). В зависимости от физико-механических свойств они используются для различных строительных целей. Также известняки и доломиты, приуроченные к биджинской свите верхнего рифея и  закарстованным карбонатным породам нижнего кембрия, используются для приготовления воздушной извести и для цементного производства.

Гипсовые отложения сосредоточены в Южно–Минусинской  впадине, связаны с осадочными породами среднего девона, содержат несколько пластов. Месторождения Капчалинское, Оросительное содержат до десяти пластов гипса, мощностью пластов 0,7–2,4 м.

Песчано-гравийные и песчаные отложения развиты в долинах рек Енисей, Абакан, их притоков. Приурочены к современным и к надпойменным аллювиальным отложениям

Глинистые породы располагаются среди высоких аллювиальных и озерных террас (на левобережье р. Енисея). Присутствуют бентонитовые глины, используемые для буровых растворов. Потенциал месторождения бентонитовых глин «Десятый Хутор» и смежных с ним участков способен обеспечить количественное замещение импорта по данному виду сырья.

Фосфориты. Месторождение и проявления фосфоритов связаны с вендскими и раннекембрийскими карбонатными отложениями Кузнецкого Алатау. На территории района мелкое месторождение – Тамалыкское. Залежи фосфоритов месторождения связаны с фосфоритоносной пачкой тамалыкской свиты нижнего кембрия. В настоящее время месторождение не эксплуатируется. Разработка фосфоритов перспективна, преимущественно, для удовлетворения внутренних потребностей агропромышленного комплекса республики в минеральных фосфорсодержащих удобрениях.

Бариты. На территории прослеживается Батеневский баритоносный район, месторождения и проявления гидротермально–жильного типа, распространены на стыке Кузнецкого Алатау и Минусинской впадины. Кутень–Булукское месторождение приурочено к углисто–кремнистым известнякам, доломитам венд–нижнекембрийского возраста, здесь выявлено 11 залежей протяженностью 350–2000 м, средняя мощность залежей 2–6,1 м. Среднее содержание сернокислого бария от 36,2% до 66,38%. Также имеется ряд мелких проявлений.

Металлические ископаемые

Западная часть муниципального образования относится к горнорудному району, где распространены молибденовые руды, железорудные месторождения, месторождения россыпного и рудного золота, прослеживается ряд металлических полезных ископаемых (медные, полиметаллические, марганцевые, вольфрамовые руды).

Благородные металлы

Золото. Для Батеневской минерагенической зоне Уйбатского золотоносного района характерны золото-кварцевые типы месторождений. Рудные поля сложены системами кварцевых жил. К малым месторождениям относится месторождение Черная Гора, эксплуатируются месторождения Майское, Сартыгайское (неравномерное обогащение, месторождение отработано) и ряд проявлений, многие из которых не имеют промышленного значения.

Распределение россыпных золотоносных месторождений неравномерное. Россыпи района частично или полностью отработаны.

Черные металлы. Выделяются проявления и пункты минерализации марганцевых руд, а также пункты минерализации ванадия.

Цветные металлы. Медь, молибден, свинец.

Размещение и проявления меди отмечается в восточных отрогах Кузнецкого Алатау. Темирская группа месторождений приурочена к скарнам на контакте нижнекембрийский известняков с гранитоидам  верхнекембрийских и ордовикских интрузий. Представлены рудными линзовидные телами. Зона проявлений оруденений связана с базальтоидами раннего кембрия и раннего и среднего девона. Медное оруденение песчаников и сланцев в Южно–Минусинской впадине характеризуется малыми масштабами, невысокими содержаниями меди. Выделяется Уйбатский медно-молибденовый рудный узел. На площади выделяются пункты минерализации свинца. Проявление и пункты минерализации вольфрама связаны с гранитоидными комплексами. Вольфрам иногда сопровождает молибденовое, медное, полиметаллическое, золотое оруденения.

Подземные воды

В Усть–Абаканском районе расположено крупнейшее месторождение подземных вод Республики Хакасия – Черногорское с общими запасами 287,7 тыс. м3/сут по кат. А+B+C1, также на территории района находится одно из крупных месторождений республики Моховское – 15,5 тыс. м3/сут по кат. А+B+C1, и небольшие месторождения с территориально утвержденными запасами питьевых и технических вод: месторождение Абаканское, участок «Мясокомбинатовский» 3,2 тыс. м3/сут по кат. В; «Станционный» – 2,6 тыс. м3/сут по кат. А, 0,5 тыс. м3/сут по кат. В; «Аэропортовский» – 0,33 тыс. м3/сут по кат. В, у–к «Аяновский» – 0,12 тыс. м3/сут по кат. В. Территориально утверждены подземные воды четвертичных горизонтов на Тешебинском месторождении с запасами 0,03 тыс. м3/сут по кат. В; Подсинское участок «птицефабрика» – четвертичные горизонты 3,41 тыс. м3/сут по кат. В; участок «Железнодорожный» – 0.11 тыс. м3/сут по кат. В.

| Наименование месторождения, назначение | Водоотбор, тыс. м3/сут | Эксплуатационные запасы тыс. м3/сут | Сведения об использовании |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | т.ч. ХПВ | Всего | А | В | С1 | С2 |  |
| Черногорское, ХПВ, ТВ | 111,6 | 95,3 | 287,70 | 156,6 | 88,6 | 42,5 | – | для водоснабжения г.г. Абакана и Черногорска |
| Моховское ХПВ, ТВ | 1,93 | 1,17 | 15,50 | 3,9 | 5,9 | 5,7 | – | водоснаб. комбината «Сибирь» (г. Пригорск), с отсутствием производственных мощностей, экспл. с малым водоотбором, отнесено к Госрезерву. |
| Абаканское, уч–к «Мясокомбинатовский» |  | ХПВ | 3,2 | – | 3,2 | – | – | для водоснабжения г. Абакана |
| уч–к «Станционный» |  | ХПВ | 3,1 | 2.6 | 0,5 | – | – |  |
| уч–к «Аэропортовский» |  | ХПВ | 0,33 | – | 0,33 | – | – |  |
| уч–к «Аяновский» |  | ТВ | 0,12 | – | 0,12 | – | – |  |
| Тешебинское |  |  | 0,03 | – | 0,03 | – | – | для водоснабжения г. Абакана |

Месторасположение месторождений полезных ископаемых на территории района представлено на рисунках 2.2.1, 2.2.2. Перечень и характеристика месторождений представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Перечень и характеристика полезных ископаемых на территории Усть-Абаканского района

| № п.п. | Название месторождения, номер месторождения на карте | Площадь | Запасы и прогнозные ресурсы, (авторские) | Характеристика сырья | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефть и газ |
| 1. | Карасукское | Проявление |  | Нефть, газ |  |
| 2. | Сользаводское | П* |  | Нефть, газ |  |
| 3. | Биджинское | П |  | Битуминозные полужидкие примазки |  |
| Уголь |
| 4. | Черногорское месторождение, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | 1. Черногорское, поле шахты Вертикальная | Крупное |  |  | законсервированное |
|  | 2. Черногорское, восточная прирезка к полю 12 участок | Крупное |  |  | законсервированное |
|  | 3. Черногорское, участок 29 | Среднее |  |  | законсервированное |
|  | 4. Черногорское, прирезка к полю шахты 17 | Среднее |  |  | законсервированное |
|  | 5. Черногорское, шахта Енисейская | Среднее |  |  | разрабатываемое |
|  | 6. Черногорское, шахта Хакасская | Крупное |  |  | разрабатываемое |
|  | 7. Черногорское. Южная прирезка к полю шахты Хакасская | Среднее |  |  | законсервированное |
|  | 8. Черногорское, поле шахты Хакасская | Среднее |  |  | законсервированное |
|  | 9. Черногорское, участок 28 | Крупное |  |  | законсервированное |
|  | 10. Черногорское, прирезка к полям шахт 7–8 | Среднее |  |  | законсервированное |
|  | 11 Черногорское, участок 30 | Среднее |  |  | законсервированное |
|  | 12 Черногорское, разрез Черногорский, поле 20,21,23 | Среднее |  |  | разрабатываемое |
|  | 13. Черногорское, участок Центральный | Среднее |  |  | законсервированное |
|  | 14. Черногорское, участок 25 | Среднее |  |  | законсервированное |
|  | 15. Черногорское, участок 24 | Среднее |  |  | законсервированное |
|  | 16. Черногорское, участок 27 | Среднее |  |  | законсервированное |
|  | 17. Черногорское, раз. Степной, участок 22 | Среднее |  |  | законсервированное |
|  | 18. Черногорское, участок Ташебинский 2 | Среднее |  |  | законсервированное |
|  | 19. Черногорское, участок Юго–Западный (для открытых) | Крупное |  |  | законсервированное |
|  | 20. Черногорское, участок Юго–Западный (для подземных) | Крупное |  |  | законсервированное |
|  | 21 Черногорское, участок Ташебинский 1 | Среднее |  |  | законсервированное |
|  | 22. Черногорское, участок 20–21, 23, 26 | Среднее |  |  | законсервированное |
|  | 23. Черногорское, участок 20–21,23,26 | Среднее |  |  | законсервированное |
| Радиоактивные элементы |
| 5. | Кашпарское | П |  | U |  |
| 6. | Чалгызхырское | П |  | U, Se | не промышленные |
| МЕТАЛЛЫ |
| Благородные металлы Золото |
| Золото рудное |
| 7. | Черная Гора | Мелкое |  | Au | законсервированное |
| 8. | Сартыгойское | Мелкое | Забалансовые 194 кг | Au | Отработано, законсервированное |
| 9. | Жила Анастасьевская | П |  | Au | госрезерв |
| 10. | Дорожное | П |  | Au | законсервированное |
| 11. | Тибекское 21 | П | С2– 1972–1978 г.г. 1229 кг Au; 358,4 т мышьяка Сурьмы 398.1 т | Au | Госрезерв Резервное для Майского |
| 12. | Майское | Мелкое | С1 2912 кг, С2– 120 кг | Au | разрабатывается |
| 13. | Находка | П |  | Au | госрезерв |
| 14. | Поднебесное | П |  | Au |  |
| 15. | Верхнекашпарское проявление | ПМ** |  | Au |  |
| 16. | Русло первого левого притока р. Крыс в 3,1 км от вершины г. Крыстас по аз. 92 | ПМ |  | Au |  |
| 17. | Участок руч. Болотный | ПМ |  | Au |  |
| 18. | Куберликский | ПМ |  | Au |  |
| 19. | Верховья р. Бейки | группа ПМ |  | Au |  |
| Золото россыпное |
| 20. | Туралыг р. | Мелкое |  | Au, россыпное | неосваиваемое |
| 21. | Майское | Мелкое | Прогнозные 29,5 кг | Au, россыпное | неосваиваемое |
| 22. | Багзас р. | Мелкое |  | Au, россыпное | разведываемое |
| 23. | Каролиновка р. | Мелкое |  | Au, россыпное | разведываемое |
| 24. | Тербижек р. | Мелкое |  | Au, россыпное | разрабатываемое |
| 25. | Карповский лог | Мелкое |  | Au, россыпное | законсервированное |
| 26. | Южный лог | Мелкое |  | Au, россыпное | неосваиваемое |
| 27. | Сыспань руч. | Мелкое |  | Au, россыпное | законсервированное |
| 28. | Она Бол р. | Мелкое |  | Au, россыпное | законсервированное |
| 29. | Сугулук Чурек лог | Мелкое |  | Au, россыпное | законсервированное |
| 30. | Ниня р. | Мелкое |  | Au, россыпное | законсервированное |
| 31. | Немир р. | Мелкое | Продуктивность 40 кг/км | Au, россыпное | Верхняя часть россыпи разрабатывалась, нижняя целиковая. Законсервировано |
| Цветные металлы |
| Медь |
| 32. | Участок Казанных | Проявления |  | Cu |  |
| 33. | Правоинейский участок | Проявления |  | Cu |  |
| 34. | Вершинка | Проявления |  | Cu |  |
| 35. | Каменистое | Проявления |  | Cu | госрезерв |
| 36. | Темир–Даг | Мелкое |  | Cu | законсервированное |
| 37. | Посельщинское 27 | Мелкое | С1 1985 г. Cu –125,4, Мо –1400 тыс. т, Ag – 100 т, S – 802 1400 тыс. т, Возможности прироста запасов нет | Cu |
| 38. | Сютик–Пергим |  |  | Cu, Мо | госрезерв |
| 39. | Иттюйское | Мелкое |  | Cu | законсервированное |
| Молибден |
| 40. | Участок Мокрый Адырлых | П |  | Mo, молибден |  |
| 41. | Пасютинское | П |  | Mo, молибден |  |
| 42. | Сатхнинское | П |  | Mo, молибден |  |
| 43. | Туралыкская группа | группа ПМ |  | Mo, молибден |  |
| 44. | Туралыкская группа | группа ПМ |  | Mo, молибден |  |
| Вольфрам |
| 45. | Истоки р. Бейка | ПМ |  | W, вольфрам |  |
| 46. | Верхне–Аскизское | П |  | W, вольфрам |  |
| Свинец, цинк |
| 47. | Лев. борт р. Крыс, в р–не высоты с отм. 1.266,0 м | ПМ |  | Свинец |  |
| 48. | Участок "Черная Гора" | ПМ |  | Свинец |  |
| 49. | Устьевая часть р. Мал. Каинзас | ПМ |  | Цинк |  |
| Черные металлы |
| 50. | Крысское | П |  | Марганец |  |
| 51. | Багзасское | П |  | Марганец |  |
| 52. | Канава №3 | ПМ |  | Ванадий, Молибден |  |
| 53. | Тамалыкский участок | ПМ |  | Ванадий |  |
| 54. | Р. Ниня | группа ПМ |  | Графит |  |
| НЕМЕТАЛЛЫ |
| 55. | Тамылакское | Малое местор–ние | Разработка перспективна. Требуется оценка промышленной значимости | Фосфориты | Разведуемое. Не эксплуатируется |
| 56. | Участок Вершинка | проявление |  | Фосфориты |  |
| 57. | Кутень–Булук 42 | Крупное |  | Барит | разведуемое |
| 58. | Капчалинское | Малое местор–ние |  | Барит |  |
| 59. | Мартюхинское 40 | проявления |  | Барит | госрезерв |
| 60. | Моховское 44 | проявления |  | Барит | госрезерв |
| 61. | Сорнинское | проявления |  | Барит |  |
| 62. | Прав. борт долины р. Караташ (прав. прит. р. Томь) | ПМ |  | Барит |  |
| 63. | Пистагское | проявления |  | Тальк | госрезерв |
| 64. | Оросительное | Крупное | А+B+C1 7.2млн. т | Гипс | законсервировано |
| 65. | Капчалинское | Крупное | А+B+C1 4.4 млн. т | Гипс |  |
| Пресные подземные воды. Минеральные источники. Грязи лечебные. Соли |
| 66. | Черногорское | Крупное | 287,7 тыс. м3/сут по кат. А+B+C1 ГКЗ | Пресные подземные воды |  |
| 67. | Моховое | Мелкое | 15,5 тыс. м3/сут по кат. А+B+C1 ГКЗ | Подземные воды |  |
| 68. | Абаканское | Мелкое | ТКЗ – 3,75 тыс. м3/сут | Подземные воды |  |
| 69. | Ташебинское | Мелкое | ТКЗ– 0,03 тыс. м3/сут | Подземные воды |  |
| 70. | Улуг–Коль озеро | П |  | Грязи лечебные |  |
| 71. | Хамыс–Коль озеро | П |  | Грязи лечебные |  |
| 72. | Капчалинское | Мелкое |  | Мирабилит |  |
| 73. | Средненский | источник |  | Метановые источники |  |
| 74. | Абаканский 2 | источник |  | Метановые источники |  |
| Естественные строительные материалы |
| Гравийно–песчанный материал: |
| 75. | Биджинское | среднее |  | наполнители бетона |  |
| 76. | 441 км | среднее |  | Балластное сырье |  |
| 77. | Уйбатское | среднее |  | ГПМ (балластное сырье) |  |
| 78. | Ташебинское | ВЕСЬМА КРУПНОЕ |  | ГПМ (наполнители бетона) |  |
| 79. | Райковское | среднее |  | ГПМ (наполнители бетона) |  |
| 80. | Порт–Абаканское | среднее |  | ГПМ (наполнители бетона) |  |
| 81. | Калинино | среднее |  | ГПМ (наполнители бетона) |  |
| 82. | Хоныхское | среднее |  | ПГС | Законсервировано |
| 83. | Шурышевское | среднее |  | ПГС | Законсервировано |
| 84. | Карьер пос. Молодежный | мелкое |  | ГПМ (строительные материалы) |  |
| Карбонатные породы |
| 85. | Биджинское | Мелкое |  | Известняк (карбонатное сырье для извести) |  |
| 86. | Саратахское | Мелкое |  | Известняк на известь | Законсервировано |
| 87. | Полтинка | проявление |  | Известняк |  |
| 88. | Азыртальское | проявление |  | Доломит, известняк |  |
| 89. | Теренсинское | проявление |  | Доломит |  |
| 90. | Багзасское | проявление |  | Доломит |  |
| 91. | Овалтунское 10 | Среднее |  | Известняк мраморизованный |  |
| 92. | Широкогольское | проявление |  | Известняк |  |
| 93. | Хазын–Гольское | проявление |  | Известняк |  |
| Обломочные породы Песчаники |
| 94. | Кунинское и Подкунинское | проявление |  | Песчаники тубинской и алтайской свиты |  |
| 95. | Картигейское | проявление |  | Известковистые кварцевые песчаники черногорской свиты |  |
| 96. | Ербинское | Малое |  | Сиениты | Законсервировано |
| Глинистое сырье |
| 97. | Черногорское 3 | крупное |  | Глины (кирпично–черепичное сырье) |  |
| 98. | Черногорское 2 | крупное |  | Аргиллит и алевролит (кирпично–черепичное сырье) | Эксплуат. |
| 99. | Усть–Абаканекое | мелкое |  | Суглинок (кирпично–черепичное сырье) | Законсервировано |
| 100. | Подкунинское | мелкое |  | Суглинок (кирпично–черепичное сырье) |  |
| 101. | Черногорское, разрез Черногорский | крупное |  | Аргиллит (сырье для грубой керамики) |  |
| 102. | Трояковское | мелкое |  | Суглинок (сырьё для грубой керамики) |  |
| 103. | (2) 10–й хутор 6 | Крупное |  | Бентонитовые глины | Эксплуат. |
| 104. | Карасукское | Крупное |  | Буровые (бентонитовые) глины | Разведано |
| 105. | Тинское–2 | проявление |  | Глины красочные |  |
| Песчаный материал |
| 106. | Черногорское | среднее |  | Песок (строительные растворы) | Эксплуатируется |

Примечание: * – (П) – проявления,

** – (ПМ) – пункты минерализации

Рисунок 2.2.1. Схема размещения полезных ископаемых (нумерация соответствует таблице 2.2.1)

Рисунок 2.2.2. Схема размещения угольных месторождений (нумерация соответствует таблице 2.2.1)

### 2.2.2. Характеристика земельного фонда района. Структура
землепользования

Анализ распределения земельного фонда района по категориям земель проведен по отчетным данным государственного учета земель. На 01.01.2010 земельный фонд Усть-Абаканского района составил 752,051 тыс. га (таблица 2.2.2, рис. 2.2.3).

Таблица 2.2.2. Распределение земель Усть-Абаканского района по категориям на 01.01. 2010 г.

| Категория земель | Площадь, га | Площадь, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 328423 | 43,7 |
| Земли населенных пунктов | 4069 | 0,5 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 17205 | 2,3 |
| Земли лесного фонда | 361271 | 48,0 |
| Земли особо охраняемых территорий | 7288 | 1,0 |
| Земли водного фонда | 5443 | 0,7 |
| Земли запаса | 28352 | 3,8 |
| ВСЕГО | 752051 | 100 |

Рис. 2.2.3. Структура землепользования Усть-Абаканского района

по категориям земель  на 01.01.2010 г.

В связи с ведением форм статистической отчетности по учету земель Усть-Абаканского района совместно с Сорским городским округом, оценить распределение земель муниципального района по угодьям не представляется возможным.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно–исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные угодья – пашни, пастбища, сенокосы, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, – в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Сельскохозяйственные угодья района используются предприятиями, организациями, хозяйствами, обществами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции. Распределение сельскохозяйственных угодий Усть-Абаканского района показывает преобладание пашен и пастбищ. На первую очередь планируется перевод нескольких лесопокрытых участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель лесного фонда.

К землям населенных пунктов относятся территории, находящиеся в пределах границ населенных пунктов. Общая площадь земель этой категории в районе составляет 4069 га.

Анализ распределения земель в черте населенных пунктов показывает, что основная доля территории используется в сельскохозяйственном производстве.

В перспективе следует ожидать увеличение площади земель населенных пунктов в результате перевода земельных участков других категорий под застройку и развитие социальной и рекреационной инфраструктуры в соответствии с потребностями жителей и современными требованиями к благоустройству и озеленению населенных мест (таблица 2.2.3). В результате площадь земель населенных пунктов увеличится на 1405,5 га.

Таблица 2.2.3. Предложения по изменению категории земель с целью изменения границ населенных пунктов на территории Усть-Абаканского района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующая категория земель | Площадь, га | Планируемая категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Усть-Абакан | Земли сельскохозяйственного назначения | 50 | Земли населенных пунктов |
|  | пгт. Усть-Абакан | Земли сельскохозяйственного назначения | 243 | Земли населенных пунктов |
|  | с. Калинино | Земли сельскохозяйственного назначения | 667 | Земли населенных пунктов |
|  | п. Ташеба | Земли сельскохозяйственного назначения | 25 | Земли населенных пунктов |
|  | д. Курганная | Земли сельскохозяйственного назначения | 35 | Земли населенных пунктов |
|  | с. Красноозерное | Земли сельскохозяйственного назначения | 50 | Земли населенных пунктов |
|  | а. Мохов | Земли сельскохозяйственного назначения | 17 | Земли населенных пунктов |
|  | ст. Хоных | Земли сельскохозяйственного назначения | 12,5 | Земли населенных пунктов |
|  | а. Сапогов | Земли сельскохозяйственного назначения | 10 | Земли населенных пунктов |
|  | а. Райков | Земли сельскохозяйственного назначения | 15 | Земли населенных пунктов |
|  | п. Расцвет | Земли сельскохозяйственного назначения | 25 | Земли населенных пунктов |
|  | п. Тепличный | Земли сельскохозяйственного назначения | 256 | Земли населенных пунктов |
|  | Всего: |  | 1405,5 |  |

К землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения относятся территории, предоставленные предприятиям, различным объединениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Эти земли являются базисом для индустриальной деятельности, служат для строительства, размещения, эксплуатации и обслуживания железных и автомобильных дорог, средств внутреннего водного, воздушного и трубопроводного транспорта, средств связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного специального назначения.

Земли промышленности на территории района представлены преимущественно угольными разрезами и прочими разработками. В составе земель транспорта выделены только земли железнодорожного и земли автомобильного транспорта. Земли обороны и безопасности представлены полигоном Абаканской КЭЧ, участками вещевого склада и горно-учебного центра.

К землям особо охраняемых территорий и объектов  относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования или гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти или решениями органов местного самоуправления.

В Усть–Абаканском районе к данной категории земель отнесено два участка заповедника «Хакасский» – участок «Камызякская степь с озером Улуг–Коль» и «Хол–Богаз».

Увеличение площади земель особо охраняемых территорий и объектов в структуре землепользования района возможно в результате перевода:

1) территорий, на которых проектируются особо охраняемые природные территории в категорию земель природоохранного назначения.

2) территорий, на которых располагаются памятники истории и культуры, в категорию земель историко-культурного назначения.

Площадь земель лесного фонда на территории района составляет 361271 га.

К землям водного фонда относятся территории, занятые водными объектами, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений и объектов. Земли водного фонда используются для строительства и эксплуатации сооружений, обеспечивающих удовлетворение питьевых, бытовых, оздоровительных и других нужд населения, а также водохозяйственных, сельскохозяйственных, природоохранных, промышленных, рыбохозяйственных, энергетических, транспортных и иных потребителей.

На территории Усть-Абаканского района выделено 5443 га земель водного фонда. К данной категории земель отнесены часть акватории Красноярского водохранилища и магистральные оросительные каналы.

К землям запаса относятся земли, не учтенные в других категориях, их площадь в районе составляет 28352 га.

Выводы:

1. По данным государственного учета земель земельный фонд Усть-Абаканского района на 1 января 2010 года составил 752,051 тыс. га.

Основную часть территории района занимают земли лесного фонда(48,0%) и земли сельскохозяйственного назначения (43,7%). Доля всех остальных категорий земель в общем балансе незначительна – менее 10%.

2. В перспективе, вследствие реализации инвестиционного потенциала района, следует ожидать увеличение площади земель населенных пунктов и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и пр. за счет сокращения площадей земель сельскохозяйственного назначения.

3. Увеличение площадей категории земель особо охраняемых территорий и объектов в структуре землепользования района возможно в результате перевода земель, на которых проектируются особо охраняемые природные территории, памятники истории и культуры, земель наиболее благоприятных для рекреационного использования в данную категорию (на основании постановлений федеральных органов государственной власти или решений органов местного самоуправления).

### 2.2.3. Леса и лесосырьевые ресурсы

На территории Усть-Абаканского района ведением лесного хозяйства занимается Усть–Бюрское и Абаканское лесничества Государственного комитета по лесу Республики Хакасия. Кроме того, на территории района расположены кварталы ФГУ «Государственный природный заповедник «Хакасский».

Анализ лесосырьевых ресурсов выполнен на основании Лесного плана Республики Хакасия; Лесохозяйственного регламента Усть–Бюрского лесничества, Лесохозяйственного регламента ФГУ «Государственный природный заповедник «Хакасский».

Усть–Бюрское лесничество Государственного комитета по лесу Республики Хакасия содержит в своем составе 5 участковых лесничеств  – Инейское, Кискачинское, Усть–Бюрское, Майское, Усть–Абаканское. Разделение на участковые лесничества дано в соответствии с приказом Рослесхоза от 09.07.2007г. № 265 «Об определении количества лесничеств на территории Республики Хакасия и установление границ».

Усть–Бюрское лесничество ведет лесохозяйственную деятельность на землях лесного фонда. Структура Усть-Абаканского лесничества и площади участковых лесничеств приведены в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4. Структура Усть–Бюрского лесничества

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инейское | 85536 |
| 2. | Кискачинское | 33987 |
| 3. | Усть–Бюрское | 121016 |
| 4. | Майское | 54907 |
| 5. | Усть–Абаканское | 40936 |
| Всего по лесничеству: | 336382 |

Абаканское лесничество Государственного комитета по лесу Республики Хакасия включает в себя три участковых лесничества, из которых на территории Усть-Абаканского района располагается только Биджинское участковое лесничество (13,1 тыс.га, в т.ч. лесопокрытая площадь – 4,7 тыс.га). Лесничество ведет хозяйственную деятельность в так называемых «бывших сельских лесах» – землях сельхозназначения, находящихся в федеральной собственности и ожидающих перевода в установленном порядке в земли лесного фонда.

ФГУ «Государственный природный заповедник «Хакасский» ведет свою деятельность на землях особо охраняемых природных территорий. На территории района располагаются два участка заповедника (таблица 2.2.5.)

Таблица 2.2.5. Участки ФГУ «Государственный природный заповедник «Хакасский» на территории Усть-Абаканского района

| Название участка | Площадь, га |
| --- | --- |
| «Камызякская степь с озером Улуг–Коль» | 4789 |
| «Хол–Богаз» | 2499 |
| Итого по району: | 7288 |

Помимо перечисленных лесничеств, на территории района имеется около 3,5 тыс. га лесных земель (в том числе, лесопокрытая площадь – 3,4 га), находящихся на землях иных категорий. В обобщенном виде данные о лесах района отражены в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6. Леса Усть-Абаканского района

| Всего лесов в районе | В том числе по балансодержателям |
| --- | --- |
|  | МПР России | Бывшие совхозные леса | Прочие министерства и ведомства |
|  | Госкомлес Хакасии | Министерство природных ресурсов Российской Федерации |  |  |
| 460,0* 362,9* | 441,4* 352,8* | 2,0* 2,0* | 13,1 4,7 | 3,5 3,4 |

Числитель – общая площадь, тыс.га; знаменатель – площадь покрытых лесной растительностью земель, тыс.га

* – включая земли МО г. Сорск

В то же время, по данным государственного учета земель Усть-Абаканского отдела управления Росреестра по республике Хакасия, земли лесного фонда на территории МО Усть–Абаканский район составляют 361271 га.

По лесорастительному районированию, утверждённому приказом Министра природных ресурсов от 28.03.2007 № 68, леса района относятся к Алтае-Саянскому горнотаёжному и Среднесибирскому подтаежно-лесостепному районам Южно–Сибирской горной и Лесостепной лесорастительных зон (соответственно).

Породная структура лесных насаждений исключительно разнообразная: на степных участках преобладают сосновые, березовые и осиновые леса, в таежной части – лиственничные, сосновые, пихтово–кедровые и березовые леса. На хребтах, по мере продвижения снизу вверх, в древостое уменьшается доля лиственницы и увеличивается доля сосны, пихты и кедра.

Распределение лесов Усть–Бюрского лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов приведено в таблицах 2.2.7. и 2.2.8.

Таблица 2.2.7. Распределение лесов Усть–Бюрского лесничества по кварталам и их частям по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего лесов | Инейское | 1–88 | 85536 |
| Защитные леса, всего: |  | 1. 2ч–7ч, 8, 9, 10ч–14ч, 15–18, 19ч–22ч, 25ч–31ч, 32–36, 37ч–42ч, 44ч, 45ч, 46–50, 51ч–56ч. 57–60, 61ч–66ч, 67–70, 71ч–73ч, 75ч, 76ч, 78ч–80ч, 81–88 | 41352 |
| В том числе: |  |  |  |
| 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах: |  | 1ч–22ч, 25ч–42ч, 44ч–73ч, 75ч–76ч, 78ч–88ч | 5914 |
| 2. Ценные леса, всего: |  | 1ч, 8ч, 9ч, 15ч–18ч, 32ч–36ч, 46ч–50ч, 57ч–60ч, 67ч–70ч, 81ч–88ч | 35438 |
| В том числе: |  |  |  |
| 1) государственные защитные лесные полосы: |  | 1ч, 8ч, 9ч | 1435 |
| В том числе: |  |  |  |
| а) запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб, выделенные по берегам водных объектов |  | 1ч | 19 |
| б) запретные полосы лесов по берегам водных объектов |  | 1ч, 8ч, 9ч | 1416 |
| 2) Противоэрозионные леса: |  | 15ч–18ч, 32ч–36ч, 46ч–50ч, 57ч–60ч, 67ч–70ч, 81ч–88ч | 34003 |
| Эксплуатационные леса |  | 2ч–7ч, 10ч–14ч, 19ч–22ч, 23, 24, 25ч–31ч, 37ч–42ч, 43, 44ч, 45ч, 51ч–56ч, 61ч–66ч, 71ч–73ч, 74, 75ч, 76ч, 77, 78ч–80ч | 44184 |
| Всего лесов | Кискачин-ское | 1–41 | 33987 |
| Защитные леса, всего |  | 4ч–6ч, 9ч–12ч, 14ч, 15ч, 17ч, 19ч–26ч, 28ч–31ч, 33ч–37ч, 39ч, 40ч | 1316 |
| В том числе: |  |  |  |
| 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах: |  | 4ч–6ч, 9ч–12ч, 14ч, 15ч, 17ч, 19ч–26ч, 28ч–31ч, 33ч–37ч, 39ч, 40ч | 1258 |
| 2. Ценные леса, всего: |  | 35ч | 58 |
| В том числе: |  |  |  |
| 1) государственные защитные лесные полосы |  | 35ч | 58 |
| а) запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб, выделенные по берегам водных объектов |  | 35ч | 58 |
| Эксплуатационные леса: |  | 1–3, 4ч–6ч, 7, 8, 9ч–12ч, 13, 14ч, 15ч, 16, 17ч, 18, 19ч–26ч, 27, 28ч–31ч, 32, 33ч–37ч, 38, 39ч–40ч, 41 | 32671 |
| Всего лесов | Усть–Бюрское | 1–20, 23–120 Кварталы переданные из Балыксинского лесхоза Балыксинское л–во: 11, 20–22, 26–30, 46–49, 59а, 61–64, 78 Верхне–Томское л–во: 1–19 | 121016 |
| Защитные леса, всего |  | 4ч, 5ч, 7ч, 9ч, 23–30, 33–37, 38ч, 39ч, 41ч–45ч, 46–50, 52ч–67ч, 72ч–91ч, 92, 93ч–99ч, 100–120 | 41211 |
|  |  | В том числе: кварталы Балыксинского лесничества: 11, 20, 21ч, 22ч, 26, 27, 28ч–30ч, 46ч–49ч, 59ч, 61ч–64ч, 78ч |  |
|  |  | В том числе: кварталы Верхне–Томского лесничества: 1. 2, 3ч–6ч, 7, 8, 9ч–11ч, 12, 13ч, 14ч, 15, 16, 17ч, 18ч |  |
| В том числе: |  |  |  |
| 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах: |  | 4ч, 5ч, 7ч, 9ч, 23ч, 25ч–30ч, 33ч–39ч, 41ч–49ч, 52ч–67ч, 72ч–99ч, 102ч, 111ч–115ч, 117ч, 118ч | 8680 |
|  |  | В том числе: кварталы Балыксинского лесничества: 11ч, 20ч–22ч, 26ч–30ч, 46ч–49ч, 59ч, 61ч–64ч, 78ч |  |
|  |  | В том числе: кварталы Верхне–Томского лесничества: 1ч–11ч, 13ч–19ч |  |
| 2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  | 101ч | 42 |
| В том числе: |  |  |  |
| а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации: |  | 101ч | 42 |
| 3. Ценные леса, всего: |  | 23ч–30ч, 33ч–37ч, 45ч–49ч, 50, 55ч, 56ч, 62ч, 63ч, 74ч, 75ч, 79ч, 80ч, 83ч, 84ч, 89ч, 92ч–96ч, 98ч, 99ч, 100, 101ч, 102ч, 103–110, 111ч–115ч, 116, 117ч, 118ч, 119, 120 | 32489 |
|  |  | В том числе: кварталы Балыксинского лесничества: 11ч, 20ч, 26ч, 27ч, 49ч, 61ч–64ч, 78ч |  |
|  |  | В том числе: кварталы Верхне–Томского лесничества: 1ч–3ч, 5ч–10ч, 12, 13ч–18ч |  |
| В том числе: |  |  |  |
| 1) государственные защитные лесные полосы: |  | 23ч–30ч, 33ч–37ч, 45ч–49ч, 50, 55ч, 56ч, 62ч, 63ч, 74ч, 75ч, 79ч, 80ч, 83ч, 84ч, 89ч, 92ч–96ч, 98ч, 99ч, 112ч–114ч, 117ч | 21556 |
|  |  | В том числе: кварталы Балыксинского лесничества: 49ч, 61ч–64ч, 78ч |  |
|  |  | В том числе: кварталы Верхне–Томского лесничества: 1ч–3ч, 5ч–10ч, 13ч–18ч |  |
| а) запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб, выделенные по берегам водных объектов |  | 23ч–26ч, 28ч, 29ч, 33ч–37ч, 45ч–49ч, 55ч, 56ч, 62ч, 63ч, 74ч, 75ч, 79ч, 80ч, 83ч, 84ч, 89ч, 92ч–96ч, 98ч, 99ч, 112ч–114ч, 117ч | 8084 |
|  |  | В том числе: кварталы Балыксинского лесничества: 49ч, 61ч–64ч, 78ч |  |
|  |  | В том числе: кварталы Верхне–Томского лесничества: 1ч, 2ч, 7ч, 8ч, 15ч, 16ч |  |
| б) запретные полосы лесов по берегам водных объектов |  | 23ч–30ч, 33ч–37ч, 46ч–49ч, 50 | 13472 |
|  |  | В том числе: кварталы Верхне–Томского лесничества: 3ч, 5ч, 6ч, 9ч, 10ч, 13ч, 14ч, 17ч, 18ч |  |
| 2) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах: |  | 100, 101ч, 102ч, 103–110, 111ч–115ч, 116, 117ч, 118ч, 119, 120 | 6323 |
| 3) противоэрозионные леса: |  | кварталы Балыксинского лесничества: 11ч, 20ч, 26ч, 27ч | 4610 |
|  |  | квартал Верхне–Томского лесничества: 12 |  |
| Эксплуатационные леса: |  | 1–3, 4ч, 5ч, 6, 7ч, 8, 9ч, 10–20, 31, 32, 38ч, 39ч, 40, 41ч–45ч, 51, 52ч–67ч, 68–71, 72ч–91ч, 93ч–99ч | 79805 |
|  |  | В том числе: кварталы Балыксинского лесничества: 21ч, 22ч, 28ч–30ч, 46ч–49ч, 59ч, 61ч–64ч, 78ч |  |
|  |  | В том числе: кварталы Верхне–Томского лесничества: 3ч–6ч, 9ч–11ч, 13ч, 14ч, 17ч, 18ч, 19 |  |
| Всего лесов | Майское | 1–78 Кварталы переданные из Бирикчульского лесхоза –Аскизское лесничество: 1а, 5, 10а, 19а, 21, 35 – | 54907 |
| Защитные леса, всего: |  | 1ч–20ч, 24ч–29ч, 31ч–43ч, 44–78 | 17495 |
|  |  | В том числе кварталы Аскизского лесничества: 1а, 5ч, 10ач, 19ач |  |
| В том числе: |  |  |  |
| 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах: |  | 1ч–20ч, 24ч–29ч, 31ч–43ч, 45ч, 46ч, 49ч–53ч, 55ч, 58ч–65ч, 67ч–70ч, 74ч–76ч | 4026 |
|  |  | В том числе кварталы Аскизского лесничества: 5ч, 10ач, 19ач |  |
| 2. Ценные леса, всего: |  | 12ч–14ч, 17ч–20ч, 26ч, 27ч, 31ч, 32ч, 36ч. 39ч. 44, 45ч, 46ч, 47, 48, 49ч–53ч, 54, 55ч, 56, 57, 58ч–65ч, 66, 67ч–70ч, 71–73, 74ч–76ч, 77, 78 | 13469 |
|  |  | В том числе квартал Аскизского лесничества: 1а |  |
| В том числе: |  |  |  |
| 1) государственные защитные лесные полосы: |  | 12ч–14ч, 17ч–20ч, 26ч, 27ч, 31ч, 32ч, 36ч, 39ч, 55ч, 58ч, 59ч, 62ч–65ч | 618 |
| а) запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб, выделенные по берегам водных объектов |  | 12ч–14ч, 17ч–20ч, 26ч, 27ч, 31ч, 32ч, 36ч, 39ч, 55ч, 58ч, 59ч, 62ч–65ч | 618 |
| 2) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах: |  | 44, 45ч, 46ч, 47, 48, 49ч–53ч, 54, 55ч, 56, 57, 58ч–65ч, 66, 67ч–70ч, 71–73, 74ч–76ч, 77, 78 | 12590 |
| 3) орехово – промыс–ловые зоны: |  | кварталы Аскизского лесниячества: 1а | 261 |
| Эксплуатационные леса: |  | 1ч–20ч, 21–23, 24ч–29ч, 30, 31ч–43ч | 37412 |
|  |  | В том числе кварталы Аскизского лесничества: 5ч, 10ач, 19ач, 21, 35 |  |
| Всего лесов: | Усть–Абаканское | 1–28, 30–35, 40–111 | 40936 |
| Защитные леса, всего: |  | 1–22, 27–28, 35, 45, 51–54, 61–63, 69–76. 81–87, 93–111 | 24578 |
| В том числе: |  |  |  |
| 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах: |  | 1ч, 9ч, 52ч, 71ч, 73ч | 167 |
| 2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  | 1ч, 2–8, 9ч, 10–12, 52ч, 71ч, 73ч | 9673 |
| В том числе: |  |  |  |
| а) Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации: |  | 52ч. 71ч, 73ч | 128 |
| б) зеленые зоны, лесопарки: |  | 1ч, 2–8, 9ч, 10–12 | 9545 |
| 3. Ценные леса, всего: |  | 13–22, 27, 28, 35, 45, 51, 53, 54, 61–63, 69–70, 71ч, 72, 73ч, 74–76, 81–87, 93–111 | 14738 |
| В том числе: |  |  |  |
| а) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах: |  | 13–22, 27, 28, 35, 45, 51, 53, 54, 61–63, 69–70, 71ч, 72, 73ч, 74–76, 81–87, 93–111 |  |
| Эксплуатационные леса: |  | 23–26; 30–34, 40–44, 46–50, 55–60, 64–68, 77–80, 88–92 | 16358 |

Таблица 2.2.8. Распределение лесов Усть–Бюрского лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Всего лесов | 336382 | 100 |
| Защитные леса, всего | 125952 | 37,4 |
| В том числе: |  |  |
| 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах | 20045 | 6,0 |
| 2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего | 9715 | 2,9 |
| В том числе: |  |  |
| а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации: | 170 | 0,1 |
| б) зелёные зоны, лесопарки | 9545 | 2,8 |
| 3. Ценные леса, всего: | 96192 | 28,6 |
| В том числе: |  |  |
| а) государственные защитные лесные полосы | 23667 | 7,0 |
| В том числе: |  |  |
| – запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб, выделенные по берегам водных объектов | 8779 | 2,6 |
| – запретные полосы лесов по берегам водных объектов | 14888 | 4,4 |
| б) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | 33651 | 10,0 |
| в) орехово–промысловые заны | 261 | 0,1 |
| г) противоэрозионные леса | 38613 | 11,5 |
| Эксплуатационные леса | 210430 | 62,6 |

Лесные участки, расположенные на землях ООПТ (ФГУ «Государственный природный заповедник «Хакасский»), являются защитными лесами. Кроме того, защитными лесами являются леса лесного фонда, расположенные в границах охранной (буферной) зоны заповедника: кв. 18, 19, 20, 110, 118, 119 Усть–Бюрского участкового лесничества (1400 га, в Лесохозяйственном регламенте частично ошибочно включены в состав эксплуатационных лесов).

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.08.2000 г. №146 на территории лесничества организована ООПТ «Каратошско – Инейский зоологический государственный заказник» республиканского значения. В границах ООПТ леса также должны иметь статус защитных: кв. 3–6, 11–14, 22–26, 28–31, 38–45, 50–57, 61–67, 69–88 Инейского участкового лесничества (62 тыс. га, в Лесохозяйственном регламенте частично ошибочно включены в состав эксплуатационных лесов).

Для бывших сельских лесов, ныне вошедших в Абаканское лесничество, деление на защитные и эксплуатационные леса привести не представляется возможным, т.к. в данных лесах лесоустройство не проводилось (по состоянию на 2008 год), сведения о распределении лесов на защитные и эксплуатационные на момент настоящего проектирования отсутствуют.

Таким образом, около двух третей лесов Усть-Абаканского района по целевому назначению являются эксплуатационными лесами, но их использование затрудняется труднодоступностью, в том числе, недостаточной обеспеченностью объектами лесной инфраструктуры.

Около трети лесов является защитными лесами, что накладывает значительные ограничения на их хозяйственное использование.

В связи с тем, что леса района либо труднодоступны, либо являются защитными лесами, объем древесины, получаемой в ходе рубок в лесах, сравнительно невелик.

Расчетная лесосека при всех видах рубок, определенная Лесохозяйственным регламентом Усть–Бюрского лесничества, отражена в таблице 2.2.9. Необходимо отметить, что расчетная лесосека приведена без учета лесов Абаканского лесничества, где лесоустройство не проводилось и сведения о расчетной лесосеке на момент проектирования отсутствуют.

Общий размер пользования лесом по всем видам рубок составляет 253,4 тыс.м3  в ликвиде на площади 3554 га. Удельный вес рубок спелых и перестойных насаждений составляет 85,8%, рубок ухода (вместе с рубкой единичных деревьев) – 10,9%, а  доля санитарно–оздоровительных рубок составляет 3,3% от общего объёма рубок.

Таблица 2.2.9. Расчётная лесосека при всех видах рубок

| Хозяйства | Ежегодный допустимый объём изъятия древесины |
| --- | --- |
|  | При рубке спелых и перестойных насаждений | При рубке лесных насаждения при уходе за лесами | При рубке поврежденных и погибших лесных насаждений | При рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов не связанных с созданием лесной инфраструктуры (просеки и противопожарные разрывы) | ВСЕГО |
|  | пло–щадь, га | запас, тыс.м3 | пло–щадь, га | запас, тыс.м3 | пло–щадь, га | запас, тыс.м3 | пло– щадь, га | запас, тыс.м3 | пло–щадь, га | запас, тыс.м3 |
|  |  | ликвид–ный | деловой |  | ликвид–ный | деловой |  | ликвид–ный | деловой |  | ликвид– ный | деловой |  | ликвид–ный | деловой |
| Хвойные | 1054 | 159,1 | 135,6 | 993 | 25,3 | 17,2 | 513 | 8,4 | 1,7 | – | – | – | 2560 | 192,8 | 154,5 |
| Мягколист. | 865 | 58,4 | 39,0 | 129 | 2,2 | 1,1 | – | – | – | – | – | – | 994 | 60,6 | 40,1 |
| Итого | 1919 | 217,5 | 174,6 | 1122 | 27,5 | 18,3 | 513 | 8,4 | 1,7 | – | – | – | 3554 | 253,4 | 194,6 |

Основным лесозаготовительным предприятием на территории лесничества является ООО «Уйбатский лес». Переработка древесины в районе имеет пока небольшой удельный вес в общем объёме заготовки. Лесоперерабатывающие предприятия района отражены в таблице 2.2.10.

Таблица 2.2.10. Лесоперерабатывающие предприятия Усть-Абаканского района

| Наименова–ние предприятий | Показатели деятельности | Ед. измер. | Показа–тели | Юридический адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Уйбатский леспромхоз» ООО «Уйбатский лес» | Численность Объем заготовки Объем переработки Объем выпуска пиломатериалов | чел. тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 | 40 15 10 5 | Республика Хакасия Усть– Абаканский р–н, с. Усть–Бюр, ул. Ленина 52 |
| АУ «Абаканлессервис» | Численность Объем заготовки Объем переработки Объем выпуска пиломатериалов | чел. тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 | 30 3,5 0,4 0,2 | Республика Хакасия Усть–Абаканский р–н, д. Чапаево, ул. Лесная 1 |
| АУ «Устьбирь–лессервис» | Численность Объем заготовки Объем переработки Объем выпуска пиломатериалов | чел. тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 | 40 5 3 1 | Республика Хакасия Усть– Абаканский р–н, с. Усть–Бюр, ул. Советская 25 |

Территория лесничества характеризуется довольно слабой транспортной сетью, при этом размещение её в различных частях лесничества весьма неравномерное. Протяженность дорог на 1000 га площади Усть–Бюрского лесничества составляет всего 3,2 км, а дорог круглогодового действия –  2,0 км.

Специальных мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры Лесохозяйственным регламентом не предусматривается.

Учитывая близость г. Абакана, на перспективное положение следует ожидать заключения договоров аренды лесных участков не только для заготовки древесины, но и в рекреационных целях.

Есть основания полагать, что экстенсивная модель лесопользования экономически несостоятельна, и дальнейшие перспективы лесной отрасли связаны с созданием мощностей по глубокой переработке в том числе мягколиственной и низкосортной древесины.

Выводы:

1. Около двух третей лесов Усть-Абаканского района по целевому назначению являются эксплуатационными лесами, но их использование затрудняется труднодоступностью, в том числе, недостаточной обеспеченностью объектами лесной инфраструктуры. Около трети лесов является защитными лесами, что накладывает значительные ограничения на их хозяйственное использование.

2. Экстенсивная модель лесопользования в районе экономически несостоятельна, и дальнейшие перспективы лесной отрасли связаны с созданием мощностей по глубокой переработке мягколиственной и низкосортной древесины.

3. Учитывая близость г. Абакана, на перспективное положение следует ожидать заключения договоров аренды лесных участков не только для заготовки древесины, но и в рекреационных целях.

### 2.2.4. Охотничье–промысловые ресурсы и рыбное хозяйство

Правила использования лесов для ведения охотничьего хозяйства устанавливаются федеральными и региональными нормативно-правовыми документами.

Усть–Абаканский район располагает большим разнообразием животных и птиц, представляющих интерес для любительской и промысловой охоты. Наибольшее экономическое значение имеют дикие копытные животные, бурый медведь и пушные звери, от добычи которых получают мясо, кожевенное и пушное сырьё, а также ценное лекарственное сырьё животного происхождения.

Большое влияние на рост популяции отдельных видов животных и пути их миграции в течение года (особенно в зимнее время) оказывают климатические условия, состояние кормовой базы, а также изменения окружающей среды. Позднее установление снежного покрова и небольшое количество осадков способствуют доступности кормов для копытных животных, а обильный урожай кедрового ореха благоприятствует зимовке белки, соболя и ряду других животных включая и бурого медведя.

Лесохозяйственный регламент допускает ведение охотничьего хозяйства на всей территории лесничества, кроме лесов ООПТ и зеленых зон.

К лицензионным видам пушных зверей относятся: бобр, выдра, соболь; диких копытных животных – лось, марал, северный олень, кабан, косуля, кабарга; хищных животных – бурый медведь.

К видам певчих птиц, обитающих на территории района и разрешенных для отлова и содержания массовому любителю принадлежат: вьюнок обыкновенный, зяблик, клест (еловик), коноплянка, овсянка (обыкновенная, белошапочная, седоголовая), снегирь (обыкновенный, серый, длиннохвостый), чечетка, чиж, щегол обыкновенный, щегол седоголовый (разрешения на отлов птиц, не указанных в перечне, выдаются Управлением охотничьего хозяйства).

К видам пушных зверей, шкурки которых подлежат обязательной сдаче заготовительным организациям, охотхозяйствам относятся белка, бобр, выдра, горностай, колонок, лисица, норка, ондатра, росомаха, рысь, соболь.

Охота на других животных регулируется нормами добычи, сроками и способами ведения охоты.

Необходимо отметить, что на территории Усть-Абаканского района отмечаются закономерности изменения численности охотничьих животных, характерные для Республики Хакасии в целом.

В частности, на тех территориях, где происходит постепенное зарастание сельхозугодий или вырубленных лесов зарослями осины, ивы, березы, создаются благоприятные условия для обитания лосей, зайцев, кабанов, а также гнездования птиц (тетерева, куропатки и др.). Соответственно, увеличивается и численность данных животных.

В тоже время ни одно охотхозяйство не располагает достоверной статистикой добычи диких животных не только по конкретным урочищам, но и в целом по отведенной ему для охотпользования площади, в том числе и в связи с отсутствием системы отслеживания и предупреждения браконьерства.

Охота в районе носит, преимущественно, любительский характер. Для привлечения инвестиций в охотничье хозяйство, в соответствии с федеральным законодательством, требуется проведение аукционов, после чего орган исполнительной власти субъекта РФ заключает с победителем аукциона охотхозяйственное соглашение на срок от 20 до 49 лет. По условиям соглашения, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель создает охотничью инфраструктуру, обеспечивает внутрихозяйственное охотустройство и осуществление мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания. Местные власти, в свою очередь, предоставляют в аренду земельные и лесные участки на срок, равный сроку действия охотхозяйственного соглашения, а также дают право на добычу охотничьих ресурсов в границах угодий.

Плата по охотхозяйственному соглашению состоит из платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные и лесные участки, рассчитанной исходя из минимальных размеров арендной платы, а также из сборов за пользование объектами животного мира.

В ближайшее время вся система любительской охоты может претерпеть существенные изменения. Необходимо отметить, что взимание арендной платы с охотпользователей резко увеличит суммы целевых и вступительных взносов обществ охотников и рыболовов. Учитывая, что значительная часть членов этих организаций – люди со средним достатком, существует опасность не только уменьшения популярности охоты, но и увеличения числа браконьеров.

Пользование охотничьими животными должно производиться строго в соответствии с научными установленными нормативами, а по особо ценным в хозяйственном отношении видам – по квотам, утверждаемым Минсельхозом РФ, прошедшим в установленном порядке государственную экологическую экспертизу.

На территории района расположены несколько водоемов рыбохозяйственного значения, из которых наиболее важный – Красноярское водохранилище.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 26.03.2008 N 75 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков, необходимых для осуществления пользования водными биологическими ресурсами, в административных границах Республики Хакасия» на территории Усть-Абаканского района выделяется несколько рыбопромысловых участков на Красноярском водохранилище (предлагаются к промыслу лещ, окунь, карась, плотва, карп, щука, налим, пелядь), а также рыбопромысловые участки на озерах (таблица 2.2.11).

Таблица 2.2.11. Рыбопромысловые участки на озерах Усть-Абаканского района

| № п/п | Название рыбопромыслового участка | Площадь | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | оз. Красное | 600 га |  |
| 2 | оз. Наливное | 60 га |  |
| 3 | карьер на протоке реки Абакан | 30 га | с левого берега в районе Кайбальского моста |
| 4 | оз. Тутатчиково | 30 га |  |
| 5 | оз. Ждановское | 30 га |  |
| 6 | карьер Ташебинский | 40 га |  |
| 7 | карьер Калининский | 40 га |  |
| 8 | оз. Большое Ильичевское | 110 га |  |
| 9 | оз. Малое Ильичевское | 10 га |  |

Выводы:

1. Состояние охотничьих угодий в районе следует считать вполне удовлетворительным, однако при возрастании лицензированных объемов добычи возможно их истощение. Для поддержания численности охотничьей фауны рекомендуется разработка и реализация специальной целевой программы, включающей мероприятия по борьбе с браконьерством, по организации дополнительных воспроизводственных участков и подкормочных биокомплексов. На территории района имеются обширные труднодоступные горные участки. Они могут рассматриваться в качестве ядер экологического каркаса, где осуществляется воспроизводство охотничьей дичи.

2. Рыбные ресурсы района сосредоточены, в основном, в пределах территорий водного фонда.

3. Наиболее вероятным сценарием использования естественной фауны является создание сети охотничьих и рыболовных баз с сопутствующей инфраструктурой для организации охоты и рыбалки на коммерческой основе.

### 2.2.5. Биоресурсный потенциал

В настоящее время, легальная промышленная заготовка ягод, орехов, грибов, лекарственного сырья и других недревесных лесных ресурсов в экономически ощутимых масштабах практически не проводится. Товарные заготовки дикорастущих ягод и грибов до настоящего времени осуществляли различные организации: общество потребительской кооперации, лесхоз, общества охотников и рыболовов, а также мелкие кооперативы.

Заготовка пней, коры, хвороста, веточного корма, бересты, живицы, берёзового сока, мха, пихтового, елового и соснового лапника, древесного веточного корма, сбор и заготовка технического сырья в настоящее время в районе неразвита, а система учета несовершенна. В основном, указанные ресурсы используются населением для собственных нужд.

Сбор живицы не ведется по причине разбросанности лесных участков, пригодных для проведения подсочки, и нерентабельности производства работ.

Тем не менее, район богат биологическими ресурсами, и данная отрасль имеет предпосылки к развитию.

Заготовка недревесных лесных ресурсов регламентируется «Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов», утвержденными приказом МПР РФ № 84 от 10.04.2007г. Заготовка пищевых лесных ресурсов регламентируются «Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений», утверждёнными приказом МПР РФ № 83 от 10.04.2001г. Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд регламентируется Лесным кодексом.

Граждане района имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и собирать для собственных нужд плоды, ягоды, семена, грибы и лекарственные растения.

Специальных обследований по выявлению запасов недревесных лесных ресурсов на территории Усть–Бюрского лесничества не проводилось, в связи с чем ежегодные допустимые объемы изъятия недревесных лесных ресурсов лесохозяйственным регламентом устанавливаются только для отдельных видов сырья.

В частности, лесохозяйственным регламентом устанавливаются следующие возможные ежегодные объемы заготовки недревесных непищевых лесных ресурсов в лесах Усть–Бюрского лесничества (таблица  2.2.12)

Таблица 2.2.12. Ежегодные объемы заготовки недревесных лесных ресурсов в лесах Усть–Бюрского лесничества

| №№ п/п | Вид недревесного лесного ресурса | Единица измерения | Ежегодный допустимый объем заготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пневой осмол | тыс. м3 | 340,6 |
| 2. | Пихтовоя лапка | тонн | 810 |
| 3. | Береста | тонн | 690 |
| 4. | Лапы, в том числе по породам: |  |  |
|  | – сосна | тонн | 550 |
|  | – ель | тонн | 456 |
|  | – пихта | тонн | 253 |
| 5. | Древесная зелень, в том числе по породам: |  |  |
|  | –сосна | тонн | 138 |
|  | – ель | тонн | 207 |
|  | – пихта | тонн | 934 |
| 6. | Веточный корм (береза, осина) | тонн | 2061 |
| 7. | Хворост | тыс. м3 | 15,5 |
| 8. | Подстилка | тыс. тонн | 7,1 |
| 9. | Веники берёзовые | тыс. шт. | 28,3 |
| 10. | Мётлы берёзовые | тыс. шт. | 13,0 |
| 11. | Ёлки для новогодних праздников | шт. | 1850 |

Достаточно точной оценки запасов дикорастущих пищевых и лекарственных растений на территории Усть-Абаканского района пока нет.

По предварительным данным и экспертным оценкам, на территории района могут произрастать более 100 видов лекарственных трав, нектароносных и перганосных, эфирно– и жирномасличных, кормовых, технических и более 100 пищевых растений. Особую группу пищевой лесной продукции составляют съедобные грибы, которых насчитывается на территории района около 100 видов. Стоимость этих ресурсов в отдельных категориях лесов может превышать стоимость древесины.

Наиболее значимым пищевым лесным ресурсом является кедровый орех. Среди ягодных растений промысловое значение имеют: брусника, рябина, смородина, жимолость, малина. Однако, малина малоурожайна и нетранспортабельна; естественные насаждения смородины, рябины и жимолости малоурожайны по сравнению с культурными плантациями, а получаемая с них продукция неконкурентоспособна и не находит рынков сбыта.

Учет биологического урожая ягодников и лекарственных растений произведен по данным Лесохозяйственного регламента  Усть–Бюрского лесничества (табл. 2.2.13).

Таблица 2.2.13. Ориентировочная продуктивность пищевых лесных ресурсов, произрастающих в лесах Усть-Абаканского района

| № п/п | Вид пищевых ресурсов, лекарственных растений | Ежегодный допустимый объем заготовки, т |
| --- | --- | --- |
| 1. | Орехи: |  |
|  | Орех кедровый | 666,0 |
| 2. | Ягоды: |  |
|  | брусника | 7,9 |
|  | смородина чёрная | 12,9 |
|  | смородина красная | 40,6 |
|  | жимолость | 52,1 |
|  | рябина | 23,5 |
|  | малина | 13,9 |
| 3. | Грибы: |  |
|  | груздь | 13,4 |
|  | опенок | 10,9 |
|  | масленок | 16,7 |
|  | моховик | 9,9 |
|  | подберезовик | 9,1 |
|  | подосиновик | 1,1 |
| 4. | Березовый сок | 29,4 |
| 5. | Папоротник – орляк | 38,8 |
| 6. | Лекарственное сырьё: |  |
|  | берёзовые почки | 2,5 |
|  | лист брусники | 15,9 |
|  | корневища бадана | 66,9 |
|  | лист бадана | 63,0 |

Таким образом, в лесах Усть-Абаканского района может быть заготовлено 666 т орехов, 151 т ягод, 61 т грибов, 148 т лекарственного растительного сырья.

Однако на существующее положение и на расчетный срок не только потенциально возможная биологическая продуктивность, но и хозяйственная ее составляющая, не может быть реализована в связи с неконтролируемым доступом граждан в леса, труднодоступностью многих лесных участков (а на легкодоступных участках – интенсивным лесопользованием), периодичностью плодоношения, распространением вредителей и болезней, другими причинами.

На перспективное положение нужно расширять ассортимент товарных заготовок грибов за счет слабо осваиваемых видов. Необходимо также учитывать, что в результате рубок, пожаров и чрезмерной рекреационной нагрузки биологический урожай ягод может снижаться не менее чем на 20%, а брусники даже на 40% и более.

Одним из приоритетных направлений освоения биоресурсного потенциала района является улучшение естественных ягодников, так как на долгосрочную перспективу, в связи с интенсивным лесопользованием, следует ожидать существенное уменьшение запасов дикорастущих ягод и грибов, а также увеличения доли относительно малоценных видов в общем валовом сборе.

При наличии устойчивого спроса на лекарственное сырье возможна организация культурных плантаций лекарственных растений на землях сельхозназначения.

Лесохозяйственным регламентом вся территория лесничества, покрытая лесом, предложена для организации сбора пищевых лесных ресурсов, однако, конкретные лесные участки, где возможна первоочередная рентабельная их заготовка, отдельно не выделяются (в связи с отсутствием необходимых изысканий).

Помимо перечисленных выше ресурсов, на территории лесного фонда района могут заготавливаться: сено; мёд и другие продукты пчеловодства; посадочный материал пихты, кедра, сосны, ели, кустарников для нужд городского озеленения.

В любом случае, расстановка ульев в лесах, сенокошение или выпас скота относятся к мероприятиям, не нуждающимся в регулировании Схемой территориального планирования.

Выводы:

1. Усть–Абаканский район богат грибами, ягодами и лекарственным сырьем. Их добыча лимитируется отсутствием трудовых ресурсов; труднодоступностью естественных мест произрастания; отсутствием отлаженной системы сбора (или скупки у населения) переработки и реализации; низкими закупочными ценами и, следовательно, отсутствием материальной заинтересованности населения; другими факторами.

2. В лесах Усть-Абаканского района может быть заготовлено 666 т орехов, 151 т ягод, 61 т грибов, 148 т лекарственного растительного сырья.

## 2.3. Экологическая ситуация

Загрязнение воздушного бассейна

Одним из источников загрязнения атмосферного воздуха в районе является автотранспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и т.д. Наиболее интенсивные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу фиксируются на дорогах с интенсивным движением транзитного транспорта.

В районе действуют около 60 промышленных предприятий, которые являются источниками загрязнения атмосферного воздуха. Следует отметить, что на предприятиях района контроль выбросов вредных веществ в атмосферный воздух осуществляется в недостаточном объеме. Не все предприятия имеют проекты санитарно-защитных зон, многие из них располагаются в непосредственной близости от жилой застройки и других нормируемых объектов, оказывая на них негативное влияние.

Кроме того, в районе в настоящее время функционируют 11 котельных, работающих на твердом топливе. Котельные пыле–газоулавливающими установками не оборудованы и выброс загрязняющих веществ происходит без очистки.

В целом фактическое загрязнение воздуха населенных мест района можно оценивать как допустимое.

Загрязнение поверхностных вод

Основными источниками загрязнения воды рек Енисей и Абакан и их притоков являются предприятия промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, инженерной защиты (коллекторно-дренажные воды, отводимые с защищаемых от подтопления территорий и выклинивающимися при эксплуатации мелиоративных систем), действующие на территории района, а также стоки, поступающие в реки за пределами административного образования. Основным предприятием загрязнителем на территории района является ГУП «Хакресводоканал», от которого отводится недостаточно-очищенный сток в р.Енисей в объеме 25,004 млн. м3/год (по данным статотчетности 2008 г). От предприятия ГУ РХ «Управление инженерных защит» НС № 2 в пгт. Усть–Абакан, осуществляющее деятельность по эксплуатации гидротехнических сооружений для защиты территории от затопления и подтопления паводковыми и грунтовыми водами за 2007 г. в реку Енисей (Красноярское водохранилище) сброшено 13,7 млн.м3 коллекторно-дренажных вод.

Качество воды исследуемых рек формируется в основном под воздействием природных факторов (горный рельеф, литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов).

С неканализованных и необеспеченных очистными сооружениями территорий поселений, распаханных водосборов, особенно в водоохранных зонах рек, в период весеннего половодья и дождевых паводков, с поверхностным стоком в реки поступают дополнительные загрязняющие вещества. В отдельные сезоны года это приводит к резкому ухудшению качества воды и увеличению в воде отдельных показателей качества воды – взвешенные вещества, аммонийный, нитритный азот, фосфаты, нефтепродукты. Снижается содержание растворенного в воде кислорода.

Постоянные наблюдения за качеством воды на реках района проводятся на общегосударственной сети наблюдений Росгидрометеослубы. Качественный состав воды р.Енисей оценивается по данным за 2008 год по створу наблюдения, расположенному в 0,5 км выше г.Абакан (0,5 км выше впадения р.Абакан).

По данным наблюдений за качеством воды, осуществляемым ГУ Хакасского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2008 г. степень загрязненности воды реки Енисей в исследуемом створе характеризовалась как очень загрязненная и относилась к 3 классу, разряд «б» по величине удельного комбинаторного индекса загрязненности воды. Превышение ПДК в воде реки наблюдалось по содержанию  фенолов, нефтепродуктов, меди, цинку, марганцу до 1,5–4,0 ПДК. Кислородный режим реки в течение всего года был удовлетворительный.

Качество воды р.Абакан в черте города Абакан оценивалось в 2008г. 3 классом – очень загрязненные воды. Средние концентрации в воде меди, цинка, марганца, железа превышали ПДК  в 1–3 раза. Кислородный режим реки в течение всего года был удовлетворительный.

Качественный состав воды р.Белый Июс, в створе ниже пос.Малая Сыя, соответствует 3 классу – очень загрязненные воды. В воде реки отмечались превышения по содержанию фенолов, нефтепродуктов, меди, среднегодовые концентрации которых составляли 2–3 ПДК.

Вода реки Уйбат в 2008 году относилась к 4 кассу грязных вод, в воде реки в течение года отмечалось повышенное содержание органических веществ (по ХПК, < 1 ПДК), нефтепродуктов (2,2 ПДК), меди (4 ЛДК), цинка (4 ПДК), железа и марганца (2 ПДК).

Загрязнение подземных вод

Водоснабжение Усть-Абаканского района для хозяйственно-питьевых целей осуществляется в настоящее время 16 скважинами, а также шахтными колодцами и каптированными родниками. 12 населенных пунктов обеспечены централизованным водоснабжением.

По характеристике водоносного горизонта источники водоснабжения относятся к II и III классам эпидемиологически значимых объектов. Это свидетельствует о том, что питьевая вода пригодна для питьевых целей после предварительной водоподготовки (обезжелезивания, очистки, обеззараживания  и т.д.). Предварительная водоподготовка на водозаборах отсутствует.

Качество подземных вод по территории района значительно разнится, что связано как с различными гидрогеологическими условиями территории, так и с хозяйственной деятельностью населения.

В степной зоне подземные воды представлены солоноватыми водами с минерализацией более 1–3 г/л с повышенной общей жесткостью, превышением по содержанию SO4, Cl, Fe, Mn, отдельным микрокомпонентам Br, F, др. В условиях горной и предгорной частей подземные воды характеризуются значительно более высоким качеством, с минерализацией в среднем, 0,4 г/л. Подземные воды в пределах долинных комплексов рек Абакана и Енисея, характеризуется повышенными органолептическими показателями (мутность, цветность, запах, привкус) и требуют повышенного внимания к бактериальной чистоте и возможности антропогенного загрязнения эксплуатационного водоносного горизонта. Необходимо строительство станций по водоподготовке воды, прежде всего, в пгт. Усть–Абакан.

В 2009 году в питьевой воде Усть-Абаканского района зарегистрировано превышение гигиенических нормативов веществ 3–го класса опасности (нитраты). Вещества первого и второго класса опасности – значительно ниже ПДК. Кроме того, вода Усть-Абаканского района характеризуется высокой жесткостью, значительно превышающей 10 мг/экв/л, а в ряде населенных пунктов района имеет место высокое содержание фторидов.

В целом по району отмечается особо неблагополучная обстановка с санитарно–техническим состоянием водопроводов, ведущая к вторичному загрязнению и способствующая ухудшению качества питьевой воды. Средний износ водопроводных сетей составляет около 78%. Кроме того, зоны охраны вокруг источников водоснабжения, как правило, не установлены, либо не соблюдаются, что провоцирует антропогенное загрязнение подземных вод (таблица 2.3.1). По количеству источников водоснабжения, имеющих оборудованные зоны санитарной охраны, Усть–Абаканский район является самым неблагополучным среди всех муниципальных районов Республики Хакасия.

Таблица 2.3.1. Доля источников централизованного питьевого водоснабжения, не имеющих зон санитарной охраны

|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол–во водоисточников | из них не имеющих ЗСО, % | Кол–во водоисточников | из них не имеющих ЗСО, % | Кол–во водоисточников | из них не имеющих ЗСО, % | Кол–во водоисточников | из них не имеющих ЗСО, % | Кол–во водоисточников | из них не имеющих ЗСО, % |
| Усть–Абаканский район | 32 | 78,1 | 32 | 78,1 | 31 | 70,9 | 31 | 70,9 | 30 | 73,3 |
| Республика Хакасия (справочно) | 176 | 42 | 176 | 42 | 179 | 58,6 | 182 | 58,2 | 190 | 63,7 |

Качество воды из источников централизованного питьевого водоснабжения в местах водозабора в Усть–Абаканском районе по санитарно–химическим и микробиологическим показателям на протяжении ряда лет является одним из самых низких, а в 2008–2009 гг. самым низким среди муниципальных районов Республики Хакасия (табл. 2.3.2).

Таблица 2.3.2. Доля проб воды в местах водозабора из источников централизованного питьевого водоснабжения (%), не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно–химическим и микробиологическим показателям

|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | санитарно–химические показатели | микробиологи–ческие показатели | санитарно–химические показатели | микробиологи–ческие показатели | санитарно–химические показатели | микробиологи–ческие показатели | санитарно–химические показатели | микробиологи–ческие показатели | санитарно–химические показатели | микробиологи–ческие показатели |
| Усть–Абаканский район | 55 | 24,1 | 13 | 18,9 | 39,5 | 18,5 | 60,5 | 24,3 | 58,3 | 19,2 |
| Республика Хакасия (справочно) | 19,3 | 4,7 | 20,6 | 12,3 | 17,7 | 8,1 | 22,6 | 7,2 | 21,2 | 6,8 |

Результаты исследований, представленные в таблицах 2.3.1., 2.3.2 свидетельствуют о качестве исходной воды водоисточников, соблюдении режимных мероприятий в ЗСО и характеризуют состояние технических сооружений водозаборов. Регулярный контроль качества воды, соблюдение режимных мероприятий в зонах санитарной охраны водоисточников, проведение своевременных мероприятий по ремонту водозаборных сооружений, применение современных средств по очистке и обеззараживанию воды способствуют улучшению исходного качества воды и приведению его в соответствие гигиеническим нормам.

Удельный вес проб воды в водопроводных сетях питьевого назначения района, не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарнохимическим показателям, за период с 2007 по 2009 год сократился с 32,7% до 7,4%, однако за тот же период времени удельный вес проб с нарушениями нормативов по микробиологическим показателям вырос с 17,8% до 20,7%. Эти данные свидетельствуют о качестве воды, поступающей потребителям. Несоответствие воды требованиям санитарных правил представляет реальную угрозу возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Отмечающееся в последние годы постоянное ухудшение состояния водозаборных сооружений, водопроводных сетей, их износ, отсутствие постоянного контроля за качеством воды со стороны организаций, обеспечивающих население питьевой водой, вызвало необходимость разработки целевой муниципальной программы «Чистая вода на 2010–2017 годы». Реализация мероприятий программы позволит значительно улучшить санитарно–гигиенического состояния территории района.

Деградация и загрязнение почвенного покрова

Анализ качества сельскохозяйственных угодий показывает, что на территории района повсеместно наблюдается устойчивая тенденция к деградации почв, проявляющаяся в уменьшении мощности плодородного слоя, содержания органического вещества и питательных элементов, разрушении агрономически ценной структуры пахотного горизонта. Деградация почв спровоцирована невыполнением почвозащитных и иных природоохранных мероприятий – нарушением севооборотов, уменьшением количества вносимых органических и минеральных удобрений, применением устаревших средств механизации и пр.

В соответствии с результатами социально–гигиенического мониторинга, приведенными в докладе «О санитарно–эпидемиологической обстановке в Республике Хакасия в 2009 году» (УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия), уровень загрязнения почвы Усть-Абаканского района по микробиологическим показателям возрастает. Количество проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, увеличилось с 25,5% в 2008 г. до 31% в 2009 г.

По паразитологическим показателям 83% (в 2008г – 6,6%) проб почвы не соответствуют санитарным требованиям. Основными источниками загрязнения почвы являются продукты жизнедеятельности человека и различные отрасли промышленности, в первую очередь горнорудная, черная металлургия и электроэнергетика.

Почвы крупных населенных пунктов Усть-Абаканского района (урбаноземы) и участки почвенного покрова, расположенные вдоль автодорог, характеризуются высокой антропогенной нагрузкой, вызванной воздействием автотранспорта и промышленными предприятиями.  В 50-метровой придорожной полосе оседает около 60–70% выбрасываемых автомобильным транспортом тяжелых металлов. При этом в почве происходят изменения гранулометрического состава и кислотности поверхностного слоя, содержания гумуса, кальция и магния, подавление биохимических и микробиологических процессов. Кроме того, вдоль автодорог накапливаются битуминозные вещества, бензапирен и пыль, образующаяся в результате истирания автомобильных шин и твердых выбросов двигателей.

В результате нарушений при сборе, транспортировке и утилизации отходов санитарное состояние почвы в селитебной территории остается низким – 31% (25,5% в 2008г.). 36,8% проб почвы не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и 3,8% по паразитологическим (табл. 2.3.3).

Таблица 2.3.3. Доля проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям (%)

|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | микробиологи–ческие показатели | паразитологиче–ские показатели | микробиологи–ческие показатели | паразитологиче–ские показатели | микробиологи–ческие показатели | паразитологиче–ские показатели | микробиологи–ческие показатели | паразитологиче–ские показатели | микробиологи–ческие показатели | паразитологиче–ские показатели |
| Усть–Абаканский район | – | 2 | 0 | 0 | 42 | 9 | 43,7 | 0 | 36,4 | 3,8 |
| Республика Хакасия (справочно) | 15 | 6,2 | 32 | 6 | 22,7 | 6 | 25,5 | 6 | 31 | 8,3 |

Обращение с отходами производства и потребления

На территории Усть-Абаканского района происходит образование и размещение следующих видов отходов:

– промышленные;

– твердые бытовые;

– сельскохозяйственные.

Вывоз ТБО от населенных пунктов района осуществляется на полигон по захоронению ТБО «Подкунинский хребет», который расположен к северу от пгт.Усть–Абакан (таблица 2.3.4). Для полигона разработана план–схема утилизации отходов. Работы по планированию площадки проводятся регулярно. Формируются рабочие карты, на которых отходы уплотняются с помощью тяжелой техники и засыпаются изолирующим слоем. С 2011 года в части населенных пунктов (с.Усть–Бюр, а.Чарков, а.Бейка, а.Ах–Хол, п.Майский) планируется заключение контрактов на вывоз ТБО в г.Сорск.

Таблица 2.3.4. Характеристика полигона ТБО «Подкунинский хребет»

| Наименование полигона | Пло–щадь, га | Место– положение | Наличие лицензии, срок действия лицензии | Проектная мощность, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО «Подкунинский хребет» | 35 | 0,5 км к западу от пгт.Усть–Абакан | № ОП–65–000213(19) от 23.10.2009г. | 230 |

Размещение полигона полностью соответствует предусмотренным санитарным правилам. Однако необходимо отметить, что санитарно–техническое состояние полигона неудовлетворительное, территория утилизации не имеет конкретных границ, подъездные пути захламлены, складирование осуществляется без послойной изоляции отходов.

На полигон ТБО и неусовершенствованные свалки также поступают промышленные отходы 3–го и 4–го класса опасности, это, в первую очередь, золошлаковые и строительные отходы, опилки.

Несанкционированные свалки расположены возле всех 38 сельских населенных пунктов района. Однако в администрации отсутствует инвентаризация мест складирования, нет данных о размерах территории, занимаемой под свалки. На имеющихся свалках отсутствует контроль за количеством и составом поступающих отходов, в результате чего, там складируются отходы вплоть до первого класса опасности (люминесцентные лампы). В республике имеется одно специализированное предприятие по переработке отработанных люминесцентных ламп от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Администрациям района и сельсоветов необходимо заключить контракты на вывоз мусора на оборудованный полигон ТБО, а также на утилизацию отходов 1 класса опасности.

К числу наиболее распространенных в Усть–Абаканском районе и опасных в экологическом отношении отходов относятся сельскохозяйственные. Помет и навоз могут быть использованы  для удобрения полей, в связи с чем, хранение происходит непосредственно на территории или около существующих ферм и носит временный характер.

Скотомогильники являются источниками распространения различного рода вредных веществ и микроорганизмов, способных вызвать инфекционные заболевания. На территории района расположены 2 действующих скотомогильника и биотермическая яма для утилизации останков павших животных. Характеристики скотомогильников представлены в табл. 2.3.7.

Таблица 2.3.7. Места утилизации и складирования останков павших животных

| Наименование | Месторасположение | Площадь, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| скотомогильник | 1000 м к юго-западу с.Московское и 1000 м от а/д Пригорск – Сорск | 625 | действующий |
| скотомогильник | 5000 м к юго-западу от а.Чарков и 600 м слева а/д Усть–Абакан – Чарков – Сорск | 600 | действующий |
| биотермическая яма для утилизации останков павших животных с Абакано–Черногорского промузла | 1,5 км к северо-востоку пгт.Усть–Абакан, в районе полигона ТБО | н/д | действующая |

На сегодняшний день не решен вопрос утилизации биологических отходов, который обострился с ликвидацией ветутильзавода «Хакасский» по переработке трупов павших животных.

Выводы:

1. В целом фактическое загрязнение воздуха населенных мест района можно оценивать как допустимое. Часть предприятий и объектов района, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно–защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки и других нормируемых объектов, оказывая на них негативное влияние.

2. Основными источниками загрязнения воды рек являются предприятия промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, инженерной защиты (коллекторно-дренажные воды, отводимые с защищаемых от подтопления территорий и выклинивающимися при эксплуатации мелиоративных систем), действующие на территории района, а также стоки, поступающие в реки за пределами административного образования.

3. В 2009 году в питьевой воде Усть-Абаканского района зарегистрировано превышение гигиенических нормативов веществ 3–го класса опасности (нитраты). Вода Усть-Абаканского района характеризуется высокой жесткостью, значительно превышающей 10 мг/экв/л, а в ряде населенных пунктов района имеет место высокое содержание фторидов.

4. Качество воды из источников централизованного питьевого водоснабжения в местах водозабора в Усть–Абаканском районе по санитарно–химическим и микробиологическим показателям на протяжении ряда лет является одним из самых низких, а в 2008–2009 гг. самым низким среди муниципальных районов Республики Хакасия.

5. Анализ качества сельскохозяйственных угодий показывает, что на территории района повсеместно наблюдается устойчивая тенденция к деградации почв, проявляющаяся в уменьшении мощности плодородного слоя, содержания органического вещества и питательных элементов, разрушении агрономически ценной структуры пахотного горизонта.

6. Вывоз ТБО от населенных пунктов района осуществляется на полигон по захоронению ТБО «Подкунинский хребет», который расположен к северу от пгт.Усть–Абакан. Несанкционированные свалки расположены возле всех 38 сельских населенных пунктов района.

7. К числу наиболее распространенных в Усть–Абаканском районе и опасных в экологическом отношении отходов относятся сельскохозяйственные. На территории района расположены 2 действующих скотомогильника и биотермическая яма для утилизации останков павших животных.

8. В целом экологическая обстановка на территории района удовлетворительная, что объясняется отсутствием промышленных  предприятий высокого класса вредности, которые оказывали существенное негативное влияние на состояние окружающей среды. На территории района имеется возможность строительства производств экологически чистых продуктов питания и организации туристско-рекреационных зон.

# 3. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Демографический потенциал

### 3.1.1. Численность населения

По состоянию на 1 января 2010 года на территории Усть-Абаканского района постоянно проживает 41331 человек (38,3% – городское, 61,7% – сельское население), что составляет 7,6% населения Республики Хакасия (таблица 3.1.1, 3.1.2, рис. 3.1.1).

Таблица 3.1.1. Среднегодовая* численность населения Усть-Абаканского района

| Годы | Всего, тыс. чел.** | Доля городского населения в общей численности населения, % | Темп роста населения к предыдущему году, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По району | Усть–Абаканский поссовет | Сельсоветы |  |  |
| 2003 | 39,20 | 15,00 | 24,20 | 38,3 | – |
| 2004 | 39,20 | 15,00 | 24,20 | 38,3 | 0,0 |
| 2005 | 39,25 | 15,00 | 24,25 | 38,2 | 0,1 |
| 2006 | 39,45 | 15,05 | 24,40 | 38,1 | 0,5 |
| 2007 | 40,00 | 15,25 | 24,75 | 38,1 | 1,4 |
| 2008 | 40,70 | 15,55 | 25,15 | 38,2 | 1,8 |
| 2009 | 41,15 | 15,75 | 25,40 | 38,3 | 1,1 |
| 2010 | 41,33 | 15,82 | 25,51 | 38,3 | 1,6 |

Примечание: * – среднее арифметическое из данных на начало и конец года, что равносильно прибавлению к начальному населению половины годового прироста;

** – по данным территориального органа Федеральной службы госстатистики по Республике Хакасия

Рис. 3.1.1. Динамика среднегодовой численности населения

Усть-Абаканского района

Численность населения района в разрезе сельсоветов представлена в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2. Численность населения по сельсоветам Усть-Абаканского района*

| Наименование сельсовета | численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | на 01.01.2007 | на 01.01.2010 |
| Вершино–Биджинский | 1296 | 1362 |
| Весенненский | 1264 | 1306 |
| Доможаковский | 1514 | 1560 |
| Калининский | 4154 | 6056 |
| Московский | 1683 | 1783 |
| Опытненский | 1630 | 1735 |
| Райковский | 2027 | 2057 |
| Расцветовский | 3020 | 3088 |
| Сапоговский | 2240 | 2567 |
| Солнечный | 2109 | 2362 |
| Усть–Бюрский | 2230 | 2287 |
| Чарковский | 1778 | 1774 |

*по данным сельских советов Усть-Абаканского района

В течение последних лет численность населения района постепенно увеличивалась. По сравнению с 2003 годом в 2010 году численность населения в муниципальном районе возросла на 2,1 тыс. человек или на 5 %. В последние несколько лет данная тенденция поддерживается как положительным миграционным приростом, так и положительными показателями естественного прироста (таблица 3.1.3).

Благодаря реализации в районе мероприятий комплексной программы «Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании Усть-Абаканский район на 2008–2010гг.» и приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, произошел ряд благоприятных изменений в демографических показателях: смертность населения в возрасте до 65 лет снизилась на 19% относительно 2007 года, вдвое снизилась смертность детей до 18 лет, в 2 раза уменьшилась младенческая смертность, показатель которой составил по данным за 2008 год 8,9 случая на 1000 родившихся живыми (в 2007 г. – 16,4), что ниже республиканских показателей (РХ – 11,5).

Коэффициент рождаемости в районе в 2009 году составил 15,7(, что выше, чем в среднем по республике (15,0(). Относительно высокий показатель рождаемости зарегистрирован в Райковском и Усть–Бюрском сельсоветах – 19,4 и 17,5‰ соответственно, в Усть–Абаканском поссовете – 40,7‰.

С 2005 года смертность в районе, хотя и остается высокой, все же начала уменьшаться и в 2009 году составила 13,8‰. Особенно высокие коэффициенты смертности отмечаются в Усть–Абаканском поссовете (35,8‰), Райковском (20,4‰) и Усть–Бюрском (17,9‰) сельсоветах.

Снижение смертности населения в целом, в том числе младенческой смертности, и увеличение рождаемости обеспечили естественный прирост населения 1,9‰ к началу 2010 года. Подобная динамика роста наблюдается в течение последних нескольких лет. Самые высокие показатели естественного прироста зафиксированы в Калининском сельсовете (7,1‰) и Усть–Абаканском поссовете (4,9‰), однако в ряде сельсоветов этот показатель по–прежнему отрицательный.

Таблица 3.1.3. Общие коэффициенты естественного движения населения Усть-Абаканского района

| Годы | Число родившихся, чел. | Коэффициент рождаемости, ( | Число умерших, чел. | Коэффициент смертности, ( | Естественный прирост /убыль населения | Естественный прирост (убыль) населения, ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 483 | 12,3 | 759 | 19,4 | –276 | –7,0 |
| 2004 | 483 | 12,3 | 668 | 17,0 | –185 | –4,7 |
| 2005 | 489 | 12,5 | 777 | 19,8 | –288 | –7,3 |
| 2006 | 490 | 12,4 | 633 | 16,0 | –143 | –3,6 |
| 2007 | 626 | 15,7 | 554 | 13,9 | 72 | 1,8 |
| 2008 | 681 | 16,7 | 588 | 14,4 | 93 | 2,3 |
| 2009 | 644 | 15,7 | 567 | 13,8 | 77 | 1,9 |

### 3.1.2. Возрастной состав населения

По данным Хакасстата возрастная структура населения Усть-Абаканского района в 2010 году изменилась в сторону увеличения численности населения старше трудоспособного возраста (на 0,3%) и моложе трудоспособного возраста (на 0,1%), при снижающейся численности населения трудоспособного возраста (на 0,4%) (таблица 3.1.4). Данное изменение в возрастной структуре повлияло на увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население (число детей в возрасте 0–15 лет и лиц старше трудоспособного возраста – женщин 55 лет, мужчин 60 лет и старше, приходящихся на 1000 трудоспособного населения) с 608,1 в 2009 году до 617,7 в 2010 году (в среднем по России – 589).

Таблица 3.1.4. Численность населения по возрастным группам (на 1 января)

| Годы | Все население, чел. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дети до 16 лет, чел. | Трудоспособного возраста, чел. (жен. 16–54 лет муж. 16–59 лет) | Старше трудоспособного возраста, чел. |
| 2009 | 41147 | 7627 | 25587 | 7933 |
| 2010 | 41331 | 7682 | 25549 | 8100 |

Возрастная структура населения района характеризуется относительно уравновешенной долей детей и пенсионеров, что более соответствует стационарному типу.

Наиболее многочисленными возрастными группами в районе являются группы населения в возрасте 20–24 года (9,3% от всех жителей) и 50–54 года (8,1% от всех жителей). Также высокую долю имеют возрастные группы 25–29 лет и 30–34 года (вместе составляют 15,7%), 45–49 и 55–59 лет (7,4% и 7,3% соответственно), высока доля детей в возрасте 0–4 года – 7,1%, также как и 15–19 лет – 6,9%. Население в возрасте 70 и более лет составляет 8,9% от общей численности жителей (рис. 3.1.2). Наиболее малочисленны группы населения 60–64 года и 65–69 лет, вместе составляющие 6,7% всех жителей района.

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000 2500

Рисунок 3.1.2. Половозрастной состав населения Усть-Абаканского района по состоянию на 01.01.2010 г.

Возрастно–половая пирамида наглядно отражает процесс эволюции рождаемости в послевоенный период, характерный для всей страны. Демографические изменения в эти годы носили эволюционный характер и определялись исключительно перестройкой демографического поведения. На диаграмме четко прослеживается несколько периодов. Во-первых, это время до начала 60–х гг., когда рождаемость была практически стабильна, а потребность в детях и репродуктивные установки большинства населения были в эти годы еще сравнительно высоки. Затем – период резкого падения числа родившихся и рождаемости в 60-е гг., связанный с радикальным уменьшением потребности большинства семей в детях, происходившим на фоне относительного улучшения уровня жизни населения. Третий этап – это 70-е – первая половина 80-х гг., когда происходил рост числа родившихся, главным образом под влиянием сдвигов в возрастной структуре населения и, частично, более полного удовлетворения потребности в двух детях, что и отразилось на удлинении полос диаграммы, соответствующих этим годам. Верхняя часть пирамиды показывает падение числа родившихся и рождаемости в 90-е гг., которое в Усть–Абаканском районе отличается в положительную сторону от среднероссийских показателей.

В настоящем виде возрастная структура населения неустойчива. Снижение рождаемости сегодня приведет к волнообразному снижению рождаемости при достижении женщинами данных поколений 20–29 лет, возраста наиболее эффективного для деторождения, в результате чего установится регрессивный тип воспроизводства населения, при котором численность населения неуклонно приближается к нулю. Повышение рождаемости вызовет омоложение населения и постепенно его рост, что означает установление прогрессивного типа воспроизводства с высокой рождаемостью и сравнительно высокой, но снижающейся смертностью.

Высокая доля детского населения и населения в возрасте 20–29 лет требует повышенного внимания к услугам образования и здравоохранения. Для поддержания и развития существующих тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием (детские сады, школы) и медицинским обслуживанием (педиатрия, терапия, женская консультация).

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, как индикатор социального благополучия населения, в 2008 году составила 66,5 лет (67,9 лет в России), что выше, чем в 2006 году – 64,5 лет. При этом ожидаемая продолжительность жизни мужчин остается значительно ниже, чем у женщин (72,4 года) и составляет 60,8 года.

По прогнозу Росстата к 2025 году планируется рост ожидаемой продолжительности жизни как по России в целом, так и по Республике Хакасия, причем рост данного показателя в основном определяется снижением младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов.

### 3.1.3. Миграционная ситуация

На протяжении последних десяти лет в районе отмечается положительный миграционный прирост. Самый высокий прирост населения за счет миграции зафиксирован в 2009 году (на 01.01.2010г.), составивший 728 человек (рис. 3.1.3). В последние несколько лет доля миграционного прироста в общем приросте населения составляет около 90%.

Рисунок 3.1.3. Динамика миграционных движений

в Усть–Абаканском районе

За 2009 год наибольшие показатели миграционного прироста отмечались в Усть–Абаканском поссовете и Калининском сельсовете – 298 и 302 человека соответственно. В то же время в ряде сельских поселений района отмечается отрицательный миграционный прирост: Сапоговский, Усть–Бюрский и Райковский сельсоветы (рис. 3.1.4).

Рисунок 3.1.4. Характеристика миграционных процессов по сельсоветам Усть-Абаканского района (по состоянию на 01.01.2010 г.)

### 3.1.4. Трудовые ресурсы

По данным на начало 2010 года трудовые ресурсы района составляют 26,1 тыс.чел. или 63% от численности населения. В течение первой очереди реализации проекта прогнозируется уменьшение трудовых ресурсов, т.к. число вступающих в трудоспособный возраст, ниже числа достигших пенсионного возраста. Начиная с 2015 г. ожидается постепенное увеличение трудовых ресурсов, сопровождающееся миграционным притоком.

В экономике района занято всего 35,2 % трудоспособного населения. Среднесписочная численность работников в районе на конец 2009 г. составила 4984 человек (по крупным и средним организациям). По данному показателю район находится на 6 месте среди муниципальных образований Республики Хакасия.

Доля занятых в сфере малого предпринимательства от общей численности занятого населения в настоящее время составляет 9,8%, что в 2,2 раза ниже показателя 2007 года (21,3%). Численность работающих на малых предприятиях в настоящее время составляет порядка 0,7 тыс.чел. (в 2007 г. – 1,5 тыс. человек).

Продолжает уменьшаться численность работников сельскохозяйственных предприятий, что связано с привлечением большинства работников сельского хозяйства только на сезонные работы, а с внедрением новых технологий и техники количество сезонных работников сокращается. Также сокращается численность занятых в организациях, осуществляющих промышленную деятельность. Значительная часть высвободившихся работников занята индивидуальным трудом и в личном подсобном хозяйстве. Близкая расположенность к г. Абакану создает благоприятные условия для трудоустройства сельских жителей и является одной из причин отвлечения трудовых ресурсов из экономики муниципального образования.

Основные показатели занятости населения муниципального района представлены в таблицах 3.1.5 и 3.1.6.

Таблица 3.1.5. Занятость населения Усть-Абаканского района

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 24,3 | 24,4 | 24,4 | 24,6 | 25,1 | 25,5 |
| Занято в экономике, всего | тыс. чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 15,0 |
| в % к трудовым ресурсам | % | – | – | – | – | – | 58,8 |
| Среднегодовая численность работников занятых в организациях, осуществляющих промышленную деятельность | тыс. чел. | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 0,7 | 0,4 |
| Среднесписочная численность работников, занятых: | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| добычей полезных ископаемых |  | н/д | н/д | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
| в обрабатывающих производствах |  | н/д | н/д | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| производством и распределением электроэнергии, газа и воды |  | н/д | н/д | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Численность работающих в крупных и средних сельхозорганизациях | тыс. чел. | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,4 |

Примечание: * н/д – нет данных

Таблица 3.1.6. Основные показатели занятости населения Усть-Абаканского района в разрезе муниципальных образований (по состоянию на 01.01.2010г.)

| Показатели Наименование муниципального образования | Всего по району, в т.ч.: | Усть–Абаканский | Вершино–Биджинский | Весенненский | Доможаковский | Калининский | Московский | Опытненский | Райковский | Расцветовский | Сапоговский | Солнечный | Усть–Бюрский | Чарковский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы, тыс.чел. | 26,1 | 12,4 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 4,3 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| Занято в экономике, тыс.чел., всего | 9,0 | н/д | 0,2 | 0,4 | н/д | 2,2 | 0,5 | 1,0 | н/д | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
| в % к трудовым ресурсам | 34,6 | н/д | 21,6 | 45,5 | н/д | 51,7 | 47,5 | 85,7 | н/д | 81,1 | 53,2 | 53,1 | 47,7 | 65,3 |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственном учреждении службы занятости, чел. | 487 | 248 | 16 | 17 | 45 | 26 | 40 | 29 | 29 | 34 | 19 | 21 | 28 | 18 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте), % | 3,2 | 4,7 | 0,02 | 27 | 5,06 | 0,9 | 5,8 | 2,6 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 3,8 | 1,6 |

Примечание: * н/д – нет данных

Калининский, Опытненский, Расцветовский сельсоветы и Усть–Абаканский поссовет имеют высокую численность населения трудоспособного возраста, занятого в основном в экономике соответствующих муниципальных образований. Резерв трудовых ресурсов имеется во всех муниципальных образованиях района, более всего в Весенненском, Доможаковском, Московском, Усть–Бюрском сельсоветах и Усть–Абаканском поссовете.

В районе зафиксирована безработица – неотъемлемая черта рыночной экономики – особенно сильно затрагивая женщин, а также молодежь. Уровень регистрируемой безработицы составил по состоянию на начало 2010 года – 2,1%, что остается в социально допустимых нормах.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости, на конец 2009 года составила 487 человек, что является наименьшим показателем начиная с 2001 года (рис. 3.1.5).

Рисунок 3.1.5. Динамика численности не занятого трудовой деятельностью населения Усть-Абаканского района

В связи с реализацией крупных инвестиционных проектов по строительству предприятий в Саянской зоне опережающего развития численность работников предприятий и организаций в ближайшие пять лет возрастет. Внедрение ряда проектов в области развития агропромышленного комплекса, возможно, увеличит количество рабочих мест в сельском хозяйстве.

### 3.1.5. Прогноз численности населения

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне требует построения двух вариантов прогноза (условно «стабилизационный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально–экономического развития территории Усть-Абаканского района.

Прогнозные расчеты численности населения выполнены с использованием метода "передвижки возрастов", который соответствует логике старения и обновления населения (таблица 3.1.7). При этом учитывались следующие коэффициенты, которые были определены на основе изучения демографических тенденций, наблюдавшихся в России, Республике Хакасия и муниципальном образовании за последние годы:

- Возрастные коэффициенты смертности для мужчин и женщин,

- Возрастные коэффициенты рождаемости у женщин в возрасте от 15 до 49 лет,

- Возрастные коэффициенты эмиграции мужчин и женщин,

- Коэффициент суммарной рождаемости,

- Средний возраст матери при рождении ребенка,

- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчины и женщины,

- Коэффициент младенческой смертности,

- Доля мальчиков среди родившихся,

- Ежегодное число прибывших (иммигрантов).

Расчётная численность населения и возрастно-половой состав населения были даны на 3 даты: 2015 г. (первая очередь реализации Схемы), 2025 г. (расчётный срок реализации Схемы) и 2035 г. (перспектива реализации Схемы).

Таблица 3.1.7. Прогноз численности населения Усть-Абаканского района

| Этапы проектирования | Все население, чел. |
| --- | --- |
|  | Стабилизационный сценарий | Инновационный сценарий |
| Первая очередь | 42546 | 42903 |
| Расчетный срок | 43485 | 45033 |
| Перспектива | 43619 | 46857 |

В основу «стабилизационного» сценария прогноза была положена гипотеза медленной стабилизации демографических показателей с небольшим улучшением демографической ситуации. Согласно этой гипотезе произойдет повышение рождаемости до уровня 1,8 на одну женщину в фертильном возрасте и сохранится на протяжении всего срока реализации проекта, возрастет коэффициент миграционного прироста до 6,5‰, коэффициент младенческой смертности с небольшими отклонениями будет сохраняться на уровне 7,5‰, ожидаемая продолжительность жизни также сохранится на современном уровне.

«Инновационный» сценарий основывался на более значительном росте рождаемости – до 1,9 рождений на одну женщину в фертильном возрасте, увеличении продолжительности жизни к 2015 году – на 2,6 года у мужчин и на 2,7 года у женщин, а к 2025 году – на 5,4 года у мужчин и на 4,7 года у женщин, дальнейшем уменьшении коэффициента младенческой смерти до 7,5‰ и увеличении коэффициента миграционного прироста до 7‰.

Для всех сценариев постоянными показателями являются: средний возраст матери при рождении ребенка равный 26,4 годам и доля мальчиков среди родившихся – 0,52.

Оба варианта прогноза предполагают увеличение численности населения района. При реализации стабилизационного сценария прирост населения к расчетному сроку составит 4,9%, а при инновационном – 8,2%.

Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться к реализации инновационного сценария в полном объеме, проводя осмысленную миграционную политику и способствуя развитию субурбанизационных процессов. В связи с этим за основу при планировании социально–экономического развития района принимается инновационный сценарий.

Выводы:

1. В последнее десятилетие прослеживается устойчивая тенденция к росту численности населения Усть-Абаканского района, вызванная, как положительными показателями естественного прироста населения, так и притоком мигрантов. Район характеризуется относительно высоким коэффициентом рождаемости (15,7‰ в 2009 г.) и постепенно снижающимся коэффициентом смертности (13,8‰ в 2009 г.). Сложившиеся тенденции миграционных процессов таковы, что миграционный прирост в общем приросте населения на протяжении нескольких последних лет составляет порядка 90%, что предопределяет дальнейший рост численности населения района.

2. Возрастная структура населения района характеризуется относительно уравновешенной долей детей и пенсионеров, что более соответствует стационарному типу.

3. В последнее время в районе наблюдается тенденция к уменьшению численности экономически активного населения в районе, а также ежегодному снижению доли людей, занятых в отраслях экономики района, что связано преимущественно с трудовой миграцией населения в близко расположенные и экономически более развитые г.Черногорск, г.Сорск и г.Абакан.

4. Следует ожидать увеличение численности работников в промышленной сфере, в том числе в добывающих отраслях промышленности, а также в агропромышленном комплексе в связи с появлением рабочих мест в результате реализации ряда инвестиционных проектов на территории Усть-Абаканского района. При организации новых видов производства либо расширении существующих, район обладает достаточным потенциалом трудовых ресурсов, который может быть привлечен и задействован в муниципальном образовании.

5. Прогнозный расчет численности населения, выполненный с использованием метода «передвижки возрастов» и с учетом демографических тенденций, наблюдавшихся в России и муниципальном образовании за последние годы, предполагает увеличение численности населения района с 41,3 тыс. чел. сегодня до 46,8 тыс. чел. в 2025 году.

## 3.2. Система расселения

### 3.2.1. Современное расселение

Система расселения в районе представляет собой сочетание двух разноплановых типов – очагового и пригородного. Сложившееся сельское расселение отражает тесную взаимосвязь физико-географических условий, исторических особенностей заселения территории и ее хозяйственного освоения. Неравномерность заселения обусловлена сочетанием на территории горного ландшафта с равнинным степным, а также присутствием у восточной границы района столицы Республики Хакасия – г.Абакан, вблизи которого сосредоточено значительное число населенных пунктов района.

Очаговый тип расселения, характерный для Сибири в целом, сформировался в западной части района. Для данной территории характерна дисперсность поселенческой структуры – низкая плотность сельского населения (1,5 чел./км2) и населенных пунктов (2,9 ед./1000 км2), сети дорог, из которых менее 50% имеют твердое покрытие.

Пригородный тип системы расселения сформировался в восточной части района в зоне влияния столицы Республики Хакасия – г.Абакана и крупного промышленного центра республики – г.Черногорска. Для данной территории характерно наличие тесной связи проживающего на территории сельского населения с районным и республиканским центром и другими городскими поселениями, сочетанием функций интенсивного пригородного сельского хозяйства с рекреационными функциями. Плотность сельского населения на данной территории значительно выше, чем в среднем по району и составляет 54,5 чел./км2.

Расстояние от наиболее удаленных поселков до районного центра превышает 100 км, что ограничивает возможность использования сельским населением учреждений обслуживания районного центра. Более половины населения проживает на расстоянии свыше 20 км от районного центра.

В основном населенные пункты располагаются вдоль рек и автомагистралей. Всего населенных пунктов по состоянию на 01.01.2010 г. – 38 сельских и 1 городской (таблица 3.2.1). Плотность населения муниципального образования Усть–Абаканский район в среднем составляет 5,5 человек на 1 кв.км (в республике – 8,7 человек на 1 кв.км).

Таблица 3.2.1. Сравнительная характеристика расселения по муниципальным образованиям Усть-Абаканского района

| № п/п | Наименование поселения | Площадь поселений, тыс. га | Плотность населения, чел./кв.км | Кол–во нас. пунктов | Населенные пункты | Числен–ность населения, чел. на 01.01.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усть–Абаканский поссовет | 6,4 | 247,2 | 1 | пгт. Усть–Абакан | 15822 |
|  | Вершино–Биджинский сельсовет | 73,4 | 1,8 | 2 | с. Вершино–Биджа | 1322 |
|  |  |  |  |  | д. Салбык | 40 |
|  | Весенненский сельсовет | 83,8 | 1,5 | 4 | с. Весеннее | 1015 |
|  |  |  |  |  | д. Капчалы | 233 |
|  |  |  |  |  | д. Камышовая | 26 |
|  |  |  |  |  | д. Камызяк | 32 |
|  | Доможаковский сельсовет | 22,6 | 6,9 | 6 | аал Доможаков | 1082 |
|  |  |  |  |  | аал Трояков | 15 |
|  |  |  |  |  | аал Тутатчиков | 138 |
|  |  |  |  |  | п. Имени Ильича | 158 |
|  |  |  |  |  | п. Оросительный | 152 |
|  |  |  |  |  | п. Кирба | 15 |
|  | Калининский сельсовет | 13,3 | 45,5 | 2 | с. Калинино | 4262 |
|  |  |  |  |  | д.Чапаево | 1794 |
|  | Московский сельсовет | 53,8 | 3,3 | 3 | с. Московское | 1407 |
|  |  |  |  |  | д. Ковыльная | 195 |
|  |  |  |  |  | аал Мохов | 181 |
|  | Опытненский сельсовет | 7,7 | 22,5 | 2 | с. Зеленое | 1639 |
|  |  |  |  |  | д. Заря | 96 |
|  | Райковский сельсовет | 20,7 | 9,9 | 5 | аал Райков | 1571 |
|  |  |  |  |  | аал Шурышев | 102 |
|  |  |  |  |  | аал Баинов | 137 |
|  |  |  |  |  | п.ст. Хоных | 151 |
|  |  |  |  |  | п. Тигей | 96 |
|  | Расцветовский сельсовет | 2,1 | 147,0 | 2 | п. Расцвет | 1317 |
|  |  |  |  |  | п. Тепличный | 1771 |
|  | Сапоговский сельсовет | 7,3 | 35,2 | 3 | аал Сапогов | 1547 |
|  |  |  |  |  | п. Ташеба | 865 |
|  |  |  |  |  | п. Сахарный | 155 |
|  | Солнечный сельсовет | 51,5 | 4,6 | 3 | с. Солнечное | 1208 |
|  |  |  |  |  | д. Курганная | 409 |
|  |  |  |  |  | с. Красноозерное | 745 |
|  | Усть–Бюрский сельсовет | 276,5 | 0,8 | 1 | с. Усть–Бюр | 2287 |
|  | Чарковский сельсовет | 132,9 | 1,3 | 5 | аал Чарков | 1472 |
|  |  |  |  |  | аал Бейка | 54 |
|  |  |  |  |  | аал Ах–Хол | 131 |
|  |  |  |  |  | п. Майский | 23 |
|  |  |  |  |  | п. Уйбат | 94 |

В районе сложилась крупнопоселковая сеть поселений – большинство сельского поселения проживает в населенных пунктах более 1000 жителей – более 90 % населения района (таблица 3.2.2). В сельских населенных пунктах проживает 27,9 тыс. человек (63,8%). Удельный вес сельского населения перед городским возрос с 2002 к 2010 году на 1,7% и составил 63,8%.

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Хакасия Усть–Абаканский район  входит в центральный планировочный макрорайон, включая Алтайский район и три городских округа – Абакан, Черногорск и Сорск, являясь частью Абакано–Черногорской агломерации.

На протяжении последних лет в районе наблюдается процесс концентрации населения в населенных пунктах большей людности. В то же время численность населения, проживающего в сельских населенных пунктах с людностью от 501 до 1000 жителей, сократилась в 1,5 раза, численность жителей в остальных группах населенных пунктов практически не изменилась (таблица 3.2.2).

Таблица 3.2.2. Структура сельского расселения Усть-Абаканского района в зависимости от людности сельских населенных пунктов*

|  | 2004 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Количество населенных пунктов | более 1000 жителей | 12 | 13 |
|  | от 500 до 1000 жителей | 3 | 2 |
|  | от 201 до 500 жителей | 2 | 2 |
|  | от 51 до 200 жителей | 14 | 14 |
|  | менее 50 жителей | 8 | 8 |
|  | в районе в целом | 39 | 39 |
| Численность населения, чел. | более 1000 жителей | 32742 | 39516 |
|  | от 500 до 1000 жителей | 2475 | 1610 |
|  | от 201 до 500 жителей | 623 | 642 |
|  | от 51 до 200 жителей | 1884 | 1840 |
|  | менее 50 жителей | 161 | 151 |
|  | в районе в целом | 37885 | 43759 |
| Доля в общей численности населения, % | более 1000 жителей | 86,5 | 90,3 |
|  | от 500 до 1000 жителей | 6,5 | 3,7 |
|  | от 201 до 500 жителей | 1,6 | 1,5 |
|  | от 51 до 200 жителей | 5,0 | 4,2 |
|  | менее 50 жителей | 0,4 | 0,3 |
|  | в районе в целом | 100 | 100 |

*по данным сельсоветов

Отличительными чертами современной системы расселения Усть-Абаканского района являются:

- развитие в условиях положительной динамики роста численности населения;

- устойчивость системы расселения района. Сеть населённых пунктов характеризуется стабильностью на протяжении длительного периода времени;

- относительно невысокий уровень урбанизированности – 36,1% (удельный вес городского населения в районе);

- сочетание в пространственной структуре расселения генетически унаследованных компонентов (система сельского расселения) и относительно новых урбанистических образований (пгт.Усть–Абакан);

- выраженные централизованность и полииерархичность системы расселения.

Основной узел расселения на территории сложился в кольце Абакан–Усть-Абакан–Черногорск, который выполняет роль опорного элемента региональной системы расселения. Большинство сельских населенных пунктов Усть-Абаканского района находятся в зоне непосредственного влияния урбанизированных территории – Абакано–Черногорской агломерации.

Центром районной системы расселения является центр муниципального района пгт. Усть–Абакан.

Осями системы расселения района являются главным образом реки и автодороги.

На основании анализа природных и исторических предпосылок освоения и заселения, актуальных экономических и планировочных условий на территории района выделяются следующие зоны расселения:

1) основная – зона, протянувшаяся вдоль автодороги М–54 «Енисей» через г.Абакан и далее вдоль автодороги Абакан – Ак–Довурак, железнодорожной ветки и р.Абакан;

2) второстепенная – относительно плотно заселенная зона, окольцовывающая район с северной и южной стороны вдоль южной и северной автодорог в направлении Абакан – Сорск.

### 3.2.2. Система расселения на базе межселенного культурно–
бытового обслуживания населения

Административным устройством территории района обусловлено наличие 1 районной и 12 сельских систем обслуживания населения.

Основные учреждения культурно–бытового и коммунального обслуживания находятся в центрах сельских поселений. В большинстве мелких населенных пунктов отсутствуют места приложения труда.

Общая структура расселения района определяется путем выделения центров расселения различного функционального назначения и установления зон их влияния. Для Усть-Абаканского района предлагается опорный системообразующий каркас расселения, состоящий из двухзвенной системы центров: районный центр и внутрихозяйственные центры, а также осей расселения, образующихся вдоль транспортных коммуникаций общего пользования.

Пгт. Усть–Абакан является верхним звеном системы расселения –  районным центром, аккумулирующим в себе все основные и уникальные объекты сферы обслуживания, обеспечивающий всему населению района выбор мест приложения труда. Основой взаимосвязанного расселения в данном случае будут служить трудовые и периодические культурно-бытовые связи, радиус которых не будет превышать, как правило, 30-минутной транспортной доступности. В данную зону попадают населенные пункты Калининского, Московского, Опытненского, Расцветовского, Сапоговского, Солнечного сельсоветов, в которых проживает 54% всего сельского населения района (вместе с городским населением это составляет 70% всего населения района).

Основу системы расселения составят центры сельских советов: с.Вершина–Биджа, с.Весеннее, а.Доможаков, с.Калинино, с.Московское, с.Зеленое, а.Райков, п.Расцвет, а.Сапогов, с.Солнечное, с.Усть–Бюр, а.Чарков. Эти населенные пункты будут центрами первичной системы расселения, так называемыми внутрихозяйственными центрами. Они выполняют следующие наиболее важные функции в поселениях:

– административного и/или экономического центра территории;

– центра социального обслуживания населения;

– места приложения труда.

Одной из определяющих черт при выборе внутрихозяйственных центров явилось то, что в этих населенных пунктах уже в настоящее время имеется развитая инфраструктура обслуживания, формирование которой было связано с учетом обслуживания не только своего населения, но и населения близлежащих более мелких населенных пунктов. Зона влияния внутрихозяйственного центра расселения складывается, как правило, в радиусе 15–минутной транспортной доступности до него других поселений.

### 3.2.3. Принципы формирования и перспективы развития системы расселения

Общий принцип градостроительного развития системы расселения Усть-Абаканского района – «иерархизация», подразумевающий формирование центров обслуживания внутрирайонного уровня и внутрихозяйственных систем обслуживания.

Важное значение в дифференцированном подходе к сельским населенным пунктам занимает выбор пунктов интенсивного развития, которые являются центрами первичного звена расселения. В проекте выбор произведен с учетом производственных, социальных и градостроительных факторов, среди которых определяющими являются следующие:

– экономико–географическое положение населенного пункта;

– место населенного пункта в сложившейся и намечаемой на перспективу системе хозяйства и расселения;

– наличие и состав объектов производственного и культурно–бытового назначения, их перспективы развития;

– численность и структура населения;

– наличие транспортных связей с районным центром и другими населенными пунктами.

В результате анализа существующего положения и в целях дифференцированного подхода при перспективном проектировании все населенные пункты, образующие сеть поселений первичных подсистем расселения, по характеру применяемых к ним средств градостроительного регулирования распределены в 2 группы:

1. Развиваемые населенные пункты – в основном, современные центры хозяйств и крупные несельскохозяйственные населенные пункты, имеющие базу для дальнейшего экономического развития. В этих населенных пунктах предусматривается размещение нового капитального жилищного строительства и различных промышленных и обслуживающих предприятий и учреждений (переработки сельхоз и лесного сырья, стройиндустрии, бытового обслуживания и др.), а также связанное с этим расширение и реконструкция инженерного оборудования (локальные системы водоснабжения, канализации). Перечень развиваемых населенных пунктов представлен в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3. Развиваемые населенные пункты

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование поселения |
| --- | --- | --- |
|  | пгт. Усть–Абакан | Усть–Абаканский поссовет |
|  | с. Калинино | Калининский сельсовет |
|  | д. Чапаево |  |
|  | с. Московское | Московский сельсовет |
|  | с. Зеленое | Опытненский сельсовет |
|  | п. Расцвет | Расцветовский сельсовет |
|  | п. Тепличный |  |
|  | а. Сапогов | Сапоговский сельсовет |
|  | п. Ташеба |  |
|  | с. Солнечное | Солнечный сельсовет |
|  | с. Усть–Бюр | Усть–Бюрский сельсовет |
|  | а. Чарков | Чарковский сельсовет |

2. Сохраняемые населенные пункты. Для этих населенных пунктов экономическая база развития ко времени проектирования не выявлена. В этих населенных пунктах предлагается осуществление капитального текущего ремонта и осуществление индивидуального строительства.

С учётом современной демографической ситуации, перспектив развития локальных систем расселения и отдельных населённых мест в рамках схемы предлагаются к реализации следующие основные мероприятия:

1. Восстановление внутрирайонных и межрайонных функций

2. Для городского поселения – формирование условий для дальнейшего насыщения градообразующими функциями, стимулирование расширения ареала урбанизированного расселения.

3. Для сельских территорий:

– стимулирование развития центральных сельских населенных пунктов путем концентрации в них всего капитального строительства (производственного, жилищного и культурно–бытового).

– совершенствование внутрихозяйственных систем расселения – укрупнение сельских населенных пунктов и застройка наиболее значимых из них;

– поддержка рациональной концентрации сельского населения в ограниченном числе населенных пунктов с целью организации более высокого уровня и комфортности проживания, обслуживания, а также получения экономического эффекта от концентрации строительства;

– сближения мест расселения сельского населения с местами приложения труда, с центрами обслуживания с целью максимального сокращения нерациональных трудовых и культурно–бытовых передвижений;

– развитие коммуникаций, обеспечивающих интеграцию сельских населенных пунктов в местную поселенческую структуру и включение этой структуры в единую систему расселения.

В настоящее время в пределах основной зоны расселения проживает около 17,4 тыс. человек (не считая население пгт.Усть–Абакан), что составляет 62 % сельского населения района. В пределах второстепенной зоны расселения проживает 8,3 тыс. человек – 30% сельского населения района. В соответствии с прогнозом численности населения население вырастет, что, в первую очередь, отразится на росте населения крупнейших населенных пунктов.

В соответствии с материалами схемы территориального планирования Республики Хакасия основной тенденцией в развитии системы расселения Центрального планировочного макрорайона, в состав которого входит Усть–Абаканский район, будет дальнейшее развитие Абакано–Черногорской агломерации, сопровождающееся параллельным развитием более крупной Абакано–Черногорско–Минусинско–Шушенско–Саяногорской системой расселения с потенциальной численностью населения более 500 тысяч человек.

Одной из стратегических задач в управлении территорией района в перспективе станет обеспечение устойчивости системы расселения. Это связано с реализацией стратегических инвестиционных проектов в агропромышленном и промышленном комплексах республики, которые вызовут как рост предложений работы в сельском хозяйстве, добывающих и перерабатывающих отраслях промышленности, так и отток населения в более благополучные районы в связи с возможным высвобождением работников сельского хозяйства. При проведении мероприятий, нацеленных на развитие и стимулирование производственной сферы, сельское хозяйство и пищевая промышленность может стать очень эффективным сектором, на основе которого будет формироваться территориальная структура района.

На перспективу сложившаяся система расселения сохранит свою структуру. В пределах срока планирования на территории района новые поселения и населенные пункты создаваться не будут. Градостроительное развитие  предлагается осуществлять в границах существующих населенных пунктов или с учетом их расширения.

Усилится роль Абакана как локомотива развития прилегающих территорий, что приведет к трансформации ближайших к нему населенных пунктов района в новые структурные узлы агломерации.

Значительное число населенных пунктов района обладает высоким туристско–рекреационным потенциалом и в перспективе такие населенные пункты могут стать опорными центрами обслуживания туристов и объектов санаторно–курортного лечения, что потребует привлечения населения для этих целей.

Основным вопросом в формировании системы расселения района является создание рациональной структуры сельского расселения с учетом необходимости обеспечения высокого уровня комфорта за счет максимального приближения уровня жизни к городскому. В первую очередь, это касается улучшения системы культурно–бытового обслуживания: обновление фондов, новое строительство, расширение ассортимента предлагаемых услуг.

## 3.3. Пространственная организация социальной сферы

### 3.3.1. Развитие системы образования

Система образования Усть-Абаканского муниципального района включает в себя следующие объекты:

● 20 дошкольных образовательных учреждений (в том числе 10 на базе общеобразовательных школ);

● 28 общеобразовательных школ, включая филиалы, в том числе:

– 16 средних общеобразовательных школ, из которых 1 школа–интернат;

– 3 основных общеобразовательных школ (9–летки);

– 8 начальных общеобразовательных школ;

– специальное коррекционное образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии «Усть–Абаканская специальная коррекционная общеобразовательная школа–интернат VIII вида»;

● 2 учреждения дополнительного образования:

– «Детская музыкальная школа»;

– «Детско-юношеская спортивная школа»;

● 1 учреждение начального профессионального образования:

– ГОУ НПО «Профессиональное училище № 12».

Характеристика общеобразовательных учреждений Усть-Абаканского района представлена в таблице 3.3.1.

Учреждения профессионального образования

В пгт. Усть–Абакан располагается государственное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 12» республиканского подчинения, которое осуществляет профподготовку, переподготовку кадров, повышение квалификации и предлагает дополнительное образование по специальностям оператор ЭВМ, парикмахер, водитель категории «А», «В», «С», «В,С», «Д», тракторист–машинист сельскохозяйственного производства. Направления подготовки кадров соответствуют существующей структуре экономики.

Строительство новых учреждений профессионального образования не предусматривается. На период реализации схемы территориального планирования предусматривается реконструкция ГОУ НПО «Профессиональное училище №12» и обновление материально–технической базы учреждения.

Школьные учреждения

Общая численность учащихся общеобразовательных школ района на начало 2010–2011 учебного года составила 3766 человек,  из которых 86 % (3240 человек) посещали 16 средних образовательных учреждений (СОШ, школа–интернат), а остальные 14 % – основные и начальные общеобразовательные школы. Также, на сегодняшний день 66 детей учатся в муниципальном специальном коррекционном образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Усть–Абаканская специальная коррекционная общеобразовательная школа–интернат VIII вида». Наполняемость этого учреждения составляет 60 % с учетом проектной вместимости 110 мест.

В районе распространены малокомплектные школы, что характерно для Республики Хакасия. Согласно действующему в республике законодательству, к малокомплектным школам относятся школы с малым контингентом обучающихся, без параллельных классов, в которых имеются два или более класса, объединенных в комплекты. В Усть–Абаканском районе таких школ 6 – это преимущественно начальные школы, в которых обучается 355 учащихся, что составляет 9,4 % от общей численности учащихся.

Вместе с тем, в настоящее время в Усть–Абаканской СОШ №3 обучение производится в две смены, данная тенденция сохранится и на перспективу, а также при необходимости, в двухсменный режим может быть переведена Усть–Абаканская СОШ №2.

В сравнении со значениями 2008 года произошло значительное сокращение численного состава учителей – на 33,2%. На начало 2010–2011 учебного года в школе работало 461 учитель (из всего педагогического состава 88,3% работают в средних общеобразовательных школах). Подобная динамика обусловлена проведением в районе с начала 2007 года планового сокращения численности работников образовательных учреждений, что связано с сокращением количества классов–комплектов, а также оптимизацией учебной нагрузки педагогов.

Показателем, характеризующим эффективность функционирования образовательных учреждений, является нагрузка учеников на 1 учителя. Нормальной на сегодня считается нагрузка в 8 – 11 учеников на 1 учителя. Данный показатель по Усть–Абаканскому муниципальному району на начало 2010–2011 учебного года в целом составил примерно 8 учеников, что отражает увеличение нагрузки по сравнению с 2007 годом (7,7 учеников на 1 учителя). Самая низкая нагрузка наблюдается в ООШ – 5 учеников на 1 учителя, самая высокая нагрузка в НОШ – 11 учеников на 1 учителя (максимальная нагрузка отмечена в Усть–Абаканской начальной школе – 20 учеников на 1 учителя), также высокая нагрузка отмечена в Усть–Абаканских средних школах № 1 и № 2 – соответственно 11,8 и 12,6 учеников на 1 учителя. Дальнейшее сокращение численности работников образовательных учреждений приведет к ухудшению качества предоставления образовательных услуг.

Проектная ёмкость школьных образовательных учреждений составляет 8153 места, из них большинство (7035 мест или 86,3%) принадлежит средним общеобразовательным учреждениям (СОШ, школа–интернат).

Нормативная потребность в учебных местах, рассчитанная исходя из обязательного 100% охвата детей школьного возраста неполным средним образованием (I–IХ классы) и 75% детей – средним образованием (X–XI классы), выявлена на уровне 112 мест на 1000 жителей (4901 мест). В целом по школьным образовательным учреждениям района показатель нормативной обеспеченности района учебными местами составил 166,4% (186 мест на 1000 жителей).

Вследствие сокращения численности детей школьного возраста фактическая наполняемость школьных образовательных учреждений ниже проектной ёмкости и в целом по муниципальному району составила 46,2 % (учеников на 100 учебных мест), что ниже среднероссийского уровня, равного 60–65%. Две начальные школы не укомплектованы: Капчалинская НОШ (Весенненский сельсовет) и Моховская НОШ (Московский сельсовет).

Наибольшая наполняемость отмечена в школах Калининского, Усть–Бюрского сельсоветов и Усть-Абаканского поссовета: 100% – МОУ Чапаевская ООШ, 92,6% – МОУ Усть–Бюрская СОШ, 88,8% – МОУ Усть–Абаканская СОШ №2, 80% – Усть–Абаканская начальная школа. Наименьшая среди школ района наполняемость учениками выявлена в Чарковском и Доможаковском сельсоветах – это Ах–Хольская НОШ, наполняемость которой составляет 9,4% при фактической ёмкости учреждения в 32 учебных места, МОУ Чарковская районная школа–интернат – наполняемость 24,7% при ёмкости 558 учебных мест, МОУ Доможаковская СОШ – наполняемость 23,8% при ёмкости 558 учебных мест.

На основании Постановления Правительства РФ «Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2009 г. № 196 нормативная наполняемость в классах составляет 25 человек для городской местности (пгт. Усть–Абакан), в сельской местности 20 человек. В настоящее время средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений на территории Усть-Абаканского района в городской местности составляет 21 человек (в 2007 г. – 20,4 чел.), в сельской местности – 14 человек (в 2007 г. – 13,5 чел.), средняя наполняемость классов составляет 17,5 человек.

Средняя ёмкость учебных заведений района составляет 291 мест, при этом фактически в 9 из 28 школ количество учащихся не превышает 100 человек (на каждого ученика приходится в среднем 2,2 учебных места).

Таким образом, в настоящий момент в районе в целом зафиксировано превышение существующих учебных мест над фактическим числом учеников. Нормативные требования по обеспеченности соблюдаются.

Для подвоза учащихся в муниципальные образовательные учреждения района используются школьные автобусы и при необходимости заключаются договоры с местными АТП. Большинство населенных пунктов охвачено школьными автобусными маршрутами, 11% учащихся (420 человек) доставляется к местам учебы из 18 населенных пунктов, а также из удаленных кварталов внутри населенных пунктов. Среднее расстояние подвоза составляет 11,1 км, что соответствует действующим нормативам.

Таблица 3.3.1. Характеристика школьных общеобразовательных учреждений Усть-Абаканского муниципального района

| Наименование поселения | Наименование образовательного учреждения, адрес | Год постройки | Степень износа здания, % | Кол–во учебных мест | Нормативная обеспеченность местами, % | Фактическое кол–во учащихся, человек | Наполняемость, % | Численность учителей, человек | Нагрузка, учеников на 1 учителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующее | нормативное* (существующее положение) |  |  |  |  |  |
| Усть–Абаканский поссовет | Всего |  |  | 2270 | 1772 | 128,1 | 1376 | 60,6 | 141 | 9,8 |
|  | МОУ Усть–Абаканская СОШ №1 (пгт.Усть–Абакан, ул.Кирова, 38) | 1982 | 31 | 1170 | – | – | 472 | 40,3 | 40 | 11,8 |
|  | МОУ Усть–Абаканская СОШ №2 (пгт. Усть–Абакан, ул.Мира, 44а) | 1965 | 49 | 640 | – | – | 568 | 88,8 | 45 | 12,6 |
|  | МОУ Усть–Абаканская СОШ № 3 – основное здание (пгт.Усть–Абакан, ул.30 лет Победы, 13) | 1951 | 100 | 250 | – | – | 190 | 76,0 | 24 | 7,9 |
|  | МОУ Усть–Абаканская СОШ № 3 – начальная школа (пгт.Усть–Абакан, ул.30 лет Победы, 3) | 1955 | 100 | 100 | – | – | 80 | 80,0 | 4 | 20,0 |
|  | МСКОУ Усть–Абаканская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат VIII вида | 1980 | 70 | 110 | – | – | 66 | 60,0 | 28 | 2,4 |
| Вершино–Биджинский сельсовет | Всего |  |  | 270 | 153 | 177,0 | 124 | 45,9 | 18 | 6,9 |
|  | МОУ Вершино–Биджинская СОШ (с.Вершино–Биджа, ул.Школьная, 21) | 1963 | 100 | 270 | – | – | 124 | 45,9 | 18 | 6,9 |
| Весенненский сельсовет | Всего |  |  | 410 | 146 | 280,3 | 126 | 30,7 |  |  |
|  | МОУ Весенненская СОШ (с.Весеннее, ул.Мира, стр.5) | 1958 | 100 | 270 | – | – | 126 | 46,7 | 23 | 5,5 |
|  | Капчалинская НОШ (филиал МОУ Весенненская СОШ) (д.Капчалы, ул.Школьная, 10) | 1951 (приспос.) | 100 | 140 | – | – | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Доможаковский сельсовет | Всего |  |  | 678 | 175 | 388,0 | 168 | 24,8 | 24 | 7,0 |
|  | МОУ Доможаковская СОШ (аал Доможаков, ул.Школьная, 1) | 1980 | 94 | 558 | – | – | 133 | 23,8 | 24 | 5,5 |
|  | Ильичевская ООШ (филиал МОУ Доможаковская СОШ) (п.Ильича, ул.Ленина, 1) | 1955 (приспос.) | 100 | 120 | – | – | 35 | 29,2 | 9 | 3,9 |
| Калининский сельсовет | Всего |  |  | 487 | 678 | 71,8 | 246 | 50,5 | 31 | 7,9 |
|  | МОУ Калининская СОШ (с.Калинино, ул.Ленина, 51б) | 1987 | 63 | 393 | – | – | 173 | 44,0 | 21 | 8,2 |
|  | МОУ Усть–Ташебинская НОШ (с.Калинино, ул.Советская, 82) | 1998 | 24 | 54 | – | – | 33 | 61,1 | 3 | 11,0 |
|  | МОУ Чапаевская ООШ (д.Чапаево, ул.Мира, 74а) | 1972 (приспос.) | 100 | 40 | – | – | 40 | 100,0 | 7 | 5,7 |
| Московский сельсовет | Всего |  |  | 634 | 200 | 317,5 | 167 | 26,3 | 23 | 7,3 |
|  | МОУ Московская СОШ (с.Московское, ул.Степная, 10) | 1969 | 100 | 574 | – | – | 167 | 29,1 | 23 | 7,3 |
|  | Моховская НОШ (филиал МОУ Московская СОШ) (аал Мохов, ул.Школьная, 1) | 1966 | 100 | 60 | – | – | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Опытненский сельсовет | Всего |  |  | 512 | 194 | 263,5 | 180 | 35,2 | 23 | 7,8 |
|  | МОУ Опытненская СОШ (с.Зеленое, ул.Гагарина, 4) | 1965 | 100 | 512 | – | – | 180 | 35,2 | 23 | 7,8 |
| Райковский сельсовет | Всего |  |  | 400 | 230 | 173,6 | 204 | 51,0 | 30 | 6,8 |
|  | МОУ Райковская СОШ (аал Райков, ул.30 лет Победы, 10) | 1977 | 100 | 400 | – | – | 204 | 51,0 | 30 | 6,8 |
| Расцветовский сельсовет | Всего |  |  | 720 | 346 | 208,2 | 345 | 47,9 | 43 | 8,0 |
|  | МОУ Расцветская СОШ (п.Расцвет, ул.Космонавтов, 6) | 1975 | 43 | 480 | – | – | 196 | 40,8 | 28 | 7,0 |
|  | МОУ начальная школа – детский сад "Росток" (п.Тепличный, ул.Вишневая, 3) | 1995 | 19 | 240 | – | – | 149 | 62,1 | 15 | 9,9 |
| Сапоговский сельсовет | Всего |  |  | 392 | 288 | 136,3 | 233 | 59,4 | 42 | 5,5 |
|  | МОУ Сапоговская СОШ (аал Сапогов, ул.Майская, 10) | 1971 | 100 | 320 | – | – | 189 | 59,1 | 36 | 5,3 |
|  | МОУ Ташебинская НОШ (п.Ташеба, ул.Зеленая, 42) | 1987 (приспос.) | 95 | 72 | – | – | 44 | 61,1 | 6 | 7,3 |
| Солнечный сельсовет | Всего |  |  | 470 | 265 | 177,7 | 196 | 41,7 | 30 | 6,5 |
|  | МОУ Солнечная СОШ (с.Солнечное, ул.Школьная, 16) | 1975 | 91 | 320 | – | – | 120 | 37,5 | 17 | 7,1 |
|  | Курганная НОШ (филиал МОУ Солнечная СОШ) (д.Курганная, ул.Урожайная, 4) | 1960 (приспос.) | 100 | 30 | – | – | 11 | 36,7 | 1 | 11,0 |
|  | МОУ Красноозёрная ООШ (с.Красноозёрное, ул.Школьная, 16) | 1969 | 100 | 120 | – | – | 65 | 54,2 | 12 | 5,4 |
| Усть–Бюрский сельсовет | Всего |  |  | 270 | 256 | 105,4 | 250 | 92,6 | 29 | 8,6 |
|  | МОУ Усть–Бюрская СОШ (с.Усть–Бюр, ул.Школьная, 1а) | 1955 | 100 | 270 | – | – | 250 | 92,6 | 29 | 8,6 |
| Чарковский сельсовет | Всего |  |  | 640 | 199 | 322,1 | 151 | 23,6 | 27 | 5,6 |
|  | МОУ Чарковская районная школа–интернат среднего (полного) общего образования – здание школы (аал Чарков, ул.Ленина, 17) | 1972 | – | 558 | – | – | 138 | 24,7 | 24 | 5,8 |
|  | МОУ Чарковская районная школа–интернат среднего (полного) общего образования – здание интерната (аал Чарков, ул.Ленина, 17) | 1980 | – | 50 | – | – | 10 | 20,0 | 2 | 5,0 |
|  | Ах–Хольская НОШ (филиал МОУ Чарковская районная школа–интернат среднего (полного) общего образования) (аал Ах–Хол, ул.Центральная, 30) | 1940 (приспос.) | 100 | 32 | – | – | 3 | 9,4 | 1 | 3,0 |
| Итого по СОШ (16) | – | – | 7035 | – | – | 3240 | 46,1 | 407 | 8,0 |
| Итого по ООШ (4) | – | – | 380 | – | – | 206 | 52,8 | 28 | 7,4 |
| Итого по НОШ (8) | – | – | 728 | – | – | 320 | 44,0 | 30 | 10,7 |
| Итого по району (28) | – | – | 8153 | 4901 | 166,4 | 3766 | 46,2 | 461 | 8,2 |

*) Норма обеспеченности – 112 учебных мест на 1000 жителей

81,5% школьных учреждений района имеют износ фондов зданий более 40% и требуют проведения капитального ремонта. Из 28 существующих школ 19 имеют износ более 70%. В первую очередь в ремонте нуждаются: МОУ Усть–Абаканская СОШ № 3 (год постройки 1951, износ основного здания более 70%), МОУ Усть–Бюрская СОШ (год постройки 1955, износ основного здания более 70%), Усть–Абаканская начальная школа (год постройки 1955, износ основного здания более 70%), Капчалинская НОШ (приспособленное здание 1951 года постройки, износ более 70%), Ах–Хольская НОШ (приспособленное здание 1940 года постройки, износ более 70%), Курганная НОШ (приспособленное здание 1960 года постройки, износ более 70%), здание Усть–Абаканской коррекционной общеобразовательной школы–интерната.

Дошкольные образовательные учреждения

На территории Усть-Абаканского муниципального района по состоянию на 2010 год функционирует 20 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), в том числе 10 на базе районных общеобразовательных школ и 1 учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста (начальная школа – детский сад). Общая численность детей, посещающих ДОУ (на начало 2010–2011 учебного года), составила 1455 человек, из которых половина (750 детей) приходится на детские учреждения Усть-Абаканского поссовета (таблица 3.3.2). В системе дошкольного образования Усть-Абаканского района работают 161 человек (рост 8,7% относительно 2008 г.).

Важнейшим показателем функционирования сети дошкольных образовательных учреждений является охват детей дошкольным образованием, который составил по состоянию на 2010 год 54%, что близко к значению регионального показателя, равного 59%. При этом охват детей дошкольными учреждениями в среднем по России составляет порядка 60–65%.

В настоящее время в районе ощущается нехватка мест в учреждениях дошкольного образования, что приводит к высокой степени наполняемости детских садов – 83,9 %. Наибольшие значения наполняемости, превышающие фактическую ёмкость объектов, отмечены во всех дошкольных учреждениях Усть-Абаканского поссовета (от 103% в МДОУ д/с «Ромашка» до 142,7% в МДОУ д/с – центр развития ребенка «Алёнушка»), в д/с «Ёлочка» Усть–Бюрского сельсовета (наполняемость 106,7% при ёмкости 45 мест), в д/с «Ручеёк» Сапоговского сельсовета (наполняемость 101,7% при ёмкости 60 мест), в д/с «Зоренька» Московского сельсовета (наполняемость 101,7% при ёмкости 60 мест), д/с «Звёздочка» и д/с «Солнышко» Калининского сельсовета заполнены на 100%.

По состоянию на 01.01.2010 г. численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, составляла 1238 человек. В настоящее время значительный резерв существует в Опытненском сельсовете – 196 свободных мест в МДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Рябинушка», а также небольшие резервы существуют в детских садах Чарковского, Солнечного, Расцветовского, Райковского, Доможаковского, Весенненского, Вершино–Биджинского сельсоветов.

При расчетном нормативе 54 места в детских дошкольных учреждениях на 1000 жителей, фактическая районная обеспеченность составляет 73,4% (39,6 мест на 1000 жителей). Чтобы достигнуть нормативной обеспеченности необходимо расширить емкость существующих объектов, расположенных преимущественно в Усть–Абаканском поссовете, Калининском, Московском, Сапоговском, Усть–Бюрском, Чарковском сельсоветах на 670 мест на первую очередь.

В районе действует целевая программа «Развитие дошкольного образования на 2009–2011 гг.», в рамках которой планируется открытие дополнительных групп в детских садах: МДОУ «Ромашка» пгт. Усть–Абакан (7 групп), МОУ Ташебинская НОШ (1 группа), МДОУ «Солнышко» д. Чапаево (1 группа), МДОУ «Звездочка» с. Калинино (1 группа), МДОУ «Аленушка» с. Красноозерное (1 группа), что обеспечит охват дошкольным образованием еще на 220 мест. Кроме того, в районе планируется открыть психолого–педагогические консультационные пункты при образовательных учреждениях (постановление Администрации муниципального образования Усть–Абаканский район от 30.03.2009 г. № 405–п), что позволит охватить детей в возрасте от 5 до 7 лет дошкольным образованием на 100%.

Для решения проблемы дефицита мест дошкольного образования на территории района намечено строительство двух новых детских садов в пгт. Усть–Абакан вместимостью 140 мест и 280 мест, что в перспективе позволит  достичь требуемой нормативной обеспеченности для населения Усть-Абаканского поссовета. Также, необходимо строительство новых детских садов в сельской местности:

– в Калининском сельсовете вместимостью 200 мест,

– в Сапоговском сельсовете вместимостью 80 мест,

– в Усть–Бюрском сельсовете вместимостью 75 мест,

– в Московском сельсовете вместимостью 30 мест (допустима реконструкция с расширением д/с «Зоренька»).

Помимо наращивания мощности объектов системы образования приоритетной задачей остается ремонт фондов зданий учебных заведений, достигших износа 40–50%. В данном направлении запланировано проведение реконструкции зданий детских садов на первую очередь – д/с «Звёздочка» и д/с «Солнышко» Калининского сельсовета, д/с «Ручеёк» Сапоговского сельсовета, д/с «Ёлочка» Усть–Бюрского сельсовета, д/с «Теремок» Усть-Абаканского поссовета.

Таблица 3.3.2. Характеристика дошкольных общеобразовательных учреждений Усть-Абаканского муниципального района

| Наименование поселений | Наименование дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), адрес | Год постройки, % износа | Количество мест | Нормативная обеспеченность ДОУ (существующее положение),% ** | Фактическое количество детей, посещающих ДОУ, чел. | Наполняемость, % | Численность воспитателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативное (существующее положение)* |  |  |  |  |
| Усть–Абаканский поссовет | Всего |  | 660 | 854 | 77,2 | 750 | 113,6 | 79 |
|  | МДОУ "Детский сад – центр развития ребенка "Ласточка" (пгт.Усть–Абакан, ул.Пионерская, 49б) | 1990 22% | 230 | – | – | 248,0 | 107,8 | 20 |
|  | МДОУ "Детский сад – центр развития ребенка "Солнышко" (пгт. Усть–Абакан, ул.Пионерская, 34б) | 1976 70% | 110 | – | – | 126,0 | 114,5 | 16 |
|  | МДОУ "Детский сад – центр развития ребенка "Алёнушка" (пгт.Усть–Абакан, ул.Гагарина,2) | 1966 55% | 110 | – | – | 157,0 | 142,7 | 18 |
|  | МДОУ "Детский сад "Теремок" (пгт.Усть–Абакан, ул.Ленина, 2) | 1937 (приспос.) 100% | 75 | – | – | 80,0 | 106,7 | 9 |
|  | МДОУ "Детский сад "Ромашка" (пгт.Усть–Абакан, ул.Октябрьская, 15а) | 1985 10% | 135 | – | – | 139,0 | 103,0 | 16 |
| Вершино–Биджинский сельсовет | Всего |  | 80 | 74 | 108,8 | 55 | 68,8 | 5 |
|  | Детский сад "Родничок" (структурное подразделение дошкольного образования МОУ Вершино–Биджинская СОШ) (с.Вершино–Биджа, ул.30 лет Победы, 28) | 1986 49% | 80 | – | – | 55 | 68,8 | 5 |
| Весенненский сельсовет | Всего |  | 80 | 71 | 113,4 | 47 | 58,8 | 7 |
|  | МДОУ Детский сад "Колокольчик" (с.Весеннее, ул.Мира, 23) | 1985 54% | 80 | – | – | 47,0 | 58,8 | 7 |
| Доможаков–ский сельсовет | Всего |  | 75 | 84 | 89,0 | 57 | 76,0 | 6 |
|  | Детский сад "Тополек" (структурное подразделение дошкольного образования МОУ Доможаковская СОШ) (аал Доможаков, ул.Механизаторская, 46) | 1979 86% | 75 | – | – | 57 | 76,0 | 6 |
| Калининский сельсовет | Всего |  | 100 | 327 | 30,6 | 100 | 100,0 | 12 |
|  | МДОУ "Детский сад "Звёздочка" (с.Калинино, ул.Ленина, 51а) | 1938 (приспос.) 100% | 60 | – | – | 60 | 100,0 | 5 |
|  | Детский сад "Солнышко" (структурное подразделение дошкольного образования МОУ Чапаевская ООШ) (д.Чапаево, ул.Мира, 74а) | 1972 (приспос.) 100% | 40 | – | – | 40 | 100,0 | 7 |
| Московский сельсовет | Всего |  | 60 | 96 | 62,3 | 61 | 101,7 | 5 |
|  | Детский сад "Зоренька" (структурное подразделение дошкольного образования МОУ Московская СОШ) (с.Московское, ул.Садовая, 44) | 1983 100% | 60 | – | – | 61 | 101,7 | 5 |
| Опытненский сельсовет | Всего |  | 280 | 94 | 298,9 | 84 | 30,0 | 11 |
|  | МДОУ Детский сад общеразвивающего вида "Рябинушка" (с.Зеленое, ул.Пантелеева, 1) | 1989 32% | 280 | – | – | 84 | 30,0 | 11 |
| Райковский сельсовет | Всего |  | 80 | 111 | 72,0 | 40 | 50,0 | 5 |
|  | Детский сад "Сказка" (структурное подразделение дошкольного образования МОУ Райковская СОШ) (аал Райков, ул.Минская, 46) | 1987 39% | 80 | – | – | 40 | 50,0 | 5 |
| Расцветовский сельсовет | Всего |  | 75 | 167 | 45,0 | 62 | 82,7 | 5 |
|  | МДОУ Детский сад общеразвивающего вида "Родничок" (п.Расцвет, ул.Космонавтов, 1) | 1966 55% | 75 | – | – | 62 | 82,7 | 5 |
|  | МОУ начальная школа – детский сад "Росток" (п.Тепличный, ул.Вишневая, 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сапоговский сельсовет | Всего |  | 60 | 139 | 43,3 | 61 | 101,7 | 7 |
|  | Детский сад "Ручеёк" (структурное подразделение дошкольного образования МОУ Сапоговская СОШ) (аал Сапогов, ул.Советская, 1) | 1954 (приспос.) 100% | 60 | – | – | 61 | 101,7 | 7 |
| Солнечный сельсовет | Всего |  | 100 | 128 | 78,4 | 67 | 67,0 | 9 |
|  | Детский сад "Солнышко" (структурное подразделение дошкольного образования МОУ Солнечная СОШ) (с.Солнечное, ул.10–ой пятилетки, 17) | 1979 86% | 60 | – | – | 42 | 70,0 | 5 |
|  | Детский сад "Алёнушка" (структурное подразделение дошкольного образования МОУ Красноозёрная ООШ) (с.Красноозёрное, ул.Школьная, 8) | 1965 100% | 40 | – | – | 25 | 62,5 | 4 |
| Усть–Бюрский сельсовет | Всего |  | 45 | 123 | 36,4 | 48 | 106,7 | 6 |
|  | Детский сад "Ёлочка" (структурное подразделение дошкольного образования МОУ Усть–Бюрская СОШ) (с.Усть–Бюр, ул.Ленина, 45) | 1936 100% | 45 | – | – | 48,0 | 106,7 | 6 |
| Чарковский сельсовет | Всего |  | 40 | 96 | 41,8 | 23 | 57,5 | 4 |
|  | Детский сад "Колосок" (структурное подразделение дошкольного образования МОУ Чарковская районная школа–интернат среднего (полного) общего образования) (аал Чарков, ул.Лазо, 3) | 1969 100% | 40 | – | – | 23 | 57,5 | 4 |
| Итого по МДОУ (10) | – | 1155 | – | – | 1003 | 86,8 | 107 |
| Итого по ДОУ на базе МОУ СОШ, ООШ, НОШ (10) | – | 580 | – | – | 452 | 77,9 | 54 |
| Итого по району (20) | – | 1735 | 2363 | 73,4 | 1455 | 83,9 | 161 |

*)    Из расчетного норматива 54 места на 1000 жителей

**) Удельный вес существующих мест в ДОУ к нормативно необходимому количеству мест

Учреждения дополнительного образования детей

В Усть–Абаканском районе действуют 2 учреждения дополнительного образования детей: «Детско-юношеская спортивная школа» и «Детская музыкальная школа», расположенные в пгт.Усть–Абакан. В учреждениях дополнительного образования обучаются порядка 1200 детей.

В сельских поселениях система дополнительного образования учащихся существует на базе школ и включает различные кружки (танцевальный, театральный, вокальный, народного творчества, программирования, историко-краеведческий, экологический и др.), спортивные секции (вольная борьба, волейбол, баскетбол, футбол, НФП и пр.) и другие формы организации внешкольных занятий.

В целях решения проблемы неудовлетворительного состояния учебных помещений ДМШ (школа находится в приспособленном здании, не соответствующем нормам пожарной и санитарно–эпидемиологической безопасности) необходимо строительство нового здания – «Школы искусств», в котором будут размещаться также и другие секции дополнительного образования (изобразительное искусство, хореография, вокал). Строительство новой школы обеспечит перевод детей на обучение в современное здание, отвечающее нормативным требованиям. Вместимость проектируемого здания должна составлять не менее 125 мест.

Кроме того, Схемой территориального планирования Республики Хакасия запланировано строительство нового здания Усть–Абаканской детско-юношеской спортивной школы.

### 3.3.2. Развитие системы здравоохранения

Медицинское обслуживание на территории Усть-Абаканского муниципального района обеспечивает 23 учреждения здравоохранения (таблица 3.3.3):

- МУЗ «Усть–Абаканская районная больница», в том числе взрослая и детская поликлиники;

- 4 участковые больницы;

- 6 амбулаторий;

- 12 ФАПов.

Стационарную помощь населению оказывает районная больница по основным профилям (терапия, неврология, хирургия, травматология, педиатрия, инфекция, гинекология) и 3 участковые больницы (общая терапия), 1 участковая больница с отделением сестринского ухода. Коечный фонд составляет: 191 коек круглосуточного пребывания, 56 – дневного пребывания, 10 – стационарные на дому, 5 – при АПУ. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь оказывается по 18 специальностям: педиатрия, терапия, хирургия, травматология, кардиология, онкология, эндокринология, неврология, психиатрия, наркология, фтизиатрия, стоматология, отоларингология, офтальмология, инфекционные болезни, дермато–венерология, гинекология, физиотерапия.

В настоящее время медицинскую помощь населению оказывают 48 врачей и 239 человек среднего медицинского персонала, что ниже уровня 2008 года (56 врачей, 241 среднего медицинского персонала). Среди врачей – заслуженные врачи Республики Хакасия и Республики Бурятия, отличники здравоохранения и почетные ветераны труда. Сохраняется низкая обеспеченность врачами, которая в 2 раза ниже республиканских показателей: число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения на начало 2010 года составило 11,6 чел., среднего медицинского персонала – 57,8 чел., что ниже показателей за 2007 год – 13,5 чел. и 59,5 чел. соответственно, число участковых врачей за тот же период сократилось в 1,4 раза. В настоящее время необходимо укомплектовать ряд участковых больниц и амбулаторий врачами общей врачебной практики: Усть–Бюрскую участковую больницу, Весенненскую амбулаторию.

Общее количество круглосуточных коек в медицинских учреждениях района составляет 191 (4,4 койки на 1 тыс. жителей), что обеспечивает нормативную потребность, равную 13,5 койко–местам на 1 тыс. жителей, всего на 32,4%. Дефицит составляет 398 коек. Обеспеченность койками по Усть–Абаканскому району является одной из самых низких в Республике Хакасия: среднерайонный показатель по республике  составляет 6,7 коек в расчете на 1 тыс. жителей, что в 1,5 раза превышает показатель по Усть–Абаканскому району. Основная нагрузка по стационарному медицинскому обслуживанию населения района ложится на центральное подразделение МУЗ «Усть–Абаканская районная больница», мощность которого составляет 77% от районного показателя.

Существующий дефицит стационаров частично может быть покрыт развитием стационарозамещающих технологий, в частности дневными стационарами при АПУ, однако этого недостаточно – на сегодняшний день в районе имеется всего 5 подобных стационаров. Также, учитывая расположение Усть-Абаканского района вблизи столицы республики г.Абакана, а также в связи с тем, что в Республике Хакасия реализуются схемы оказания помощи больным с их госпитализацией в межрайонные отделения и республиканские лечебные учреждения, часть недостающего объема стационаров может быть компенсирована за счет такого перераспределения больных. Таким образом, для достижения нормативных показателей обеспеченности населения района стационарами необходимо строительство в центральной районной больнице дополнительного корпуса вместимостью 200 койко–мест.

Поликлиническое обслуживание населения осуществляется на базе районной больницы в пгт.Усть–Абакан.

Сеть медицинских учреждений района амбулаторного типа располагает ёмкостью в 600 посещений в смену или 13,7 посещений в смену на 1 тыс.жителей, что ниже нормативного показателя (18,15 посещений в смену на 1 тыс. жителей), при этом нормативная потребность составляет 794 посещений в смену. Однако фактическое количество посещений, зарегистрированных в Усть–Абаканской районной больнице в течение года, только по Усть–Абаканскому поссовету составило 836. Подобное высокое значение посещаемости объясняется проводившейся в районе массовой диспансеризацией. Тем не менее, реальная потребность населения в поликлинических услугах значительно выше проектной вместимости медицинского учреждения. Таким образом, необходимо строительство поликлиники проектной вместимостью не менее 200 посещений в смену.

Первичное медицинское обслуживание сельских жителей района осуществляют 12 ФАПов, расположенные в наиболее крупных сельских населенных пунктах района по принципу территориальной доступности обслуживаемого населения.

Средний износ зданий медицинских учреждений района отмечен на уровне 36,6%. Проведения капитального ремонта требуют здания Весенненской амбулатории и Усть–Бюрской участковой больницы, износ которых составляет 50%.

Основным принципом территориальной организации здравоохранения на перспективу является принцип повышения обеспеченности населения базовыми услугами здравоохранения и, в первую очередь, диагностическими услугами.

Таблица 3.3.3. Объекты медицинского обслуживания Усть-Абаканского муниципального района

| Наименование поселения | Наименование муниципального учреждения здравоохранения (МУЗ), адрес (количество) | Численность мед.персонала (в т.ч. врачей) | Проектная ёмкость объекта | Фактическое количество | Необходимо по норме | Нормативная обеспеченность,% *** | Износ фондов зданий,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | коек | посещений в смену | коек | посещений в смену | коек* | посещений в смену** | коек | посещений в смену |  |
| Усть–Абаканский поссовет | Всего (1): |  | 147 | 200 | 147 | 836 | 213 | 287 | 69,0 | 69,6 |  |
|  | МУЗ "Усть–Абаканская районная больница" (без филиалов) (пгт.Усть–Абакан, ул.Дзержинского, 7) | 193 (37) | 147 | 200 | 147 | 836 |  |  |  |  | 42 |
| Вершино–Биджинский сельсовет | Всего (1): |  | – | 30 | 0 | 56 | 18 | 25 | 0,0 | 121,4 |  |
|  | Биджинская амбулатория (с.В–Биджа, ул.Школьная, 27) | 5 (2) | – | 30 | 0 | 56 |  |  |  |  | 28 |
| Весенненский сельсовет | Всего (1): |  | 0 | 50 | 0 | 31 | 18 | 24 | 28,4 | 210,9 |  |
|  | Весенненская амбулатория (с.Весеннее, ул.Комсомольская, 2) | 8 (–) |  | 50 |  | 31 |  |  |  |  | 50 |
| Доможаковский сельсовет | Всего (2): |  | – | 30 | 0 | 56 | 21 | 28 | 0,0 | 106,0 |  |
|  | Доможаковская амбулатория (аал Доможаков, пер.Школьный) | 5 (1) | – | 30 | 0 | 53 |  |  |  |  | 31 |
|  | ФАП "Тутатчиков" (аал Тутатчиков, ул.Новая, 25) | 1 (–) | – |  | 0 | 3 |  |  |  |  | 42 |
|  | ФАП "Оросительный" (п.Оросительный) | 0 (–) | – |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 |
| Калининский сельсовет | Всего (3): |  | – | – | 0 | 82 | 82 | 110 | 0,0 | 74,6 |  |
|  | ФАП "Калинино 1" (МУЗ "Усть–Абаканская ЦРБ") (с.Калинино, ул.Ленина, 51) | 3 (–) | – | – | 0 | 38 |  |  |  |  | 44 |
|  | ФАП "Калинино 2" (МУЗ "Усть–Абаканская ЦРБ") (ул.Советская, 45) | 1 (–) | – | – | 0 | 24 |  |  |  |  | 30 |
|  | ФАП "Чапаево" (МУЗ "Усть–Абаканская ЦРБ") (д.Чапаево, ул.Мира, 88) | 2 (–) | – | – | 0 | 20 |  |  |  |  | 29 |
| Московский сельсовет | Всего (2): |  | 8 | 50 | 8 | 51 | 24 | 32 | 33,3 | 154,5 |  |
|  | Московская участковая больница (с.Московское, ул.Советская, 45) | 13 (1) | 8 | 50 | 8 | 47 |  |  |  |  | 33 |
|  | ФАП Ковыльное (д.Ковыльное, ул.Клубная, 3–1) | 1 (–) | – | – | 0 | 4 |  |  |  |  |  |
| Опытненский сельсовет | Всего (1): |  | – | – | 0 | 25 | 23 | 31 | 0,0 | 79,4 |  |
|  | ФАП "Опытное" (МУЗ "Усть–Абаканская ЦРБ") (с.Зеленое, ул.Мичурина, 6) | 4 (–) | – | – | 0 | 25 |  |  |  |  | 35 |
| Райковский сельсовет | Всего (1): |  | 8 | 50 | 8 | 58 | 28 | 37 | 28,9 | 133,9 |  |
|  | Райковская участковая больница (аал Райков, ул.Минская, 46) | 11 (2) | 8 | 50 | 8 | 58 |  |  |  |  | 43 |
| Расцветовский сельсовет | Всего (2): |  | – | 30 | 0 | 84 | 42 | 56 | 0,0 | 53,5 |  |
|  | Тепличная амбулатория (п.Тепличный, ул.Вишневая, 1) | 9 (2) | – | 30 | 0 | 60 |  |  |  |  | 33 |
|  | ФАП "Расцвет" (п.Расцвет, ул.Школьная, 4) | 3 (–) | – | – | 0 | 24 |  |  |  |  | 34 |
| Сапоговский сельсовет | Всего (2): |  | – | 30 | 0 | 54 | 35 | 47 | 0,0 | 64,4 |  |
|  | Сапоговская амбулатория (аал Сапогов, ул. Советская, 17) | 9 (1) | – | 30 | 0 | 48 |  |  |  |  | 35 |
|  | ФАП "Ташеба" (п.Ташеба, ул.Зеленая, 71) | 2 (–) | – | – | 0 | 6 |  |  |  |  | 32 |
| Солнечный сельсовет | Всего (3): |  | – | 30 | 0 | 60 | 32 | 43 | 0,0 | 70,0 |  |
|  | Солнечная амбулатория (с.Солнечное, ул. 10–ой пятилетки, 14а) | 7 (1) | – | 30 | 0 | 43 |  |  |  |  | 29 |
|  | ФАП "Краснозёрный" (с.Красноозёрное, ул.Центральная, 15–2) | 1 (–) | – | – | 0 | 12 |  |  |  |  | 24 |
|  | ФАП "Курганный" (д.Курганная, ул.Курганная, 1–2) | 1 (–) | – | – | 0 | 5 |  |  |  |  | 40 |
| Усть–Бюрский сельсовет | Всего (1): |  | 20 | 50 | 20 | 41 | 31 | 42 | 113,6 | 120,5 |  |
|  | Усть–Бюрская участковая больница (с.Усть–Бюр, ул.Ленина, 31) | 13 (–) | 20 | 50 | 20 | 41 |  |  |  |  | 50 |
| Чарковский сельсовет | Всего (2): |  | 8 | 50 | 8 | 56 | 24 | 32 | 33,5 | 155,3 |  |
|  | Чарковская участковая больница (аал Чарков, ул.Набережная, 3) | 14 (1) | 8 | 50 | 8 | 53 |  |  |  |  | 40 |
|  | ФАП "Ах–Хол" (аал Ах–Хол, ул.Центральная, 16) | 1 (–) | – | – | – | 3 |  |  |  |  | 42 |
| Итого по больницам и амбулаториям (11): | 287 (48) | 191 | 600 | 191 | 1383 | 589 | 794 | 32,4 | 75,5 | – |
| Итого по ФАП (12): | 20 (–) | – | – | – | 164 | – | 794 | – | 20,6 | – |
| Всего по району: | 307 (48) | 191 | 600 | 191 | 1547 | 589 | 794 | 32,4 | 75,5 | – |

Примечания:

*        Из расчетного норматива 134,7 коек на 10000 жителей (Социальные нормативы и нормы. Распоряжение Правительства РФ №1063–р от 03.07.1996 г.).

**      Из расчетного норматива 181,5 посещения в смену на 10000 жителей.

***    Удельный вес существующего количества мест к нормативно необходимому.

Учреждения социального обслуживания

В районе действует Управление социальной поддержки населения муниципального образования Усть–Абаканский район (УСПН МО Усть–Абаканский район), расположенное в пгт.Усть–Абакан.

Также, в районе располагается муниципальное унитарное предприятие лечебно–профилактическое учреждение «Ёлочка», оказывающее социальные услуги с обеспечением проживания для лиц пожилого возраста и ветеранов труда, единовременной вместимостью 30 человек.

Схемой территориального планирования Республики Хакасия предлагается развитие сферы социальной защиты и поддержки посредством создания региональной сети территориальных центров социальной помощи семье и детям, один из которых планируется к строительству в пгт.Усть–Абакан.

### 3.3.3. Развитие системы культурного обслуживания населения

Для жителей Усть-Абаканского муниципального района функционируют следующие учреждения культуры, подробные сведения о которых представлены в  таблицах 3.3.4 и 3.3.5:

- Районный дом культуры «Дружба»;

- Культурно–досуговый центр «Имидж»;

- Дом культуры им. Ю.А.Гагарина;

- 23 сельских домов культуры;

- Усть–Абаканская центральная библиотека, включая 23 филиала;

- Усть–Абаканская детская библиотека;

- МОУ ДОД «Усть–Абаканский Дом детского творчества»;

- Муниципальный музей «Древние курганы Салбыкской степи»;

- Мемориал «Вечная Слава»;

- Московский школьный краеведческий музей им. А.П. Кыштымова;

- Школьный музей средней школы им. Н.Г. Доможакова (аал Доможаков).

На базе Усть-Абаканского ДДТ действует союз детских организаций «МЫ», объединяющий 26 детских организаций общей численностью более 2,5 тыс. человек, которые действуют преимущественно на базе общеобразовательных школ. Кроме того, в районе работает порядка 265 кружков художественной самодеятельности и клубов по интересам, в которых занимаются около 3 тыс. человек.

В Московском школьном краеведческом музее выставлены экспонаты, связанные с жизнью и творчеством поэта и художника А.П. Кыштымова. В школьном музее Доможаковской СОШ оформлен уголок, посвященный жизни и творчеству Н.Г. Доможакова.

Музей под открытым небом «Древние курганы Салбыкской степи» располагается на территории Московского сельсовета (юр.адрес с.Московское ул.Советская, 30) и занимает площадь 8 га. Музей образован в 2007 году на территории памятника археологии – курганного комплекса Тагарской культуры.

Мемориал «Вечная Слава» также является музеем под открытым небом, располагается в пгт. Усть–Абакан (ул.Октябрьская) и занимает площадь 1,16 га. Музей был открыт в 1975 году в честь Великой Победы над фашистской Германией участниками ВОВ.

Обеспеченность населения района местами клубных заведений (дома культуры и сельские клубы) в целом по району почти на 10% выше нормативного показателя (в соответствии с Социальными нормативами и нормами). В целом проектная мощность учреждений культуры района составляет 3820 мест.

Наименьшими показателями нормативной обеспеченности характеризуются Весенненский (25,5%), Московский (35,1%), Усть–Бюрский (56,0%) и Райковский (64,8%) сельсоветы, недостаток мест в клубных учреждениях составляет соответственно 146, 93, 101 и 109 мест. В Усть–Абаканском поссовете нормативная обеспеченность составляет 92,3%, недостаток мест – 61. В Солнечном и Вершино–Биджинском сельсоветах вместимость клубных учреждений значительно превышает требуемое количество мест по нормативу (нормативная обеспеченность соответственно 178,7 и 146,8%).

Централизованная библиотечная система Усть-Абаканского района включает Центральную районную библиотеку, центральную детскую библиотеку и 23 ее филиала, расположенных на территории пгт. Усть–Абакан и сельсоветов (таблица 3.3.5). Большая часть библиотек располагается в зданиях, требующих капитального ремонта и реконструкции.

Общий библиотечный книжный фонд составляет 265,6 тыс. экземпляров, что при расчете дает 6,1 тыс. томов на 1000 жителей и демонстрирует превышение (в 1,3 раза) нормативного показателя, равного 4,5 тыс. томов.

Сложившаяся система территориального размещения объектов культурного обслуживания является оптимальной и пересмотра не требует.

Увеличение объема и качества предоставляемых услуг запланировано за счет проведения следующих мероприятий:

- строительство нового здания сельского дома культуры в Весенненском сельсовете, вместимостью 150 мест;

- строительство нового здания сельского дома культуры в Московском сельсовете, вместимостью 95 мест;

- реконструкция РДК «Дружба» с расширением на 60 мест;

- строительство нового здания Центральной районной библиотеки в пгт.Усть–Абакан;

- капитальный ремонт филиала №25 МУ «Усть–Абаканская ЦБС» (с.Усть–Бюр).

Таблица 3.3.4. Характеристика клубных учреждений Усть-Абаканского района

| Наименование поселений | Наименование учреждения культуры, адрес (количество объектов) | Год постройки здания | Количество мест | Нормативная обеспеченность МУК,% ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующие | необходимое по норме* |  |
| Усть–Абаканский поссовет | Всего (4) |  | 730 | 791 | 92,3 |
|  | Районный дом культуры «Дружба» (пгт. Усть–Абакан, ул. Октябрьская, 17) | 1976 | 240 |  |  |
|  | Культурно–досуговый центр «Имидж» (пгт. Усть–Абакан, ул. Мира) | 1969 | 30 |  |  |
|  | Дом культуры им. Ю.А.Гагарина (пгт. Усть–Абакан, ул. Спортивная, 6а) | 1961 | 400 |  |  |
|  | Сельский дом культуры Подхоз (пгт.Усть–Абакан, ул.Заречная, 1) | 1967 | 60 |  |  |
| Вершино–Биджинский сельсовет | Всего (1) |  | 300 | 204 | 146,8 |
|  | Вершино–Биджинский сельский дом культуры (с.В–Биджа, ул.30 лет Победы, 81) | 1984 | 300 |  |  |
| Весенненский сельсовет | Всего (2) |  | 50 | 196 | 25,5 |
|  | Весенненский сельский дом культуры (с. Весеннее, ул.Мира, 18а) | 1972 | – |  |  |
|  | Капчалинский сельский дом культуры (с. Капчалы, ул. Школьная, 20) | 1982 | 50 |  |  |
| Доможаковский сельсовет | Всего (2) |  | 300 | 234 | 128,2 |
|  | Сельский Дом культуры Доможаково (аал Доможаково, ул. Механизаторская, 46) | 1973 | 300 |  |  |
|  | Тутатчиковский сельский клуб (аал Тутатчиков, ул. Школьная, 1) | 1952 | 40 |  |  |
| Калининский сельсовет | Всего (3) |  | 540 | 424 | 127,4 |
|  | Калининский сельский дом культуры (с. Калинино, ул. Школьная, 58) | 1957 | 240 |  |  |
|  | Чапаевский сельский дом культуры (с.Чапаево, ул.Мира, 77а) | 1965 | 200 |  |  |
|  | Сельский дом культуры Калинино – 2 (с. Калинино, ул. Советская, 88) | 1957 | 100 |  |  |
| Московский сельсовет | Всего (3) |  | 50 | 143 | 35,1 |
|  | Московский сельский дом культуры (с.Московское, ул. Рабочая, 1) | 1969 | – |  |  |
|  | Моховский сельский дом культуры (с.Мохово, ул.Школьная, 1) | 1963 | 30 |  |  |
|  | Ковыльный сельский дом культуры (с. Ковыльное, ул.Клубная, 1) | 1961 | 20 |  |  |
| Опытненский сельсовет | Всего (1) |  | 300 | 260 | 115,3 |
|  | Сельский дом культуры Зеленое (с.Зеленое, ул.Хакасская, 6) | 1972 | 300 |  |  |
| Райковский сельсовет | Всего (1) |  | 200 | 309 | 64,8 |
|  | Райковский сельский дом культуры (аал Райков, ул.30 лет Победы, 12) | 1971 | 200 |  |  |
| Расцветовский сельсовет | Всего (2) |  | 220 | 309 | 71,2 |
|  | Расцветовский сельский дом культуры (п. Расцвет, ул. Школьная, 2б) | 1981 | 190 |  |  |
|  | Тепличный сельский дом культуры (п. Тепличный, ул.Ленина, 40а) | 1987 | 30 |  |  |
| Сапоговский сельсовет | Всего (2) |  | 280 | 257 | 109,1 |
|  | Сапоговский сельский дом культуры (аал Сапогов, ул. Майская, 35) | 1964 | 200 |  |  |
|  | Сельский клуб станции Ташеба (п. Ташеба, ул. Вокзальная, 2) | 1961 | 80 |  |  |
| Солнечный сельсовет | Всего (3) |  | 422 | 236 | 178,7 |
|  | Солнечный сельский дом культуры (с. Солнечное, ул.10–ой пятилетки, 15) | 1987 | 146 |  |  |
|  | Красноозерный сельский дом культуры (с. Красноозерное, ул. Центральная) | 1968 | 220 |  |  |
|  | Курганный сельский клуб (с.Курганное, ул. Урожайная, 1а) | 1987 | 56 |  |  |
| Усть–Бюрский сельсовет | Всего (1) |  | 128 | 229 | 56,0 |
|  | Усть–Бюрьский сельский дом культуры (с. Усть–Бюрь, ул.Ленина, 50) | 1939 | 128 |  |  |
| Чарковский сельсовет | Всего (1) |  | 300 | 266 | 112,7 |
|  | Чарковский сельский дом культуры (аал Чарков, ул.Ленина, 19) | 1976 | 300 |  |  |
| Всего по району |  | 3820 | 3501 | 109,1 |

*)     Согласно социальных нормативов и норм (утв. распоряжением Правительства РФ №1063–р от 03.07.1996г.)

**)   Удельный вес существующего количества мест к нормативно необходимому

Таблица 3.3.5. Характеристика библиотек Усть-Абаканского района

| Наименование поселения | Наименование библиотеки, адрес (количество) | Год постройки здания | Библиотечный фонд, тыс. томов | Нормативная обеспеченность*, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | на 1000 жит. |  |
| Усть–Абаканский поссовет | Всего (5) |  | 90,6 | 5,7 | 127,2 |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Центральная библиотека (пгт. Усть–Абакан, ул. Октябрьская, 35) | 1934 | 48,3 |  |  |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Детская библиотека (пгт. Усть–Абакан, ул. Октябрьская, 17) | 1976 | 20,9 |  |  |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №1 (пгт. Усть–Абакан, ул. 30 лет Победы, 8) | 1961 | 11,0 |  |  |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №2 (пгт. Усть–Абакан, ул. 20 лет Победы, 12) | 1975 | 6,2 |  |  |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №27 (пгт. Усть–Абакан, ул. Подгорный квартал) | 1957 | 4,1 |  |  |
| Вершино–Биджинский сельсовет | Всего (1) |  | 10,1 | 7,4 | 165,5 |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №6 (с. Вершино–Биджа, ул. 30 лет Победы, 81) | 1984 | 10,1 |  |  |
| Весенненский сельсовет | Всего (2) |  | 14,4 | 11,1 | 245,6 |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №21 (с. Весеннее, ул. Мира, 18) | 1957 | 10,1 |  |  |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №18 (с. Весеннее, ул. Школьная, 20) | 1982 | 4,3 |  |  |
| Доможаковский сельсовет | Всего (2) |  | 16,0 | 10,3 | 228,0 |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №10 (аал Доможаков, ул. Механизаторская, 46–Г) | 1976 | 10,9 |  |  |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №11 (п. Имени Ильича, ул. Ленина) | 1949 | 5,1 |  |  |
| Калининский сельсовет | Всего (3) |  | 22,4 | 3,7 | 82,1 |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №7 (с. Калинино, ул. Школьная, 58) | 1956 | 8,6 |  |  |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №8 (с.Калинино, ул. Советская, 88) | 1957 | 5,1 |  |  |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №9 (д.Чапаево, ул. Мира, 71–А) | 1965 | 8,7 |  |  |
| Московский сельсовет | Всего (1) |  | 10,8 | 6,1 | 134,9 |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №5 (с.Московское, ул. Советская, 32) | 1957 | 10,8 |  |  |
| Опытненский сельсовет | Всего (1) |  | 10,8 | 6,2 | 138,0 |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №20 (с. Зеленое, ул. Хакасская, 6) | 1972 | 10,8 |  |  |
| Райковский сельсовет | Всего (1) |  | 12,2 | 6,0 | 132,2 |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №12 (аал Райков, ул. Минская, 46) | 1986 | 12,2 |  |  |
| Расцветовский сельсовет | Всего (2) |  | 16,3 | 5,3 | 117,0 |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №23 (п. Расцвет, ул. Космонавтов) | 1981 | 9,9 |  |  |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №23 (п. Тепличный, ул. Вишневая, 1) | 1994 | 6,3 |  |  |
| Сапоговский сельсовет | Всего (2) |  | 15,4 | 6,0 | 133,4 |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №13 (аал Сапогов, ул. Юбилейная 1–А) | 1987 | 8,6 |  |  |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №15 (п. Ташеба, ул. Вокзальная, 2) | 1961 | 6,8 |  |  |
| Солнечный сельсовет | Всего (3) |  | 24,3 | 10,3 | 229,0 |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №14 (с.Солнечное, ул. 10–ой пятилетки) | 1982 | 9,5 |  |  |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №16 (с. Краснозерное, ул. Школьная, 8) | 1965 | 9,9 |  |  |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №26 (с. Курганное, ул. Урожайная) | 1987 | 4,9 |  |  |
| Усть–Бюрский сельсовет | Всего (1) |  | 13,7 | 6,0 | 133,5 |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №25 (с. Усть–Бюрь, ул. Ленина, 50) | 1939 | 13,7 |  |  |
| Чарковский сельсовет | Всего (1) |  | 8,5 | 4,8 | 106,4 |
|  | МУ «Усть–Абаканская ЦБС» Филиал №17 (аал Чарков, ул. Ленина, 19) | 1976 | 8,5 |  |  |
| Итого по району (25) |  | 265,6 | 6,1 | 134,9 |

*) Удельный вес существующего библиотечного фонда к нормативно необходимому

### 3.3.4. Физическая культура и спорт

На территории района функционирует муниципальное образовательное учреждение (МОУ) ДОД «Усть–Абаканская детская юношеская спортивная школа», расположенная пгт. Усть–Абакан, в которой обучается более 1100 детей различного возраста. Удельный вес населения, систематически занимающийся физической культурой и спортом, составляет порядка 13%.

На территории района функционирует 21 спортивный зал, из которых 15 – при общеобразовательных школах, 3 – домах культуры и 1 – борцовский зал; 22 плоскостных спортивных сооружений, в числе которых стадион ДЮСШ «Химик» с беговой дорожкой, хоккейная коробка, 2 спорткомплекса, 3 футбольных поля и 12 спортивных площадок при общеобразовательных школах (таблица 3.3.6).

В настоящее время удельная площадь спортивных залов района, приходящаяся на 1000 жителей, составляет 110,8 кв.м. пола, что в 1,4 раза превышает социальный норматив (социальные нормативы и нормы, Распоряжение Правительства РФ №1063–р от 03.07.1996г.). Вместе с тем, в ряде сельсоветов существует дефицит площади спортивных залов. Так, население Калининского сельсовета обеспечено спортивными залами всего на 32% от нормы, Расцветовского сельсовета – на 65,6%, Сапоговского – на 74,5%. Вследствие этого необходимо проведение расширения ряда спортивных залов района, а для основной массы существующих спортзалов – улучшение таких качественных характеристик спортивных объектов, как техническое состояние помещений и оснащенность современным инвентарем.

Текущая территориальная потребность населения в плоскостных спортивных сооружениях в целом по району удовлетворяется на 104,3% от нормативного объема, однако в разрезе сельсоветов отмечены значительные несоответствия нормативам. Так, в Калининском сельсовете нормативная обеспеченность населения плоскостными сооружениями составляет всего 14,2%, в Чарковском – 48,3%, в Опытненском – 49,4%. Исходя из социального норматива удельной площади плоскостных спортивных сооружений, приходящейся на 1000 жителей, требуется провести значительное расширение имеющихся объектов Калининского, Чарковского, Опытненского сельсоветов.

Основными мероприятиями по развитию системы спортивных объектов на расчетный срок реализации настоящего проекта являются:

- Строительство специализированного здания для размещения борцовского зала в с.Солнечное Солнечного сельсовета;

- Строительство спортивно–оздоровительного комплекса в с.Калинино Калининского сельсовета, с площадью спортивного зала 186 кв.м, стадиона – 9,5 тыс.кв.м;

- Строительство многофункциональной спортивной площадки в д.Чапаево Калининского сельсовета общей площадью 5 тыс.кв.м;

- Строительство спортивного зала при МОУ Чапаевская ООШ площадью зала 150 кв.м в д.Чапаево Калининского сельсовета;

- Строительство спортивного зала при МОУ начальная школа – детский сад «Росток» площадью зала 140 кв.м в п.Тепличный Расцветовского сельсовета;

- Строительство футбольного поля в а.Чарков Чарковского сельсовета площадью 2400 кв.м;

- Строительство спортивной площадки в с.Зеленое Опытненского сельсовета площадью 2400 кв.м;

- Капитальный ремонт спортзала и стадиона «Химик»;

- Капитальный ремонт стадиона спорткомплекса «Юность»;

- Капитальный ремонт стадиона спорткомплекса «Расцвет».

В настоящее время в соответствии с разработанной проектно–сметной документацией в пгт. Усть–Абакан планируется строительство универсального спортивного зала (по ул. Добровольского 1В), общей площадью зала 2878 кв. м. Единовременная пропускная способность спортивного зала  рассчитана на 110 человек в час. Трибуна будет вмещать 300 зрителей. В состав зала входит:

- игровой зал (27*42) 1291 кв. м;

- тренажерный зал 67,6 кв. м;

- зал для настольного тенниса 100,45 кв. м;

- зал для индивидуальных силовых упражнений 61,1 кв. м.

Вблизи универсального спортивного зала предусмотрено строительство бассейна, футбольного поля, хоккейной коробки и летних игровых площадок.

Таблица 3.3.6. Характеристика спортивных сооружений Усть-Абаканского района

| Наименование поселений | Наименование спортивного объекта | Площадь объекта, кв.м. | Нормативная обеспеченность,% ** | Год постройки здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивные залы (количество) | Плоскостные сооружения (количество) | существующая | нормативная* |  |  |
| Усть–Абаканский поссовет | Всего (6): |  | 2030,0 | 1265,8 | 160,4 |  |
|  | Спортзал «Химик» (пгт. Усть–Абакан, ул. Гидролизная 1а) |  | 540,0 |  |  | 1983 |
|  | Спортзал дома культуры «Дружба» (пгт. Усть–Абакан, ул. Октябрьская, 17) |  | 288,0 |  |  | 1980 |
|  | СОШ №1 МОУ Усть–Абакан (п.г.т. Усть–Абакан, ул. Кирова, 38) |  | 450,0 |  |  |  |
|  | СОШ №2 МОУ Усть–Абакан (п.г.т. Усть–Абакан, ул. Мира, 44) |  | 162,0 |  |  |  |
|  | СОШ №3 МОУ Усть–Абакан (п.г.т. Усть–Абакан, ул. 30 лет Победы 13) |  | 140,0 |  |  |  |
|  | МОУ ДОД «Усть–Абаканская ДЮСШ» (п.г.т. Усть–Абакан, ул. Гидролизная, 1а) |  | 450,0 |  |  |  |
|  |  | Всего (6): | 31850,0 | 44301,6 | 71,9 |  |
|  |  | Стадион ДЮСШ «Химик» (пгт. Усть–Абакан, ул. Гидролизная, 1а) | 7500 (100х75) |  |  | 1982 |
|  |  | Беговая дорожка стадиона «Химик», 400 м | – |  |  |  |
|  |  | СОШ №1 МОУ Усть–Абакан (п.г.т. Усть–Абакан, ул. Кирова, 38) | 6000 (100х60) |  |  |  |
|  |  | СОШ №2 МОУ Усть–Абакан (п.г.т. Усть–Абакан, ул. Мира, 44) | 9000 (100х90) |  |  |  |
|  |  | СОШ №3 МОУ Усть–Абакан (п.г.т. Усть–Абакан, ул. 30 лет Победы, 13) | 1350 (30х45) |  |  |  |
|  |  | Футбольное поле ПУ–12 (п.г.т. Усть–Абакан, ул. Добровольского, 14) | 7000 (100х70) |  |  |  |
|  |  | Хоккейная коробка по ул. Пирятинская п.г.т. Усть–Абакан | 1000 (25х40) |  |  |  |
| Вершино–Биджинский сельсовет | Всего (2): |  | 500,0 | 109,0 | 458,9 |  |
|  | Спортзал дома культуры (п. Вершина–Биджа, ул. 35 лет Победы, 81) |  | 310,0 |  |  | 1984 |
|  | МОУ Вершина–Биджинская СОШ (с. Вершина–Биджа, ул. Школьная, 21) |  | 190,0 |  |  |  |
|  |  | Всего (1): | 6000,0 | 3813,6 | 157,3 |  |
|  |  | МОУ Вершина–Биджинская СОШ (с. Вершина–Биджа, ул. Школьная, 21) | 6000 (100х60) |  |  |  |
| Весенненский сельсовет | Всего (1): |  | 152,2 | 104,5 | 145,7 |  |
|  | МОУ Весенненская СОШ (с. Весеннее, ул. Мира, 5) |  | 152,2 |  |  |  |
|  |  | Всего (2): | 4675,0 | 3656,8 | 127,8 |  |
|  |  | МОУ Весенненская СОШ (с. Весеннее, ул. Мира, 5) | 2400 (60х40) |  |  |  |
|  |  | Спорткомплекс «Ермак» с. Весеннее (с. Весеннее, ул. Мира, 5) | 2275 (35х65) |  |  |  |
| Доможаков–ский сельсовет | Всего (1): |  | 162,0 | 124,8 | 129,8 |  |
|  | МОУ Доможаковская СОШ (а. Доможаков, ул. Школьная, 1) |  | 162,0 |  |  |  |
|  |  | Всего (2): | 9553,0 | 4368,0 | 218,7 |  |
|  |  | Стадион спорткомплекса «Юность» (аал Доможаков, ул. Чебоксарская 43а) | 4800 (80х60) |  |  | 1980 |
|  |  | Спорткомплекс «Юность» а. Доможаков (аал Доможаков, ул. Школьная, 1) | 4753 (54х88) |  |  |  |
| Калининский сельсовет | Всего (1): |  | 155,0 | 484,5 | 32,0 |  |
|  | МОУ Калининская СОШ (с. Калинино, ул. Ленина 51б) |  | 155,0 |  |  |  |
|  |  | Всего (1): | 2400,0 | 16956,8 | 14,2 |  |
|  |  | МОУ Калининская СОШ (с. Калинино, ул. Ленина 51б) | 2400 (60х40) |  |  |  |
| Московский сельсовет | Всего (1): |  | 162,0 | 142,6 | 113,6 |  |
|  | МОУ Московская СОШ (с. Московское, ул. Степная, 10) |  | 162,0 |  |  |  |
|  |  | Всего (1): | 9600,0 | 4992,4 | 192,3 |  |
|  |  | МОУ Московская СОШ (с. Московское, ул. Степная, 10) | 9600 (120х80) |  |  |  |
| Опытнен–ский сельсовет | Всего (1): |  | 162,0 | 138,8 | 116,7 |  |
|  | МОУ Опытненская СОШ (с. Зеленое, ул. Гагарина 4) |  | 162,0 |  |  |  |
|  |  | Всего (1): | 2400,0 | 4858,0 | 49,4 |  |
|  |  | МОУ Опытненская СОШ (с. Зеленое, ул. Гагарина, 4) | 2400 (60х40) |  |  |  |
| Райковский сельсовет | Всего (1): |  | 190,0 | 164,6 | 115,5 |  |
|  | МОУ Райковская СОШ (а. Райков, ул. 30 лет Победы) |  | 190,0 |  |  |  |
|  |  | Всего (1): | 4000,0 | 5759,6 | 69,4 |  |
|  |  | МОУ Райковская СОШ (а. Райков, ул. 30 лет Победы) | 4000 (80х50) |  |  |  |
| Расцветов–ский сельсовет | Всего (1): |  | 162,0 | 247,0 | 65,6 |  |
|  | МОУ Расцветовская СОШ (п. Расцвет, ул. Космонавтов, 6) |  | 162,0 |  |  |  |
|  |  | Всего (2): | 13300,0 | 8646,4 | 153,8 |  |
|  |  | Стадион спорткомплекса «Расцвет» (п. Расцвет, ул. Школьная) | 7000 (100х70) |  |  | 1975 |
|  |  | Футбольное поле п. Расцвет (п. Расцвет, ул. Космонавтов, 6) | 6300 (105х60) |  |  |  |
| Сапоговский сельсовет | Всего (1): |  | 153,0 | 205,4 | 74,5 |  |
|  | МОУ Сапоговская СОШ (а. Сапогов, ул. Майская 10) |  | 153,0 |  |  |  |
|  |  | Всего (1): | 14000,0 | 7187,6 | 194,8 |  |
|  |  | Футбольное поле а. Сапогов (а. Сапогов, ул. Майская, 10) | 14000 (140х100) |  |  |  |
| Солнечный сельсовет | Всего (2): |  | 250,0 | 189,0 | 132,3 |  |
|  | Борцовский зал (с. Солнечное, ул. 10–ой пятилетки, 17) |  | 60,0 |  |  | 1979 |
|  | МОУ Солнечная СОШ (с. Солнечное, ул. Школьная, 16) |  | 190,0 |  |  |  |
|  |  | Всего (1): | 6000,0 | 6613,6 | 90,7 |  |
|  |  | МОУ Солнечная СОШ (с. Солнечное, ул. Школьная 16) | 6000 (100х60) |  |  |  |
| Усть–Бюрский сельсовет | Всего (1): |  | 288,0 | 183,0 | 157,4 |  |
|  | МОУ Усть–Бюрская СОШ (п. Усть–Бюр, ул. Школьная, 1) |  | 288,0 |  |  |  |
|  |  | Всего (1): | 21600,0 | 6403,6 | 337,3 |  |
|  |  | МОУ Усть–Бюрская СОШ (п. Усть–Бюр, ул. Школьная 1) | 21600 (120х180) |  |  |  |
| Чарковский сельсовет | Всего (2): |  | 480,3 | 141,9 | 338,4 |  |
|  | Спортзал дома культуры (аал Чарков, ул. Ленина 19) |  | 333,5 |  |  | 1976 |
|  | МОУ Чарковская СОШ (а. Чарков, ул. Ленина 17) |  | 146,8 |  |  |  |
|  |  | Всего (–): | 2400,0 | 4967,2 | 48,3 |  |
|  |  | МОУ Чарковская СОШ (а. Чарков, ул. Ленина, 17) | 2400 (60х40) |  |  |  |
| Всего по спортивным залам (21) | 4846,5 | 3500,7 | 138,4 |  |
| Всего по плоскостным сооружениям (23) | 127778,0 | 122525,2 | 104,3 |  |

*)        Из расчетного норматива 2800 кв.м на 1000 жителей – для плоскостных сооружений и 80 кв.м пола на 1000 жителей – для спортивных залов

**)      Удельный вес существующей площади к нормативно необходимой

Выводы:

- Наиболее социально развитым поселением Усть-Абаканского муниципального района является Усть–Абаканский поссовет, в котором сосредоточены объекты социально–культурной системы широкого спектра и максимальной ёмкости.

- Нормативная потребность в стационарном и амбулаторно–поликлиническом обслуживании в районе обеспечивается на 32,4 % и 75,5 % соответственно. Для достижения существующих нормативов обеспеченности населения стационарами и поликлиническими услугами проектом  предлагается размещение в пгт.Усть–Абакан поликлиники на 200 посещений в смену и строительство нового корпуса центральной районной больницы вместимостью 200 койко–мест. При реализации данных мероприятий показатели обеспеченности приблизятся к значениям действующих социальных норм, равных для стационаров – 134,7 коек на 10000 жителей и для поликлиник – 181,5 посещений в смену на 10000 жителей, составив 100% для стационаров, а для поликлиник – 151% (исходя из существующей численности населения).

Необходимо проведение капитального ремонта помещений существующих объектов здравоохранения, достигших 50% износа фондов зданий: Весенненской амбулатории и Усть–Бюрской участковой больницы.

- В целом, для системы образования Усть-Абаканского района, несмотря на сокращение числа детей школьного возраста, связанного с произошедшим в 90–х годах XX века спадом рождаемости, требуется поддерживать количество мест в школьных учебных заведениях и увеличивать мощность дошкольных учреждений образования. Данная необходимость обусловлена продолжающимся на протяжении последних лет ростом рождаемости в районе.

Нормативная потребность в учебных местах по общеобразовательным школам выявлена на уровне 112 мест на 1000 жителей. В целом по школьным образовательным учреждениям района показатель нормативной обеспеченности района учебными местами соответствует 166,4 %. Из 28 существующих школ 19 имеют износ более 70%. В первую очередь в ремонте нуждаются: МОУ Усть–Абаканская СОШ № 3, МОУ Усть–Бюрская СОШ, Усть–Абаканская начальная школа, Капчалинская НОШ, Ах–Хольская НОШ, Курганная НОШ, здание Усть–Абаканской коррекционной общеобразовательной школы–интерната.

Расчетный норматив по местам в детских дошкольных учреждениях для Усть-Абаканского района составляет 54 места на 1000 жителей. Фактическая районная обеспеченность составляет лишь 39,6% – на начало 2010 года численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, составила 1238 человек. Для устранения проблемы дефицита мест проектом предлагается строительство детских садов в с.Калинино (вместимость 220 мест), а.Сапогов (вместимость 80 мест), с.Усть–Бюр (вместимость 75 мест), с.Московское (вместимость 30 мест, возможно расширение д/с «Зоренька»), также в пгт.Усть–Абакан намечено строительство двух новых детских садов в вместимостью 140 и 280 мест. Кроме того, необходимо проведение капитального ремонта зданий детских садов «Звёздочка» и «Солнышко» Калининского сельсовета, д/с «Ручеёк» Сапоговского сельсовета, д/с «Ёлочка» Усть–Бюрского сельсовета, д/с «Теремок» Усть-Абаканского поссовета.

- Сложившаяся территориальная структура клубных учреждений (сельские дома культуры) района оптимальна и пересмотра не требует. Нормативная обеспеченность населения района местами клубных заведений (дома культуры и сельские клубы) в целом составляет 109,1%, однако в разрезе сельсоветов этот показатель значительно разнится – от 25,5% в Весенненском сельсовете до 178,7% в Солнечном сельсовете. Проектом запланировано строительство новых зданий сельских домов культуры в Весенненском и Московском сельсоветах, а также реконструкция районного дома культуры «Дружба» с расширением на 60 мест.

- Общий библиотечный книжный фонд района составляет более 265,6 тыс. экземпляров, что при расчете дает приблизительно 6,1 тыс. томов на 1000 жителей и демонстрирует превышение (в 1,3 раза) нормативного показателя, равного 4,5 тыс. томов. Проектом запланировано проведение капитального ремонта здания филиала №25 МУ «Усть–Абаканская ЦБС» в с.Усть–Бюр и строительство нового здания Центральной районной библиотеки в пгт.Усть–Абакан.

- Удельная площадь спортивных залов района, приходящаяся на 1000 жителей, составляет 110,8 кв.м. пола, что превышает социальный норматив в 1,4 раза, а площадь плоскостных сооружений района в целом на 4% выше необходимой по действующим нормам. Вместе с тем, в разрезе сельсоветов показатели нормативной обеспеченности населения спортивными объектами значительно разнятся. Для достижения требуемых нормативов обеспечения всего населения района услугами спортивных учреждений проектом запланировано строительство спортзалов, спортплощадок, стадионов в с.Солнечное, с.Калинино, д.Чапаево, п.Тепличный, а.Чарков, с.Зеленое, а также проведение капитального ремонта спортзала и стадиона «Химик», стадиона спорткомплекса «Юность» и стадиона спорткомплекса «Расцвет». Кроме того, в пгт.Усть–Абакан запланирован к строительству универсальный спортивный зал, бассейн, футбольное поле, хоккейная коробка и летние игровые площадки.  Реализация данных мероприятий приведет к повышению обеспеченности населения района физкультурно-спортивными объектами и увеличению их разнообразия.

### 3.3.5. Жилищный фонд

Одной из важнейших проблем социально–экономического развития Усть-Абаканского района является обеспечение населения доступным (по стоимости и срокам приобретения) и комфортным жильем.

По состоянию на 01.01.2010 г. жилищный фонд района составил 731,8 тыс. м2 (14121 ед. квартир), в том числе 42,9% в пгт. Усть–Абакан и 57,1% в сельской местности (таблица 3.3.7).

Таблица 3.3.7. Основные показатели жилищного фонда Усть-Абаканского района*

|  | Показатели |
| --- | --- |
|  | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | Число проживающих в жилом фонде, тыс. чел. | Приходится жилья в среднем на 1 жителя, кв.м | Число жилых квартир, ед. | Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, ед. | Число многоквартирных жилых домов, ед. | Общая площадь жилых помещений в индивидуальных жилых домах, тыс. кв.м | Общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах, тыс. кв.м |
| Всего по району | 731,8 | 41,3 | 17,7 | 14121 | 342 | 3167 | 266,8 | 462,9 |
| в том числе: |  |
| Усть–Абаканский поссовет | 331,7 | 15,8 | 21,0 | 6054 | 383 | 667 | 98,9 | 230,7 |
| сельская местность | 400,1 | 25,5 | 15,7 | 8067 | 316 | 2500 | 167,9 | 232,2 |

Примечание: * – по данным статистического бюллетеня «Основные показатели жилищного хозяйства за 2009 год» (Хакасстат)

Наибольший удельный вес в структуре жилищного фонда занимает частный жилищный фонд – 82,4% к общему жилищному фонду (таблица 3.3.8).

Таблица 3.3.8. Структура жилищного фонда Усть-Абаканского района

|  | Общая площадь жилищ–ного фонда, тыс.кв.м | Вид собственности жилищного фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |
|  |  | государственный | муниципальный | частный |
|  |  | площадь, тыс.кв.м | % от общей площади жилфонда района | площадь, тыс.кв.м | % от общей площади жилфонда района | площадь, тыс.кв.м | % от общей площади жилфонда района |
| Всего по району | 731,8 | 11,7 | 1,6 | 117,1 | 16 | 603,0 | 82,4 |
| в том числе: |  |
| Усть–Абаканский поссовет | 331,7 | 3,6 | 0,5 | 39,0 | 5,3 | 289,1 | 39,5 |
| сельская местность | 400,1 | 8,1 | 1,1 | 78,1 | 10,7 | 313,9 | 42,9 |

Средняя обеспеченность жильем одного жителя района на начало 2010 года составила 17,7 кв.м. (по республике – 20,5 кв.м.). В ближайшие 10–15 лет прогнозируется дальнейшее постепенное увеличение обеспеченности жильем одного жителя района в связи с планируемым жилищным строительством. Данные по вводу жилья в районе представлены в таблице 3.3.9.

По данным территориального фонда государственной статистики (Хакасстат) ввод в действие общей площади жилых помещений за 2009 год составил 8 тыс.кв.м. По данному показателю Усть–Абаканский район находится на 5 месте среди муниципальных образований республики.

Ввод жилых домов на территории района осуществляется преимущественно за счет средств населения (строительство индивидуальных жилых домов, которые возводятся хозяйственным способом), муниципальное жилье на протяжении последних 10 лет не строится. Тем не менее, за последние несколько лет наблюдается положительный рост динамики ввода жилья.

Таблица 3.3.9. Динамика ввода жилых домов по району*

| Показатели | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |
| общей площади | 1,0 | 0,9 | 3,1 | 3,8 | 11,9 | 3,8 |
| в том числе индивидуальных | 1,0 | 0,9 | 3,1 | 3,8 | 11,9 | 3,6 |

Примечание: * – Статистический сборник «Города и районы Республики Хакасия в 2008 году» (Хакасстат)

Для развития жилищного строительства муниципалитетом проделана большая работа по формированию земельных участков, в том числе и под комплексную застройку. По прогнозу администрации объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, в течение 2010–2011 гг. не будет превышать 4,5 тыс.кв.м или 45 квартир в год (таблица 3.3.10).

Таблица 3.3.10. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий

| Наименование показателя | Единица измерения | Распределение по годам (2007, 2008 гг. – отчет, 2009 – 2011 гг. – прогноз) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| общая площадь жилых помещений | кв. метров | 11928 | 5739 | 4000 | 4200 | 4500 |
| число жилых квартир | единиц | 111 | 110 | 40 | 42 | 45 |

Более половины жилых домов района выполнено из дерева – 58,1%, каменных и кирпичных домов – 40,1%, панельных – 1,4%, блочных, смешанных и прочих – 0,5%. Среди многоквартирных жилых домов 65,4% (2071 ед.) – деревянные, 33,2% (1050 ед.) – каменные или кирпичные, 0,9% (28 ед.) – панельные, 0,6% (18 ед.) – блочные и прочие. Среди индивидуальных жилых домов большая часть деревянные – 80,2% (3864 ед.), каменные и кирпичные составляют 19,1% (920 ед.), блочные, смешанные и прочие – всего 0,6% (33 ед.).

Более половины жилых домов, как многоквартирных, так и индивидуальных, были построены в период с 1946 по 1970 гг. – 55,4% общего числа домов (таблица 3.3.11). С 1971 по 1995 гг. было построено еще 36,2% домов, а после 1995 года – всего 4,4%, почти столько же, сколько и с 1921 по 1945 гг. (4,0%). Данная тенденция свидетельствует о сокращении спроса на жилье в районе, что связано как с общеэкономическими причинами (значительное превышение стоимости предложения над покупательской способностью), так и с потерей привлекательности жилья вне крупных экономических центров.

Таблица 3.3.11. Распределение жилищного фонда района по годам возведения

|  | Всего | в т.ч. по годам возведения |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1920 | 1921–1945 | 1946–1970 | 1971–1995 | после 1995 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | 731,8 | – | 16,6 | 485,5 | 187,1 | 42,6 |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 3167 | – | 94 | 1779 | 1273 | 21 |
| Число индивидуальных жилых домов, ед. | 4817 | – | 223 | 2646 | 1620 | 328 |

По данным администрации района общая площадь ветхого и аварийного жилья составляет 40,8 тыс.кв.м., из него аварийного 4,5 тыс. кв.м. Доля ветхого и аварийного жилого фонда составляет 6,9% от  общей площади жилого фонда, и 19% от муниципального жилого  фонда. Необходимо отметить, что данные официальной государственной статистики (Хакасстат) значительно отличаются (таблица 3.3.12).

Всего в районе имеется 39 многоквартирных жилых домов, отнесенных к категории ветхих и аварийных, из них ветхих – 31 ед., аварийных – 8 ед. В сельской местности признаны ветхими 23 дома, аварийные отсутствуют.

Таблица 3.3.12. Ветхий и аварийный жилфонд района

|  | Удельный вес ветхого и аварийного жилья во всем жилфонде, % |
| --- | --- |
|  | всего | ветхий | аварийный |
| Всего по району, в том числе: | 1,4 | 1,1 | 0,3 |
| Усть–Абаканский поссовет | 1,6 | 1,1 | 0,5 |
| сельская местность | 1,1 | 1,1 | – |

В соответствии с данными Хакасстата в районе отсутствует жилфонд с износом более 70%. Большая часть жилого фонда (76,3%) имеет износ от 31 до 65%: 73,7 % от общего числа многоквартирных домов и 74,2% индивидуальных (таблица 3.3.13).

Таблица 3.3.13. Распределение жилищного фонда района по проценту износа

|  | Всего | Процент износа |
| --- | --- | --- |
|  |  | от 0 до 30% | от 31% до 65% | от 66% до 70% | свыше 70% |
| Общая площадь жилых помещений | 731,8 тыс. кв.м | 163,6 | 558,7 | 9,5 | – |
| Число многоквартирных жилых домов | 3167 ед. | 794 | 2334 | 39 | – |
| Число индивидуальных жилых домов | 4817 ед. | 1210 | 3575 | 32 | – |

В районе действует целевая программа «Переселение жителей муниципального образования Усть–Абаканский район из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2007–2010 гг.». В рамках данной программы в период 2007–2008 гг. из аварийного жилищного фонда пос. Сахарный было переселено 4 семьи. В Усть–Абаканском поссовете переселено из аварийного жилья 9 семей (21 человек), приобретено жилья площадью 419,2 кв. м. (средства местного бюджета составили 10,5%).

В 2008 году по программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Усть–Абаканский район» приобрели жилье 12 молодых семей общей площадью 735,8 кв. метров.

Анализ жилищного фонда, оборудованного различными видами благоустройства, показал очень низкий уровень обеспеченности населения Усть-Абаканского района жилищно-коммунальными услугами. В целом, ситуация по Усть–Абаканскому поссовету немного лучше, чем в сельской местности. При этом необходимо отметить, что по уровню обеспеченности населения услугами ЖКХ Усть–Абаканский район занимает ведущие позиции среди муниципальных районов Республики Хакасия (таблица 3.3.14).

Таблица 3.3.14. Обеспеченность населения района жилищно-коммунальными услугами

| Уровень благоустройства жилищного фонда – удельный вес площади, оборудованной: | Показатели по состоянию на начало 2010 года, % |
| --- | --- |
|  | район | Республика Хакасия | Коэффициент сравнения (МР/респ.) |
|  | всего | Усть–Абаканский поссовет |  |  |
| – водопроводом | 28,2 | 47,4 | 66,6 | 42,3 |
| в т.ч. централизованным | 27,4 | 46,9 | 59,8 | 45,8 |
| – водоотведением | 27,5 | 47,2 | 64,5 | 42,6 |
| в т.ч. централизованным | 26,5 | 46,7 | 58 | 45,7 |
| – отоплением | 30 | 52,9 | 65,5 | 45,8 |
| в т.ч. централизованным | 28,3 | 51,1 | 58,7 | 48,2 |
| – горячим водоснабжением | 27,3 | 47,2 | 61,8 | 44,2 |
| в т.ч. централизованным | 26,7 | 47,2 | 54,4 | 49,1 |
| – ваннами | 27,1 | 47,2 | 56,1 | 48,3 |
| – газом (сетевым, сжиженным) | 67,3 | 62,5 | 33,5 | 200,9 |
| – электроплитами | 8,7 | 7,7 | 44,8 | 19,4 |

Динамика развития ЖКХ в районе показывает, что уровень благоустройства жилищного фонда района имеет тенденцию к снижению, что связано с отставанием этой сферы от развития жилищного строительства, устареванием материально–технической базы, основных фондов (таблица 3.3.15).

Таблица 3.3.15. Динамика уровня благоустройства жилищного фонда района*

| Показатели | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля общей площади жилищного фонда, оборудованной (%): |  |  |  |  |  |  |
| водопроводом | 28,2 | 28,1 | 28,8 | 28,0 | 28,6 | 29,0 |
| канализацией | 27,3 | 27,3 | 27,7 | 27,9 | 27,7 | 27,7 |
| отоплением | 30,1 | 30,0 | 30,7 | 30,6 | 30,3 | 30,4 |
| газом | 68,3 | 68,3 | 69,5 | 69,8 | 68,9 | 68,0 |
| горячим водоснабжением | 27,3 | 27,8 | 28,7 | 28,6 | 28,3 | 28,0 |
| ваннами | 27,2 | 27,2 | 27,9 | 27,8 | 27,4 | 27,4 |
| напольными электроплитами | 4,5 | 7,6 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,8 |

Примечание: * – Статистический сборник «Города и районы Республики Хакасия в 2008 году» (Хакасстат)

В связи с тем, что Абакано–Черногорская агломерация, частью которой является Усть–Абаканский район, представляет собой основную зону приоритетного жилищного строительства в пределах Республики Хакасия, обеспечение жителей района качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из острейших проблем для администрации района, в связи с чем, назрела необходимость реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса.

Подробно мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры района рассмотрены в разделе 3.9.

Существующая жилищная обеспеченность населения Усть-Абаканского района не соответствует нормативам градостроительного проектирования, согласно которым минимальная обеспеченность жилой площадью должна составлять 18 кв.м./человека.

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Хакасия в отношении жилобеспеченности для муниципальных районов необходимо придерживаться следующих целевых показателей: 23–26 кв.м на человека в 2015 году и 33 кв.м в 2030 году. При этом необходимо учитывать следующие ограничения:

– объем строительства в год не должен превышать 1 кв.м на человека в год;

– каждый год должен быть положительный уровень строительства жилья, который обеспечивается индивидуальным строительством.

В соответствии с данными требованиями и с учетом прогнозной чиленности населения Усть-Абаканского района были произведены расчеты показателей развития жилищного фонда в районе до 2025 года (таблица  3.3.16).

Таблица 3.3.16. Основные показатели развития жилищного фонда в Усть–Абаканском районе до 2025 года

| Население в 2015 году, человек | 42 903 | Население в 2025 году, человек | 45 033 |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд в 2015 году, кв.м | 986 769 | Жилищный фонд в 2025 году, кв.м | 1 486 089 |
| Обеспеченность жильем, кв.м. на человека | 23,0 | Обеспеченность жильем, кв.м. на человека | 33,0 |
| Необходимый объем строительства в год, тыс. кв. м | 50 994 | Необходимый объем строительства в год, тыс. кв. м | 49 932 |
| Необходимый объем строительства на человека в год, кв. м | 1,2 | Необходимый объем строительства на человека в год, кв. м | 1,1 |

Как видно из таблицы, объем строительства превысит 1 кв.м. на человека в год. Такие объемы строительства потребуют значительной активизации строительного комплекса республики в целом, параллельно с развитием промышленности строительных материалов (в том числе малоэтажное домостроение).

### 3.3.6. Организация ритуальных услуг

На территории района расположено 27 кладбищ общей площадью 117 га, из которых 25 открыты для захоронения (в соответствии с формой статистического наблюдения № 12–ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию» за 2009 г.). В пгт.Усть–Абакан расположены 1 открытое и 1 закрытое для захоронения кладбища. Из общей площади кладбищ доступно для проведения захоронений 45,9 га, из которых 18,6 га – в Усть–Абакане. В районе действует 3 организации, оказывающие похоронные услуги (специализированные службы), все расположены в пгт.Усть–Абакан.

В соответствии со СНиП 2.07.01–89* нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Следовательно, потребность в свободных площадях для захоронений на кладбищах района должна быть равна 10,5 га. Таким образом, имеющиеся резервы площади на существующих кладбищах района удовлетворяют нормативным требованиям.

## 3.4. Потенциал основных отраслей экономики

### 3.4.1. Промышленное производство

В 2009 году объём отгруженных товаров собственного производства по полному кругу организаций Усть-Абаканского района составил 600,3 млн. рублей, что соответствует 8 месту среди 13 (0,9% республиканского объёма) городов и районов Республики Хакасия.

Объём отгруженных товаров собственного производства по полному кругу организаций на душу населении в 2009 году по Усть-Абаканскому району составил 14 657 рублей – это 10-й по величине показатель в республике.

В 2009 году району удалось остановить спад промышленного производства, который начался в 2007 году. Индекс промышленного производства к соответствующему периоду предыдущего года составил 106%, что является третьим по величине показателем за 2009 год среди муниципальных образований республики.

Рисунок 3.4.1. Динамика индекса промышленного производства района (2005–2009 гг.). По данным статистического сборника «Города и районы Республики Хакасия, 2008» и «Социально–экономического мониторинга городов и районов Республики Хакасия, 2009 г.»

В структуре промышленного производства района на протяжении 2005-2008 годов неизменно превалирует деятельность по добыче полезных ископаемых, удельный вес которой увеличился с 75% в 2005 году до 80% отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг в 2008 году.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды на территории района сохранилось на уровне 4% отгруженных товаров собственного производства.

Доля отгруженных товаров собственного производства, приходящаяся на продукцию обрабатывающих производств, по сравнению с 2005 годом снизилась на 5%, и составила 16% общего объёма.

Рисунок 3.4.2. Структура промышленного производства района по видам экономической деятельности (2005, 2008 гг.). По данным статистического сборника «Города и районы Республики Хакасия, 2008»

Установившаяся структурная диспропорция промышленного производства в сторону добывающих производств, проявляет сырьевую ориентированность экономики района. Что, во-первых, не позволяет на территории района создавать продукцию с высокой добавочной стоимостью. А, во-вторых, узкопрофильная специализация экономики является фактором, определяющим низкий уровень социально-экономической устойчивости населенных пунктов района, ввиду зависимости градообразующих предприятий от внешних макроэкономических условий.

Современная экономическая специализация Усть-Абаканского муниципального района выглядит следующим образом:

- Добыча каменного угля (Межрегиональный уровень);

- Добыча неметаллических полезных ископаемых (Региональный уровень);

- Сельское хозяйство (Региональный уровень).

Таблица 3.4.1. Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении крупными и средними промышленными и непромышленными организациями

| Наименование | Ед. измерения | Объём производства 2009г. | Темп роста 2009г. в % к 2008г. | Темп роста 2008г. в % к 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь каменный | тыс. тонн | н/д | н/д | 63,4 |
| Древесина деловая | тыс. пл. куб.м | 4,7 | 204,3 | 33,3 |
| Пиломатериалы | тыс.куб.м | 0,4 | 80,0 | 55,6 |
| Кирпич строительный | млн. штук усл. кирпича | н/д | н/д | 69,1 |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории | тонн | 220 | 183,3 | 11,9 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 13 | 40,6 | 24,4 |

К крупным предприятиям промышленности района относятся:

- кирпичный завод ООО «Усть-Абаканское» (пгт. Усть-Абакан, Подгорный квартал), занимающийся производством кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины;

- золотодобывающая компания ЗАО «Золотая звезда» (пгт. Усть-Абакан), специализирующейся на добыче руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы);

- ОАО «Уйбатский леспромхоз» (с. Усть-Бюр), осуществляющий лесозаготовительную и лесоперерабатывающую деятельность;

- крупные предприятия по добыче угля: ОАО «СУЭК» и ООО «Абаканская горная компания» также ведут деятельность на территории района.

Согласно схеме территориального планирования Республики Хакасия по развитию угольной промышленности на территории района предусматриваются два мероприятия:

1) Строительство обогатительной фабрики на производственной площадке ОАО «СУЭК» близ Черногорска мощностью до 6 млн. тонн в год – Первая очередь (2010-2015 годы);

2) Восстановление и развитие производства на шахте «Енисейская» (ООО «Абаканская горная компания») с увеличением добычи угля до 1,3 млн. тонн в год – Первая очередь (2010-2015 годы).

ЗАО ЗДК «Золотая звезда» эксплуатирует рудник открытых работ «Майский» близ с. Усть-Бюр. На первую очередь реализации СТП Усть-Абаканского района запланировано развитие добычи золота на базе Майского месторождения с освоением соседних месторождений Уйбатского золоторудного узла близ с. Усть-Бюр.

Кроме того, на первую очередь реализации СТП Усть-Абаканского района предусмотрено:

1) Развитие добычи барита на базе Толчеинского месторождения, освоение Кутень-Булукского месторождения, развитие переработки барита в Черногорске;

2) Повышение интенсивности отработки месторождения бентонитовых глин (10-й хутор).

Основными направлениями развития промышленности района являются:

- Развитие лесопромышленного комплекса, ориентированного на производство по глубокой переработке древесины;

- Развитие пищевых производств при условии одновременно роста агропромышленного комплекса в целом;

- Обрабатывающая промышленность также получит развитие за счет переработки продукции животноводства (овцеводство, крупный рогатый скот);

- Территория Усть-Абаканского района рассматривается как приоритетная для размещения завода по производству продукции из поликристаллического кремния, что даст значительный импульс развитию химической промышленности.

В соответствии с проектом Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, разработанным под эгидой Министерства регионального развития РФ, часть Усть-Абаканского муниципального района входит в состав Саянской зоны опережающего экономического роста, являющейся одной из основных планировочных зон Сибирского федерального округа.

К основным отраслям функциональной специализации относятся электроэнергетика, цветная металлургия, угольная отрасль. Традиционно данная территория выполняет функцию продовольственной и рекреационной базы для Норильского промышленного района и Красноярского края в целом. Серьезным потенциалом развития обладают транспортное машиностроение, лесная промышленность, производство строительных материалов. Перспективно укрепление функциональной специализации в направлении формирования агропромышленного кластера, дальнейшего развития энерго-металлургического кластера на базе Саяно-Шушенской ГЭС, развития комплекса энергоемких трудоемких производств по глубокой переработке природных ресурсов.

При условии укрепления транспортно-логистического узла на базе аэропорта города Абакан и развития межрегионального сотрудничества перспективно позиционирование Абакано-Минусинской агломерации в качестве опорного центра освоения ресурсно-сырьевых зон Республики Хакасия, юга Красноярского края, Республики Тыва, а также основного узла перераспределения туристических потоков в направлении данных территорий.

### 3.4.2. Агропромышленный комплекс

В 2009 году крупными средними сельскохозяйственными организациями Усть-Абаканского района было отгружено товаров собственного производства, работ и услуг по чистым видам экономической деятельности на сумму 166,461 млн. рублей (по данным «Социально-экономического мониторинга городов и районов Республики Хакасия, 2009 г.»), что по удельному весу (25% республиканского объёма) соответствует первому месту в рейтинге городов и районов Республики Хакасия.

Всего на территории района хозяйственную деятельность ведут 6 крупных и средних сельхозорганизаций и 399 крестьянских (фермерских) хозяйства. Также производство сельскохозяйственной продукции осуществляют около 10 тысяч личных подсобных хозяйств населения (по данным доклада Главы МО Усть-Абаканский район от 30.04.2009 года). Усть-Абаканский район, наряду с Аскизским и Бейским районами, сосредотачивает наибольшее количество личных подсобных хозяйств. В данных районах велико количество населенных пунктов, где сельское хозяйство является основной специализацией.

В сельском хозяйстве муниципального образования сложилось отраслевое разделение труда между разными категориями хозяйств. Так, сельскохозяйственные предприятия доминируют в производстве зерна, кормовых культур, шерсти, а личные подсобные хозяйства - в производстве картофеля, овощей и продукции животноводства (мясо, молоко) в основном для собственного потребления.

Рисунок 3.4.3. Динамика производства продукции животноводства (в натуральном выражении) по всем категориям хозяйств района (2001-2008 гг.). По данным статистического сборника "Города и районы Республики Хакасия, 2008"

Рисунок 3.4.4. Динамика производства продукции растениеводства (в натуральном выражении) по всем категориям хозяйств района (2001-2008 гг.). По данным статистического сборника "Города и районы Республики Хакасия, 2008"

В сфере животноводства крупными и средними организациями района производится 3,6% республиканского объёма мяса скота и птицы на убой (597 тонн), 6,9% объёма молока (2349 тонн) и 99,8% (55,288 млн. штук) производимых в республике яиц.

За последние годы произошло перераспределение поголовья КРС, лошадей, овец в пользу личного подворья и крестьянских (фермерских) хозяйств при значительном уменьшении численности поголовья в коллективном секторе. На предприятиях района содержится порядка 11% республиканского поголовья крупного рогатого скота (3666 голов, в т.ч. 1490 коров), свиней (216 голов), овец и коз (2219 голов). В районе сосредоточено 47% (363884 голов) республиканского поголовья птиц.

Стабилизация животноводства в первую очередь зависит от создания прочной кормовой базы, при уровне заготовки не менее 25 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову. В перспективе общее увеличение производства продуктов животноводства будет идти за счет повышения продуктивности скота и роста поголовья. С учетом этого, а также в связи с недостатком кормов на имеющуюся численность скота, валовое производство кормов должно значительно опережать рост поголовья. При наличии прочной кормовой базы, необходимо осуществить меры по обеспечению животноводческими помещениями увеличение поголовья животных.

В настоящей схеме территориального планирования рассматривается вопрос определения оптимального состава и размещения производственных, складских и перерабатывающих производств на основе приоритетных направлений развития сельского хозяйства в муниципальном образовании Усть-Абаканский район.

В районе имеются все необходимые условия для разведения скота молочных и мясных пород: большие площади естественных пастбищ без снежного покрова, животноводческие помещения, наличие квалифицированной рабочей силы.

В настоящее время производством молока занимаются хозяйства: ЗАО «Биджинское», ЗАО «Шебаевское», СПК «Сапоговский», АОЗТ «Сапогово»,  ОПХ ОНО «Черногорское», КФХ и личные подворья. В перспективе общее увеличение производства продукции будет идти за счет повышения продуктивности скота и роста поголовья. Для этого необходимо заниматься племенной покупкой телок и быков-производителей на договорной основе

В настоящее время из-за особенностей мясного скотоводства производить говядину при незначительных затратах энергоресурсов выгодно. Кроме того, животные мясных пород из-за особенностей породы эффективнее используют естественные кормовые угодья.

В настоящее время в муниципальном образовании мясным скотоводством занимаются хозяйства ОПХ «Черногорское», ООО СХ «Весна», которые занимаются разведением поголовья скота герефордской породы. Дальнейшее разведение скота в этих хозяйствах планируется за счет собственного воспроизводства стада и покупки племенных телок и быков производителей на договорной основе через ФГУП  ПЗ «Сонский» и через ФГУП «Хакасское» по племенной работе.

Основной целью развития коневодства в муниципальном образовании является увеличение поголовья для производства мяса и обеспечение потребностей хозяйств, всех форм собственности лошадьми соответствующего направления – продуктивными, рабочими и племенными.

Развитие коневодства планируется в ЗАО «Биджинское», СПК «Сапоговский», ОПХ «Черногорское». В целях увеличения производства мяса конины в хозяйствах будут использоваться для скрещивания жеребцы – производители тяжеловозной "Владимирской" породы по согласованию с министерством сельского хозяйства Республики Хакасия.

Ведущими организациями в сельском хозяйстве района являются:

- ЗАО «Усть-Абаканский» (п Тепличный);

- АО «Птицевод» (п. Расцвет).

Таблица 3.4.2. Перечень крупных и средних сельскохозяйственных организаций района на 01.01.2010 г.

| Наименование хозяйства | Адрес | Молочное животноводство | Мясное животноводство | Коневодство | Птицеводство | Овощное растениеводство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Биджинское» | с. В-Биджа |  |  | + |  |  |
| СПК «Сапоговский» | аал Сапогов |  |  | + |  |  |
| АОЗТ «Сапогово» | аал Сапогов | + |  |  |  |  |
| ОПХ «Черногорское» | с. Солнечное |  | + | + |  |  |
| ООО СХ «Весна» | с. Весеннее |  | + |  |  |  |
| ЗАО «Шебаевское» | с.Калинино | + |  |  |  |  |
| ЗАО «Усть-Абаканский» | п. Тепличный |  |  |  |  | + |
| АО «Птицевод» | п. Расцвет |  |  |  | + |  |

Достичь улучшения породного состава и увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных возможно через искусственное осеменение животных. Предполагается открыть круглогодичные пункты искусственного осеменения коров на территориях 12 сельсоветов: Биджинский, Доможаковский, Московский, Чарковский, Весенненский, Сапоговский, Райковский, Солнечний, Усть-Бюрский, Калининский, Опытненский, Расцветовский.

Одним из стимулов увеличения поголовья и продуктивности молочных коров в личном секторе является организация закупа молока.

Молокоприемные пункты будут организованы в зависимости от наличия поголовья дойного стада у жителей населенных пунктов и возможности вывоза молока. На обустройство 1 приемного пункта требуется 500 тысяч рублей. Пункты приемки и первичной обработки молока будут открыты в бывших центральных усадьбах и крупных населенных пунктах.

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Хакасии (разработанной ФГУП РосНИПИ Урбанистики) значительные территории Усть-Абаканского района относятся к сельскохозяйственной зоне, агроклиматические особенности которой благоприятны для ведения растениеводства, а холмистые территории пригодны для выпаса овец и для табунного коневодства.

В области сельского хозяйства основным направлением развития будет мясное животноводство, а также овцеводство (предполагается восстановление поголовья овец в республике). Зерновое сельское хозяйство будет развиваться на севере и востоке Хакасии. За счет повышения продуктивности и организации системы сбора и переработки продукции в агропромышленном комплексе резко вырастет доля продукции с высокой степенью переработки.

Необходимые для реализации мероприятия:

- Организация тепличных хозяйств в Абаканской подзоне, специализирующихся на выращивании овощей;

- Строительство нового овощехранилища для хранения овощей в Абаканской подзоне;

- Организация цеха по переработке овощей (заморозка, консервирование) в пгт. Усть-Абакан, п. Тепличный;

- Проведение мероприятий по восстановлению почв в восточной и западной частях Пригорской подзоны, а также в Чарковской подзоне;

- Организация овцеводческой фермы минимум на 2500 голов;

- Организация цеха по переработке мяса в пгт. Усть-Абакан, с. Вершино-Биджа;

- Организация цеха по переработке молока в с. Доможаково.

Согласно муниципальной целевой программе развития сельскохозяйственного производства в Усть-Абаканском районе меры государственной поддержки в 2009-2012 годах будут направлены главным образом на стабилизацию поголовья основных видов сельскохозяйственных животных, а также поголовья в традиционных отраслях животноводства – табунное коневодство, овцеводство.

Создание условий, способствующих росту объемов производства продукции животноводств, приведёт к увеличению потребности в продукции растениеводства, используемой на корма животным, что, в свою очередь, позволит увеличить удельный вес прибыльных предприятий и долю фактически используемых сельскохозяйственных угодий.

### 3.4.3. Потребительский рынок

Усть-Абаканский район в 2009 году занял 6 место (580,5 млн. рублей) в рейтинге городов и районов Республики Хакасия по обороту розничной торговли. Однако по обороту розничной торговли на душу населения (14 159 рублей) район только на 11 месте. Абсолютное большинство товаров (98,8%) реализуются через торговые сети района и лишь 1,2% – посредством вещевых, смешанных и продовольственных рынков. По данным на 01.01.2009 года на территории района действовало 142 магазина розничной торговли (Статистический обзор «Комплекс показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципальных районов Республики Хакасия»,2009 г.), что на 16,4% (+20 единиц) выше показателя предыдущего года. Около 35% (50 единиц) объектов розничной торговли района сосредоточено в пгт. Усть-Абакан.

Рисунок 3.4.5. Структура потребительского рынка района (2009 г.). По данным "Социально-экономического мониторинга городов и районов Республики Хакасия, 2009 г."

Развитие торговли предусматривается путём продвижения конкурентоспособной продукции отечественных производителей, обеспечение стабильного наличия в продаже социально-значимых товаров для населения с разным уровнем доходов, продление действующих и заключение новых прямых договоров с предприятиями производителями, поставщиками и оптовыми покупателями товаров, проведение сельскохозяйственных ярмарок, ярмарок выходного дня.

Ускорению товарооборачиваемости будет способствовать усиления контроля над деятельностью магазинов, своевременное пополнение ассортимента товаров, не допущение случаев закупки слабо реализуемых товаров.

По обороту общественного питания район занимает 4 место в республике с показателем 55,6 млн. рублей. Количество объектов общественного питания на 01.01.2009 года увеличилось в 2,1 (+17 единиц) раза по сравнению с предыдущим годом, и составило 32 единицы (в т.ч. 11 заведений открытого типа). При этом прирост объектов произошёл за счёт открытия новых точек общественного питания в сельских поселениях района. В пгт. Усть – Абакан число объектов общественного питания осталось неизменным в количестве 8 единиц.

Развитие сети предприятий общественного питания во многом обеспечивается растущей платежеспособностью населения. Однако, по-прежнему, большинство граждан может позволить себе воспользоваться услугами общественного питания в исключительных случаях – как правило, это различные праздничные мероприятия. Массовое сознание пока не ориентировано на каждодневное пользование услугами общепита, за исключением столовых на местах работы и обучения.

Объём платных услуг, оказываемых населению района, в 2009 году составил 163,9 млн. рублей, что позволило району выйти на 6 позицию республиканского рейтинга. При этом сектор платных услуг на протяжении последних лет демонстрирует один из наибольших среди городов и районов республики рост индекса физического объёма оказываемых услуг – 139,3% в 2009 году и 112,0% в 2008 году. При этом в пересчёте на душу населения объём платных услуг составляет 3998 рублей, что соответствует лишь 12 строке республиканского рейтинга.

Бытовые услуги оказывались населению в объёме 18,6 млн. рублей (5 позиция республиканского рейтинга). Индекс физического объёма в 2009 году увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим годом.

С реализацией производственного потенциала района возрастёт и потребность в производственных услугах, оказанием которых занимаются отрасли производственной инфраструктуры: транспорт всех видов, связь и коммуникационное обслуживание, организации, занимающиеся продвижением товаров и услуг от производителя до потребителя.

## 3.5. Формирование природно–экологического каркаса

### 3.5.1. Сеть особо охраняемых природных территорий

Важным фактором поддержания биологического разнообразия и благоприятной экологической ситуации в районе является развитие системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Основной функцией ООПТ является поддержание экологического баланса территории, сохранение биоразнообразия, ненарушенных и уникальных природных комплексов. Также эти территории имеют научное, учебно-познавательное, рекреационное, эстетическое, водоохранное и культурно-просветительское значение. ООПТ являются ключевыми элементами в формировании природно-экологического каркаса территории района.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об учреждении государственного природного заповедника «Хакасский» № 1004 от 04.09.1999 года, постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.08.2000 № 146 «Об организации Государственных природных зоологических заказников «Боградский», «Каратошско-Инейский», «Июсский», постановлением Правительства Республики Хакасия от 10.12.2010 № 659 «Об образовании особо охраняемой природной территории – государственного зоологического заказника регионального значения «Кискачинский»», на территории района выделено 3 ООПТ:

1) Государственный природный заповедник «Хакасский» федерального значения, включающий 2 участка на территории района: участок «Камызякская степь с озером Улух–Коль», участок «Хол–Богаз»;

2) Государственный природный зоологический заказник «Каратошско–Инейский» регионального значения;

3) Государственный зоологический заказник регионального значения «Кискачинский» (табл. 3.5.1).

В настоящее время для ООПТ района зоны охраны установлены только для участков Хакасского заповедника. На землях особо охраняемых территорий и объектов также расположены только территории заповедника.

ООПТ района преимущественно ориентированы на охрану горных лесных и степных экосистем, а также на сохранение и воссоздание редких видов животных и птиц.

Таблица 3.5.1. Особо охраняемые природные территории Усть-Абаканского района.

| № | Наименование | Место-положение | Краткая характеристика | Значение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хакасский государственный природный заповедник | Участок «Камызякская степь» расположен в Уйбатской и Карасукской степях Центрально–Хакасского степного округа в северной части Весенненского сельсовета и Северо-восточной части Усть–Бюрского сельсовета | Цель заповедника – охрана горных лесных и степных экосистем Минусинской котловины и Западного Саяна. Заповедник организован Постановлением Правительства РФ № 1004 от 04.09.1999 года. Заповедник состоит из восьми кластеров общей площадью 267565,3 га. На территории района располагаются 2 кластера: 1) участок «Камызякская степь с озером Улух–Коль» (озеро Улух–Коль – орнитологический региональный заказник, находящийся в ведении заповедника), площадью 4789 га. Орнитологический заказник «Озеро Улух-Коль» внесен в Перспективный список особо ценных водно-болотных угодий Рамсарской конвенции. На участке отмечено около 50 видов птиц, а видовой состав млекопитающих включает в себя 12 видов. Территория озера является основным очагом размножения в Сибири кулика–шилоклювки (Красная книга РФ) и концентрации многих других краснокнижных видов птиц во время пролетов. Весной и осенью (во время пролетов) на озере останавливается на длительное время до 3,5 тысяч тундряных лебедей (Красная книга РФ). 2) участок «Хол–Богаз», площадью 2499 га. Он расположен в отрогах Косинского хребта Батеневского низкогорного лесостепного пояса. Животный мир разнообразен. Фауна птиц насчитывает более 120 видов. Особой охране подлежат такие виды птиц, занесённые в Красную книгу РФ, как: сапсан (Falco peregrinus Tuustall), балобан (Falco cherryg J. E. Gray), орёл–могильник (Aquila heliaca Sav), беркут (Aquila chrysaetos L.), овсянка Годлевского (Emberiza godlewskii). Из редких растений здесь произрастает кандык сибирский (Erythronium sibiricum (Fischer et Meyer) Krylov), занесённый в Красную книгу РСФСР. Наиболее массовыми видами млекопитающих являются мышевидные грызуны (сем. Dipodidae, Cricetidae), длиннохвостый суслик (Citellus undulates Pall.), лисица (Vulpes vulpes L.), барсук (Meles meles L.). Основными объекты охраны участков Хакасского заповедника, расположенных в районе являются: – степные, луговые и древесно-кустарниковые растительные сообщества и животный мир степного и лесостепного растительных поясов Минусинской котловины, внутренние водоемы (озера); – водно-болотные угодья; – места произрастания редких и эндемичных видов растений. Территория заповедника расположена на землях особо охраняемых территорий и объектов. По периметру каждого участка установлена 500-метровая охранная зона, где разрешена ограниченная хозяйственная деятельность (выпас скота, сенокошение). | Федеральное | 7288 |
| 2. | Государственный природный зоологический заказник «Каратошско–Инейский» | Западная часть Усть–Бюрского сельсовета | Заказник учрежден постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.08.2000 № 146 «Об организации Государственных природных зоологических заказников «Боградский», «Каратошско-Инейский», «Июсский». На территории Усть-Абаканского района он расположен частично. Цель заказника – поддержание целостности естественных сообществ, сохранение, воспроизводство и восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и исчезающих видов диких животных. Заказник является местом зимней концентрации копытных животных, предназначен для сохранения и восстановления поголовья косули, лисицы, тетерева, глухаря. | Региональное | 62000 |
| 3 | Государственный зоологический заказник регионального значения «Кискачинский» | Границы заказника: северная: от горы Сырыхгол, двигаясь в восточном направлении вдоль административной границы к границе Усть-Абаканского и Ширинского районов, через вершину с отметкой 1182,7 м над уровнем моря (далее - м над у. м.), к подножью г. Бюя (1373,9 м над у. м.), далее 2 км на восток, затем поворачивая на юг к отметке 961,3 м над у. м., расположенной между урочищем Этажи и рекой Самгаджак; восточная: от высоты 967 м над у. м., расположенной между урочищем Этажи и рекой Самгаджак, двигаясь в южном направлении до подножья вершины с отметкой 1027 м над у. м. Далее по левобережью реки Большой Улень на юг до устья ручья Чиспас, затем вверх по течению ручья Чиспас до его истоков, через урочище Чиспас, пересекая исток реки Алоколунг, в южном направлении к подножью вершины с отметкой 1195 м над у. м. Далее вдоль восточной оконечности вершины с отметкой 1195 м над у. м., на юг до горы Вершина Сайгачи (1219 м над у. м.). Далее через лог Дашкин на юг, пересекая вершины с отметкой 1102 м над у. м. и 1266 м над у. м. Затем от вершины с отметкой 1266 м над у. м. в южном направлении к истокам ручья Сырцы. Далее вниз по течению ручья Сырцы до его устья. Далее на юг по дороге до пересечения с автодорогой Усть-Бюрь – Тамалык; южная: от пос. Средний Кискач по логу Суланхол на высоту 1155,3 м над у. м. по хребту Ахая и далее по водоразделу рек Маймах и Уйбат через вершину 1404 м над у. м. по хребту к истокам реки Иней; западная: от истоков реки Иней в северном направлении по основному её руслу до её устья (впадения в реку Улень). Далее вверх по течению реки Улень до места слияния рек Б. Улень и М. Улень, затем вверх по течению реки М.Улень до участка с отметкой 749,7 м над у. м., затем на север, пересекая участок с отметкой 766,6 м над у. м., к устью ручья Када. От устья ручья Када по основному его руслу до его истоков, далее на север к подножью г. Сырыхгол. | Организован для сохранения и восстановления популяции диких копытных животных (косуля сибирская, лось, олень благородный (марал), кабан) и среды их обитания, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в красные книги Российской Федерации и Республики Хакасия. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников. Для землевладельцев и собственников устанавливаются дополнительные ограничения, в соответствии с режимом особой охраны территории заказника, утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия от 10.12.2010 № 659 «Об образовании особо охраняемой природной территории – государственного зоологического заказника регионального значения «Кискачинский»» | Региональное | 79340 |

Необходимо отметить, что в Республике Хакасия учреждены «Красная книга Республики Хакасия (животные)» (постановление Совета министров Республики Хакасия от 16.05.1996г. № 129) и «Красная книга Республики Хакасия (растения и грибы)» (постановление Правительства Республики Хакасия от 28.12.1999 г. № 190). Красные книги Республики Хакасия являются основными юридическими документами, содержащими сведения о состоянии редких, исчезающих и уязвимых видов растений и животных, местах их обитания, лимитирующих факторах и мерах охраны, необходимых для разработки и осуществления мероприятий по их сохранению и восстановлению.

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Хакасия, разработанной ФГУП РосНИПИ Урбанистики, на территории Усть-Абаканского района запланирована организация следующих ООПТ:

– государственный природный зоологический заказник «Кискачинский» в центральной части Усть-Бюрского сельсовета. Цель – сохранение мест зимовки копытных животных (косуля, марал);

– памятник природы «Хребет Сыксары», площадью 20 тыс. га в южной части Весененского сельсовета и западной части Доможаковского сельсовета, основной задачей которого будет сохранение карстовых образований и мест обитания летучих мышей.

Конфигурацию границ перспективных ООПТ следует уточнить при проведении специальных обследований и подготовке документов об их утверждении.

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.10.2009 N 444 (в ред. постановлений Правительства Республики Хакасия от 31.08.2010 N 448, от 19.07.2011 N 447) утверждена Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Республике Хакасия на период до 2015 года.

Приложением 2 к Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Республике Хакасия на период до 2015 года планируется образование следующих ООПТ:

1. Памятник природы «Хребет Сыксары», площадью 20000 га. Предлагается к созданию в целях сохранения уникальных степных комплексов и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Хакасия.

2. Памятник природы «Долина царей», площадью 10208 га. Предлагается к созданию в целях сохранения уникальных природных комплексов, имеющих научное, культурное, природоохранное, эстетическое значение.

В ближайшее время требуется разработка проектной документации по обоснованию границ планируемых ООПТ, а также иной документации в соответствии с природоохранным законодательством.

### 3.5.2. Структура природно-экологического каркаса района

В целях максимального сохранения природных ландшафтов и благоприятной экологической ситуации в районе, а также обеспечения комфортных условий проживания человека, в составе Схемы территориального планирования были разработаны предложения по созданию природно-экологического каркаса, как средостабилизирующей, территориальной системы, формируемой для создания благоприятной экологической ситуации в районе.

В экологический каркас включаются все существующие меры экологической регламентации природопользования:

– существующие ООПТ и территории, предлагаемые для организации на них особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

– защитные леса, особо защитные участки леса и ресурсные резерваты;

– различные типы охранных зон: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные и нерестоохранные защитные полосы, охранные зоны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (зоны с особыми условиями использования территории).

Основная природоохранная роль экологического каркаса сводится к установлению индивидуальных режимов природопользования для определенных территорий в целях поддержания их экологического потенциала и сохранения ценных природных объектов. Регламенты природопользования устанавливаются в соответствии с ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных территориях», Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Земельным кодексом, другими документами, регламентирующими природопользование района.

В структуре природно-экологического каркаса Усть-Абаканского района выделены территориальные элементы, различающиеся спецификой выполняемых экологических функций: базовые элементы, ключевые элементы, и транзитные элементы.

Базовые элементы – это территории, выполняющие средоформирующие, водорегулирующие, водозащитные и почвозищитные функции, и обеспечивающие поддержание экологического баланса за счет сохранения необходимых качественных параметров региональных природно-территориальных комплексов (воспроизводство биоты и сохранение генофонда, подавление бактериальной флоры фитанцидами и т.д.).

К базовым элементам на территории района относятся:

- Защитные и эксплуатационные леса Усть–Бюрского и Абаканского лесничеств;

- Акватория Красноярского водохранилища, включая водоохранную зону и прибрежно-защитную полосу.

Ключевые элементы природно-экологического каркаса – Это территории, являющимися «точками экологической активности», выполняющие функции охраны и воспроизводства ПТК с поддержанием биоразнообразия на районном уровне. Данные территории обладают наибольшим разнообразием и уникальностью природной среды, они могут быть как в составе базовых элементов, так и самостоятельными образованиями.

К ключевым элементам на территории района относятся:

- Существующие ООПТ (участок «Камызякская степь с озером Улух–Коль» и участок «Хол–Богаз» Хакасского государственного природного заповедника и Государственный природный зоологический заказник «Каратошско–Инейский»);

- Проектируемые ООПТ (государственный природный зоологический заказник «Кискачинский», памятник природы «Хребет Сыксары»);

- Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых участках района;

- Места нерестилищ ценных промысловых рыб.

Транзитные элементы – это территории, обеспечивающие взаимосвязь (единство) между базовыми  и ключевыми элементами ПЭК. Данные элементы способствуют функционированию потоковых систем, миграции животных и распространению растительных формаций, развитию и обогащению базовых и ключевых природно-территориальных комплексов.

К транзитным элементам на территории района относятся:

- Долинные комплексы и реки района (Бейка, Ниня, Бюря, Уйбат, Аскиз, Абакан, Енисей, Томь, Теренсуг, Белый Июс, Харатас);

- Территории водоохранных зон района;

- Леса, расположенные в водоохранных зонах;

- Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб, выделенные по берегам водных объектов;

- Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог общего пользования.

Следует также отметить, что территории долины Красноярского водохранилища представляет собой Транзитный элемент республиканского уровня, обеспечивая экологические связи между базовыми и ключевыми элементами каркаса республики и сопредельных территорий, что позволяет отнести ее к транзитным элементам природно-экологического каркаса регионального значения.

На основании анализа выделенных элементов, для поэтапного формирования природно-экологического каркаса района определена необходимость проведения мероприятий и организации регламента использования.

1. Формирование и функционирование базовых и ключевых природных территорий:

1.1. Сохранение целостности природных территорий в пределах района;

1.2. Дальнейшее развитие сети особо охраняемых природных территорий, разработка зон охраны (буферных зон) для Каратошско–Инейского заказника и проектируемых ООПТ;

1.3. Подсадка коренных видов растительности для восстановления типичной структуры и видового состава ПТК на нарушенных землях;

1.4. Формирование зелёной зоны (лесонасождений) ПГТ Усть-Абакан на неиспользуемых в хозяйственной деятельности землях вокруг города в радиусе 3 км.

2. Формирование режима использования транзитных элементов:

2.1. Дальнейшее формирование системы зелёных насаждений вдоль основных транспортных путей района.

2.2.В пределах существующих транзитных элементов рекомендуется к запрету:

- запрет перевода лесных земель в нелесные;

- запрет перевода луговых земель в пахотные;

- запрет аренды лесных участков и передача их в частную собственность;

- запрет сплошных рубок, за исключением санитарных и мероприятий по устранению катастрофических последствий;

- запрет любого строительства, влияющего на функционирование транзитных элементов, в том числе прокладка дорог, кроме благоустройства зон отдыха (строительство и реконструкция дорог, затрагивающих линейные элементы и экологические коридоры, возможна только при условии обоснования необходимости данного строительства, проведении экологической экспертизы и включении в проект мероприятий по сохранению непрерывности экологического пространства (экодуки);

- запрет распашки водоохранных и прибрежных зон;

- определение границ водоохранных зон крупнейших рек по границам их высокой поймы.

Полученная структура ПЭК представляет собой «живую сеть», которая занимает более 25 % площади района. Она будет способствовать экологической стабильности и безопасности района, созданию благоприятных условий для проживания человека, увеличению популяции животных и сохранению уникальных представителей флоры, функционированию и восстановлению ландшафтов.

## 3.6. Историко-культурный потенциал территории

Историко-культурное наследие охватывает всю социокультурную среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной жизни. Усть–Абаканский район обладает значительным историко-культурным наследием.

Усть–Абаканский район – один из наиболее насыщенных объектами историко-культурного наследия не только среди районов Республики Хакасия, но и Российской Федерации в целом. На его территории, только по данным государственного учета, находится 193 объекта культурного наследия: 154 памятника истории и культуры и 39 – объекты археологического наследия, кроме того, по результатам различных научных исследований, на территории находятся еще не менее 32 памятников археологического наследия. По концентрации памятников археологии Усть–Абаканский район занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации. Памятники истории и культуры имеют региональное значение, объекты археологического наследия – муниципальное значения (таблица 3.6.1).

Большое количество памятников, относящихся к археологии и этнографии, представляют собой практически весь спектр известных типов археологических объектов: разнотипные и разновременные курганы, грунтовые могильники, склепы и цисты, поселения, датированные от палеолита до позднего средневековья, сырцовые постройки, горные крепости–све, петроглифы разных эпох, каменные изваяния и менгиры, святилища, горные выработки и плавильни меди и железа, оросительные каналы и другие сооружения.

Наиболее известными в настоящее время археологическими объектами Усть-Абаканского района являются Большой Салбыкский курган и курган Барсучий Лог, на базе которых несколько лет назад был создан и функционирует муниципальный музей «Древние курганы Салбыкской степи».  Основные объекты показа находятся в 60 км от г. Абакана: менгиры, 60 курганов, площадки древних астрономических наблюдений, петроглифы, каменоломня. Представлены памятники историко-культурного наследия II тыс. до н.э. – I тыс. нашей эры: окуневская, тагарская и таштыкская археологические культуры. Среди аналогичных объектов курганы выделяются своей монументальностью. Большой Салбыкский курган – это руинированные остатки крупнейшего кургана бассейна Среднего Енисея, памятник Тагарской культуры. Курган «Барсучий Лог» расположен в окрестностях с.Московское и также представляет собой большую историко-культурную ценность.

В настоящее время проекты зон охраны для объектов культурного наследия на территории района не разработаны.

Помимо археологического наследия, Усть–Абаканский район обладает уникальным наследием в виде традиционной хакасской культуры, популяризация которой позволит как сохранить многие ее уникальные черты,  поднять ее престиж, так и будет способствовать развитию туризма в районе. Эффективным способом сохранения и популяризации истории и культуры Хакасии может быть создание на территории района этнографической деревни, в которой будет представлена самобытная жизнь хакасского аала конца XIX – начала XX столетий. Этнографическая деревня может стать одним из основных туристических центров Республики Хакасия.

Таблица 3.6.1. Перечень объектов культурного наследия Усть-Абаканского района

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия, датировка | Адрес объекта культурного наследия | Категория охраны* | Наименование постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории и культуры |
| Усть–Абаканский поссовет |
|  | Братская могила 12 воинов Советской Армии, погибших 12 декабря 1945 года при исполнении служебных обязанностей | пгт. Усть–Абакан | Р | (1) |
|  | Мемориал «Вечная слава» – 17 скульптурных монументов: три стелы с барельефом солдат и матроса; три стелы с барельефами солдат и матроса; стела "Нашествие"; стела "Сибирская атака"; танк Т–34; стела "Тыл фронту"; блиндаж; две зенитки 85 калибра, 1944 г. выпуска; стела "Преемственность поколений"; камень скорби "Слезы Хакасии"; стела "Победа"; могила неизвестного героя; стела "Братские могилы"; вечный огонь и скульптура "Родина–мать"; две стелы с именами погибших 1056 воинов "Никто не забыт, – ничто не забыто" | пгт. Усть–Абакан, ул.Октябрьская | Р | (2) |
| Вершино–Биджинский сельсовет |
|  | Могильник из 46 курганов в урочище Салбык, (тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э.) | в 30 км от р. Уйбат, в 8 км к ЮВ от с. Вершина Биджи | Р | (6) |
| Весенненский сельсовет |
|  | Могильник из 5 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 80 м к СЗ от п. Капчалы | Р | (6) |
|  | Могильник из 7 курганов (тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э.). | при выезде из поселка, по правую сторону дороги на рудник | Р | (6) |
|  | Большой одиночный курган тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 6 км от разъезда Капчалы, по правую сторону на рудник | Р | (6) |
|  | Могильник из 30 курганов (без датировки) | по дороге на рудник, при спуске к мосту через р. Уйбат | Р | (6) |
|  | Могильник из 20 курганов тагарская культура 4 – 3 вв. до н. э. | в 7 км от 4–й фермы совхоза Капчалы, справа от дороги в Капчалы, на увале | Р | (6) |
|  | Могильник Капчалы – 1 из 11 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 9,5 км к ЮЗ от д. Капчалы | Р | (6) |
|  | Одиночный курган Капчалы N 2 эпоха средневековья 12 – 14 вв. н. э | в 9,2 км к ЮЗ от д. Капчалы | Р | (6) |
|  | Капчалы – 3 – сооружение средневековье? | в 9,5 км к ЮЗ от д. Капчалы | Р | (6) |
|  | Капчалы – 4 – одиночный курган эпоха средневековья 12 – 14 вв. н. э. | в 9,2 км к ЮЗ, в 4,7 км к Ю от р. Уйбат, г. Хызыл Таг на вершине | Р | (6) |
| Доможаковский сельсовет |
|  | Могила Окулова Степана Кузьмича (1878–1949 гг.), производителя горных работ открывшего в 1906 году залежи черногорского каменного угля | пос. Оросительный | Р | (3) |
| Московский сельсовет |
|  | Могильник Московский–43 из 2 курганов 1 7вв. до н. э. | в 1 км к ЮВ от села Московское, в 0,9 км к Ю от реки Биджа | Р | (5) |
|  | Могильник Московский–44 из 7 курганов 7 – 1 вв. до н. э. | в 1,25 км к ЮВ от села Московское, в 1 км от реки Биджа | Р | (5) |
|  | Могильник Московский–45 из 14 курганов 12 – 8 вв. до н. э. 7 – 1 вв. до н. э. | в 1,7 км к ЮВ от села Московское, в 1 км от реки Биджа | Р | (5) |
|  | Могильник Московский–46 из 26 курганов 7 – 1 вв. до н. э. | в 2,2 км к ЮВ от села Московское, в 1 км от р. Биджа | Р | (5) |
|  | Одиночный курган Московский–47 7 – 1 вв. до н. э. | в 2,7 км к ЮВ от села Московское, в 1,5 км южнее р. Биджа | Р | (5) |
|  | Могильник Московский–48 из 2 курганов 7 – 1 вв. до н. э. | в 3,9 км к ЮВ от села Московское, в 2 км к Ю от р. Биджа | Р | (5) |
|  | Могильник Московский–50 10 курганов 7 – 1 вв. до н. э. | в 2 км к ЮВ от села Московское, в 1,4 км к Ю от реки Биджа | Р | (5) |
|  | Могильник Московский–51 из 21 кургана 7 – 1 вв. до н. э | в 1,75 км к ЮВ от села Московское, в 1,5 км к Ю от р. Биджа с СВ стороны могильник ограничен невысоким увалом со скальными обнажениями | Р | (5) |
|  | Могильник Московский–52 из 13 курганов 7 – 1 вв. до н. э. | в 1,7 км к Ю от села Московское, в 1,5 км к ЮЗ от р. Биджа | Р | (5) |
|  | Могильник Московский–53 из 19 курганов 7 – 1 вв. до н. э. | в 1,5 км к ЮВ от села Московское, в 1,3 км к ЮЗ от р. Биджа | Р | (5) |
|  | Могильник Московский–54 из 3 курганов7 – 1 вв. до н. э. | в 2,8 км к Ю от села Московское, в 2,9 км к Ю от р. Биджа | Р | (5) |
|  | Одиночная ограда Московский–55, 7 – 1 вв. до н. э. | в 2,4 км к Ю от села Московское, в 2,5 км к Ю от р. Биджа | Р | (5) |
|  | Одиночный курган Московский–56, 7 – 1 вв. до н. э. | в 2,8 км к Ю от села Московское, в 2,9 км к Ю от р. Биджа | Р | (5) |
|  | Одиночный курган Московский–57 ,7 – 1 вв. до н. э. | в 5 км к Ю от села Московское | Р | (5) |
|  | Могильник Московский–58 из 8 курганов 7 – 1 вв. до н. э. | в 5,1 км к Ю от села Московское | Р | (5) |
|  | Могильник Московский–59 из 7 курганов 7 – 1 вв. до н. э. | в 5,1 км к Ю от села Московское | Р | (5) |
|  | Одиночный курган Московский–60 7 – 1 вв. до н. э. | в 6,5 км к Ю от села Московское | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 1 состоящий из 34 курганов татарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 2,5 км к СВ от п. Московский | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 2 тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 7,5 км к СВ от п. Московский | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 3 тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 10 км к СВ от п. Московский | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 4 тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 10,5 км к СВ от п. Московский | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 5 из 2 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 9,5 км к СВ от п. Московский | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 6 (тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 5,5 км к СВ от п. Московский | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 7 из 2 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 5 км к СВ от п. Московский | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 8 тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 6 км к С от п. Московский | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 9 тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 7,5 км к С от п. Московский | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 10 тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 6,2 км к С от п. Московский | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 11 из 3 курганов татарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 7 км к С от п. Московский | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 12 из 4 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 7,3 км к С от п. Московский | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 13 из 8 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 4,3 км к С от п. Московский | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 14 тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 10 км к СВ от п. Московский | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 15 тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 9,3 км к СВ от п.Московский | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 16 тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 9,4 км к СВ от п. Московский | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 17 из 9 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | 7,5 км к СВ от п. Московский | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 18 из 4 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 8,3 км к СВ от п. Московский из 4 курганов | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 19 тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 8,3 км к СВ от п. Московский | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 20 тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 7,8 км к СВ от п. Московский | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 21 тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 0,4 км от п. Московский, в ЮВ правый берег р. Биджа, в 250 м к ЮВ от реки | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 22 из 13 курганов карасукская культура 12 – 8 вв. до н. э. | в 0,6 км к ЮВ от п. Московское, правый берег р. Биджа, в 250 м от речки | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 23 тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 2,1 км к ЮВ от п. Московский, правый берег р. Биджа, в 350 м к югу от речки | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 24 из 2 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 2,2 км от п. Московское к ЮВ, в 1,2 км к СЗ от овцетоварной фермы совхоза Московский, правый берег р. Биджа | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 25 из 12 курганов карасукская культура 12 – 8 вв. до н. э. | в 2,5 км к ЮВ от п. Московский, правый берег р. Бейка, в 1 км к ССЗ от овцетоварной фермы | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 26 из 46 курганов карасукская культура 12 – 8 вв. до н. э., тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 2,2 км к ЮВ от п. Московский, в 1 км к СЗ от овцетоварной фермы, правый берег реки | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 27 тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 31 км к ЮВ от п. Московский, в 0,5 км к С от овцетоварной фермы, правый берег | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 28 из 3 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 3,8 км к ЮВ, правый берег р. Биджа, на западной окраине от фермы | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 29 из 4 курганов тагарская культура | в 4 км к ЮВ от п. Московский, правый берег р. Биджа, в 0,5 км к З от овцетоварной фермы совхоза Московский, на пашне | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 30 тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 0,3 км к СВ от п. Московский, у восточной окраины сельского кладбища | Р | (5) |
|  | Курган Московский – 31 тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 0,05 км к ССВ от п. Московский | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 32 из 2 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 1 км к СВ от п. Московский | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 33 из 4 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э., таштыкская культура 1 в. до н. э. – 5 в. н. э. | в 0,27 км к В от п. Московский, на пашне | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 34 из 4 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 1,2 км к В от п. Московский, левый берег р. Биджа, северная часть примыкает к автотрассе | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 35 из 2 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 2 км к В от п. Московский, в 250 м к З от автотрассы г. Абакан – Сорск | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 36 из 2 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 2,5 км от п. Московский, восточнее 0,1 км к З от автотрассы Абакан – Сорск, левый берег р. Биджа | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 37 из 117 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 3,6 км от п. Московский к ЮВ, в 0,5 км к ЮЮЗ от овцетоварной фермы | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 38 из 104 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э., таштыкская культура 1 в. до н. э. – 5 в. н. э. | в 4 км к ЮВ от п. Московский, в 0,3 км к СЗ от хутора 17 | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 39 из 3 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э., таштыкская культура 1 в. до н. э. – 5 в. н. э. | в 4 км к ЮВ от п. Московский, на северной окраине хутора 17 совхоза Московский | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 40 из 125 курганов из 125 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э., таштыкская культура 1 в. до н. э. – 5 в. н. э. | в 3,8 км к ЮВ от п. Московский, в 0,4 км к С от хутора 17 | Р | (5) |
|  | Могильник Московский – 41 из 12 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 4 км к ЮВ от п. Московский, в 0,4 км к СВ от хутора 17 | Р | (5) |
| Райковский сельсовет |
|  | Могильник из 50 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | с. Райково, в его окрестностях и при из села на тракт | Р | (6) |
|  | Могильник из 5 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 5 км к СЗ от с. Райков, с левой стороны дороги Абакан– Аскиз | Р | (6) |
|  | Могильник из 12 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 1 км к С от с. Райков, за оросительным каналом | Р | (6) |
|  | Могильник из 22 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 1 км к ССВ от с. Райков, за оросительным каналом | Р | (6) |
|  | Могильник из 36 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 2 км к СЗ от с. Райков, за оросительным каналом | Р | (6) |
|  | Могильник из 38 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | в 0,9 км от с. Райков к ССЗ | Р | (6) |
|  | Могильник из 35 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 0,6 км от с. Райков, к ССЗ за оросительным каналом | Р | (6) |
|  | Могильник из 46 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до. н. э. | в 2 км к СВ от с. Райков по левому берегу оросительного канала | Р | (6) |
|  | Могильник из 21 кургана (тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э.) | в 0,5 км к СЗ от села за оросительным каналом | Р | (6) |
|  | Могильник из 33 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | по дороге Райков – Баинов, в 1,5 км отс. Райков | Р | (6) |
|  | Могильник из 15 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 1,5 км к ЮЗ от с. Баинов, по левому берегу оросительного канала | Р | (6) |
|  | Могильник из 16 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 1,5 км к ЗЮЗ от с. Баинов | Р | (6) |
|  | Могильник из 11 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э | в 6 км к З от с. Баинов, за дорогой Абакан – Аскиз | Р | (6) |
|  | Могильник из 8 курганов тагарская культура 4 – 3 вв. до н. э | в 5,5 км к З от с. Баинов, по правой стороне дороги Абакан – Аскиз | Р | (6) |
|  | Могильник из 13 курганов тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э. | к З от с. Баинов, в 1,3 км от дороги Абакан – Аскиз левая сторона | Р | (6) |
|  | Могильник из 50 курганов (тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э.). | на 39 км от тракта Абакан – Аскиз, по обеим сторонам дороги | Р | (6) |
| Сапоговский сельсовет |
|  | Ташебинский Чаа–Тас из 20 курганов (культура Чаа–Тас 6 – 9 вв. н. э.) | юго–западнее Абаканской ТЭЦ, по обе стороны железной дороги | Р | (6) |
|  | Могильник из 10 курганов (7 – 1 вв. до н. э., тагарская культура). | на 21 км тракта Абакан – Аскиз, слева на пашне | Р | (6) |
|  | Могильник из 20 курганов (тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э.). | на 24 км тракта Абакан – Аскиз, по обе стороны дороги | Р | (6) |
|  | Могильник из 27 курганов (тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э.) | в 26 км от дороги Абакан – Аскиз, с левой стороны | Р | (6) |
| Усть–Бюрский сельсовет |
|  | Могильник (тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э.) | в 3 км от ст. Усть–Бюрь, на краю первой надпойменной террасы р. Уйбат, близ устья его правого притока р. Тибик | Р | (6) |
|  | Могильник (окуневская культура 16 в. до н. э. – 10 в. до н. э.) | в районе ст. Усть–Бюрь | Р | (6) |
|  | Чаа–Тас и Таштыкский склеп | у ст. Усть–Бюрь | Р | (6) |
|  | Могильник Усть–Бюрь – 1 из 14 курганов (тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э.) | в 4,1 км к СВ от ст. Усть–Бюрь | Р | (6) |
|  | Могильник Усть–Бюрь – 2 из 5 курганов (тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э.) | в 3,7 км к СВ от ст. Усть–Бюрь | Р | (6) |
| Чарковский сельсовет |
|  | Могильник Чарков–16 из 31 могилы предположительно к эпохе средневековья 14 – 18 вв. н. э. | в 5,2 км к СЗ от улуса Чарков, правый берег реки Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–17 из 3 каменных выкладок 9 – 14 вв. н. э. | в 5,3 км к СЗ от улуса Чарков, правый берег реки Уйбат | Р | (5) |
|  | Поминальный ряд Чарков–18 из 3 вертикальных гранитных стел I в. до н. э. – V в. н. э. таштыкская культура | в 5,6 км к СЗ от улуса Чарков | Р | (5) |
|  | Одиночный курган Чарков–19 18 – 13 вв. до н. э. окуневская культура | в 5,8 км к СЗ от улуса Чарков, правый берег реки Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–20 из 6 каменных оград 9 – 8 вв. до н. э. | в 5,8 км к СЗ от улуса Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–21 из 11 каменных оград 9 – 8 вв. до н. э., 7 – 6 вв. до н. э. | в 5,6 км к СЗ от улуса Чарков, левый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–22 из 67 погребальных объектов и поминального ряда I в. до н. э. – V в. н. э. | в 5,8 км к СЗ от улуса Чарков, левый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–23 из 6 каменных оград 9 – 8 вв. до н. э. | в 6,8 км к СЗ от улуса Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–24 из 2 погребальных объектов 9 – 8 вв. до н. э. | в 7,4 км к З от улуса Чарков, левый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–25 из 3 каменных оград 9 – 8 вв. до н. э. | в 7,5 км к СЗ от улуса Чарков, левый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–26 из 34 курганов 7 – 1 вв. до н. э. ? – II тыс. до | в 7,8 км к СЗ от улуса Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–27 из 2 погребальных объектов 12 – 8 вв. до н. э. 7 – 1 вв. до н. э. | в 7,8 км к СЗ от улуса Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–28 из 2 каменных оград 9 – 8 вв. до н. э. | в 8 км к СЗ от улуса Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–29 из 5 каменных оград 9 – 8 вв. до н. э. | в 8,2 км к СЗ от улуса Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Одиночная ограда Чарков–30 7 – 1 вв. до н. э. | в 8 км к СЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–31 из 4 курганов 7 – 1 вв. до н. э. | в 7,9 км к СЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–32 из 2 курганов 7 – 1 вв. до н. э. | в 7,8 км к СЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–33 из 11 каменных оград 7 – 1 вв. до н. э. | в 7,6 км к СЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Одиночная ограда Чарков–34 7 – 1 вв. до н. э. | в 7,7 км к СЗ от улуса Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–35 из 4 каменных оград 9 – 8 вв. до н. э. | в 10,4 км к СЗ от ул. Чарков, левый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–36 из 3 объектов 9 – 3 вв. до н. э. | в 9,4 км к СЗ от ул. Чарков, в 1 км к С от автомобильного моста через р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–37 из 4 каменных оградок 9 – 8 вв. до н. э. | в 9,3 км к СЗ от ул. Чарков, левый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–38 из 5 каменных оград 7 – 1 вв. до н. э. | в 8,7 км к СЗ от Чарков, левый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–39 из 2 каменных оград 7 – 1 вв. до н. э. | в 3,6 км к СЗ от ул. Чарков, левый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–40 из 8 курганов 7 – 1 вв. до н. э. | в 8,8 км к СЗ от ул. Чарков, левый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–41 из 2 каменных выкладок 9 – 8 вв. до н. э. | в 9 км к СЗ от ул. Чарков, левый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–42 из 4 курганов 7 – 1 вв. до н. э. | в 9,4 км к СЗ от ул. Чарков, левый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–43 из 9 курганов7 – 1 вв. до н. э. | в 9,2 км к СЗ от ул. Чарков, левый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–44 из 8 каменных оград 9 – 8 вв. до н. э. | в 9,2 км к СЗ от ул. Чарков, левый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Одиночная ограда Чарков–45 9 – 14 вв. н. э. | в 9,6 км к ССЗ от ул. Чарков, левый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–46 из 12 каменных оградок 9 – 8 вв. до н. э. | в 9,4 км к СЗ от ул. Чарков, левый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–47 из 27 могил 14 – 20 вв. н. э. | в 1,8 км к СЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–48 из 6 каменных выкладок 9 – 14 вв. н. э. | в 2 км к СЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–49 из 14 каменных оград 7 – 1 вв. до н. э. | в 2,1 км к СЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–50 из 3 каменных оград 7 – 1 вв. до н. э. | в 1,9 км к ЗСЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Одиночная ограда Чарков–51 7 – 1 вв. до н. э. | в 1,9 км к ЗСЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–52 из 6 каменных оград II тыс. до н. э. – н. I тыс. до н. э. | в 1,8 км к СЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–53 из 3 каменных оград 7 – 1 вв. до н. э. | в 1,5 км к СЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Одиночная ограда Чарков–54 9 – 8 вв. до н. э. | в 1,8 км к СЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–55 из 2 каменных оград 9 – 8 вв. до н. э. | в 1,5 км к СЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–56 из 3 каменных оград 18 – 13 вв. до н. э. окуневская к–ра | в 1,2 км к СЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Одиночная ограда Чарков–57 7 – 1 вв. до н. э. | в 0,5 км к СЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–58 из 8 каменных выкладок 9 – 8 вв. до н. э. | в 0,5 км к СЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Одиночный курган Чарков–59 18 – 13 вв. до н. э. | в 0,5 км к СЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–60 из 5 каменных оград 12 – 8 вв. до н. э. | в 0,4 км к ЗСЗ от ул. Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–61 из 7 каменных оград 7 – 1 вв. до н. э. | на СЗ окраине улуса Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Одиночная ограда Чарков–62 9 – 8 вв. до н. э. | в 250 м к СЗ от улуса Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–63 из 4 каменных оград 9 – 8 вв. до н. э. | в 450 м к СЗ от улуса Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Одиночная ограда Чарков–64 9 – 8 вв. до н. э. | на СЗ окраине улуса Чарков | Р | (5) |
|  | Могильник Чарков–65 из 2 земляных насыпей 7 – 1 вв. до н. э. | в 0,1 км к СЗ от ул Чарков, правый берег р. Уйбат | Р | (5) |
|  | Могильник (10 в. н. э.). | в 16 км к С от ул. Чарков, у г. Хохпах Хая | Р | (6) |
|  | Могильник (10 – 8 вв. до н. э. – карасукская культура). | в 5 км к Ю от ул. Чарков, на краю второй надпойменной террасы | Р | (6) |
|  | Могильник (тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э.) | в 3 – 3,5 км к Ю от ул. Чарков | Р | (6) |
|  | Уйбатский Чаа–Тас (таштыкская культура 1 в. до н. э. – 5 в. н. э., культура Чаа–Тас 5 – 9 вв. н. э.). | в 6 км к Ю от станции и в 1,5 км к С от р. Бейка, в урочище Чаа–Тас | Р | (6) |
|  | Могильник (разновременный) | в 1,5 км к З от Уйбатского Чаа–Таса, между правым берегом р. Уйбат и р. Ниня на мысу | Р | (6) |
|  | Могильник, насчитывающий около 100 курганов (тагарская культура 7 – 1 вв. до н. э.). | в 4 км от села Аххол, по дороге в с. Синявино | Р | (6) |
|  | Могильник из 5 курганов – у с. Аххол (7 – 1 вв. до н. э., тагарская культура) | слева от дороги в с. Синявино | Р | (6) |
|  | Могильник из 34 курганов (без датировки) | на склоне котловины оз. Кызыл Куль, левый берег р. Уйбат | Р | (6) |
| Объекты археологического наследия |
| Вершино–Биджинский сельсовет |
|  | Салбык (56 курганов). Тагарская (VII–I вв. до н.э.) | Могильник в урочище Салбык, в 45 км к С от ст. Уйбат. | – | (7) |
|  | Окуневское изваяние. Окуневская (XVIII–XIV вв. до н.э.) | В 1,9 км к ЮЗ по проселочной дороге от поворота на территорию археологического комплекса «Большой Салбыкский курган» муниципального музея «Древние курганы Салбыкской степи» Усть-Абаканского района, с автотрассы Абакан – Сорск. | – | (7) |
| Весенненский сельсовет |
|  | Хызыл Хая каменоломня. Тагарская (VII–I вв. до н.э.) | с. Камышовое в 4 км к Ю | – | (7) |
| Доможаковский сельсовет |
|  | "Кулагашевское изваяние", памятник археологии начала III тыс. до н.э., каменная стела | 5,8 км юго–западнее а.Доможаков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Абаканский Чаа–тас", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 56 курганов | 6,7 км юго–западнее а. Доможаков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Доможаков – 1", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 3 курганов | 5,6 км юго–западнее улуса Доможаков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Доможаков – 2", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 2 курганов | 5,7 км юго–западнее улуса Доможаков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Доможаков – 4", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 6 курганов | 5,9 км юго–западнее улуса Доможаков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Тутатчиков – 1", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 37 курганов | 1,9 км южнее улуса Тутатчиков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Тутатчиков – 2", памятник археологии VII – I вв. до н.э. ,курганная группа из 9 курганов | 1,8 км юго–западнее улуса Тутатчиков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Чилан Хоза – 1", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 13 курганов | 6,4 км юго–западнее улуса Доможаков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Чилан Хоза – 2", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 2 курганов | 6,2 км юго–западнее улуса Доможаков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Чилан Хоза – 4", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 10 курганов | 6,6 км юго–западнее улуса Доможаков | М | (4) |
|  | Курган "Доможаков – 3", памятник археологии VI – V вв. до н.э., одиночный курган | 5,7 км юго–западнее улуса Доможаков | М | (4) |
|  | Абаканский чаатас. Культура чаатас (VI–IX вв н.э.) | у. Доможаков в 5,5 км к ЮЗ, на левом берегу р. Абакан | – | (7) |
|  | Кара–Курган – 1 (2). Ранние этапы тагарской культуры (VII–IV вв до н.э.) | с. Оросительный в 3 км к ВЮВ. В 2 км от ст. Хоных к С. С левой стороны от ж/д Абакан – ст. Аскиз | – | (7) |
|  | Кара–Курган – 2 (6). Ранние этапы тагарской культуры (VII–IV вв до н.э.) | с. Оросительный в 4 км к ЮВ. С правой стороны от ж/д Абакан – ст. Аскиз | – | (7) |
|  | Узун –Оба. Ранние этапы тагарской культуры (VII–IV вв до н.э.) | с. Оросительный в 5,5 км к З. В 1,3 км к Ю от автотрассы г. Абакан – д. Капчалы. | – | (7) |
| Калининский сельсовет |
|  | Китайский дворец (таштыкское поселение). Таштыкская (I–V вв. н.э.) | Пос. Чапаево, при прокладке шоссе. В 8 км к юго–западу от Абакана | – | (7) |
| Московский сельсовет |
|  | Курганная группа "Мохов – 1", памятник археологии VII – V вв. до н.э., курганная группа из 16 курганов | 4,9 км северо–восточнее улуса Мохов | М | (4) |
|  | Курганная группа "Мохов – 2", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 5 курганов | 4,9 км северо–восточнее улуса Мохов | М | (4) |
|  | Курганная группа "Мохов – 3", памятник археологии VII – V вв. до н.э., курганная группа из 18 курганов | 5 км северо–восточнее улуса Мохов | М | (4) |
|  | Курганная группа "Мохов – 4", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 13 курганов | 4,2 км северо–восточнее улуса Мохов | М | (4) |
|  | Курганная группа "Мохов – 5", памятник археологии VII – V вв. до н.э. курганная группа из 4 курганов | 4 км северо–восточнее улуса Мохов | М | (4) |
|  | Курган "Мохов – 6", памятник археологии VII – I вв. до н.э., одиночный курган | 4,7 км северо–восточнее улуса Мохов | М | (4) |
|  | Курганная группа "Мохов – 8", памятник археологии XII – I вв. до н.э., курганная группа из 15 курганов | 6 км восточнее улуса Мохов | М | (4) |
|  | Курганная группа "Мохов – 9", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 9 курганов | 0,25 км юго–восточнее улуса Мохов | М | (4) |
|  | Курган "Мохов – 7", памятник археологии VII – I вв. до н.э. одиночный курган | 0,25 км юго–западнее улуса Мохов | М | (4) |
|  | Могильник Мохов I – 8 (20). Баиновский или подгорновский этапы тагарской культуры (VII–V вв до н.э.) | с. Мохово, в 1,2 км. к С. | – | (7) |
|  | Одиночный курган Мохов I – 9. Баиновский или подгорновский этапы тагарской культуры (VII–V вв до н.э.) | с. Мохово, в 1,4 км. к С. | – | (7) |
|  | Одиночный курган Мохов I – 10. Сарагашенский или тесинский этапы тагарской культуры (IV–I вв. до н.э.) | с. Мохово, в 1,6 км к С. | – | (7) |
|  | Могильник Мохов I – 11 (3). Баиновский или подгорновский этапы тагарской культуры (VII–V вв до н.э.) | с. Мохово, в 2,5 км к С. | – | (7) |
|  | Могильник Мохов I – 12 (7). Баиновский или подгорновский этапы тагарской культуры (VII–V вв до н.э.) | с. Мохово, в 3,4 км к С. | – | (7) |
|  | Могильник Мохов I – 13 (3). Эпоха средневековья (IX–XIV вв н.э.) | с. Мохово, в 3,6 км к ССВ. | – | (7) |
|  | Одиночный курган Мохов I – 14. Баиновский или подгорновский этапы тагарской культуры (VII–V вв до н.э.) | с. Мохово, в 3,9 км к ССВ. | – | (7) |
|  | Могильник Мохов I – 15 (5). Баиновский или подгорновский этапы тагарской культуры (VII–V вв до н.э.); эпоха средневековья (IX–XIV вв н.э.) | с. Мохово, в 4,1 км к С. | – | (7) |
|  | Могильник Мохов I – 16 (10). Баиновский или подгорновский этапы тагарской культуры (VII–V вв до н.э.) | с. Мохово, в 4,4 км к С. | – | (7) |
|  | Могильник Мохов I – 17 (9). Эпоха средневековья (IX–XIV вв н.э.) | с. Мохово, в 4,4 км к С. | – | (7) |
|  | Крепость Куня. II тыс. до н.э. – I тыс н.э. | в 3 км к С от северной окраины поселка Усть–Абакан | – | (7) |
|  | Куня. Палеолит | у северного подножия г. Куня на берегу водохранилища. | – | (7) |
|  | Писаница Куня – 1 | Гора Куня расположена на левом берегу Енисея в месте впадения в него р. Биджи, в 4 км к югу от села Мохово и в 4 км к северу от г. Усть–Абакан | – | (7) |
|  | Писаница Куня – 2 | то же | – | (7) |
| Райковский сельсовет |
|  | Курганная группа "Райков – 1", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 2 курганов | 0,2 км западнее улуса Райк | М | (4) |
|  | Курганная группа "Райков – 2", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 2 курганов | 0,5 км западнее улуса Райков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Райков – 3", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 2 курганов | 0,2 км западнее улуса Райков | М | (4) |
|  | Тигей. Ранние этапы тагарской культуры (VII–IV вв до н.э.) | ст. Тигей в 3 км к ЮВ | – | (7) |
| Сапоговский сельсовет |
|  | Курганная группа "Сапогово – 1", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 13 курганов | 3 км юго–западнее пос. Сап | М | (4) |
| Чарковский сельсовет |
|  | Курганная группа "Чарков – 1", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 3 курганов | 2,5 км северо–западнее улуса Чарков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Чарков – 2", памятник археологии VII – I вв. до н.э. ,курганная группа из 2 курганов | 2,3 км северо–западнее улуса Чарков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Чарков – 3", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 10 курганов | 2,35 км севернее улуса Чарков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Чарков – 4", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 7 курганов | 2,6 км севернее улуса Чарков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Чарков – 5", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 3 курганов | 2,1 км северо–западнее улуса Чарков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Чарков – 6", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 10 курганов | 3,2 км северо–западнее улуса Чарков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Чарков – 7", памятник археологии VII – I вв. до н.э., VIII – IX вв., курганная группа из 11 курганов | 3,6 км севернее улуса Чарков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Чарков – 8", памятник археологии VII – I вв. до н.э. VIII – XIV вв., курганная группа из 5 курганов | 4 км северо – северо–восточнее улуса Чарков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Чарков – 9", памятник археологии VII – I вв. до н.э., VIII – XIV вв., курганная группа из 6 курганов | 4,8 км севернее улуса Чарков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Чарков – 10", памятник археологии VII – I вв. до н.э., VIII – XIV вв., курганная группа из 38 курганов | 5,4 км севернее улуса Чарков | М | (4) |
|  | Курган "Чарков – 12", памятник археологии I в. до н.э. – V в. н.э., VIII – XIV вв., курганная группа из 40 курганов | 6,8 км северо–западнее улуса Чарков | М | (4) |
|  | Курганная группа "Чарков – 13", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 4 курганов | 7 км севернее улуса Чарков | М | (4) |
|  | Курган "Чарков – 11", памятник археологии VII – I вв. до н.э., курганная группа из 38 курганов | 5,7 км севернее улуса Чарков | М | (4) |
|  | Курган "Чарков – 14", памятник археологии VII – I вв. до н.э., одиночный курган | 5,3 км севернее улуса Чарков | М | (4) |
|  | Курган "Чарков – 15", памятник археологии VII – I вв. до н.э., одиночный курган | 2,8 км северо–западнее улуса Чарков | М | (4) |
|  | Грот Сагархая. Таштыкская (I–V вв. н.э.). | У. Чарков в 11 км к ССВ. В центральной части одноименной горы. | – | (7) |
|  | Уйбат 1 (Уйбатский чаатас). Тагарская (VII–I вв. до н.э.), культура чаатас (VI–IX вв н.э.) | ст. Уйбат в 6,5 км к югу. Между р. Уйбат и Бея. | – | (7) |
|  | Уйбат 2. Таштыкская (I–V вв. н.э.), культура чаатас (VI–IX вв н.э.) | Могильник в 1,5 км к востоку от Уйбатского чаатаса, в 5,5 км к юго–востоку от у. Чарков на мысу | – | (7) |
|  | Уйбатский город. Эпоха средневековья (VII–XII вв н.э.) |  | – | (7) |
|  | Бейка 1–3,5 каналы. Тагарская (II–I вв. до н.э.) – культура чаатас (VI–IX вв н.э.) | с. Бейка. №1 – в 8 км выше у. Бейка, дл. 1325м.; №2 – недалеко от окончания канала № 1, дл. 1670 м.; №3 – недалеко от окончания канала № 2, дл. 1750 м (действующий); №5 – левый берег р. Бейка устье канала доходит до головы канала №1 дл. канала 4870 м. | – | (7) |
|  | Бейка поселение. Таштыкская (I–V вв. н.э.) | с. Бейка ниже истока канала №1, между рекой и каналом | – | (7) |
|  | Курганный могильник. Тагарская (VII–I вв. до н.э.) – культура чаатас (VI–IX вв н.э.) | с. Бейка. Его огибает канал №1 | – | (7) |
|  | Курганный могильник. Тагарская (VII–I вв. до н.э.) – культура чаатас (VI–IX вв н.э.) | с. Бейка. Его огибает окончание канала №2 | – | (7) |
|  | Бейка 4 канал. Культура чаатас (VI–IX вв н.э.) | с. Бейка в 2 км ниже по р. Бейка между реками Бейка и Ниня (действующий) | – | (7) |

Примечание: * «Р» – регионального значения

«М» – местного (муниципального) значения

«–» – объекты культурного наследия, не поставленные на гос.учет

(1) – на основании Решения исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384–15

(2) – на основании Решения исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 24.12.1986 № 345

(3) – на основании Решения исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279

(4) – на основании решения исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 «Об утверждении дополнительного списка памятников истории и культуры местного значения»

(5) – на основании постановления Совета Министров Республики Хакасия от 28.06.1993 № 179 «Об утверждении списка паспортизированных памятников истории и культуры Республики Хакасия и постановке их на государственный учет»

(6) – на основании постановления Совета Министров Республики Хакасия от 20.08.1992 № 268 «Об утверждении списка паспортизированных памятников истории и культуры Республики Хакасия, постановке их на государственный учет и утверждении расценок на производимые работы государственной археологической службой»

(7) – на основании материалов Схемы территориального планирования Республики Хакасия

В ближайшее время необходимо разработать предложения по возможному использованию объектов культурного наследия, расположенных на территории района, и установить их зоны охраны.

Наличие уникальных объектов культурного наследия служит предпосылками для формирования туристско-рекреационного комплекса в районе.

## 3.7. Туристско–рекреационный потенциал

Туризм является одним из наиболее перспективных направлений развития Усть-Абаканского района. В соответствии со статистическими данными наибольшей популярностью у российских туристов, посетивших республику в 2008 году, пользовались активные виды туров – 25% в общем объеме предоставленных услуг, для отдыха – 20%, экскурсионные – 17%, оздоровительные – 16%, корпоративные – 10%, деловые – 5%. Среди иностранных туристов наиболее популярными турами также являются активные туры – 12%, затем экскурсионные – 5%.

Усть-Абаканский район обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом, который формирует:

- Разнообразный природно-ландшафтный комплекс, включающий горные массивы, долины горных рек и озёр, пестрый растительный и животный мир;

- Бальнеологическое ресурсы - озера с лечебной водой и грязями, соленые, пресные и ультрапресные, горные и степные;

- Большое разнообразие и высокая концентрацию объектов культурного наследия (памятники археологии, истории и культуры);

- Близкое расположение крупного города – Абакана, являющимся основным транспортным узлом (авиационное и железнодорожное сообщение, автотранспортное сообщение) и центром перераспределения туристического потока;

- Сложившаяся сеть объектов размещения туристов.

Кроме того, раскрытию туристско-рекреационного потенциала Усть-Абаканского района будет способствовать положение района вблизи крупного урбанизированного центра – г.Абакана, прохождение по территории трасс федерального значения Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с Монголией (М–54), Абакан – Ак–Довурак, железнодорожной ветки Транссибирской магистрали, и также примыкание участка Красноярского водохранилища.

В настоящее время уровень развития туристско-рекреационной деятельности на территории района оценивается как низкий, несмотря на то, что за последние 15 лет туристические потоки в республику Хакасия возросли в 5 раз.

Факторами, препятствующими увеличению туристического пассажиропотока, являются:

- Труднодоступность отдельных рекреационно-привлекательных территорий (например, Каратошско–Инейский заказник);

- Короткий туристический период (с мая по сентябрь);

- Распространение очагов клещевого энцефалита;

- Низкое развитие туристско-рекреационной инфраструктуры.

На сегодняшний день на территории района имеется сеть объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, однако её можно охарактеризовать как недостаточную для дальнейшего развития туристско-рекреационной деятельности в муниципальном образовании (таблицы 3.7.1, 3.7.2). Уровень развития туристической инфраструктуры не соответствует потенциальным возможностям, обусловленным растущим спросом на туристические услуги в районе и богатыми природными и историческими ресурсами.

Таблица 3.7.1. Перечень объектов туристско-рекреационной инфраструктуры Усть-Абаканского района

| Наименование | Адрес юридический | Месторасположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Гостиница «Кантегир» | г. Абакан, пр–т. Дружбы Народов, 57 | с. Калинино | 50 комфортабельных номеров: люкс, полулюкс, стандарт. эконом |
| Турбаза «Айзас» | пгт. Усть–Абакан, ул. Кирова, д. 17, тел. + 7 (39032) 9–18–79, 8(903) 917–7381 | в 147 км от г.Абакана, недалеко от деревни Усть–Бюрь | Туристская база «Айзас» специализирована под конный туризм и охоту. База состоит из 2 домов, столовой, бани, загона для лошадей и сторожевого вагончика. Размещение: 2 домика по 5 человек в каждом. В домиках имеются кровати, диваны, печное отопление, электричество. |
| База отдыха «Княжий двор» | пгт. Усть–Абакан, ул. Набережная, 68 | вблизи а.Мохов | База включает: двухэтажный коттедж с банкетным залом, два одноэтажных дома, русская баня, сауна, площадка для пикника, спортивный корт и др. |
| Турбаза ООО «Лось» | пгт. Усть–Абакан, ул. Набережная, 50 | урочище Буян | Условия проживания и быта: деревянные домики |
| Турбаза "Хара–Хол" (Усть–Абаканское районное общество рыболовов и охотников) | пгт. Усть–Абакан, ул.Кирова, 17, (390–32) 9–11–04, 9–18–82 | урочище Хара–Хол, р. Малая Со | Состав: баня, 2 дома для проживания (4–5 человек). Удобства на улице. |

Таблица 3.7.2. Перечень объектов общественного питания (открытого типа) Усть-Абаканского района

| N п/п | Наименование | Фактический адрес |
| --- | --- | --- |
| Усть–Абаканский поссовет |
|  | Кафе «ЕРМАК» | пгт. Усть–Абакан, ул. Базарная, 3а |
|  | Кафе «Золотое руно» | пгт. Усть–Абакан, ул. Базарная, 1а |
|  | Закусочная–шашлычная | пгт. Усть– Абакан, ул. Пионерская, 45–31 |
| Доможаковский сельсовет |
|  | Шашлычная | аал Тутатчиков, автодорога |
|  | Кафе–закусочная | аал Доможаков |
| Калининский сельсовет |
|  | Закусочная–шашлычная | с. Калинино, автодорога «Енисей», вблизи АЗС |
|  | Шашлычная | 80 м. с–з АЗС «ЮКОС» |
| Расцветовский сельсовет |
|  | Шашлычная | п. Расцвет, 399 км.+300 автодороги «Енисей» с левой стороны |
|  | Шашлычная | п. Расцвет, 400 км. автодороги «Енисей» |
| Райковский сельсовет |
|  | Закусочная | аал. Райков, ул.Минская,47б |
| Сапоговский сельсовет |
|  | Закусочная | Сапоговский сельсовет, 414 км. автодороги Енисей |

В соответствии с материалами Схемы территориального планирования Республики Хакасия на территории Усть-Абаканского района расположены две зоны опережающего развития туризма, имеющих региональное значение: Биджинская спелеологическая туристическая зона и туристическая рекреационно-оздоровительная зона на базе оз. Улуг–Коль. Кроме того, Усть–Абаканский район является частью рекреационной зоны Красноярского водохранилища. По своему функциональному назначению выделенные зоны специализируются на развитии лечебно-оздоровительного и курортного туризма, развитии спелеологического и экологического туризма. Основным назначением территорий, примыкающих к г.Абакану, должно стать – отдых выходного дня для жителей столицы республики и размещение туристов. В пределах выделенных зон предполагается размещение следующих объектов туристической инфраструктуры, представленных в таблице 3.7.3.

Таблица 3.7.3. Перечень перспективных объектов туристско-рекреационной инфраструктуры Усть-Абаканского района

| Наименование зоны | Типы объектов рекреационной инфраструктуры |
| --- | --- |
| Зона рекреации Красноярского водохранилища | Туристическая база Коттеджи |
| Биджинская спелеологическая туристическая зона | Коттеджи |
| Локальная туристическая рекреационно-оздоровительная зона на базе оз. Улуг–Коль | Современный лечебно–оздоровительный центр / Коттеджи |

Характеристика перспективных направлений развития рекреационной деятельности

Выделенные предпосылки определили развитие туристско-рекреационной деятельности на территории района по следующим направлениям:

- Развитие объектов рекреационной инфраструктуры, прежде всего, сектора размещения (базы и дома отдыха, гостевые дома);

- Развитие тематического туризма: экскурсионно-просветительского туризма, экологического туризма, спортивного туризма (спелеолотуризм, пешие, конные и велопоходы, сплав по рекам, скалолазание и альпинизм), оздоровительного туризма, отдыха выходного дня;

- Развитие и благоустройство рекреационных зон района.

Для усовершенствования системы организации отдыха на территории района предлагается:

- Строительство этнографической деревни вблизи п.Тигей;

- Благоустройство зоны кратковременного массового отдыха в районе с. Калинино, а также а. Мохов, пгт. Усть–Абакан с организацией общественных пляжей, реконструкцией причалов;

- Размещение яхт–клуба в а.Мохов, пгт.Усть–Абакан;

- Строительство лечебно–оздоровительных комплексов вблизи оз.Улук–Коль и вблизи а.Тутатчиков;

- Строительство туристической базы и развитие познавательного туризма на базе пещерного комплекса (прогулки на лошадях, спелеология) в Вершино–Биджинском сельсовете.

На территории Усть-Абаканского района действует целевая программа «Развитие туризма в муниципальном образовании Усть-Убаканский район на 2011-2013 гг.», в соответствии с которой на территории района планируется:

- Развитие туристической инфраструктуры на месте объектов показа: Большой Салбыкский курган, курган Барсучий лог, Узун Хыр, Уйбатский Чаа тас, Уйбатский замок, гора Кюн Таг, скала Хызыл Хая;

- Разработка туристических маршрутов «Туристическое кольцо Усть-Абаканского района», включающих объекты культурного наследия Большой Салбыкский курган, курган Барсучий лог, Узун Хыр, Уйбатский Чаа тас, Уйбатский замок, гору Кюн Таг, скалу Хызыл Хая.

Кроме того, развитию туристско-рекреационной системы района будет способствовать участие района в областных туристских проектах.

Выводы:

- Наличие на территории района объектов культурного наследия, развитой сети учреждений культурно-досугового типа и разнообразного природно-ландшафтного комплекса создают предпосылки для организации туристско-рекреационных зон и маршрутов и развития туристско-рекреационной инфраструктуры.

- На территории Усть-Абаканского района рекомендуется развитие спортивно–оздоровительного, познавательного туризма и  отдыха выходного дня, ориентированного, прежде всего, на жителей Абакано–Черногорско–Минусинской агломерации.

- Для формирования пространственно-организационных структур, ориентированных на развитие рекреационной деятельности необходимо  проработать формы частно-государственного партнерства в рамках полномочий органов муниципальной власти в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

## 3.8. Существующее состояние и перспективы развития
транспортной инфраструктуры района

### 3.8.1. Анализ транспортного комплекса района по видам
транспорта

Внешние и внутренние транспортно-экономические связи Усть-Абаканского района Республики Хакасия осуществляются, преимущественно, двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным (таблица 3.8.1.). Превалируют автомобильные перевозки. По территории района проходит водный путь (р. Енисей, Красноярское водохранилище), однако, порты на территории района отсутствуют, пристани находятся в неудовлетворительном состоянии (пгт. Усть-Абакан и аал Мохов), следовательно, водный транспорт можно рассматривать в качестве значимого только на перспективу.

По территории района также проходят воздушные пути. На юго-восточной окраине села Усть-Бюр расположена посадочная площадка малой авиации. Ближайший к району аэропорт находится в г. Абакане (международный аэропорт Абакан). Аэропорт Абакан успешно развивается и увеличивает объем услуг по обслуживанию транзитных рейсов. Расстояние от пгт. Усть-Абакан до аэропорта «Абакан» составляет порядка 7,5 км.

Трубопроводный транспорт на территории Усть-Абаканского района отсутствует.

Таблица 3.8.1. Характеристика протяженности путей сообщения Усть-Абаканского муниципального района

| №№ | Наименование показателей | ед.изм. | по сост. на 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность железнодорожных путей, колеи 1520 мм | км | 192,0 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 427,43 |
| 3 | Протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 370,77 |

Таким образом, Усть-Абаканский  район обладает достаточно развитой транспортной сетью, что создает оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная инфраструктура общего пользования на территории района представлена путями широкой колеи (1520 мм) (узкоколейные линии отсутствуют) и находится в оперативном управлении Абаканского отделения Красноярской железной дороги филиала ОАО «РЖД». Усть-Абаканский район пересекают две железнодорожные линии, являющиеся основой железнодорожного транспортного каркаса Республики Хакасия: железнодорожная линия Междуреченск–Абакан–Тайшет (электрифицированная однопутная с двухпутными вставками), железнодорожная ветка Ачинск – Абакан (однопутная – неэлектрифицированная), а также тупиковая неэлектрифицированная ветка Ташеба – Черногорские копи (с ответвлениями в направлениях Черногорского угольного разреза, пгт. Усть-Абакан, пгт. Пригорск)

По оценкам ОАО «РЖД», потребность в перевозках по маршруту Междуреченск – Тайшет составляет 44 поезда в сутки, а пропускная способность хакасского участка Южсиба составляет 30-32 состава в сутки. Увеличению грузопотока препятствует тот факт, что значительная часть Южсиба на хакасском участке представляет собой однопутную железную дорогу.

На территории района эксплуатируется 8 железнодорожных станций. Перечень железнодорожных станций, расположенных на территории района, и осуществляемые на них грузовые операции приведен в таблице 3.8.2.

Таблица 3.8.2. Перечень железнодорожных станций на территории района

| Наименование железнодорожной станции | Выполняемые грузовые операции |
| --- | --- |
| Усть-Бирь | погрузка лесных грузов |
| Уйбат | грузовой работы нет |
| Капчалы | грузовой работы нет |
| Оросительный | выгрузка разных грузов |
| Ташеба | погрузка угля |
|  | погрузка и выгрузка разных грузов |
| Хоных | грузовой работы нет |
| Тигей | грузовой работы нет |
| Кирба | грузовой работы нет |

Через территорию района проходят следующие поезда дальнего сообщения:

67 (68) «Абакан – Москва»;

65(66) «Абакан-Москва»;

вагон беспересадочного сообщения 67(68) «Абакан – Томск 2».

Кроме того, в летнее время действуют вагоны беспересадочного сообщения до Адлера, Симферополя, Анапы, Бишкека.

Через район проходят следующие поезда местного сообщения:

824(823) «Абакан-Красноярск»;

659 (660) «Абакан – Красноярск» через Ачинск;

695 (696) «Абакан – Новокузнецк Главный».

Пригородное железнодорожное сообщение представлено следующими поездами:

6607 (6608) «Абакан – Бискамжа»;

6613 (6614) «Абакан – Аскиз»;

6611(6612) «Абакан – Аскиз»;

6701 (6702) «Абакан-Аскиз»;

6736 (6737) «Абакан-Шира».

В последние годы отмечается убыточность перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Кроме того, отмечается значительный износ подвижного состава, недостаток пригородных вагонов, особенно в летний период перевозок. В пригородном сообщении требуется ремонт посадочных платформ.

Автомобильный транспорт

Через Усть-Абаканский район проходят основные автомобильные магистрали республики Хакасия (федеральная трасса М-54 «Енисей» и автодорога регионального значения Абакан - Ак-Довурак).

Ввиду физико-географических особенностей территории (прежде всего, рельефа), не имеется прямых автодорожных выходов на территорию западных регионов страны, в частности Кемеровской области.

Также имеется разветвлённая сеть автодорог межмуниципального значения. По дорогам областного значения обеспечивается связь сельских поселений с районным центром, также по некоторым из них осуществляется связь с соседними районами.

Районный центр пгт. Усть-Абакан имеет сообщение со всеми населенными пунктами района. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 427,43 км, в том числе с твердым покрытием – 370,77 км (86,7%).

Направление федеральной трассы М-54 «Енисей» является одной из основных осей расселения в Республики Хакасия и имеет существенный потенциал развития. Также эта федеральная трасса является единственной автодорогой, соединяющей региональный центр (г. Абакан) со вторым по величине городом республики (г. Черногорск). Учитывая высокий уровень социально-экономической связности этих городов, функционирующих в рамках единой агломерационной системы, федеральная трасса фактически выполняет функцию внутригородской автодороги, что в будущем будет все больше выступать ограничением развития Абаканской агломерации. Необходимо формирование в этом направлении транспортной оси дублера.

Средняя плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в Российской Федерации составляет 0,035 км/кв. км, в Республике Хакасия – 0,05 км/кв. км. Плотность дорожной сети общего пользования с твёрдым покрытием в Усть-Абаканском районе выше средней по стране и составляет 0,052 км/км2. Обеспеченность дорогами общего пользования с твёрдым покрытием на территории района находится на уровне среднего значения по республике. Относительно невысокая плотность дорожной сети связана с рельефом и большой площадью района.

Таблица 3.8.3. Динамика изменения протяжённости дорог с твёрдым покрытием в Усть-Абаканском районе (по данным статистического сборника «Города и районы Республики Хакасия в 2008 году», Хакасстат)

|  | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием + ведомственные дороги, км | 541,0 | 509,0 | 496,3 | 465,2 | 431,2 | 425,3 | 398,7 |

Отрицательная динамика, отражённая в таблице 3.8.3, связана со снятием с баланса ведомственных дорог.

Таблица 3.8.4. Перечень автомобильных дорог общего пользования Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия по состоянию на 01.01.2010 г. (по данным Министерства транспорта Республики Хакасия).

|  | Усть-Абаканский район |
| --- | --- |
|  | Федерального значения |
| № п/п | Наименование автодороги | Протяжённость участка в границах района | Тип покрытия | Техническая категория |
|  | М-54 «Енисей» 369-406 км, 406*-420* | 50,7 | асфальтобетон | IА – 12,4 км, IБ – 16,4 км, III – 9,9 км |
| Регионального значения |
|  | Абакан - Ак-Довурак 7-50 км | 42,27 | асфальтобетон | III |
| Межмуниципального значения |
|  | Пригорск - Ербинская | 76,6 | асфальтобетон | III |
|  | Усть-Абакан - Чарков - Ербинская | 120,3 | асфальтобетон-83,9 км, гравий- 36,4 км | III – 83,8 км, IV – 36,5 км |
|  | Подъезд к аалу Доможаков | 3,2 | асфальтобетон | III |
|  | Подъезд к аалу Райков | 2,7 | асфальтобетон | III |
|  | Подъезд к аалу Сапогов | 4,1 | асфальтобетон | III |
|  | Усть-Абакан - Расцвет | 2,8 | асфальтобетон | IV |
|  | Подъезд к с. Зеленое | 3,4 | асфальтобетон | III |
|  | Подъезд к с. Солнечное | 7,6 | асфальтобетон | III |
|  | Подъезд к пгт. Усть-Абакан | 2,2 | асфальтобетон | III |
|  | Весеннее - Камышовая - Камызяк | 27,4 | гравий | IV |
|  | Пригорск - Мохов | 11,9 | асфальтобетон-11,7 км, гравий- 0,2 км | IV |
|  | Оросительный - Имени Ильича | 11,0 | асфальтобетон-0,3 км, грунтовое 10,7 км | V – 0,3 км, без категории – 10,7 км |
|  | Подъезд к аалу Баинов | 3,3 | гравий | IV |
|  | Подъезд к п. Сахарный | 1,7 | асфальтобетон-1,0 км, гравий- 0,7 км | III |
|  | Подъезд к аалу Шурышев | 0,6 | асфальтобетон-0,1 км, гравий- 0,5 км | V |
|  | Подъезд к с. Весеннее | 1,7 | асфальтобетон-0,1 км, гравий- 1,6 км | V |
|  | Подъезд к п.ст. Хоных | 3,4 | гравий | IV |
|  | Подъезд к аалу Трояков | 1,7 | асфальтобетон-0,1 км, гравий- 1,6 км | V |
| Местного значения муниципального района |
|  | Зеленое - Заря | 11,0 | грунтовое | без категории |
|  | Чарков - Бейка - Ах-Хол - Майский | 35,0 | грунтовое | без категории |
| Местного значения поселений |
|  | Подъезд к с. Московское | 2,9 | асфальтобетон | III |
| Итого по Усть-Абаканскому району | 427,43 | - | - |

В состав автодорожной сети входит 15 автомобильных мостов (табл. 3.8.5) общей протяжённостью 284,0 п.м.

Таблица 3.8.5. Перечень мостов на автомобильных дорогах общего пользования Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия по состоянию на 01.01.2010 г. (по данным Министерства транспорта Республики Хакасия)

| № п/п | Обслуживающая организация | Местополож. и преграда | Длина, м | Технические характеристики мостового сооружения: схема, габарит, материал,год постройки (ремонта) | Техническая категория дороги | Проектные нагрузки | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абакан - Ак-Довурак км 7-км 50 |
| 1 | ООО «ДСП № 11» | Мост через реку Ташеба, км 8+546 | 46,0 | 3х14,06 Г:7,95+1,07+1,05 железобетон, 1970 г. | III | Н-18,НК-80 Н-18,НК-80 | удовлетворительное |
| 2 | ООО «ДСП № 11» | Мост через канал орошения, км 23+382 | 18,8 | 2х6 Г:10,2+0,92+0,95 железобетон, 1966 г. | III | Н-30, НК-80 Н-30, НК-80 | удовлетворительное |
| 3 | ООО «ДСП № 11» | Мост через канал орошения, км 28+673 | 26,28 | 1х22,16 Г:8,05+1х0,85 железобетон, 1966 г., ремонт 2000 г. | III | Н-30, НК-80 Н-30, НК-80 | удовлетворительное |
| 4 | ООО «ДСП № 11» | Мост через реку Уйбат, км 35+223 | 27,22 | 1х22,16 Г:8,0+1х0,85 железобетон, 1964 г., ремонт 2001 г. | III | Н-30, НК-80 Н-30, НК-80 | удовлетворительное |
| Подъезд к аалу Баинов км 1 - км 4 |
| 6 | ФГУ ДЭП № 371 | Мост через периодический водоток км 3+045 | 5,6 | 1х5,6 Г:5,8 железобетон | IV | Н-30, НК-80 Н-30, НК-80 | удовлетворительное |
| Подъезд к аалу Райков км 1 - км 3 |
| 7 | ФГУ ДЭП № 371 | Мост через постоянно действующий водоток км 2+232 | 10,5 | 2х5,25 Г:11,5+1 железобетон | III | Н-30, НК-80 Н-30, НК-80 | удовлетворительное |
| Усть-Абакан - Чарков - Ербинская 1- км 131 |
| 8 | ФГУ ДЭП № 371 | Мост через канал, км 4+419 | 14,16 | 14,06х1 | III | Н-18, НК-80 Н-18, НК-80 | удовлетворительное |
|  |  |  |  | Г:8,3+2х1,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | железобетон |  |  |  |
| 9 | ФГУ ДЭП № 371 | Мост через канал, км 29+015 | 11,39 | 5,6х2 | III | Н-18, НК-80 Н-18, НК-80 | удовлетворительное |
|  |  |  |  | Г:8,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | железобетон |  |  |  |
| 10 | ФГУ ДЭП № 371 | Мост через канал, км 29+142 | 5,7 | 5,6х1 | III | Н-18, НК-80 Н-18, НК-80 | удовлетворительное |
|  |  |  |  | Г:8,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | железобетон |  |  |  |
| 11 | ФГУ ДЭП № 371 | Мост через реку Уйбат, км 79+063 | 28,38 | 14,06х2 | IV | Н-18, НК-80 Н-18, НК-80 | удовлетворительное |
|  |  |  |  | Г:8,05+2х1,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | железобетон |  |  |  |
| 12 | ФГУ ДЭП № 371 | Мост через реку Уйбат, км 99+859 | 24,1 | 24х1 | III | Н-18, НК-80 Н-18, НК-80 | удовлетворительное |
|  |  |  |  | Г:8,2+2х1,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | железобетон |  |  |  |
| Подъезд к с. Зеленое км 1- км 3 |
| 13 | ФГУ ДЭП № 371 | Мост через канал, км 1+649 | 11,24 | 5,6х2 | III | Н-30, НК-80 Н-30, НК-80 | удовлетворительное |
|  |  |  |  | Г:9,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | железобетон |  |  |  |
| Усть-Абакан - Расцвет км 1- км 2 |
| 14 | ФГУ ДЭП № 371 | Мост через канал, км 2+115 | 14,15 | 14,6х1 Г:8,25+2х1 железобетон | IV | Н-30, НК-80 Н-30, НК-80 | удовлетворительное |
| Пригорск - Ербинская км 1 - км 76 |
| 15 | ФГУ ДЭП № 371 | Мост через реку Биджа, км 22+358 | 20,1 | 1х15 Г:10,06+2х0,87 железобетон, 2008 г. | III | А-11, НК-80 А-11, НК-80 | хорошее |
| Подъезд к с. Солнечное км 1- км 8 |
| 16 | ФГУ ДЭП № 371 | Мост через канал, км 1+134 | 12,1 | 5,6х2 Г:6,95 железобетон | III | Н-30, НК-80 Н-30, НК-80 | неудовлетворительное |
| 17 | ФГУ ДЭП № 371 | Мост через канал, км 2+601 | 6,9 | 6,0х1 Г:11,2 железобетон | III | Н-30, НК-80 Н-30, НК-80 | неудовлетворительное |
| 18 | ФГУ ДЭП № 371 | Мост через канал, км 7+395 | 6,4 | 5,6х1 Г:8,0 железобетон | III | Н-30, НК-80 Н-30, НК-80 | неудовлетворительное |

Большинство мостов построено в 60-80 годы прошлого столетия и не были рассчитаны на сложившуюся интенсивность движения и нагрузки от современного тяжеловесного транспорта. Межремонтные сроки эксплуатации мостов составляют 30-35 лет. После указанного срока в сооружении начинают развиваться необратимые дефекты, которые ведут к снижению грузоподъемности сооружения. В первую очередь необходимо обратить внимание на мосты, техническое состояние которых признано неудовлетворительным, а также через которые осуществляется движение школьных маршрутов: три моста на подъезде к с.Солнечное, мост на подъезде к а.Баинов.

Все пересечения между автомобильными и железными дорогами осуществляются в одном уровне. В границах района имеется 6 железнодорожных переездов (табл. 3.8.6), которые являются зоной повышенной опасности, как для железнодорожного, так и для автомобильного транспорта. Перегруженных переездов нет.

Таблица 3.8.6. Железнодорожные переезды, расположенные в границах Усть-Абаканского района

| № п/п | Наименование дороги | Местоположение (км + м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Усть-Абакан – Чарков – Ербинская | 19+237 |
| 2 | Усть-Абакан – Чарков – Ербинская | 28+973 (влево 0+242) |
| 3 | Усть-Абакан – Чарков – Ербинская | 74+067 |
| 4 | Усть-Абакан – Чарков – Ербинская | 104+936 |
| 5 | Подъезд к п. Сахарный | 0+032 |
| 6 | Оросительный – Ильича | 0+181 |

Из 38 населённых пунктов, находящихся на территории Усть-Абаканского района, 5 (п.Имени Ильича, д.Заря, а.Бейка, а.Ах-Хол, п.Майский) не имеют подъездных дорог с твёрдым покрытием (13,2%), что негативно сказывается на качестве жизни населения, а также создаёт проблемы для проезда автотранспорта экстренных служб и способствует оттоку населения из этих населенных пунктов.

Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, однако, местами требуют ремонта. Отсутствие финансирования на содержание дорог в 2009 году не позволило выполнить необходимые объемы работ по содержанию дорог, что привело к интенсивным деформациям и разрушениям и, соответственно, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей и увеличению затрат на содержание дорог.

Отставание развития дорожной сети от темпов автомобилизации сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики, уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов и приводит к снижению безопасности движения по ним (сохраняется высокая аварийность на автодорогах республики).

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, с повреждением автомобильного транспорта, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

На территории района находятся 9 АЗС, одна АГЗС и 15 станций технического обслуживания (СТО) (табл. 3.8.7.)

Таблица 3.8.7. Перечень предприятий автомобильного сервиса

| № | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИП Малаховский Петр Петрович | С. Калинино, ул. Ленина № 1 | СТО |
|  | ИП Саргсян Евгений Сашаевич | С. Калинино, автотрасса «Енисей»район АЗС | СТО |
|  | ИП Сажин Иван Александрович | С. Калинино, ул. Степная, 95 | СТО |
|  | ИП Балашов Артем Васильевич | С. Калинино, ул. Школьная район Аэропорта | СТО |
|  | ИП Баталов Александр Викторович | Усть-Абакан, К.Маркса, 7А | СТО |
|  | ИП Ощепков Геннадий Викторович | Усть-Абакан, Подхоз | СТО |
|  | ИП Гунькин Анатолий Владимирович | Усть-Абакан, Террит. промбазы | СТО. |
|  | ИП Петухов Сергей Дмитриевич | Усть-Абакан, Ул. Кирова, р-н вневед. охраны | СТО |
|  | ИП Лютенко Владимир Иванович | Усть-Абакан, Набережная, 64 | СТО «Тепсей» |
|  | ИП Вакулин Евгений Анатольевич | Усть-Абакан, Пер. Советский, 2 | СТО «Фрегат» |
|  | ИП Карасев Александр Федорович | Усть-Абакан, р-н промбазы | СТО «Лидер» |
|  | ИП Пенда Денис Владимирович | Усть-Абакан, Щорса, 35а | СТО |
|  | Вакулин Евгений Анатольевич | Красноармейская, 29-2 | СТО |
|  | Карасев Александр Федорович | Р-н промбазы | СТО |
|  | Пенда Денис Владимирович | Щорса, 35а | СТО |
|  | Стеценко А.М. | аал. Райков | АЗС |
|  | Котельникова Светлана Александровна | АЗС «Химик», 300м. южнее стадиона «Химик» | АЗС |
|  | Тимонин Николай Николаевич |  | АЗС |
|  | Стеценко Алексей Михайлович | Трасса Абакан-Усть-Абакан | АЗС |
|  | Домолего Игорь Викторович | Волкова, район ж\д № 27 | АЗС |
|  | Карпов Олег Иванович | Развилка автодорог У-Аб.-Черн.-трасса «Енисей» на 396 км. | АЗС |
|  | Хакаснефтепродукт ВНК | Развил. Аводоро «Енисей»- Абакан –Черног., уч. № 1 | АЗС |
|  | Кириенко Ларина Юрьевна | развилка автодорог У – Абакан-птицефабрика | АЗС |
|  | Баянова Галина Ивановна | Перекрест. Ул. Орлова-лигн. Дор. | АЗС |
|  | ОАО Завод «Сибгазстройдеталь» | западнее пересечения лигнинной дороги с продолжением ул. К.Маркса | АГЗС |

Огромное влияние на развитие дорожной сети оказывают темпы автомобилизации населения. На протяжении последних лет наблюдается неуклонный рост численности автомобильного парка за счет увеличения численности легковых автомобилей, находящихся в личной собственности граждан, которые составляют наибольший удельный вес в общем составе автомобильного парка района.

Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над нормативным приводят к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

### 3.8.2. Комплексная оценка условий и предпосылок развития
транспортной инфраструктуры

Степень интегрированности транспортной инфраструктуры
района

Усть-Абаканский район располагается в центральной части Республики Хакасия и характеризуется высокой степенью интегрированности в транспортную инфраструктуру региона по следующим причинам:

- имеется связь с крупнейшим транспортным узлом республики (г. Абакан);

- через территорию района проходит федеральная трасса М-54 «Енисей», которая является главной транспортной осью региона. По трассе может осуществляться как межмуниципальное и межрегиональное сообщение, так и выход на международную транспортную сеть.

- через Усть-Абаканский район проходит участок Южно-Сибирской железнодорожной магистрали, которая имеет выход на Транссибирскую железнодорожную магистраль.

Транспортная освоенность территории

Несмотря на большую площадь Усть-Абаканского района и отсутствие железнодорожной инфраструктуры в его западной части, плотность железнодорожной сети выше средней по республике (табл.3.8.8). Это связано с близостью к региональному центру, который является основным транспортным узлом Хакасии.

Таблица 3.8.8. Характеристика плотности путей сообщения Усть-Абаканского муниципального района

|  |  | Единца измерения | на 1000 кв.км | на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотность железнодорожных путей колеи 1520 мм Усть-Абаканский район Республика Хакасия | км км | 21,6 10,8 | 4,75 1,23 |
| 2 | Плотность автодорог общего пользования: Усть-Абаканский район Республика Хакасия | км км | 48,1 52,0 | 10,6 5,9 |
| 3 | Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием | км | 41,75 39,9 | 9,2 4,5 |

Плотность автодорожной сети общего пользования в Усть-Абаканском районе близка к средне областным показателям. Сильное превосходство над показателями на 1000 человек населения связано с тем, что плотность населения в Усть-Абаканском районе существенно ниже, чем среднее значение по области.

В настоящее время связи между сельскими поселениями обеспечены относительно разветвленной сетью автодорог и недостатки в этой сфере относятся, главным образом, к качественным характеристикам – необходимо улучшение состояния дорожного покрытия межмуниципальных дорог, развитие системы путепроводов и развязок, автосервиса, автостанций и автовокзалов.

Основу дорожной сети общего пользования составляют федеральная, региональные и межмуниципальные автомобильные дороги общего пользования. Межмуниципальные автодороги относятся к республиканской собственности, их содержание и развитие является сферой ответственности комитета Республики Хакасия по дорожному хозяйству и финансируется за счет средств областного бюджета, а также субсидий, выделяемых из федерального бюджета на развитие дорожного хозяйства региона.

Вдоль восточной границы района проходит участок р.Енисей по которой может осуществляться судоходство.

Что касается воздушного транспорта, то имеется возможность воздушного сообщения через аэропорт регионального центра, г.Абакан, расстояние до которого по автомобильной дороге от районного центра составляет 7,5 км.

Транспортная доступность территории

Для оценки транспортной доступности территории Усть-Абаканского района было исследовано время в пути, затрачиваемое на транспортное сообщение от районного центра до центров сельских поселений (табл. 3.8.9).

Таблица 3.8.9. Транспортная удалённость по сельским поселениям

| № п/п | Наименование поселения | Центр поселения | Протяженность автомобильных дорог, связывающих центры сельских поселений с районным центром (км) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вершино-Биджинское сельское поселение | с. Вершино-Биджа | 38,0 |
|  | Весенненское сельское поселение | с. Весеннее | 80,0 |
|  | Доможаковское сельское поселение | аал Доможаков | 65,0 |
|  | Калининское сельское поселение | с. Калинино | 12,0 |
|  | Московское сельское поселение | с. Московское | 27,0 |
|  | Опытненское сельское поселение | с. Зелёное | 14,0 |
|  | Райковское сельское поселение | аал Райков | 60,0 |
|  | Расцветовское сельское поселение | п. Расцвет | 10,0 |
|  | Сапоговское сельское поселение | аал Сапогов | 35,0 |
|  | Солнечное сельское поселение | с. Солнечное | 30,0 |
|  | Усть-Бюрское сельское поселение | с. Усть-Бюр | 105,0 |
|  | Чарковское сельское | аал Чарков | 110,0 |

Из таблицы 3.8.9 следует, что при средней скорости 60 км/ч время транспортного сообщения между центрами сельских поселений и районным центром (пгт.Усть-Абакан) укладывается в пределы двух часов.

В соответствии со СНиП 2.08.01-89 транспортная доступность пригородных территории составляет 30 минут. При движении по территории района в зону транспортной доступности пгт.Усть-Абакан попадает менее половины территории района. Наиболее удаленные от районного центра населенные пункты: аал Чарков, с.Усть-Бюр, с.Весеннее, аал Доможаков.

Транспортное обслуживание населения

Перевозки пассажиров осуществляются по 2 внутримуниципальным (табл. 3.8.10), 4 пригородным (табл. 3.8.11) и ряду транзитных междугородных маршрутов. Также по территории района осуществляют движение школьные автобусы.

В районе имеется одна автостанция, которая располагается в пгт.Усть-Абакан.

Таблица 3.8.10. Внутримуниципальные маршруты

| № п/п | Название маршрута | Протяжённость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зелёное – Усть-Абакан (№113) | 43,0 |
| 2 | пгт.Усть-Абакан – с.Аххол | 160,0 |

Таблица 3.8.11. Пригородные маршруты

| № п/п | Название маршрута | Дни следования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абакан – Черногорск (№102,№112, №122) | ежедневно |
| 2 | Абакан – Усть-Абакан (№104) | ежедневно |
| 3 | Абакан – Сапогов (№101) | ежедневно |
| 4 | Абакан – Доможаков (№135) | ежедневно кроме вторника |

Маршрутным транспортом не охвачены 9 населённых пунктов: а.Ах-Хол, п.Майский, а.Бейка, д.Курганная, д.Салбык, а.Мохов, д.Заря, д.Камызяк, д.Камышовая.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района составляет 2,3%.

Существующая сеть автобусных маршрутов удовлетворяет потребностям населения района (обеспечивает устойчивую пассажирскую связь сельских поселений с районным центром, а также районного центра с областным). Основная проблема для этой отрасли – плохое состояние дорожного покрытия на дорогах, по которым проходят автобусные маршруты. Особенно вызывает опасение состояние автодорог, по которым осуществляется движение школьных автобусов. В связи с этим в ближайшее время необходимо провести капитальный ремонт дорог, по которым осуществляется движение общественного транспорта.

Основные оценки развития транспортных систем района

На сегодняшний день основной проблемой дорожного комплекса Усть-Абаканского района является низкий технический уровень, высокая степень износа, а также недоремонт дорог. По состоянию на 2010 год порядка половины от протяжённости всех дорог общего пользования, проходящих по территории района, не отвечают нормативным требованиям. Это негативно сказывается на социально-экономическом развитии района, на безопасности дорожного движения, а также препятствует передвижению экстренных служб. В сочетании с растущими осевыми нагрузками транспортных средств и ежегодным приростом автотранспортного парка это может привести к предельным разрушениям дорожных конструкций.

На основании анализа транспортной инфраструктуры, оценки влияния транспортных критериев на развитие и функциональное использование территории района выделены основные особенности развития транспорта:

- Усть-Абаканский район занимает большую по площади территорию, при этом фактическое местоположение районного центра не совпадает с географическим центром территории. Вследствие этого на территории района наблюдается плохая транспортная доступность районного центра (пгт.Усть-Абакан);

- Усть-Абаканский район имеет хорошо развитую автодорожную связь с другими районами Республики Хакасия, что способствует инвестиционной привлекательности, а также социально-экономическому развитию территории;

- В районе достаточно хорошо развита сеть межмуниципальных транспортных связей, что обеспечивает хорошую транспортную связь между сельскими поселениями района;

- Существующая дорожная сеть имеет высокий уровень износа и нуждается в проведении капитального ремонта.

К первоочередным мероприятиям развития автомобильного транспорта района следует отнести:

- Формирование и расширение сети автомобильных дорог района для укрепления транспортного каркаса, как на районном, так и на региональном уровне;

- Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них (приоритетными являются дороги, по которым осуществляется движение маршрутных автобусов);

- Совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения (особенно на аварийно опасных участках).

### 3.8.3. Предложения по стратегии развития транспортной
инфраструктуры района

Формирование опорного транспортного каркаса

В настоящем проекте развитие транспортной инфраструктуры рассматривается как один из базовых элементов стратегического планирования территории и хозяйственного комплекса района, повышения качества жизни населения. Представляется актуальным комплексный подход к формированию транспортной сети Усть-Абаканского района, как системы  социально, культурно и экономически взаимосвязанных территорий, и организация региональной транспортной сети, обеспечивающей потребности совместной жизнедеятельности территорий и способствующей экономическому развитию не только крупных центров, но и всей территории в целом.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно  – переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития на основе инновационных прорывных технологий. Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход к более качественным транспортным услугам.

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры
по видам транспорта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Усть-Абаканского муниципального района разработаны на основе тщательного  и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- повышение пропускной способности существующих автомобильных дорог за счет их реконструкции;

- содержание и ремонт дорог и сооружений на них;

- строительство и реконструкция дорог и сооружений на них;

- комплексное развитие дорожного сервиса

- снижение отрицательного воздействия автомобильных дорог на окружающую среду.

Реализация данных приоритетных направлений в Схеме территориального планирования связана с организацией процессов резервирования территорий для реконструкции существующих и строительства новых автомобильных дорог.

Дальнейшее развитие и совершенствование автомобильных дорог района должно обеспечивать устойчивое и надежное круглогодичное обслуживание населения и хозяйственного комплекса.

Железнодорожный транспорт

В связи с тем, что существующие железнодорожные линии по своей конфигурации и возможности выхода на внешнюю железнодорожную сеть (имеется связь с транссибирской железнодорожной магистралью) полностью удовлетворяют потребности района в грузовых и пассажирских перевозках, строительство новых железнодорожных веток будет нецелесообразно. Вследствие этого развитие железнодорожного транспорта должно основываться на уже имеющейся железнодорожной инфраструктуре.

Для освоения необходимых объёмов перевозки железнодорожным транспортом, необходимо строительство вторых главных путей на всём протяжении линий: Междуреченск–Абакан–Тайшет (первая очередь), Ачинск – Абакан (расчётный срок). Так же на расчётный срок нужно провести капитальный ремонт существующей железнодорожной инфраструктуры и электрификацию линии Ачинск – Абакан.

При условии роста благосостояния населения России возникнет потребность в сооружении высокоскоростных магистралей (ВСМ) на территории России. Развитие высокоскоростного пассажирского движения является одним из приоритетных направлений деятельности компании ОАО «РЖД».

Водный транспорт

На расчётный срок необходимо произвести обустройство причалов в населённых пунктах пгт. Усть-Абакан и аал Мохов.

Автомобильный транспорт

Проектные предложения по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог Усть-Абаканского района призваны решить многоуровневые задачи – от необходимости обеспечить пространственное единство территории до укрепления межтерриториальных транспортных связей. Реализация этих предложений позволит создать устойчивый транспортный каркас, образуемый, в первую очередь, дорогами высокого класса и качества, который будет соответствовать задачам экономического развития района и области, в целом, и обеспечит населению нормативный уровень транспортных удобств.

Последние несколько лет отмечены активным ростом автомобильного парка района. Прирост транспортных средств происходит за счет значительного роста парка индивидуальных легковых автомашин. Дальнейший рост парка легковых машин будет осуществляться за счет роста числа автомашин индивидуальных владельцев (в среднем он составит  4% в год).

Следовательно, в ближайшее время необходимо уделить особое внимание улучшению качества дорог, расширению транспортного сообщения, приобретению и резервированию земель, необходимых для строительства, реконструкции, ремонта автодорог, являющихся собственностью Республики Хакасия.

В соответствии с прогнозируемым ростом автомобильного парка, для расширения предоставления услуг по заправке автотранспортных средств  на расчётный срок предлагается строительство дополнительных автозаправочных станций.

Для возможности получения жителями района квалифицированных  услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств предлагается строительство нескольких СТО (станция технического обслуживания). Общее количество необходимых постов СТО должно быть рассчитано в соответствии с прогнозируемым ростом автомобильного парка района. Их размещение должно быть привязано к концентрации потребителей данного вида услуг.

В таблице 3.8.12 представлены предложения по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог общего пользования и объектов по обслуживанию автотранспорта на территории Усть-Абаканского района.

Также на первую очередь для повышения качества транспортного обслуживания населения необходимо организовать автобусный маршрут с.Московское – д.Салбык. На расчётный срок необходима корректировка трассировки автобусных маршрутов с целью обеспечения каждого населённого пункта района маршрутами общественного транспорта.

Таблица 3.8.12. Предложения по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорог общего пользования Усть-Абаканского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Мероприятие | Обоснование | Предполагаемые сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автодорога | Трасса М-54 «Енисей» | Реконструкция | Мероприятие запланировано в федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 гг. Необходимо восстановление участков дорожного полотна, нарушенных в результате больших транспортных нагрузок на данном направлении. Реализация проекта будет способствовать интеграции автодорожной сети в азиатскую сеть международных дорог, повышению безопасности движения, увеличению транзитного грузо- и пассажиропотока через Республику Хакасия, формированию современной логистической инфраструктуры. | Первая очередь |
|  | автодорога | Пуланколь – Камышта - Чарков. | Строительство и частичная реконструкция | В увязке с формированием транспортного коридора Сорск-Туим, ввод в эксплуатацию данного участка автодороги позволит не только по кратчайшему пути соединить территории Усть-Абаканского и Аскизского районов, но и сформирует новую автотранспортную ось с севера на юг республики, минуя Абаканскую агломерацию. | Первая очередь |
|  | автодорога | Абакан – Ак-Довурак | Реконструкция с последующим ее включением в сеть автомобильных дорог федерального значения | Реконструкция требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети республики, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна | Первая очередь |
|  | автодорога | подъезды к туристическим и рекреационным зонам: курортные зоны вдоль Красноярского вдхр., Салбыкский курган, курган Барсучий лог, Уйбатский чаа тасы, Копенский чаа тасы, гора Сундуки, Боярские писаницы | Строительство и реконструкция | Развитие туристско-рекреационного комплекса Хакасии, популяризация объектов культурного наследия, привлечение отдыхающих в республику. | Первая очередь |
|  | автодорога | Чарков – Майский | Реконструкция | Реконструкция требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна | Первая очередь |
|  | автодорога | Зеленое – Заря | Реконструкция + устройство твёрдого типа покрытия | Реконструкция требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна | Первая очередь |
|  | автодорога | Хоных - Райков | Реконструкция | Реконструкция требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна | Первая очередь |
|  | мост | а/д Хоных – Райков, Мост через постоянно действующий водоток км 2+232 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Первая очередь |
|  | автодорога | «Абакан – Ак-Довурак» - Трояков | Реконструкция | Реконструкция требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна | Первая очередь |
|  | автодорога | подъезд к с.Весеннее и д.Капчалы | Реконструкция | Реконструкция требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна | Первая очередь |
|  | автодорога | а.Доможаков - п.Ильича | Реконструкция+ устройство твёрдого типа покрытия | Реконструкция требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна | Первая очередь |
|  | автодорога | а.Чарков - а.Бейка - а.Ах-Хол | Реконструкция+ устройство твёрдого типа покрытия | Реконструкция требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна | Первая очередь |
|  | автодорога | Подъезд к с. Солнечное | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна. | Первая очередь |
|  | мост | Подъезд к с. Солнечное, Мост через канал, км 1+134 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Первая очередь |
|  | мост | Подъезд к с. Солнечное, Мост через канал, км 2+601 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Первая очередь |
|  | мост | Подъезд к с. Солнечное, Мост через канал, км 7+395 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Первая очередь |
|  | транспортно-логистический комплекс | п.Ташеба | Строительство | Повышение интенсивности грузопотока в связи с реализацией новых инвестиционных проектов на территории Республики Хакасия и на близлежащих территориях Красноярского края и Республики Тыва | Первая очередь |
|  | автодорога | Трасса М-54 «Енисей», глубокий западный обход городов Абакан и Черногорск | Строительство | Обход призван дублировать федеральную трассу М-54, которая является единственной автодорогой, соединяющей два крупнейших города Хакасии – Черногорск и Абакан. По сути, М-54 выполняет роль внутригородской автодороги, что выступает ограничением развития Абакано-Черногорской агломерации и региона в целом. | Расчётный срок |
|  | мост | Мост через реку Ташеба, км 8+546 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Расчётный срок |
|  | мост | Мост через канал орошения, км 23+382 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Расчётный срок |
|  | мост | Мост через канал орошения, км 28+673 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Расчётный срок |
|  | мост | Мост через реку Уйбат, км 35+223 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Расчётный срок |
|  | автодорога | Пригорск – Ербинская | Реконструкция | Реконструкция требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети республики, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна | Расчётный срок |
|  | Мост через реку Биджа | а/д Пригорск – Ербинская, км 22+358 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Расчётный срок |
|  | автодорога | «Абакан – Ак-Довурак» - Баинов | Реконструкция | Реконструкция требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна | Расчётный срок |
|  | мост | а/д «Абакан – Ак-Довурак» - Баинов Мост через периодический водоток км 3+045 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Расчётный срок |
|  | автодорога | Усть-Абакан - Чарков - Ербинская | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна. | Расчётный срок |
|  | мост | а/д Усть-Абакан - Чарков – Ербинская, мост через канал, км 4+419 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Расчётный срок |
|  | мост | а/д Усть-Абакан - Чарков – Ербинская, мост через канал, км 29+015 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Расчётный срок |
|  | мост | а/д Усть-Абакан - Чарков – Ербинская, мост через канал, км 29+142 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Расчётный срок |
|  | мост | а/д Усть-Абакан - Чарков – Ербинская, мост через канал, км 79+063 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Расчётный срок |
|  | мост | а/д Усть-Абакан - Чарков – Ербинская, мост через канал, км 99+859 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Расчётный срок |
|  | площадки отдыха | Организация площадок отдыха вдоль а/д Усть-Абакан – Чарков – Ербинская (с.Усть-Бюр, с.Весеннее, п.Тигей) | Капитальный ремонт | Повышение безопасности дорожного движения | Расчётный срок |
|  | автодорога | Подъезд к пгт. Усть-Абакан | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна. | Расчётный срок |
|  | автодорога | Подъезд к с. Московское | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна. | Расчётный срок |
|  | автодорога | Подъезд к п.ст. Хоных | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна. | Расчётный срок |
|  | автодорога | Подъезд к п. Сахарный | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна. | Расчётный срок |
|  | автодорога | Подъезд к аалу Шурышев | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна. | Расчётный срок |
|  | автодорога | Подъезд к с. Зеленое | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна. |  |
|  | Мост | Подъезд к с. Зеленое, мост через канал, км 1+649 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Расчётный срок |
|  | автодорога | Усть-Абакан - Расцвет | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района, увеличение средней скорости движения, снижения количества ДТП, вызываемых неудовлетворительным состоянием дорожного полотна. | Расчётный срок |
|  | Мост | а/д Усть-Абакан - Расцвет Мост через канал, км 2+115 | Капитальный ремонт | Требуется для повышения качественного уровня автодорожной сети района | Расчётный срок |
|  | АЗС+СТО (совмещённые) | на глубоком западном обходе городов Абакан и Черногорск (Трасса М-54 «Енисей») | Строительство двух станций | Для возможности получения жителями района квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, а также для расширения предоставления услуг по их заправке. | Расчётный срок |

## 3.9. Существующее состояние и перспективы развития инженерной инфраструктуры района

### 3.9.1. Водоснабжение

Вся система водоснабжения в районе основана только на подземных источниках. По данным отделов ЖКХ сельских и городского поселений Усть-Абаканского района на 01.01.2010 г. в районе на балансе находились 18 скважин, используемых для водоснабжения района (в том числе одна резервная).

Централизованным водоснабжением в районе обеспечено население 11 сельских населенных пунктов (таблица 3.9.2) и пгт. Усть-Абакан (всего 27,4% жилищного фонда района обеспечено централизованным водоснабжением, в пгт.Усть-Абакан – 46,9%). В сельских населенных пунктах население снабжается водой, преимущественно, через водоразборные колонки. Остальное население использует колодцы, неглубокие частные скважины, родники.

Всего на территории района 23 водопровода. Уличных водоразборов (колонок) – 131 ед. Насосных станций 1-го подъема – 19 ед., станций 2-го и 3-го подъема нет. Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема и водопроводов составляет 10,4 тыс.куб.м/сут., водопроводных очистных сооружений, расположенных в пгт.Усть-Абакан – 8,6 тыс.куб.м/сут, что свидетельствует о недостаточной очистке подаваемой населению воды, на некоторых скважинах отсутствуют системы водоподготовки.

По данным государственной статистики (Хакасстат) за 2008 год в Усть-Абаканском райне было подано воды в сеть 1395,8 тыс.куб.м. Потери воды в сравнении с объемом отпущенной воды составляют в среднем за год более половины поданной воды – 53% (табл. 3.9.1).

Таблица 3.9.1. Характеристика водопотребления Усть-Абаканского района

| Наименование муниципального образования | Объем отпущенной воды, тыс.м3/год | Среднесуточный отпуск воды населению, л.чел/сут. |
| --- | --- | --- |
| Усть-Абаканский поссовет | 450,3 | 158,4 |
| Опытненский сельсовет | 36,9 | 141,0 |
| Расцветовский сельсовет | 78,7 | 155,8 |
| Доможаковский сельсовет | 9,1 | 22,9 |
| Вершино-Биджинский сельсовет | 10,6 | 29,6 |
| Солнечный сельсовет | 2,7 | 129,0 |
| Райковский сельсовет | 7,2 | 22,9 |
| Усть-Бюрский сельсовет | 14,0 | 30,0 |
| Московский сельсовет | 43,6 | 50,0 |
| Чарковский сельсовет | 2,0 | 28,2 |
| Всего по району | 655,1 | 767,8 |

Характеристика водопроводных сетей района представлена в таблице 3.9.2. Состояние водопроводных сетей в сельской местности оценивается как неудовлетворительное. Анализ данных таблицы 3.9.2 показывает, что при общей протяженности водопроводных сетей 55 км, в среднем, их износ составляет 78%. Это означает, что 42,9 км водопроводных сетей уже в настоящее время требует замены.

Таблица 3.9.2. Характеристика источников водоснабжения Усть-Абаканского района

| № п/п | Наименование водозабора | Адрес | Производи-тельность, тыс.м3 /год | Протяжен-ность водопроводных сетей, км | % износа | Наличие зон санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Абаканский поссовет |
|  | скважина | пгт. Усть-Абакан, Микроквартал | 0,6 | 22,1 | 80,2 | есть |
|  | скважина | пгт. Усть-Абакан, ул.Шолохова | 0,384 |  |  | есть |
|  | скважина | пгт. Усть-Абакан, ул.Чайкина летняя | 0,1512 |  |  | есть |
|  | водозабор | пгт. Усть-Абакан | 3,024 |  |  | есть |
| Опытненский сельсовет |
|  | водонапорная башня (скважина) | с. Зеленое, ул.Садовая | 0,384 | 3,5 | 56,3 | есть |
| Расцветовский сельсовет |
|  | скважина | п. Расцвет, котельная | 0,96 | 3,2 | 50 | нет |
| Доможаковский сельсовет |
|  | водонапорная башня | а. Доможаков, ул.Школная, 1б | 0,14 | 1,7 | 60 | нет |
| Вершино-Биджинский сельсовет |
|  | скважина | с. Вершино-Биджа, урочище Вершина | 0,6 | 5,4 | 75 | есть |
|  | скважина (резервная) | с. Вершино-Биджа, урочище Вершина | 0,6 |  |  | есть |
| Солнечный сельсовет |
|  | скважина | с. Солнечное | 0,1 | 3 | 80 | есть |
| Райковский сельсовет |
|  | скважина | а. Райков | 0,384 | 2,5 | 100 | есть |
| Усть-Бюрский сельсовет |
|  | скважина | с. Усть-Бюр, ул.Трактовая | 0,384 | развозится спецтранспортом |  | нет |
| Московский сельсовет |
|  | скважина №1 | с. Московскле, ул.Школьная | 0,6 | 6,6 |  |  |
|  | скважина №2 | с. Московское, юго-восточная часть | 0,144 | 0,65 |  |  |
|  | скважина №3 | д. Ковыльное, ул.Школьная | 0,156 | разводящей сети нет |  |  |
|  | скважина №4 | а. Мохов, ул.Чапаева | 86,4 | разводящей сети нет |  |  |
| Чарковский сельсовет |
|  | скважина | а. Чарков, ул.Ленина | 0,6 | 6,4 | 100 |  |
|  | скважина | а. Чарков, ул.Степная | 0,384 |  | 100 | нет |

Высокая степень износа артезианских скважин, приводящая к постепенному выходу из строя водозаборных сооружений, вызывает уменьшение отпуска воды.

Нормативное водопотребление по пгт. Усть-Абакан, исходя из удельного водопотребления 230 л.чел/сут. (в соответствии со СНиП 2.04.02-84*), приблизительно составляет – 3639 м3/сутки, в том числе на нужды населения – 2729 м3/сутки. Фактическое водопотребление на нужды населения по Усть-Абакану в 2009 году составило на 2506 м3/сутки, из чего можно сделать вывод, что объем потребляемой воды в Усть-Абакане меньше нормативного значения и население испытывает бытовые трудности. В связи с этим необходимо проведение капитального ремонта водопроводных сетей и замена вышедших из строя артезианских скважин.

Для сельской местности нормативный показатель водопотребления, исходя из норматива 125 л.чел/сут, составляет 3492 м3/сутки. Данному нормативу соответствуют несколько сельсоветов: Солнечный, Расцветовский и Опытненский. Среднесуточный отпуск воды населению по остальным сельсоветам ниже нормативного в 2,5 – 5 раз.

Производительность имеющихся водозаборов можно было бы повысить за счет ремонта и реконструкции скважин, а экономное расходование воды населением и предприятиями дисциплинировать за счет установки приборов учета.

Для водоснабжения населения в районе используются подземные воды. В связи с этим существует проблема дефицита в качественной питьевой воде.

Многие водозаборы, расположенные в пределах селитебной или промышленной застройки, имеют значительный уровень загрязнения по микробиологическим и токсикологическим показателям. Так, по результатам проведенных исследований в рамках муниципальной целевой программы «Чистая вода», было выявлено, что в 39% случаев вода не соответствовала нормам по содержанию натрия, превышение ПДК составило от 1,1 до 4 раз, в 33% случаев наблюдался высокий сухой остаток, в 27% - превышение общей жесткости, в 25% - превышение по нитратам, в 18% - превышение концентрации фтора. При этом наихудшие показатели качества воды были отмечены в скважинах пгт. Усть-Абакан, п. Тепличный, д. Ковыльная.

Кроме того, четверть населения района в качестве источника водоснабжения использует неглубокие скважины и частные колодцы, качество подземных вод которых не исследуется. На многих водозаборах не организована зона санитарной охраны (ЗСО). Однако и на огороженных территориях ограждение и размеры 1 пояса, как правило, не соответствуют требованиям. 2-й и 3-й пояса ЗСО не установлены.

Загрязнение связано как с хозяйственной деятельностью, так и с высоким износом сетей водоснабжения. В связи с этим необходимо строительство станций водоподготовки в пгт.Усть-Абакан и крупных населенных пунктах района. На данных водозаборах помимо внедрения технологических систем водоподготовки, необходимо соблюдение режимов экономного и рационального использования питьевой воды (учет объемов и обоснование норм водопотребления), необходима минимизация потерь воды и мероприятия по снижению водопотребления, в т. ч. техническое обеспечение – раздельное питьевое и техническое водоснабжение, реновация существующих и строительство новых водопроводных сетей с использованием долговечных материалов, экономичное санитарно-техническое оборудование и т.п. Также решением задачи обеспечения населения качественной питьевой водой могло бы стать строительство водоводов для водоснабжения населенных пунктов запасами подземных вод нормативного качества из удаленных, но достаточно крупных и защищенных месторождений подземных вод. В качестве расширения сфер использования подземных вод развивать направление бутылирования (розлива) экологически чистых природных питьевых вод.

На водозаборах в сельской местности многие скважины требуют строительства или ремонта павильонов, ремонта ограждений, герметизации устьев скважин, ликвидационного тампонажа, ремонта башен Рожновского, установки приборов учета.

Выводы:

- Водоснабжение Усть-Абаканского района для хозяйственно-питьевых целей осуществляется в настоящее время 17 скважинами, а также колодцами, неглубокими частными скважинами и водоразборными колонками. 27,4% жилищного фонда в 11 населенных пунктах района обеспечено централизованным водоснабжением, в пгт.Усть-Абакан – 46,9%.

- Все водозаборы используют воду подземных источников. Износ водопроводной сети составляет 78%, в связи с чем необходима их замена или реконструкция. На скважинах всех сельских поселений отсутствуют установки по очистке и хлорированию воды.

- Объем потребляемой воды населением ниже нормативного, в связи с высоким износом водопроводных сетей и сооружений, вследствие чего необходим капитальный ремонт или замена ветхого оборудования.

- Производительность имеющихся водозаборов можно было бы повысить за счет ремонта и реконструкции скважин, а экономное расходование воды населением и предприятиями дисциплинировать за счет установки водосчетчиков.

- Состояние зон санитарной охраны (ЗСО) оценивается как неудовлетворительное, поскольку ограждение и размеры 1 пояса ЗСО, как правило, не соответствуют требованиям нормативных документов. 2-й и 3-й пояса ЗСО не установлены.

- Подземные воды района обладают повышенным содержанием ряда элементов, превышением общей жесткости и высоким сухим остатком, в связи с чем необходимо строительство станций по водоподготовке воды, прежде всего, в пгт. Усть-Абакан, п. Тепличный, д. Ковыльная.

### 3.9.2. Водоотведение

На территории Усть-Абаканского района водоотведение представлено шахтно-рудничными водами горнодобывающих предприятий и выклинивающимися при эксплуатации мелиоративных систем, а также сточными водами, образующимися в процессе использования водных ресурсов отраслями экономики.

Сбор и очистку воды в Усть-Абаканском районе осуществляет ГУП «Хакресводоканал». Очистные сооружения расположены в пгт.Усть-Абакан, характеристика приведена в таблице 3.9.3. В сельской местности очистные сооружения отсутствуют.

Система водоотведения, имеющаяся в Усть-Абакане, представлена централизованной системой самотечно-напорных коллекторов. Очистка сточных вод производится методом обеззараживания и биологической очистки сточных вод.

Сточные воды населенных пунктов Расцветовского и Опытненского сельсоветов передаются на очистку ГУП «Хакресводоканал». В остальных населенных пунктах района удаление сточных вод происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на очистные сооружения ГУП «Хакресводоканал».

Таблица 3.9.3. Характеристик канализационных очистных сооружений Усть-Абаканского района

| Наименование предприятия | Водный объект-водприёмник | Год ввода в эксп-луата-цию | Методы очистки | Проект-ная мощ-ность, м³/сут | Фактиче-ская мощность 2007 год, м³/ сут | износ, % | Вид сбрасывае-мых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУП «Хакрес-водоканал» | Красноярское вдхр. р. Енисей | 1967 | аэротенк | 189000 | 65824,7 | 35 | недостаточ-но очищенные |

В целом по району 27,5% жилого фонда оборудовано системами водоотведения, в том числе 26,5% – централизованными системами. В пгт.Усть-Абакан обеспеченность жилфонда централизованным водоотведением составляет 46,7%, в сельской местности – всего 10%.

По данным статистической отчетности за 2008 год, объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составил 1211,9 тыс.м3, из которых объем нормативно-очищенной воды – 880 тыс.м3, т.е 86,8% к количеству поданной в сеть воды.

44 % от общего водоотведения производят предприятия по сбору, очистке и распределению воды. Среди отраслей экономики наибольшее количество загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты привносится предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

Из-за отсутствия в населенных местах систем ливневой канализации с очистными сооружениями талые и ливневые воды по рельефу местности попадают в водоемы, загрязняя их нефтепродуктами, минеральными маслами, СПАВ и др.

Общая протяженность канализационных сетей по району составляет 40,2 км, из которых 26 км расположены в пределах пгт.Усть-Абакана. Характеристика систем водоотведения представлена в табл. 3.9.4.

В настоящее время в Усть-Абаканском районе канализационные сети имеются только в пгт.Усть-Абакан, п.Расцвет, п.Тепличный и с.Зеленое, в остальных населенных пунктах система канализации отсутствуют. В этих населенных пунктах сброс хозяйственно-бытовых стоков происходит в выгребные ямы, либо непосредственно на рельеф местности. В перспективе необходимо устройство локальных очистных сооружений в каждом имеющем канализационные сети населенном пункте. В населенных пунктах, где имеются сосредоточенные стоки от общественных зданий, таких как школы, детские сады, медицинские учреждения и другие общественные здания также необходимо строительство (монтаж) локальных очистных сооружений биологической очистки.

Таблица 3.9.4. Характеристика систем водоотведения Усть-Абаканского района

| Наименование | Местораспо-ложение | Производи-тельность систем канализации, тыс.м3/сут. | Протяженность канализа-ционной сети, км | % износа | Расход стоков, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Абаканский поссовет |
| КНС | пгт. Усть-Абакан, ул.Садовая | 2,4 | 26,146 | 69,5 | 389,01 |
| КНС | пгт. Усть-Абакан, ул.Почтовая | 8,64 |  |  |  |
| КНС | пгт. Усть-Абакан, ЛПК | 7,68 |  |  |  |
| КНС | пгт. Усть-Абакан, ул.Полевая | 7,68 |  |  |  |
| КНС | пгт. Усть-Абакан, ПМК-5 | 2,4 |  |  |  |
| КНС | пгт. Усть-Абакан, МПМК-690 | 1,752 |  |  |  |
| КНС | пгт. Усть-Абакан, Гидролизный | 0,528 |  |  |  |
| КНС | пгт. Усть-Абакан, районная больница | 0,24 |  |  |  |
| Расцветовский сельсовет |
| КНС №1 | п.Расцвет | 1,2 | 4,5103 | 45 | 90,689 |
| КНС №2 | п.Расцвет | 1,2 |  |  |  |
| КНС №3 | п.Тепличный | 4,8 | 2,7207 |  |  |
| Опытненский сельсовет |
| КНС №4 | с.Зеленое | 1,2 | 6,83 | 66,1 | 42,9 |
| КНС №5 | с.Зеленое | 1,2 |  |  |  |

Выводы:

- Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной как в целом по району, так и в его отдельных поселениях. Это связано с необеспеченностью многих населенных пунктов и предприятий канализационными системами, высоким износом существующих сетей и отсутствием очистных сооружений в сельской местности.

- На действующих очистных сооружения, расположенных в пгт.Усть-Абакан, очистка сточных вод производится методом обеззараживания и биологической очистки сточных вод. После очистных сооружений сточные воды сбрасываются в р. Енисей. С большинства предприятий-водопользователей сточные воды поступают непосредственно в реки без предварительной очистки. В необеспечненных канализацией населенных пунктах (89%) сброс хозяйственно-бытовых стоков происходит в выгребные ямы, либо непосредственно на рельеф местности.

- В настоящее время необходима модернизация инженерного оборудования канализационных сетей, строительство очистных сооружений с механической и биологической очисткой во всех крупных населенных пунктах района, а также на основных предприятиях водопользователях.

### 3.9.3. Теплоснабжение

Всего на территории Усть-Абаканского муниципального района теплоснабжением обеспечено 30% жилого фонда, 28,3% – централизованным. Обеспеченность централизованным теплоснабжением жилого фонда пгт.Усть-Абакан составляет 51,1%. Основным видом топлива в обеспечении района топливно-энергетическим ресурсами является уголь.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, обеспечивающих доставку тепловой энергии потребителям, на начало 2010 года составила 19,26 км.

Всего в районе за 2008 год было отпущено 45981,0 Гкал тепловой энергии, из них 25889 Гкал на нужды населения, 75 Гкал на нужды производства, 20017 Гкал на коммунально-бытовые нужды.

В районе в настоящее время функционирует 11 котельных, все котельные характеризуются малой производительностью – не более 4,8 Гкал/час. Состояние теплового хозяйства района оценивается как неудовлетворительное – износ котельного оборудования достигает 100%, что является причиной высоких теплопотерь, расхода топлива и электроэнергии. 73% котлов нуждается в замене. Подробная характеристика источников теплоснабжения приведена в таблице 3.9.5.

Таблица 3.9.5. Перечень источников теплоснабжения Усть-Абаканского района

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тип котла/ кол-во котлов, шт. | Год ввода в эксплуатацию | % износа котлов | Вид топлива и годов. расход | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Абаканский поссовет |
|  | Котельная микроквартала | пгт.Усть-Абакан | 4,5 | 2 | ДКВР6,5/13 1шт.; КЕ4/14 1шт. | 1986 | 100 | ДСШ; 3319, 13т | 2,93 |
|  | Котельная Подгорного квартала | пгт.Усть-Абакан | 0,3 | 0,12 | КВр 2шт. | 1942 | 100 | ДПК; 279,8т | 0,37 |
|  | Котельная ХакТЭК | пгт.Усть-Абакан |  | 4,9 |  |  |  |  |  |
| Расцветовский сельсовет |
|  | котельная | п.Расцвет | 4,8 | 3,67 | КЕ4/12 2шт.; КЕ4/14 1шт. | 1964 | 100 | ДСШ; 4620т | 3 |
|  | котельная | п.Тепличный | 2,6 | 1,924 | КВ 2шт.; КЕ 1шт. | 1987 | 28 | ДСШ; 2211,4т | 2,86 |
| Опытненский сельсовет |
|  | центральная котельная | с.Зеленое | 4,6 | 0,9 | Братск 1 2шт.; КВР-2,5 2 шт. | 1972 | 100 | ДСШ; 2176,9т | 2,9 |
|  | школьная котельная | с.Зеленое | 1,74 | 0,8 | Братск 1 3шт. | 1965 | 100 | ДСШ; 1928,8т |  |
| Вершино-Биджинский сельсовет |
|  | котельная | с.Вершино-Биджа | 1,17 | 0,4 | Алмаз 1 1шт.; Трубосварной 2шт. | 1980 | 100 | ДСШ; 1076,8т | 5,4 |
| Доможаковский сельсовет |
|  | котельная | а.Доможа-ков | 1,2 | 0,4 | КВР 2шт.; Трубосварной 1шт. |  |  | ДПК; 997т |  |
| Солнечный сельсовет |
|  | котельная | с.Солнеч-ное | 1,16 | 0,4 | Братск 3шт., трубосварной 2шт. | 1977 | 100 | ДПК, ДСШ; 717,3т. | 1,4 |
| Чарковский сельсовет |
|  | котельная | а.Чарков | 1,4 | 0,3 | Братск М 3шт. | 1970 | 100 | ДСШ; 437т | 0,4 |

Социально-значимые объекты отапливаются муниципальными котельными (ДК, школы, здания администраций, и т.д.). Частный сектор для целей теплоснабжения и горячего водоснабжения имеет индивидуальные источники. Продолжительность отопительного сезона 250 дней. Для горячего водоснабжения население в основном пользуется электроводонагревателями.

Выводы:

- Централизованное теплоснабжение муниципального района обеспечивается котельными, работающими на твердом топливе;

- Муниципальные котельные используются в основном для обеспечения теплом административных и общественных зданий и сооружений, население использует индивидуальные теплоисточники;

- Высокий износ сетей теплоснабжения требует проведения их оперативной реконструкции или капитального ремонта, 73% котлов нуждается в замене.

### 3.9.4. Электроснабжение

Централизованное электроснабжение района осуществляется от Хакасской энергосистемы. В настоящее время источниками энергоснабжения в Республике Хакасия владеют следующие компании:

- ОАО «РусГидро» (Саяно-Шушенская ГЭС и Майнская ГЭС);

- ТГК – 13 (Абаканская ТЭЦ).

В Республике Хакасия действуют 2 крупные электросетевые компании: ФСК «МЭС Сибири» обслуживает сети 500-220 кВ и филиал «Хакасэнерго» ОАО «МРСК Сибири» обслуживает сети 110-35 кВ.

По территории Усть-Абаканского района проложены распределительные линии электропередачи 500, 220, 110, 35 кВ. Общая протяженность высоковольтных линий электропередач на территории района составляет 1308 км (таблица 3.9.6). В районе действует кольцевая и полукольцевая системы электроснабжения.

Усть-Абаканский район обеспечивается электрической энергией через 7 подстанций:

ПС 110 «Калининская»;

ПС 110 «Рассвет»;

ПС 110 «Гидролизная»;

ПС 110 «Насосная»;

ПС 110 «Райково»;

ПС 220 «Абакан - Районная»;

ПС 110 «Трояково».

Электроснабжение Усть-Абаканского района обеспечивается практически полностью двумя ЛЭП 35 кВ «Сора - Райково» и «Черногорская - Бородино». Многие подстанции, обеспечивающие отдельных потребителей района, расположены на территории соседних городских округов.

Основной элекрогенерирующий объект района – Абаканская ТЭЦ с установленной электрической мощностью 270 МВт.

В настоящее время ПС 220 кВ «Абакан-районная» и «Сора» перегружены и требуют реконструкции в связи с износом оборудования.  Некоторые подстанции 110 кВ на территории района перегружены: «Калининская», «Насосная». На ПС 110 кВ «Райково» установлен всего один трансформатор, подстанция питается от одной линии без резервирования.

Таблица 3.9.6. Характеристика линий электропередач, расположенных на территории Усть-Абаканского района

| Напряжение, кВ | Протяженность, км |
| --- | --- |
| 500 | 68 |
| 220 | 181 |
| 110 | 151 |
| 35 | 81 |
| 10–6 | 827 |
| Всего по району | 1308 |

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство» нормативная нагрузка электропотребления Усть-Абаканского района составляет 41571 МВт/год, максимальная нагрузка электропотребления составляет 179412 МВт/год (таблица 3.9.7). Приведенные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 3.9.7. Расчетные показатели электропотребления Усть-Абаканского района

| № п/п | Сельский совет (СС) | Численность населения | Нормативный объем электропотребления, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стандартная нагрузка | Максимальная нагрузка |
|  | Усть-Абаканский поссовет | 15822 | 15031 | 64870 |
|  | Вершино-Биджинский СС | 1362 | 1294 | 5584 |
|  | Весенненский СС | 1306 | 1241 | 5354 |
|  | Доможаковский СС | 1560 | 1482 | 6396 |
|  | Калининский СС | 6056 | 5753 | 24829 |
|  | Московский СС | 1783 | 1694 | 7310 |
|  | Опытненский СС | 1735 | 1648 | 7113 |
|  | Райковский СС | 2057 | 1954 | 8434 |
|  | Расцветовский СС | 3088 | 2933 | 12661 |
|  | Сапоговский СС | 2567 | 2438 | 10525 |
|  | Солнечный СС | 2362 | 2244 | 9684 |
|  | Усть-Бюрский СС | 2287 | 2172 | 9377 |
|  | Чарковский СС | 1774 | 1685 | 7273 |
|  | Всего по району | 43759 | 41571 | 179412 |

Необходимые исходные данные для полной оценки состояния электросетей и инженерных сооружений Усть-Абаканского района (перечень всех электроподстанций, трансформаторных подстанций с указанием мощности и степени износа, а также данные по электропотреблению населением) отсутствуют, что делает разработку раздела «Электроснабжение» в полном объеме невозможным.

### 3.9.5. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение на территории Усть-Абаканского района отсутствует. Газоснабжение потребителей осуществляется только сжиженным газом. Сжиженный газ поставляется в населенные пункты автотранспортом. Предприятия района также не газифицированы.

Перспективы газификации района связаны с реализацией одного из следующих мероприятий:

- освоение перспективного Новомихайловского нефтегазового месторождения в Алтайском районе. Однако, строительство разветвленных сетей скорее всего окажется экономически не оправданным, поэтому газификация будет возможна только для пгт.Усть-Абакан и ближайших к г.Абакану сельских населенных пунктов района;

- строительство ответвления от магистрального газопровода Проскоково – Тайшет, планируемого к строительству, согласно предварительным проектным предложениям генеральной схемы газификации Красноярского края,  вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали. Реализация данного варианта возможна лишь за пределами расчетного срока проекта схемы территориального планирования Усть-Абаканского района.

Выводы

- В настоящее время в районе используется система поставки сжиженного углеводородного газа населению автотранспортом.

- Сетевым природным газом район в настоящее время не обеспечен.

- Газификация района сетевым природным газом обеспечит гарантированное бесперебойное снабжение котельных топливом, а потребителей газом, теплом и горячей водой, предприятия – энергоресурсами.

### 3.9.6. Средства связи и коммуникаций

Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания являются наиболее активно развивающимися отраслями.

На территории района услуги местной и зоновой телефонной связи оказывает крупнейший телекоммуникационный оператор Сибири ОАО «Сибирьтелеком». Услуги сотовой связи оказывают – 4 оператора:

- ЗАО «Енисейтелеком» (ЕТК);

- ОАО «Вымпелком»;

- ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;

- ОАО «Мегафон».

Монтированная ёмкость сети ОАО «Сибирьтелеком» в районе составляет 4132 номера, в том числе в сельской местности – 1732 номера (таблица 3.9.8).

Таблица 3.9.8. Общая ёмкость телефонной сети, количество номеров городской и сельской сети ГСТС (по состоянию на 01.09.2010 г.)

| № п/п | Расположение ТС | Монтированная ёмкость | Задействыованная ёмкость | Свободная ёмкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГТС пгт.Усть-Абакан | 2400 | 2398 | 2 |
|  | СТС а.Сапогов | 120 | 97 | 23 |
|  | СТС а.Чарков | 120 | 95 | 25 |
|  | СТС с.Зеленое | 216 | 215 | 1 |
|  | СТС с.Усть-Бюр | 216 | 175 | 41 |
|  | СТС с.Солнечное | 100 | 94 | 6 |
|  | СТС с.Весеннее | 96 | 61 | 35 |
|  | СТС с.Калинино | 144 | 141 | 3 |
|  | СТС а.Райков | 72 | 63 | 9 |
|  | СТС п.Расцвет | 288 | 280 | 8 |
|  | СТС д.Чапаево | 96 | 86 | 10 |
|  | СТС с.Московское | 96 | 96 | 0 |
|  | СТС а.Доможаков | 72 | 40 | 32 |
|  | СТС с.Вершино-Биджа | 96 | 79 | 17 |
|  | ИТОГО по СТС: | 1732 | 1522 | 210 |
|  | ИТОГО по ГСТС: | 4132 | 3920 | 212 |

Телефоны-автоматы на территории района установлены в 38 населенных пунктах из 39 (таблица 3.9.9).

Таблица 3.9.9. Перечень телефонов-автоматов на территории Усть-Абаканского района (по состоянию на 01.09.2010 г.)

| Инв.№ | Количество таксофонов | Населённый пункт | Адрес установки |
| --- | --- | --- | --- |
| Усть-Абаканский поссовет |
| 21248 | 6 | пгт. Усть-Абакан | ул.Кирова, 20б |
| 29536 |  |  | ул.Щорса, 39 |
| 20949 |  |  | ул.Дзержинского, 7 |
| 20950 |  |  | ул.Мира, 40а |
| 21913 |  |  | ул.Пионерская, 49 |
| 21924 |  |  | ул.Базарная, 3 |
| Вершино-Биджинский сельсовет |
| 27392 | 1 | с.Вершино-Биджа | ул.30 лет Победы, 38 |
| 20535 | 1 | д.Салбык | дом 1 |
| Весенненский сельсовет |
| 24135 | 1 | с.Весеннее | ул.Мира, 18 |
| 20419 | 1 | д.Камызяк | дом 2 |
| 20453 | 1 | д.Камышовая | дом 2 |
| Доможаковский сельсовет |
| 26131 | 1 | п.Оросительный | ул.Заводская, 4 |
| 26347 | 1 | а.Трояков | ул.Троякова, 2 |
| 26118 | 1 | п.Кирба | ул.Линейная, 2 |
| 26366 | 1 | а.Тутатчиков | ул.Школьная, 12 |
| 26310 | 1 | а.Доможаков | ул.Механизаторская53 |
| 26201 | 1 | п.Имени Ильича | школа |
| Калининский сельсовет |
| 26722 | 2 | д.Чапаево | ул.Мира, 47а |
| 26718 |  |  | ул.Мира, 71б |
| 27506 | 2 | с.Калинино | ул.Ленина, 50 |
| 27513 |  |  | ул.Советская, 32 |
| Московский сельсовет |
| 27118 | 1 | д.Ковыльная | ул.Школная, 20 |
| 27147 | 1 | с.Московское | ул.Советская, 32д.4 |
| 26200 | 1 | а.Мохов | ул.Школьная, 1 |
| Опытненский сельсовет |
| 25774 | 1 | д.Заря | ул.Большая, 22 |
| 25663 | 1 | с.Зелёное | ул.Мичурина, 1 |
| Райковский сельсовет |
| 26110 | 1 | а.Баинов | ул.Средняя, 7 |
| 26168 | 1 | п.ст.Хоных | ул.Линейная, 6 |
| 26150 | 1 | п.Тигей | ул.Линейная, 5 |
| 26128 | 1 | а.Шурышев | ул.Зелёная, 8 |
| 26166 | 1 | а.Райков | ул.Минская, 94 |
| Расцветовский сельсовет |
| 28338 | 1 | п.Расцвет | ул.Космонавтов, 1а |
| 28561 | 1 | п.Тепличный | ул.Ленина, 42 |
| Сапоговский сельсовет |
| 26732 | 1 | п.Ташеба | ул.Зелёная, 71 |
| 28142 | 1 | п.Сахарный | дом 2 |
| 28166 | 1 | а.Сапогов | ул.Майская, 30 |
| Солнечный сельсовет |
| 25766 | 1 | д.Курганная | ул.Урожайная, 1 |
| 25783 | 1 | с.Красноозёрное | ул.Школьная, 8 |
| 25719 | 1 | с.Солнечное | ул.Мира, 18 |
| Усть-Бюрский сельсовет |
| 24578 | 1 | п.Усть-Бюр | ул.Ленина, 52 |
| Чарковский сельсовет |
| 24351 | 1 | п.Уйбат | ул.Вокзальная, 37 |
| 24342 | 1 | а.Чарков | ул.Лазо, 1 |
| 20487 | 1 | а.Ах-Хол | ул.Центральная, 2 |
| 24138 | 1 | а.Бейка | ул.Нагорная, 25 |
| 20508 | 1 | п.Майский | дом |

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи» все населенные пункты муниципального образования должны быть обеспечены не менее чем одним таксофоном с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам, в связи с чем на территории Усть-Абаканского района необходимо установить таксофон в д.Капчалы Весенненского сельсовета.

Распространением телевизионных и радиопрограмм на территории Усть-Абаканского района занимается региональный радиотелевизионный передающий центр по Республике Хакасия филиала ФГУП «РТРС». Услугами теле- и радиовещания в районе охвачено 100 % населения.

На территории района расположены 14 отделений почтовой связи - филиалов ФГУП «Почта России» ОФПС Абаканский почтамт РХ (табл. 3.9.10). Все отделения почтовой связи оборудованы пунктами коллективного доступа в интернет.

Таблица 3.9.10. Характеристика почтовых отделений района

| № п/п | Название почтового отделения | Адрес | Почтовый индекс | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чарков | а.Чарков, ул. Лазо д. 2 | 655130 | Чарковский сельсовет: а.Чарков, а.Ах-Хол, а.Бейка, п.Майский, п.Уйбат |
| 2. | Райков | а. Райков, ул. Минская, д. 94 | 655118 | Райковский сельсовет: а.Райков, а.Баинов, п.Тигей, п.ст.Хоных, а.Шурышев |
| 3. | Вершино-Биджа | с.Вершино-Биджа, ул. 30 лет Победы, 75 | 655135 | Вершино-Биджинский сельсовет: с.Вершино-Биджа, д.Салбык |
| 4. | Весеннее | с. Весеннее, ул. Мира, 24 | 655140 | Весенненский сельсовет: с.Весеннее, д.Камызяк, д.Камышовая, д.Капчалы |
| 5. | Доможаков | а. Доможаков ул. Механизаторская д. 53 | 655136 | Доможаковский сельсовет: а.Доможаков, п.Имени Ильича, п.Кирба, п.Оросительный, а.Трояков, а.Тутатчиков Опытненский сельсовет: д.Заря |
| 6. | Зеленое | с.Зеленое, ул.Мичурина д. 6 | 655132 | Опытненский сельсовет: с.Зеленое |
| 7. | Калинино | с.Калинино, ул.Ленина 50 | 655131 | Калининский сельсовет: с.Калинино, д.Чапаево |
| 8. | Московское | с.Московское, ул.Советская д. 24 | 655134 | Московский сельсовет: с.Московское, д.Ковыльная, а.Мохов |
| 9. | Солнечное | с.Солнечное, ул. Мира д. 1 | 655137 | Солнечный сельсовет: с.Красноозёрное, д.Курганная, с.Солнечное Сапоговский сельсовет: п.Сахарный |
| 10. | Расцвет | п.Расцвет, ул.Школьная 4 | 655138 | Расцветовский сельсовет: п.Расцвет, п.Тепличный |
| 11. | Сапогов | а.Сапогов, ул. Майская 26 | 655119 | Сапоговский сельсовет: а.Сапогов |
| 12. | Ташеба | п.Ташеба, ул. Вокзальная д. 10 | 655145 | Сапоговский сельсовет: п.Ташеба |
| 13. | Усть-Абакан | пгт.Усть-Абакан, ул Кирова 5 | 655100 | Усть-Абаканский поссовет: пгт.Усть-Абакан |
| 14. | Усть-Бюр | с.Усть-Бюр, ул. Ленина д. 54 | 655120 | Усть-Бюрский сельсовет: с.Усть-Бюр |

Услуги доступа к информационным ресурсам сети Интернет оказывает ОАО «Сибирьтелеком». Также к сети подключены все школы района.

В пунктах коллективного доступа к сети Интернет предоставляются следующие услуги:

– доступ в Интернет;

– электронная почта (Е-mail). Возможность послать электронное сообщение без абонирования электронного почтового ящика. Пользование персональным компьютером (ПК);

– работа с офисными (MS Office) и графическими редакторами (Word, Excel, PowerPoint, Paint, Corel Draw и т.д.);

– запись на дискету, CD диск. Перенос информации на электронные носители. Возможность записи музыкальных СD дисков в формате МР3;

– услуги оператора-консультанта по вопросам оказания услуг ПКД, по обучению работе с офисными и графическими редакторами;

– консультации по вопросам использования Интернета, программ (MS Office) и других, а также об оказываемых в ПКД услугах.

Кроме ОАО «Сибирьтелеком» доступ в Интернет предлагают все сотовые операторы, предоставляющие услуги связи в Усть-Абаканском районе.

Выводы:

- В настоящее время в Усть-Абаканском районе обеспечение потребностей телефонной сетью, телевизионным и радиовещанием соответствует нормативным требованиям. К сети интернет подключены все школы района. Мощность построенных базовых телефонных и сельских телефонных станций, телефонных линий связи позволяет осуществлять дальнейшее развитие услуг – телефон, интернет, телевидение;

- Телефоны-автоматы установлены в 38 населенных пунктах из 39, в связи с чем необходимо установить таксофон в д.Капчалы;

- Для развития и улучшения качества предоставления услуг связи целесообразно проведение модернизации соединительных линий к сельским АТС Усть-Абаканского района.

# 4. ОЦЕНКА БЛАГОПРИЯТНОСТИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ
 КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
 ХОЗЯЙСТВА

## 4.1. Инженерно-геологические и инженерно-строительные условия
 территории

Инженерно-геологические условия, определяющие благоприятность строительства на территории, довольно сложные.

Территория Усть-Абаканского района располагается в пределах двух крупных инженерно-геологических районов:

А) горного региона Кузнецкого Алатау, включающего среднегорье с элементами высокогорья, абс. отм. 1200 - 2178 м, среднегорье-низкогорье 800-1200 м, предгорья-отроги с абс. отм. 700-800 м;

Б) регион Южно-Минусинской межгорной впадины, включающий грядово-холмистую и холмистую степную равнинную часть с абс. отм. до 400-580 м и аллювиально-озерные и аллювиальные равнины, лежащие ниже 300-400 м. В западной половине муниципального района преобладает горная часть со скалистыми горами, каменистыми склонами и пологими очертаниями, в восточной – мелкосопочник и степные долины с цепями гор и сопок, а также широкими аккумулятивными плоскими долинами.

При строительстве объектов на территории района необходимо предусматривать антисейсмические мероприятия, учитывая ответственность сооружений. Вся территория принадлежит зоне с сейсмичностью 7 баллов, принимаемой для массового строительства, и 8 баллов сейсмической опасности при строительстве объектов повышенной ответственности и особо ответственных. Сейсмостойкость сооружений обеспечивается специальными конструктивными мероприятиями, повышающими прочность и монолитность несущих конструкций. Большое значение в  антисейсмическом строительстве имеет высокое качество строительных материалов и работ. Помимо собственного воздействия на геологическую среду, сейсмичность усиливает опасные геологические процессы, такие как разрушение берегов водохранилищ, обвалы и оползни.

Помимо природной сейсмичности на территории возможно проявление наведенной (техногенной) сейсмической активности. Причиной  возникновения техногенной сейсмической активности может быть крупное нарушение геологической среды, в том числе строительство водохранилищ. Как показывают наблюдения в районах создания водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада ГЭС, водохранилища являются «провокаторами», определяющими характер изменения сейсмичности. Обоснованием этого утверждения служит опыт эксплуатации Братского водохранилища, созданного на территории, которая в середине прошлого века считалась асейсмичной. В связи с этим необходимо развивать мониторинговую сеть геологической среды с разработкой и подготовкой системы  защитных мероприятий с учетом сейсмичности при застройке территории.

Анализ геоморфологических, инженерно-геологических, тектонических и гидрогеологических условий территории с учетом сейсмичности и экзогенно-геологических процессов позволил провести инженерно-геологическое районирование с целью дифференциации территории по условиям ее строительного освоения, выделить и охарактеризовать по степени сложности инженерно-геологических условий и по мероприятиям инженерной подготовки в процессе хозяйственного освоения районы:

I – относительно благоприятный

II – малоблагоприятный

III – неблагоприятный

IV –не рекомендуемый к строительному освоению.

Выделенные районы представлены на Схеме ограничений использования территории.

А. Горные регионы Кузнецкого Алатау отличаются сложными инженерно-геологическими условиями. Характеризуются сильно расчлененным рельефом с большими перепадами высот, представленными среднегорьем с элементами высокогорного и низкогорного рельефа. Абсолютные высоты гор колеблются в пределах от 600-700 до 2178 м, с преобладающей крутизной склонов 15-25(, достигающей 40-60(. Вдоль крупных рек крутые склоны часто переходят в отвесные скалистые обрывы. Район характеризуется залеганием с поверхности коренных скальных и полускальных интрузивных и осадочно-метаморфизированных пород протерозоя-палеозоя (кембрийского и докембрийского фундамента), перекрытых делювиально-пролювиально-коллювиальными отложениями. Выше 760 м развита островная многолетняя мерзлота.

А-I. Относительно благоприятный район.

Значительная часть территории сложена интрузивными породами — гранитоидными ордовикскими интрузиями и габбродиоритами кембрия – подрайон А-I-1. В целом скальные интрузивные породы имеют высокую прочность, но с поверхности отложения также могут быть выветрелыми и трещиноватыми, за счет чего в выветрелой зоне прочностные свойства значительно ослаблены. Мощность зоны трещиноватости не превышает 60-100 м. На территориях, сложенных осадочно-метаморфизированными протерозойскими отложениями (подрайон А-I-2) и песчано-сланцевыми породами девона (подрайон А-I-4), горные сооружения отличаются более мягкими очертаниями. Вершины плоские, нередко соединены друг с другом седловинами, склоны относительно пологие. Сложенный плотными породами, разрез неоднороден, представлен песчаниками, алевролитами, гравелитами, конгломератами, глинистыми и кремнистыми сланцами, известняками, туфопесчаниками, туфами, а также эффузивами (подрайон А-I-3), имеющими высокую степень литификации. В верхней зоне породы выветрелые или трещиноватые, мощность зоны интенсивной трещиноватости составляет от 40-60 до 100 м.

Достаточно часто зоны трещиноватости обводнены, водообильность пород зависит от степени трещиноватости, зоны разломов характеризуются повышенной обводненностью. Подземные воды преимущественно безнапорные и лишь в долинах рек и депрессиях рельефа приобретают иногда слабые местные напоры, глубина залегания подземных вод колеблется в зависимости от положения в рельефе от 2-18 м в долинах рек до 50-100 м на горных склонах и водоразделах.

Т. о. коренные отложения значительно и неравномерно трещиноваты и выветрены, что снижает изначально высокие прочностные свойства скальных пород. Поэтому в составе изысканий помимо уточнения геологического разреза должны решаться специальные задачи - выделение зон выветривания, зон разуплотнения горных пород, проводиться оценка интенсивности трещиноватости скальных и полускальных пород, степени закарстованности, прослеживание крупных тектонических нарушений, выделение поверхностей и зон ослабления по характерным направлениям и сечениям в зависимости от характера строительства, измерения напряженного состояния скальных массивов, прочностных, деформационных и фильтрационных свойств горных пород. На основании полученных результатов обосновываются инженерные мероприятия, определяются глубины врезки фундаментов сооружений, зоны съема разрушенных пород, при необходимости выбора методов искусственного уплотнения и укрепления пород основания сооружений (цементация, глинизация, битумизация), их глубины и расположение, определение величин возможных осадок сооружений, устойчивости склонов, крутизны заложения откосов, устойчивости пород в подземных выработках, определяется необходимость применения различных видов крепления в подземных выработках, строительства противофильтрационных завес и дренажей, а также применения различных конструктивных мероприятий, обеспечивающих большую устойчивость сооружений и решение других вопросов.

С поверхности на водораздельных пространствах и склонах коренные породы плащеобразно перекрыты элювиально-делювиальными отложениями суглинисто-щебнистого механического состава — покровными бескарбонатными глинами, часть которых лежит на остатках древней пестроцветной коры выветривания, представленной каменистыми россыпями. Чехол перекрывающих грунтов маломощный, высокопроницаемый, все неоднородности и особенности строения коренных пород могут или будут сказываться на застройке.

На территории прослеживается развитие склоновых процессов. По склонам возможно развитие обвальных, осыпных, оползневых (по берегам эрозионной сети) процессов, ограниченно проявляются солифлюкционные процессы. Иногда днища речных долин завалены крупными скатанными глыбами коренных пород. Активизация неблагоприятных склоновых процессов проявляется в местах подрезки склонов, вызывается обильными дождями, подмывами оснований склонов и берегов, хозяйственной деятельностью, также сейсмичность усиливает проявление процессов.

Также стоит отметить, что район входит в область питания подземных вод, где водоносные горизонты не защищены от поверхностного загрязнения и существует тесная гидравлическая связь подземных вод всех водоносных горизонтов и комплексов между собой и с поверхностными водотоками, что обуславливает необходимость водоохранных мероприятий.

Благоприятные площадки для градостроительного освоения территория выделяются на более плоских участках вблизи и в пределах речных долин и сухих логов, в т.ч. зоны распространения гравийно-галечниковых водно-ледниковых отложений – подрайон А-I-5, но освоение будет зависеть от сезонного режима временных водотоков и осложняться русловым режимом горных рек.

А-II. Малоблагоприятный район.

Подрайон А-II-1. Среднерифейские-нижне-среднекембрийские отложения имеют преимущественно карбонатный состав, представлены закарстованными и трещиноватыми известняками, доломитами, с прослоями песчаников, алевролитов, гравелитов, конгломератов, сланцами, туфопесчаниками, туфами и эффузивами. Карбонатность разреза уменьшается от Тейско-Батеневского массива к Июсскому. Интенсивная трещиноватость наблюдается в интервале от 20 до 40 м. На рассматриваемой территории в рифейских известняках прослеживается древняя кора выветривания, среди карбонатных пород широко развиты карстовые процессы. В районах с развитием карстующих пород присутствуют различные формы карста, которые особенно проявляются по зонам тектонических нарушений: воронки, поноры, подземные пустоты, щели, гроты, пещеры. Развит и поверхностный карст, который проявляется в виде желобковых карр, глубиной 2-3 см. Карстовые воронки приурочены к пологим склонам и днищам речных долин, сухих логов, реже водоразделов. Воронки в поперечнике достигают 10-15 м, их глубина 5-6 м. Известны пещеры до глубины 30-60 м. По берегам р.Белого Июса прослеживаются известняковые отложения с провалами пещер и гротов (северо-западный участок района). На северо-востоке района — на Биджинском участке зафиксированы несколько пещер, крупной из которых является пещера Бородинская, глубиной 60 м, длиной ходов 1620 м, здесь же более мелкие пещеры: «Биджинская», «Таинственная», «Величественная». В центральной части муниципального района в 15 км от п. Уйбат в известняках расположена Сагархаинская пещера, протяженностью 130 м и глубиной 33 м. В 4-12 км от с. Усть-Бюрь находятся небольшие пещеры. На юго-восточной окраине в пределах предгорий Хребта Сыксар также проявляются карстовые формы.

Водоносные зоны верхнепротерозойских и нижнекембрийских карбонатных отложений, залегающих среди интрузивных пород, имеют ограниченное распространение, приурочены к трещиноватым и закарстованным известняковым и известняково-доломитовым породам в зоне разрывных нарушений. Зона интенсивной трещиноватости развита до глубин 100-130 м. Фильтрационные свойства и водообильность неоднородные, зависят от литологического состава, интенсивности закарстованности и трещиноватости, но, в целом, высокие. В более глубоких частях разреза трещиноватость и фильтрационные свойства пород уменьшаются. Подземные воды преимущественно безнапорные. Уровни подземных вод на водоразделах и склонах долин достигают глубин залегания 80-150 м, а в логах и долинах рек залегают вблизи дневной поверхности. У подножия склонов наблюдаются высокодебитные пластовые или групповые очаги разгрузки карстовых вод. Из некоторых источников берут  начало горные рек. Подземные воды преимущественно пресные с минерализацией от 0,1 до 0,9 г/л, в условиях предгорий встречаются воды с минерализацией до 1,3-1,4 г/л. Отмечается поглощение поверхностного стока ручьев.

Т. о. развиты значительные поля закарстованных пород, что наряду с рассеченным рельефом, относительной крутизной склонов, обводненными зонами трещиноватости значительно осложняет инженерно-геологические условия территории. При освоении территорий необходима оценка карстовой (для территорий с небольшой мощностью перекрываемых рыхлых отложений) или карстово-суффозионной опасности, что требует применения специальных инженерных и конструктивных мероприятий. Процесс проектирование зданий и сооружений требует применения специальных методов проектирования и расчета, выбора конструктивных решений фундаментов, несущих конструкций для обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации сооружений. При неглубоком залегании карстующихся пород строительство ведется с обязательной прорезкой зоны активного карстования и заглублением в ненарушенные породы, либо применяются способы по закреплению (мелиорации) грунтов, например, цементации закарстованных известняков. Или вообще строительство выносится из карстовой зоны. В настоящее время большая часть проявлений карста приходится на неосвоенные территории и создает привлекательные природные объекты.

В пределах района развития карбонатных карстующихся пород располагается участок Хакасского природного заповедника «Хол-Богаз», расположенный в отрогах Косинского хребта Батеневского низкогорного лесостепного пояса. Рельеф участка резко расчлененный с крутыми склонами южных экспозиций и более пологими северными.

А-III. Неблагоприятный и не рекомендуемый к освоению район

К неблагоприятному для застройки району отнесены районы с элементами высокогорного рельефа и речные долины в горноскладчатых областях.

Подрайон А-III-1. На высотах более 1600 м (высоты 1600-2178 м) преобладают скалистые горы, с крутизной склонов от 20-30( до 60-70(, иногда с отвесными стенками и сильно расчлененным гольцовым рельефом, имеющим сходство с высокогорным. Формы рельефа, связанные со следами оледенения, представлены в виде трогов, каров, цирков, широко встречаются каровые горные озера. Значительная часть горноледниковых озер – типично каровые, с высокими скалистыми стенками. Озера лежат на высотах более 1000 м; их максимальные глубины достигают 50-64 м. Выделенный район в структурном отношении относится к Белоисскому выступу, с поверхности выходят коренные отложения, сложенные породами гранитоидных ордовикских интрузий и интрузивными габбродиоритами кембрия. В целом скальные интрузивные породы имеют высокую прочность, но с поверхности отложения выветрелые, трещиноватые, за счет чего в верхней выветрелой зоне прочностные свойства ослаблены, перекрыты элювиально-делювиально-коллювиальным покровом. Мощность зоны экзогенной трещиноватости обычно не превышает 60-100 м. По склонам возможно развитие обвальных и осыпных процессов, обвальные отложения представляют собой массы не сортированного материала местных пород, отличающегося ограниченностью распространения и веерной формой в плане. Осыпные отложения представлены скоплениями глыб, щебня, дресвы. Отдельные осыпи формируют конусы осыпания или сомкнутые шлейфы, присоединенные к нижним частям склонов. Мощность коллювиально-делювиального чехла составляет 10-30 м. В данной области широко проявляется процесс морозного и снежного выветривания. Многообразны проявления солифлюкционных процессов, которые развиваются в течение теплого времени года на отметках 1600-1250 м, на склонах положе 20-30(, и представляют собой плоскогорья, усеянные глыбами, часть которых спускается в виде широких каменных рек-курумов вниз по склонам.

Интрузивные образования, сложенные гранитоидами, габбродиоритами, содержат трещинные и трещинно-жильные воды. Подземные воды, приуроченные к трещиноватой зоне, преимущественно безнапорные, в долинах рек и депрессиях рельефа иногда приобретают слабые напоры. Глубина залегания вод зависит от зоны выветривания интрузивных массивов, может достигать 50-100 м, на водоразделах верхняя часть горизонтов обычно сдренирована. Водонасыщенность интрузивных пород небольшая, водообильность повышается по периферии интрузий, повышенной обводненностью характеризуются зоны разломов, ограничивающие интрузивные массивы. Воды очень пресные с минерализацией до 0,01 г/л. В зоне выветривания гранитоидов нередки радоновые источники, к разрывным нарушениям приурочены выходы холодных углекислых гидрокарбонатных кальциевых вод с минерализацией 1-2 г/л.

Район расположен в области питания озер и рек, является региональной зоной питания подземных вод, что обуславливает необходимость охранных мероприятий. Часть данного района занимает территория государственного природного зоологического заказника регионального значения «Каратошско-Инейского».

В горных труднодоступных условиях определяющим фактором служит сложный рельеф. В целом скальные интрузивные породы имеют высокую прочность, с поверхности за счет выветрелости и трещиноватости прочностные свойства ослаблены. Расположение на склонах вызывает необходимость учитывать возможность проявления склоновых, с высоким развитием склоново-гравитационных процессов: обвалов, осыпей, оползней, в меньшей степени криогенных процессов — солюфликационных подвижек. Также на данный район накладывается ряд ограничений, как на водосборную зону как поверхностных так и подземных вод, а также зону охраняемого природного комплекса и др.

Подрайон А-III-2. В горноскладчатой области речные долины, представленные современными аллювиальными отложениями, вложены в коренные породы осадочно-метаморфизованных протерозойских, палеозойских пород и интрузий. В долинах горных рек распространены аллювиальные крупнообломочные грунты, иногда они содержат песчаный заполнитель, глинистые и органогенные отложения в них отсутствуют. В горной части территории мощность современных аллювиальных отложений, обводненных, изменяется от 3-5 до 14-18 м, достигая на отдельных участках переуглубленных долин 30 м. В составе аллювия присутствуют валуны, галечники, пески, супеси, суглинки и глины, с высокими фильтрационными характеристиками. Грубообломочный состав определяет высокую водопроницаемость толщ, их несжимаемость под нагрузкой и высокое сопротивление сдвигу. Невысокая дисперсность, хорошая сортированность и окатанность обуславливают значительную водопроницаемость, причем в горизонтальном направлении выше, чем в вертикальном. Режим подземных вод в значительной мере подчинен режиму речного стока, минимальные уровни отмечаются в марте-апреле, максимальные — во время речных паводков.

Заболоченные площади и болота встречаются по долинам рек и на горных плато. Избыточное увлажнение создает условия к заболачиванию котловин и плоских участков в верховьях и долинах рек. Таким образом, помимо возможного распространения карстовых форм, неравномерно распространенных зон трещиноватости и тектонического дробления в коренных породах, в которые вложены аллювиально-болотные отложения, являющиеся «слабонесущими» грунтами, участки характеризуются высоким залеганием уровня подземных вод, что требует проведения комплексных инженерных мероприятий по подготовке территории для строительства.

К не рекомендуемым к освоению территориям отнесены участки особо охраняемых территорий:

- Участок Хакасского природного заповедника «Хол-Богаз», расположенный в отрогах Косинского хребта Батеневского низкогорного пояса,

- Участок Хакасского природного заповедника «Камызякская степь» с орнитоголическим заказником «Озером Улуг-Коль»,

- Комплекс древних курганов «Салбыкские», расположенный поблизости от участка «Камызякская степь».

На участках среднегорного и низкогорного рельефа с высотами 700- 1200 метров, формы и особенности рельефа определяются литологическим составом размываемых пород и тектонической деятельностью. В геоструктурном отношении территория в северо-западной части района относится к Белоисскому выступу, Батеневскому выступу — в центральной, где присутствует региональная мегатрещинноватость пород, Азыртальскому поднятию — на юго-восточной окраине территории Усть-Абаканского района. Коренные породы представлены метаморфическими верхнепротерозойскими терригенно-карбонатными и карбонатными отложениями, залегающими среди скальных интрузивных пород. Возвышенности, сложенными интрузиями и эффузивами, имеют скалистые гребни, не имеют делювиального плаща, склоны покрыты длинными осыпями и развалами коренных пород. Склоны возвышенностей, сложенные древними известняками, перекрыты делювием, который сглаживает их очертания, и лишь в речных долинах они прослеживаются в виде почти вертикальных уступов. В долинах рек террасы сохранились в виде небольших реликтов, обрывки I надпойменной террасы.

Б. Регион Южно-Минусинской межгорной впадины.

Рельеф региона Южно-Минусинской впадины характеризуется обширными пологими поверхностями, осложненными грядами холмов и куэстами, с относительной высотой холмов и гряд 40-200 м. Рельеф равнинный и холмисто-равнинный, куэсто-грядовый и грядовый, расчлененный речной сетью и оросительными каналами. Территория сложена дислоцированными полускальными палеозойскими (карбон, девон, очень ограниченно пермь) породами, перекрытыми рыхлыми палеоген-неоген-четвертичными отложениями, различной мощности и свойств.

Б-II. Относительно благоприятный район

Подрайон Б-I-1. В пределах Южно-Минусинской котловины к относительно благоприятному району по условиям строительства отнесены участки куэстово-грядового и грядового рельефа, развитого на участках выходов пологозалегающих в складчатом залегании терригенных толщ карбона и девона, которые залегают непосредственно с поверхности под маломощным элювиально-делювиально-коллювиальным чехлом. Грунты основания сложены скальными и полускальными породами большой мощности, представленные чередующимися ритмами: песчаниками, мергелями, алевролиты, известняками, туффитами, гравелитами, туфопесчаниками, туфами, туфоалевролитами. Локально перекрытые маломощными элювиально-делювиальными суглинками, супесями со щебнем, дресвой и глыбами подстилающих пород. Скальные и полускальные грунты характеризуются высоким пределом прочности, практически не сжимаются и не промерзают. По несущей способности являются хорошим основанием для фундаментов. Состояние пород осложняется развитием экзогенной трещиноватости, что снижает прочностные свойства массива. Поэтому в составе изысканий должны решаться специальные задачи - оценка интенсивности трещиноватости, прослеживание тектонических нарушений, др. На основании полученных результатов обосновываются инженерные мероприятия, определяются глубины врезки фундаментов сооружений, при необходимости зоны съема разрушенных пород и выбора методов искусственного укрепления пород основания сооружений, решения других вопросов.

Коренные породы содержат трещинные и трещинно-пластовые воды. На возвышенностях уровни подземных вод устанавливаются на глубинах до 70-115 м, воды безнапорные, в предгорных районах содержатся преимущественно пресные воды, в степных — солоноватые.

Подрайон Б-I-2. Долинно-террасовый рельеф на левобережной части низовьев р. Абакана представлен неоген-четвертичным комплексом террас р.Абакана и палеогеновым комплексом древнеозерных и древнеозерно-аллювиальных террас р.Енисея. Территории высоких аллювиальных террас р. Абакана и озерно-аллювиальных равнин р.Енисея. Участки высоких IV-VII надпойменных террас р. Абакана с превышением от 60-80 м до 220-240-м также отнесены к относительно благоприятному району. Неоген-четвертичные отложения представлены древним аллювием, в основании залегает песчаный и гравийно-галечный горизонт, выше – пестроцветные глины с прослоями гравелитов, перекрытые слабоглинистыми песками, общей мощностью 1-5 до 10-20 метров. Подстилаются терригенными отложениями карбона и девона. Глубина залегания УГВ более 5-10 м. Также к данному району отнесены зоны развития озерно-аллювиальных отложений среднего палеогена, развитые на левобережье р.Енисея, представлены красноцветными глинами, сменяющимися слоистыми алевритистыми глинами с невыдержанными песчаными и гравийно-галечными прослоями общей мощностью от 2 до 8-26 м, либо глины замещаются грубослоистой гравийно-галечной толщей мощностью 1-10 м. Залегают на породах девона, перекрыты на отдельных участках древнеаллювиальными осадками. Из ЭГП развиты эрозия, плоскостной смыв, мелкие склоновые процессы.

Подрайон Б-I-3. К данному району отнесена внутренняя плоско-равнинная часть межгорной котловины на абс. отм. 440-500 м и также пологие склоны с абс. отм 600-700 м, развитые на полускальных породах девона, карбона, и перекрытые элювиально-делювиальными, аллювиально-пролювиальными и делювиально-пролювиальными суглинками с щебнем, галькой, дресвой, мощностью от 3 до 5-10 м. Глубина залегания УГВ 6-22 м, воды солоноватые.

Т. о., к относительно благоприятному району относятся площади развития с поверхности полускальных коренных пород и площади с небольшими мощностями перекрывающих их суглинистых элювиально-делювиальных, делювиально-пролювиальных и аллювиально-пролювиальных отложений, с глубинами залегания УГВ более 5-10 м. Грунты коренных отложений являются надёжными в качестве грунтов оснований, но зоны дробления и трещиноватости понижают их прочность, что требует определенных специальных исследований по выделению зон выветривания и трещиноватости, определение устойчивости склонов, др. Суглинистые грунты покровного чехла могут обладать просадочными свойствами, что также потребует защитных мер от замачивания грунтов. Освоение территорий требует выполнения предварительных мероприятий по инженерной подготовке, может быть рекомендовано: вертикальная планировка, при необходимости выемка зоны разрушенных пород, при необходимости — выбор методов искусственного укрепления пород основания, организация поверхностного стока, гидроизоляция с учетом агрессивности грунтов, выборочное заложение гидроизоляции, применение антисейсмических конструктивных мер, др.

Б-II. Малоблагоприятный район

Долинно-террасовый тип рельефа относится к левобережной части низовьев р. Абакана, представлен неоген-четвертичным комплексом террас р.Абакана и палеогеновому комплексу древнеозерных и древнеозерно-аллювиальных террас р.Енисея и их пойменных частей, образующих ступенчатую систему выровненных площадок. Долины, сложенные современными и древними аллювиальными отложениями, вложены в коренные породы карбона и девона. В пределах поймы и низких террас грунтами оснований служат современные галечники или средне-верхнечетвертичные песчано-супесчаные отложения, перекрытых маломощным чехлом покровных отложений, локально обладающих просадочными свойствами.

Подрайон Б-II-1. Низкие древнеаллювиальные террасы речной долины р.Абакана отнесены к малоблагоприятному району относительно строительства. Аллювиальный комплекс нижних I— III высотой до 40 м (10-15 м, 15-25 м 25-35 м) террас р. Абакан характеризуется пологоволнистым рельефом первой надпойменной террасы, грядово-западинным типом второй надпойменной террасы и осложненной песчаными асимметричными грядами третьей. Низкие террасы сложены мощными гравийно-галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем с высокими коэффициентами фильтрации, мощностью до 25–40 м, с поверхности перекрыты суглинками, супесями с включением песка и галечникового грунта, маломощными мощностью 1.5-2 м и более до 5-6 м в зоне погружения к древним речным долинам. Пылеватые покровные суглинки обладают просадочными свойствами. Галечниковые аллювиальные грунты с песчаным заполнителем являются надежным прочным основанием при положении УГВ ниже глубины промерзания грунтов. Положение уровня грунтовых вод оказывает существенное влияние на свойства грунтов, глубина промерзания которых 2,82-2,99 м, что ведет к широкому развитию морозного пучения в местах положения УГВ вблизи и выше глубины промерзания. Для территории нижнего долинного комплекса характерно высокое залегание подземных вод, уровень подземных вод расположен на глубинах 1-8 м. Территории подтоплены (при глубине выше 2,5 м) и потенциально подтопляемы счет подземных вод, частично заболочены. Например, для обеспечения необходимой нормы осушения на левобережной части города Абакана работают водопонижающие дрены, оснащённые насосными станциями, понижающие уровень подземных вод на 1,5-2 метра.

Низкие участки находятся в зоне переменного подпора Красноярского водохранилища и в зоне затопления речных паводковых вод, а в зимнее время наледями. За счет подъема уровня в водохранилище прослеживается подъём уровня грунтовых вод на прибрежных территориях, за счет которого происходит их подтопление. В последние годы уровень Красноярского водохранилища понизился, с чем связано уменьшение площади подтопления и негативного влияния водохранилища. Весеннее половодье и летне-осенние паводки ведут к сезонному расширению и формированию зон подтопления, а также к наводнениям и затоплениям. В г. Абакане, расположенном в аналогичных условиях в пределах низких надпойменных террас, уже выполнена инженерная защита от паводковых наводнений рек Енисея и Абакана за счет строительства заградительных дамб и заложение дренажных каналов, принудительно поддерживающих определенный уровень. В пгт. Усть-Абакан инженерная защита предусмотрена в виде перехватывающих дрен.

Необходимо отметить, что в настоящее время режим Енисея определяется влиянием Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС, зарегулированный режим реки изменился. Снижение пика половодья на Енисее после заполнения Саянского водохранилища привело к периодическому возникновению весной подпора Енисея его крупным левым притоком – р. Абаканом. Иногда расходы и уровни воды на Абакане на пике половодья (весной и летом уровень в реке повышается до 4-6 м), превышают расходы и уровни зарегулированного Енисея. Города Абакан и Черногорск, ряд прибрежных сельских населённых пунктов, находятся в зоне действия волны прорыва при катастрофическом разрушении плотины Саяно-Шушенского водохранилища. Необходимо поддерживать рабочее состояние гидротехнических сооружений и строительство новых для обеспечения безопасности и защиты людей.

При застройке территории выделенного района возможен незначительный подъем УГВ. В основании сооружений могут размещаться грунты с резкой фациальной и прочностной изменчивостью. При близком залегании УГВ интенсивно проявляется морозное пучение грунтов. По берегам водохранилища в зависимости от его режима и сезонных колебаний проявляются, а порой активизируются процессы пеработки береговой линии (абразии). Возможно проявление плоскостного смыва, береговой и овражной эрозии. Строительное освоение и использование территории под застройку потребует инженерной подготовки территории — организации отвода поверхностного стока, вертикальной планировки, понижения уровня грунтовых вод — водопонижения, строительства дренажей, заложение гидроизоляции, при «слабонесущих» грунтах или резкой изменчивости в основании — применение спецфундаментов, мероприятий против активизации морозного пучения, защитных мер от затопления речными водами, применение специальных антисейсмических конструктивных мер.

Подрайон Б-II-2. Также к малоблагоприятному району отнесена пониженная бессточная часть котловины с абс. отм. 480-520 м, с плоскоравнинным рельефом, осложненная озерными котловинами бассейна озера Улух-Коль и примыкающими бассейнами мелких неглубоких солёных озёр Усколь, Талое, Чалгысколь и др. По берегам озёра заболочены и местами засолены. Территория сложена с поверхности аллювиально-пролювиальными отложениями, представленными суглинками с щебнем и галькой, мощностью 3-6 м, и локально представленными озерными глинами, илами, мощностью около 1.5 м. Коренные породы представлены в пологом складчатом залегании терригенных, реже терригенно-карбонатных отложений карбона и девона. Подземные воды могут залегать вблизи поверхности, воды соленые. Покровные суглинки могут обладать просадочными свойствами.

Подрайон Б-II-3. Освоение под строительство бывших мелиорированных земель осложнено высоким залеганием измененного уровня грунтовых вод, а также физически или химически измененного в результате мелиорации состава грунтов и почв, что требует проведения рекультивационных работ помимо значительных планировочных мероприятий.

Подрайон Б-II-4. Участки склонов, где прослеживается развитие склоновых процессов — осыпных, оползневых (по берегам эрозионной сети), а также эрозии, в т. ч. овражной, плоскостного смыва, др. Активизация склоновых процессов проявляется в местах подрезки склонов, вызывается обильными осадками, подмывами оснований склонов и берегов, хозяйственной деятельностью, усиливает проявление процессов сейсмичность. В составе изысканий должны решаться задачи по оценке трещиноватости, прослеживание тектонических нарушений, определение устойчивости склонов и др., на основании которых обосновываться инженерные мероприятия.

Б-III. Неблагоприятный район

К данному району относятся территории пойм равнинных и предгорных рек. Высота поймы 3-5 м. Геологический разрез равнинных рек представлен пойменным аллювием, сложенным песчаным, песчано-гравийным, гравийно-галечниковым и валунно-галечниковым материалом с редкими и маломощными прослоями и линзами глин, суглинков, илов. Часто в разрезах пойменного аллювия наблюдаются погребенные почвы или горизонты, обогащенные органическим материалом, что снижает прочностные характеристики грунтов. Отложения стариц, в отличие от остальной части поймы, характеризуются высокой сжимаемостью и низким сопротивлением сдвигу, что не позволяет рекомендовать их в качестве оснований для тяжелых и сложных сооружений, в отличие от гравийно-галечниковых и валунно-галечниковых грунтов. Общая мощность отложений от 3 до 7-15 м, иногда более до 23 м. Глубина залегания подземных вод не превышает 2-4 м. В поймах за счет близкого положения уровня грунтовых вод и их разгрузки в тыловых частях формируются заболачивание и переувлажнение. Фильтрационные свойства и водообильность высокие. В нижней части долины р.Абакан значения коэффициентов фильтрации гравийно-галечниковых отложений составляют от 100 до 600 м/сут, подобные характеристики аллювиальные отложения имеют и в предгорной части долины, что делает использование этих площадей особо ответственным в отношении разного рода поверхностных загрязнений и определяют ограничения всех видов хозяйственной деятельности, требуя исключения всех видов загрязненных стоков. Развиты береговая эрозия и русловые деформации, размывы берегов.

В пределах пойм, в т.ч. местами заболоченных, использование территории под застройку возможно после отвода поверхностного стока и поверхностных вод, понижения уровня подземных вод, предварительного осушения подтопленных и заболоченных территорий или их подсыпки, мероприятий по берегоукреплению и защите от паводковых затоплений. Т. е. строительное освоение потребует обеспечение мероприятиями от подтопления и затопления – строительство оградительных дамб для защиты от речных разливов, высотой с учетом максимальной водообеспеченности и режимом водохранилищ Красноярской и Саяно-Шушинской ГЭС, инженерной подготовки территории – водопонижение, вертикальная планировка-подсыпка. Строительства регулярных и индивидуальных дренажей, гидроизоляции, применение спецфундаментов при «слабонесущих» грунтах в основании и резкой фациальной изменчивости, организации поверхностного стока – строительство ливневой канализации, применение при строительстве специальные конструктивные мероприятия, обеспечивающие сейсмостойкость сооружений. Кроме этого, границы распространения данного района расположены в водоохранных зонах рек. Строительный опыт возведения жилого района в пределах поймы уже имеет город Абакан – МКР 1 возведен на пойме р. Ташебы в её приустьевой части. Здесь проведена значительная вертикальная планировка, район построен на насыпных песчано-гравийных грунтах, мощностью 1–3 м. Заложены дренажные каналы, с постоянной откачкой из них воды, обеспечивающие в водовмещающих грунтах с высокими фильтрационными характеристиками понижение на 1,5-2 м. Применены конструктивные мероприятия – гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений, антисейсмические конструктивные решения.

Освоение территорий в зоне Красноярского водохранилища требует строительство новых дамб для защиты от речных вод Енисея с учетом режима водохранилищ, большой объем подсыпки ПГС, обеспечение поддержание нормы осушения за счет строительства дренажных каналов для систематического водопонижения, гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений, применение антисейсмических мероприятий. Прибрежные территории расположены в водоохраной зоне, зоне затопления, состояние которых напрямую зависит от режима зарегулированного Енисея (особенно водохранилища СШ ГЭС), что в первую очередь необходимо учитывать для обеспечения безопасности и защиты людей. Освоение территорий, инженерная подготовка в пойме реки Абакан также потребует строительства оградительных дамб для защиты от разлива реки, с учитом её режима при максимальной водобеспеченности и подпора Енисея. Для поддержания нормы осушения необходимо выполнение общего дренирования территории (дренажей и дренажного канала с принудительным поддержанием необходимого уровня), а также с выполнением подсыпки песчано-гравийным материалом. Осваиваемые территории будет расположены в водоохраной зоне рек, и что особенно важно, могут находиться вблизи зон санитарной охраны водозаборов питьевой воды, что накладывает значительные дополнительные ограничения.

Везде необходимо осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов, в особенности гидротехническим.

Также к данному выделенному району отнесены зоны рекультивируемых свалок, выработанных карьеров и зон влияния действующих карьеров. Например, в результате водопонижения и осушения при разработке Ташебинского карьера ПГС в зоне депрессионной воронки наблюдается оседание земной поверхности в результате снятия взвешивающего давления воды. При строительстве в таких зонах следует применять принципы проектирования и защитные мероприятия на подрабатываемых территориях. Зоны отработанных карьеров требуют дополнительных рекультивационных и восстановительных затрат.

Техногенный рельеф представлен отвалами и карьерами, созданными в процессе эксплуатации месторождений полезных ископаемых. Отвалы высотой 1-25 м и площадью до 10 км2 сложены разногенетическими отложениями, карьеры могут составлять от 5-10 м глубины и значительно больше.

К выделенному району также отнесены заболоченные площади, болота и солончаки, которые встречаются по долинам рек и в озерных бессточных котловинах.

Выводы:

В результате инженерно-геологического районирования территории установлена степень сложности инженерной подготовки при освоении различных ее участков. При технико-экономическом обосновании расположения объектов строительства следует, по возможности, исключить из рассмотрения территории, выделенные как неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению, участки подверженные подтоплению и с наличием слабо консолидированных слоев в разрезе, районов с развитием оползневых и карстовых процессов в масштабах, угрожающих устойчивости инженерных сооружений. В пределах малоблагоприятного района необходима оценка карстовой (для территорий с небольшой мощностью перекрываемых рыхлых отложений) или карстово-суффозионной опасности, что требует применения специальных инженерных и конструктивных мероприятий. В составе изысканий должны решаться задачи по оценке трещиноватости, прослеживание тектонических нарушений, определение устойчивости склонов и др., на основании которых обосновываться инженерные мероприятия. Процесс проектирования зданий и сооружений требует применения специальных методов проектирования и расчета, выбора конструктивных решений фундаментов, несущих конструкций для обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации сооружений.

## 4.2. Условия водообеспеченности и водные ресурсы

Основой хозяйственно-питьевого и, в меньшей степени, промышленного водоснабжения в общем водопотреблении района служат подземные воды. Основные ресурсы пресных подземных вод заключены в аллювиальных отложениях крупных долин рек, в четвертичном аллювиальном водоносном горизонте. К данным отложениям относятся месторождения пресных подземных вод хозяйственно-питьевого назначения в речных долинах – Черногорское и Моховское (в долинах равнинных рек). За пределами долин рек источниками водоснабжения, в основном сельского населения, являются подземные воды нижнекаменноугольных, девонских, кембрийских отложений, протерозойских пород и интрузивных образований. В степной зоне подземные воды, аккумулированные каменноугольными и девонскими водоносными комплексами, значительно более минерализованы, представлены солоноватыми водами с минерализацией более 1-3 г/л с повышенной общей жесткостью, превышением по содержанию SO4, Cl, Fe, Mn, отдельным микрокомпонентам Br, F, др. В условиях горной и предгорной частей воды кембрийских и протерозойских (рифейских) отложений, а также зоны трещиноватости палеозойских интрузивных пород характеризуются значительно более высоким качеством, с минерализацией в среднем, 0,4 г/л. Некондиционность вод связана с показателями по железу, повышенные значения общей жесткости характерны для вод девонских, кембрийских и рифейских отложений, иногда наблюдаются превышения по содержаниям марганца. Месторождения пресных подземных вод в горных районах приурочены к трещинным и трещинно-карстовым коллекторам, для данных месторождений характерны сравнительно небольшие размеры, высокая неоднородность фильтрационных свойств водовмещающих пород, неопределенность как обеспеченности, так и самих источников формирования ресурсов подземных вод.

Таким образом, ресурсы подземных вод распределены неравномерно. Территории, расположенные вблизи долинных комплексов рек Абакана и Енисея, где сосредоточена основная часть водных ресурсов, в целом обеспечены пресными подземными водами, хотя требуют повышенного внимания к бактериальной чистоте и возможности антропогенного загрязнения эксплуатационного аллювиального водоносного горизонта. Т. к. аллювиальные горизонты имеют тесную гидравлическую связь с речными поверхностными водами и не имеют выдержанной глинистой перекрывающей толщи, соответственно являются не защищенными от поверхностного загрязнения за счет различных промышленных и сельскохозяйственных объектов. При обосновании схем расположения водозаборов и режимов эксплуатации, необходимо учитывать особенности строения водоносных горизонтов и формирования их ресурсов, реализовывать мероприятия по профилактике, предотвращению и ликвидации техногенного загрязнения, в т. ч. выдерживать зоны санитарной охраны водозаборных сооружений, вести контроль качества воды, внедрять современные системы водоподготовки.

В горных районах, где водобеспеченность относительно высокая и наблюдается относительно высокое качество природных вод, эксплуатация подземных вод требует мероприятий по защите подземных вод от загрязнения, а также водоподготовки, т. к. подземные воды, как правило, содержат в повышенных концентрациях железо и марганец.

Помимо обеспеченных территорий питьевыми водами, некоторые сельские населенные пункты располагаются за пределами аллювиальных речных долин, на площади распространения слабосолоноватых подземных вод с повышенной и превышающей ПДК жесткостью, сверхнормативными содержаниями сульфатов и хлоридов, а также с относительно низкой водообильностью, что часто приводит к истощению ресурсов подземных вод с замещением на участках водозаборов пресных вод солоноватыми. Например, на месторождении Моховое, водозаборных скважинах пгт. Усть-Абакана и отдельных населенных пунктах степной зоны прослеживается повышение минерализации, общей жесткости, содержания железа, др. показателей из-за разгрузки нижележащих некондиционных подземных вод каменноугольных и девонских отложений.

В связи с этим существует проблема дефицита в качественной питьевой воде степных частей Усть-Абаканского района. На данных водозаборах помимо внедрения технологических систем водоподготовки, необходимо соблюдение режимов экономного и рационального использования питьевой воды (учет объемов и обоснование норм водопотребления), необходима минимизация потерь воды и мероприятия по снижению водопотребления, в т. ч. техническое обеспечение — раздельное питьевое и техническое водоснабжение, реновация существующих и строительство новых водопроводных сетей с использованием долговечных материалов, экономичное санитарно-техническое оборудование и т.п. Также решением задачи обеспечения населения качественной питьевой водой могло бы стать строительство водоводов для водоснабжения населенных пунктов запасами подземных вод нормативного качества из удаленных, но достаточно крупных и защищенных месторождений подземных вод. В качестве расширения сфер использования подземных вод развивать направление бутылирования (розлива) экологически чистых и комфортных природных столовых вод.

Многие водозаборы, расположенные в пределах селитебной или промышленной застройки, имеют значительный уровень загрязнения по микробиологическим и токсикологическим показателям. В 2009 году в питьевых водах регистрировалось превышение нитратов, жесткости, в ряде населенных пунктов имело место высокое содержание фторидов. Кроме того, значительная часть сельского  населения района в качестве источника водоснабжения использует неглубокие скважины и частные колодцы, качество подземных вод которых не исследуется.

Обеспечение населения качественной питьевой водой возможно при планомерном осуществлении мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию систем водоподготовки, базирующихся на технологиях, учитывающих качественный состав подземных вод и адаптированных к местным условиям. В зависимости от качественного состава подземных вод, водоподготовка, обеспечивающая получение воды нормативного качества, сводится к следующим вариантам: обезжелезивание (удаление солей железа); деманганация (удаление солей марганца); умягчение (удаление солей жесткости); обессоливание (опреснение); обеззараживание (хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое облучение и др.); при наличии показаний — очистка от нефтепродуктов и соединений азота, а также комплексное совместное использование отдельных вариантов. Выбор технологических схем и методов очистки подземных вод производится в зависимости от качества воды источника водоснабжения, назначения водопровода, требуемой производительности очистной станции, местных условий и критерия экономичности. С позиций возрастающих требований к экологической безопасности технологических процессов предпочтение отдается внедрению безреагентных способов обработки воды, базирующихся, прежде всего, на естественно-природных процессах выведения элементов из растворов. Простейшие их модификации (аэрация) широко используются для обработки воды, содержащей в повышенных количествах железо и марганец. Более сложные способы (электродиализ, обратный осмос, гиперфильтрация, др.) могут эффективно применяться для снижения солесодержания и удаления солей жесткости. Однако применение таких способов ограничено их высокой стоимостью и недостатком мембран отечественного производства. Среди реагентных методов широко применяются известковый, известково-содовый и менее распространенный едконатриевый способы умягчения воды. Технологические схемы реагентного умягчения довольно сложны и дороги по капитальным затратам, в соответствии с рекомендациями СНиП, применяются, главным образом, для подготовки воды из поверхностных источников. Согласно указанным рекомендациям, для умягчения подземных вод следует применять ионообменные методы. При подготовке воды для хозяйственно-питьевого использования умягчают обычно лишь некоторую ее часть, которую смешивают с исходной водой.

Значительная часть территории Усть-Абаканского района расположена в аридной ландшафтноклиматической зоне в условиях дефицита пресных подземных вод и все возрастающего техногенного загрязнения источников водоснабжения. В совокупности с низким уровнем развития инженерного жизнеобеспечения значительной части населенных пунктов и отсутствием систем водоподготовки, проблема снабжения населения района питьевой водой нормативного качества приобретает особую актуальность. В районе реализуется муниципальная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2017 гг., целью которой является удовлетворение потребностей населения района в питьевой воде нормативного качества, в количестве, соответствующем нормам водопотребления, и устранения негативного влияния водного фактора на здоровье человека. Организационно-техническими мероприятиями по её реализации являются ремонт и строительство систем водоснабжения, организация СЗЗ водозаборов, строительство станций водоподготовки питьевой воды.

Выводы:

1. В целом район имеет достаточно высокую обеспеченность подземными водными ресурсами удовлетворительного качества.

2. Поверхностные воды района частично используются на технические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также в рекреационных целях.

3. Для удовлетворения потребностей района в качественной питьевой воде необходимо проведение реконструкции существующих систем водоснабжения, внедрение систем водоподготовки, а также проведение разведки и уточнения запасов подземных вод.

## 4.3. Мелиорация земель

Система мероприятий по коренному улучшению свойств и режимов почв, в отличие от разовых факторов агротехнического обеспечения урожая каждого года, предполагает многолетний эффект. Потребность, виды, последовательность мелиорации ландшафтов вытекают из специфики местных физико-географических условий, из биологических законов растениеводства, региональных систем земледелия и экономических возможностей хозяйств.

Республика Хакасия относится к территориям рискованного земледелия, поскольку производство зерна, кормов и иной продукции растениеводства в значительной степени зависит от природно-климатических и почвенных условий. Их экстремальность определяется усилением развития дефляции почв и частой повторяемостью засух.

Главным фактором в получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур является влагообеспечение посевов в наиболее ответственные фазы развития растений.

Одним из важнейших факторов стабилизации и гарантированного производства продукции растениеводства является орошаемое земледелие.

Оросительная система Усть-Абаканского района является одной из наиболее крупных систем в республике. По отчетным материалам учета земель на начало 2010 года в Усть-Абаканском районе имелось 10,3 тыс. га орошаемых земель (23% от площади орошаемых земель Республики Хакасия) и 1,3 тыс. га осушаемых земель (6,2% и 0,8% от площади сельскохозяйственных угодий, закрепленных за сельхозпредприятиями соответственно), кроме того, в пользовании граждан имеется еще 5,7 тыс.га орошаемых сельскохозяйственных угодий (табл. 4.1.1). В стадии мелиоративного строительства и восстановления плодородия находится 83 га сельхозугодий, находящихся к категории земель запаса.

Таблица 4.1.1.

|  | ЗАО Биджинское | АОЗТ Весенненское | АОЗТ Степной | ЗАО Шебаевское | ЗАО Усть-Абаканское | АОЗТ Сапогово | ОАО Птицевод | ГНУ НИИ АПХ | ИТК-30 | ООО «Лось» | Всего | Граждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь сельхозугодий, га | 32809 | 45144 | 49339 | 3301 | 743 | 2523 | 108 | 32166 | 618 | 279 | 167030 | 81602 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| орошаемые | 199 | - | 1836 | 2932 | 466 | 1274 | 51 | 3548 | - | - | 10306 | 5677 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пашни | 199 | - | 1083 | 2932 | 466 | 1036 | 51 | 3544 | - | - | 9311 | 5397 |
| многол.насаж. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
| сенокосы | - | - | 753 | - | - | 130 | - | - | - | - | 883 | 280 |
| пастбища | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | 108 | - |
| осушенные | - | - | 1307 | - | - | - | - | - | - | - | 1307 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пашни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| многол.насаж. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сенокосы | - | - | 1307 | - | - | - | - | - | - | - | 1307 | - |
| пастбища | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Площадь осушенных земель на протяжении ряда лет остается неизменной, в отличие от площади орошаемых сельскохозяйственных угодий, которая постепенно сокращается – по сравнению с 2005 года она уменьшилась почти на 3 тыс. га:

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| орошаемые | 13275 | 11503 | 11393 | 11393 | 10306 |
| осушенные | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 |

Гидромелиоративные системы в Усть-Абаканском районе были спроектированы и построены в 70-е годы прошлого века с использованием сложных дождевальных машин, что привело к вытеснению из производства поверхностного способа полива. По состоянию на 2006 год 3700 га мелиоративных систем района нуждались в реконструкции и восстановлении.

В настоящее время межхозяйственная часть оросительных систем сохранена в исправном техническом состоянии, но полив дождевальными установками проводится на небольших площадях из-за физического износа и разукомплектации оборудования. Часть систем вышла из строя по причине завершения нормативных сроков эксплуатации трубчатой оросительной сети. Традиционные способы поверхностного полива не применяются из-за низкой производительности труда на поливе.

Мелиоративное состояние значительной части орошаемых земель признано неудовлетворительным из-за высокого уровня грунтовых вод и засоления почв.

Нарушение технологии и сокращение объемов проведения полива сельскохозяйственных культур, низкий уровень культуры орошаемого земледелия являются основной причиной снижения продуктивности мелиорируемых земель и их плодородия.

Развитие агропромышленного комплекса на территории Усть-Абаканского района предусматривает развитие, задействованных в настоящее время в хозяйственной деятельности, мелиоративных систем. Первоочередными мероприятиями по развитию орошения должно стать: реконструкция и капремонт существующих систем и качественное улучшение технического уровня мелиорируемых земель.

Основными видами работ по достижению исправного технического состояния существующих оросительных систем являются замена вышедших из строя трубопроводов, ремонт гидротехнических сооружений, восстановление насосных станций и дождевальной техники.

Проектом выделены следующие основные мероприятия по развитию мелиорации в районе:

- рекультивация сельскохозяйственных земель, пришедших в неудовлетворительное состояние в результате чрезмерного засоления;

- очистка водоподающих магистральных каналов от многолетних иловых отложений и влекомых наносов минерального и органического происхождения с их последующей утилизацией;

- внедрение мероприятий по экономии свежей воды при осуществлении орошения;

- увеличение процента возвратных вод от орошения;

- использование для целей орошения предварительно очищенных бытовых и промышленных сточных вод;

- применение водосберегающих способов орошения (капельное, внутрипочвенное, аэрозольное);

- восстановление мелиоративных систем в рамках реализации проекта по реконструкции Абаканской оросительной системы, разработанной в 2006 г. ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации».

Выводы:

В Усть-Абаканском районе особенно остро стоит вопрос орошения сельскохозяйственных культур не только как эффективного способа получения высоких урожаев, но и в комплексе с почвозащитными мероприятиями, химической мелиорацией и внесением удобрений для улучшения и восстановления качества почв.

# 5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ

Комплексный анализ территории Усть-Абаканского района выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории (см. таблицу 5.1.1.).

Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным законодательством;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов правил землепользования и застройки муниципальных образований, содержащих указание на виды деятельности, осуществление которых не запрещено или не ограничено применительно к конкретных зонам с особыми условиями использования территорий;

3) с учетом историко–культурных, этнических, социальных, природно–климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Применительно к зонам с особыми условиями использования территории, согласно части пятой статьи 36 ГСК РФ, градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством РФ.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – зоны с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

В отношении некоторых зон границы определяются указанием на определенное расстояние (как правило, в метрах) от охраняемого объекта либо объекта, от которого требуется охрана. В отношении же, например, санитарно–защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) границы устанавливаются в результате разработки проекта границ таких зон. Таким образом, границы зон с особыми условиями использования территорий либо прямо определяются в нормативных правовых актах Российской Федерации посредством указания на величину их отступа от конкретного объекта, либо устанавливаются при разработке специальных проектов границ таких зон.

Таблица 5.1.1. Перечень зон с особыми условиями использования территории

| Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Режим хозяйственного использования | Нормативно–правовой документ, устанавливающий режимы хозяйственного использования/ | Размеры зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли и объекты культурного наследия (исторические городские и сельские поселения, памятники, ансамбли, достопримечательные места, иные памятники истории, культуры, архитектуры, археологии) | Непосредственно для территории объекта – запрещается любая деятельность, оказывающая негативное влияние на объект охраны (допускается реставрация, приспособление объекта для современных нужд, ограниченная хозяйственная деятельность – по согласованию с органом охраны ОКН). Приоритетное использование в научных, рекреационных, туристических целях. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении возможна при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения. | Федеральный закон от 25.6.2002 № 73–ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», региональные законы и подзаконные акты | По границе территории ОКН (на основании согласованного Проекта границ территории ОКН) |
| Земли, непосредственно прилегающие к границам объекта культурного наследия (территория охранных зон объекта культурного наследия) | Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны. Режим использования территорий зон охраны подразумевает сохранение планировочной структуры, ландшафта и исторической среды. Запрещено размещение следующих видов объектов: объектов, наносящих визуальный эстетический ущерб памятникам, их территориям и сложившейся исторической застройке (не соответствующих по объему, высоте, материалам, стилевому решению, прилегающей исторической застройке и т.д.); объектов, при строительстве которых может быть ухудшена гидрологическая обстановка памятников, их территорий и сложившейся фоновой исторической застройки; гаражей, хозпостроек по красной линии застройки. Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований: а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко–градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко–градостроительной и природной среды; ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований: а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков; г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко–градостроительной и природной среде; д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов; и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований: а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства; б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий; в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко–градостроительной и природной среде; д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта. | Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». | В соответствии с утвержденным Проектом охранных зон объекта культурного наследия (ориентировочно, радиусы зон могут устанавливаться региональными градостроительными нормативами, законами и подзаконными актами) Земельные участки, сопредельные с участками памятников, при отсутствии проекта территории памятника, не должны подходить к строениям ближе, чем на одну высоту памятника (от наименьшего уровня земли до конька). |
| Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов | В границах водоохранных зон рек, других водных объектов запрещается: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ | Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. Ширина водоохранной зоны – в зависимости от протяженности реки. Для рек и ручьев, протяженностью до 10 км водоохранная зона устанавливается в размере 50 м; от 10 до 50 км - в размере 100 м, свыше 50 км – 200 м. Для русловых водохранилищ, расположенных на реке, в том числе Красноярского, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса устанавливаются по ширине водооохранной и прибрежной защитной полосе реки. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. В отдельных, установленных законом случаях, размеры водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы могут иметь и иные значения. |
| Береговая полоса | Все ограничения, перечисленные для прибрежных защитных полос и водоохранных зон. Дополнительно: береговая полоса предназначена для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74–ФЗ | Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км (береговая полоса 5 м). |
| Зона затопления | Запрещается размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74–ФЗ | В границах территории затопления |
| Зона санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения | В пределах первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно–бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. В пределах второго пояса ЗСО не допускается: размещения складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. размещение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения. Возможно использование по специальному согласованию с территориальными органами санитарно–эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» с использованием процедур публичных слушаний: в пределах второго пояса ЗСО: использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах; новое строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов; добыча песка, гравия, донноуглубительные работы; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов. в пределах третьего пояса ЗСО: размещения складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов; новое строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов; добыча песка, гравия, донноуглубительные работы; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов. | Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | В соответствии с утвержденным Проектом организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от подземного водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора определяется гидродинамическими расчетами. Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: а) для водотоков: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне–осенней межени; в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне–осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м; б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне–осенней межени. Граница второго и третьего поясов охраны поверхностного источника определяются местными условиями. |
| Санитарно–защитные зоны (СЗЗ) производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно–транспортной инфраструктуры, коммунально–складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, (включая шумовую зону аэропорта) | В санитарно–защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно–рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово–огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно–профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно–защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. Допускается размещать в границах санитарно–защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): – нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно–исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно–оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте– и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. Санитарно–защитная зона или какая–либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно–защитной зоны. Возможное использование по специальному согласованию с территориальными органами санитарно–эпидемиологического и экологического контроля: озеленение территории; малые формы и элементы благоустройства; сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; пожарные депо; бани; прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; автозаправочные станции. | Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения» Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) | Нормативные СЗЗ: объекты I класса – 1000 м; объекты II класса – 500 м; объекты III класса – 300 м; объекты IV класса – 100 м; объекты V класса – 50 м. Расчетная СЗЗ может быть уменьшена относительно нормативной в случае разработки, согласования и утверждения в установленном порядке проекта организации СЗЗ. Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятого размера санитарно–защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности. В соответствии с п. 6.8. СНиП 2.07.01–89*, устанавливается СЗЗ шириной 100 м от железной дороги до жилой застройки, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II–12–77, ширина санитарно–защитной зоны может быть, впоследствии, уменьшена, но не более чем на 50 м. |
| Охранные зоны электрических сетей | Любая хозяйственная деятельность допускается только по согласованию с организацией, эксплуатирующей электросети. | «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» | Зоны, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10м; 35 киловольт – 15м; 110 киловольт – 20м; 150, 220 киловольт – 25м; 330, 500, 400 киловольт – 30м; 750 киловольт – 40м; 1150 киловольт – 55м |
| Охранные зоны линий и сооружений связи | Любая хозяйственная деятельность допускается только по согласованию с организацией, эксплуатирующей линии и сооружения связи. | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», | Зоны, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии 2 м (3м) |
| Охранные зоны транспорта | Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов. Запрещены все виды строительства, не связанные с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций. В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей. | «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 | В зависимости от категории автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается: для автомобильных дорог IV и III категории – 50 метров; для автомобильных дорог II и I категории – 75 метров; для подъездов к столицам республик, краевым и областным центрам, городам федерального значения, центрам автономной области и автономных округов, а также для участков федеральных автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения до 250 тыс. человек, – 100 метров; для участков автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения свыше 250 тыс. человек, – 150 метров. |
| Особо охраняемые природные территории и объекты | На территориях ООПТ и в границах их охранных зон запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности объектов, составляющих предмет охраны. Запрещается деятельность, не соответствующая целевому назначению ООПТ. Размещение зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых природных территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохранности ООПТ. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования. | Федеральный закон № 33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях», региональные законы и подзаконные акты | Определяется проектом границ ООПТ и Проектом охранных зон ООПТ |
| Участки залегания полезных ископаемых | Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. | Закон РФ «О недрах» (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27–ФЗ, статья в редакции, введенной в действие с 11 января 2009 года Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 309–ФЗ). | Границы горного отвода. |

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Согласно п. 4, 6 и 11 ст. 65, Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 для рек и водоемов, протекающих в пределах административного образования, установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос основных рек и водоемов (таблица 5.1.2).

Таблица 5.1.2. Характеристика основных рек и водоемов Усть-Абаканского района

| Река | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м |
| --- | --- | --- |
| Реки, длина от 10 до 50 км |
| Катык | 100 | 50 |
| Кискач | 100 | 50 |
| Соря | 100 | 50 |
| Сайгачи | 100 | 50 |
| Тибек | 100 | 50 |
| Большой Со | 100 | 50 |
| Немир | 100 | 50 |
| Родники | 100 | 50 |
| Ташеба | 100 | 50 |
| Биджа | 100 | 50 |
| Хараташ | 100 | 50 |
| Каролиновка | 100 | 50 |
| Багзаг | 100 | 50 |
| Ассук | 100 | 50 |
| Иссук | 100 | 50 |
| Каинзас | 100 | 50 |
| Турадыг | 100 | 50 |
| Улугчул | 100 | 50 |
| Кашпар | 100 | 50 |
| Хара | 100 | 50 |
| Иней | 100 | 50 |
| Реки, длина свыше 50 км |
| Енисей | 200 | 50 |
| Абакан | 200 | 50 |
| Аскиз | 200 | 50 |
| Уйбат | 200 | 50 |
| Бюря | 200 | 50 |
| Ниня | 200 | 50 |
| Бейка | 200 | 50 |
| Абаканский канал | 200 | 50 |
| Томь | 200 | 50 |
| Теренсуг | 200 | 50 |
| Белый Июс | 200 | 50 |
| Харатас | 200 | 50 |
| Озера, площадь зеркала более 0,5 км 2 |
| Улуг-Коль | 50 | 50 |
| Усколь | 50 | 50 |
| Без названия (у г. Улуг-Кирба 2-я) | 50 | 50 |
| Красное | 50 | 50 |
| Наливное | 50 | 50 |
| Капчалинское | 50 | 50 |

Для малых рек и ручьев, протяженностью до десяти километров водоохранная зона устанавливается  в размере пятидесяти метров.

Для русловых водохранилищ, расположенных на реке, в том числе Красноярского, водоохранная и прибрежная защитная полоса устанавливаются по ширине водооохранной и прибрежной защитной полосе реки.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В соответствии со ст. 67 Водного кодекса (п. 4) на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно–защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 необходимо обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Первый пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения установлен практически на всех скважинах района, однако в большинстве случаев не соблюдается. Второй и третий пояса ЗСО не установлены.

На территории Усть-Абаканского района расположены 2 и 3 пояса зон санитарной охраны реки Абакан, установленные на основании разработанных и утвержденных проектов зон санитарной охраны водозаборов подземных вод , снабжающих г.Абакан – водозаборы №1 и №2 (разработчик ПБЮЛ Сиркин С.В.).

В соответствии с п. 2.3. СанПиН 2.1.4.1110-02 для реки Абакан границы второго и третьего поясов ЗСО устанавливаются, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

- верхняя граница второго пояса устанавливается на 518 км вверх по течению от водозабора;

- нижняя граница устанавливается на расстоянии не менее 250 м от водозабора;

- боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени расположены на расстоянии 500 м;

- боковые границы третьего пояса на левобережье проходит по дамбе инженерной защиты Восточной ветки Абаканской ОС и южной дамбе инженерной защиты г.Абакан; на правобережье совпадает с границей второго пояса ЗСО.

Санитарно–защитные зоны

Санитарно–защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно–защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий, генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно–защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние.

Ширина санитарно–защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

На территории Усть-Абаканского района расположены объекты с 1 по 5 классов опасности. В таблице 5.1.3 приведен перечень объектов 1, 2 и 3 классов опасности и установленные для них санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», также см. Схему ограничений использования территории муниципального образования Усть-Абаканский район. СЗЗ объектов 4 и 5 классов опасности в масштабе схем не выражаются.

Таблица 5.1.3. Характеристика санитарно-защитных зон объектов 1, 2 и 3 классов опасности Усть-Абаканского района

| Наименование предприятия | Отрасль | Местоположение | Нормативный размер СЗЗ, нормативный санитарный разрыв, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Уйбатский леспромхоз» | Лесное хозяйство и деревообработка | Усть-Бюрский сельсовет | 300 |
| Кирпичный завод | Производство кирпича | Усть-Абаканский поссовет | 300 |
| Очистные сооружения | Очистка загрязненных сточных вод | Усть-Абаканский поссовет | 150-300 |
| Птицефабрика | Производство яиц, мяса птицы | Усть-Абаканский поссовет | 500-1000 |
| Полигон ТБО | Хранение твердых бытовых отходов | Усть-Абаканский поссовет | 1000 |
| Угольные разрезы | Добыча угля | Солнечный сельсовет | 1000 |
| скотомогильники | Захоронение и утилизация останков павших животных | 1000 м к юго-западу с.Московское и 1000 м от а/д Пригорск – Сорск 5000 м к юго-западу от а.Чарков и 600 м слева а/д Усть–Абакан – Чарков – Сорск | 1000 |
| биотермическая яма | Захоронение и утилизация останков павших животных | 1,5 км к северо-востоку пгт.Усть–Абакан, в районе полигона ТБО | 500 |

Охранные зоны природных территорий

Решением Исполнительного комитета Совета Народных депутатов Хакасской Автономной Области от 13 февраля 1991 г. № 37 и Постановлением Совета Министров Республики Хакасия от 24 апреля 1994 г. № 102 установлена охранная зона Хакасского государственного природного заповедника. По периметру степных участков, к которым относятся участки «Камызякская степь с озером Улух–Коль» и «Хол–Богаз» имеется 500-метровая охранная зона, где разрешена ограниченная хозяйственная деятельность (выпас скота, сенокошение).

В целях защиты проектируемых особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участкам рекомендуется установить охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности, и определить размеры буферных зон. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы. Конфигурацию границ проектируемых ООПТ следует уточнить при проведении специальных обследований и подготовке документов об их утверждении.

Размещение зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых природных территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохранности ООПТ. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования.

# 6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 6.1. Функциональное зонирование

Критериями для выделения зон являются: уровень интенсивности хозяйственного использования территории и допустимая с экологической точки зрения (а также с учетом других ограничений по использованию территории) степень преобразования природной среды.

Система критериев включает следующие группы требований (таблица 6.1.1):

- Градостроительные (концентрация промышленности, плотность транспортной сети, наличие трудовых ресурсов, наличие ограничений и др.)

- Экологические (ландшафтная организация, природно-ресурсный потенциал и др.)

- Технические (инженерно-техническая инфраструктура, строительно-технические и санитарно-технические условия и др.)

Таблица 6.1.1. Критерии выделения функциональных зон территории

| Наименование зоны | Критерии |
| --- | --- |
|  | Градостроительные | Технические | Природно-экологические |
| зона интенсивного хозяйственного и градостроительного развития |
| Подзона преимущественно жилищного строительства | Плотность транспортной сети, Наличие человеческого потенциала. Размещение в пределах осей расселения | Благоприятные инженерно-строительные условия Обеспеченность инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами | Соблюдение нормативного расстояния до объектов негативного влияния. Наличие озелененных пространств, выполняющие рекреационные функции |
| Подзона преимущественно промышленного освоения | Плотность транспортной сети, наличие транспортных узлов и крупных транспортных магистралей Концентрация промышленных предприятий Наличие трудовых ресурсов Близость минерально-сырьевой базы (для промышленного освоения) Отсутствие природно-экологических и историко-культурных ограничений | Благоприятные инженерно-строительные условия Обеспеченность инженерной инфраструктурой, оценка резервов Благоприятные условия водообеспеченности | Благоприятные условия рассеивания загрязняющих веществ; Наличие озелененных пространств, выполняющие компенсационные (развитие промышленности) и рекреационные функции (развитие жилищного строительства) |
| зона экстенсивного хозяйственного и градостроительного освоения |
| Подзона сельского хозяйства | Транспортная инфраструктура Наличие трудовых ресурсов | Наличие инженерной инфраструктуры (для ферм и птицефабрик) Наличие мелиорируемых земель Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории | - благоприятные природно-климатические условия - преобладание сельскохозяйственных угодий |
| Подзона освоения минерально-сырьевых ресурсов | Транспортная инфраструктура Отсутствие природно-экологических и историко-культурных ограничений | Наличие реестра месторождений, составленного на основании геологической разведки запасов недр Благоприятные горно-технические условия освоения и эксплуатации | Наличие минерально-сырьевой базы (балансовые запасы) |
| Подзона интенсивного лесохозяйственного освоения и освоения биоресурсного потенциала | Транспортная доступность и инфраструктура | Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории; размер расчетной лесосеки | Ежегодный допустимый объем заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в лесах (экономически целесообразный); Наличие эксплуатационных лесов Наличие спелых и перестойных лесов благоприятного и экономически востребованного породного состава |
| зона ограниченного хозяйственного освоения |
| Подзона лесного хозяйства | Транспортная инфраструктура | Соблюдение требований лесохозяйственного регламента | Наличие защитных лесов |
| Подзона особо охраняемых территорий | Наличие ООПТ и объектов историко-культурного наследия | Отсутствие крупных минерально-сырьевых запасов | Уникальность, эталонность и ненарушенность экосистем для существующих ООПТ: наличие защитных лесов и особо защитных участков леса |
| Подзона туристско-рекреационной деятельности | Транспортная инфраструктура (плотность и качество) Наличие объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий Близость осей расселения Наличие объектов рекреационной инфраструктуры (д/о, б/о, гостевые дома) | Инженерное обеспечение объектов рекреации Санитарно-эпидемиологическое благополучие | Благоприятные природные условия, в т.ч. бальнеологические ресурсы Эстетически привлекательные ландшафты |

Перспективное функциональное зонирование района базируется на сложившемся функциональном использовании территории и включает в себя следующие основные типы функциональных зон:

- зона интенсивного хозяйственного освоения, где допускается максимальное преобразование природной среды;

- зона экстенсивного хозяйственного освоения с относительно небольшим преобразованием природной среды;

- зона ограниченного хозяйственного освоения с максимально сохраняемой природной средой и режимом ограниченного использования территории (см. схему Функционального зонирования и планировочной организации территории).

Зону интенсивного хозяйственного и градостроительного развития

Усть-Абаканского района можно условно разделить на две составные части:

1) преимущественно жилищного строительства (включает участки на территории Калининского, Райковского и Солнечного сельсоветов);

2) преимущественно промышленного освоения (включает участки на территории Усть-Абаканского поссовета, Расцветовского, Калининского, Солнечного, Сапоговского, Усть-Бюрского сельсоветов).

Эта зона обладает благоприятными инфраструктурными предпосылками для организации большинства видов хозяйственной деятельности: наличием автомобильных и железных дорог, системы инженерных коммуникаций, сложившегося производственного, социально-культурного и трудового потенциала. Здесь размещается основная часть существующих и резервных площадок для перспективного капитального строительства, важнейшие транспортные и коммунально-складские сооружения, объекты интенсивного пригородного сельского хозяйства (овощеводство, молочнотоварные фермы и птицеводческие фабрики, теплично-парниковые хозяйства). Вместе с тем, в пределы этой зоны должны входить озелененные пространства, выполняющие компенсационные (развитие промышленности) и рекреационные (развитие жилищного строительства) функции. Территориальная организация зоны является дисперсной.

Зона интенсивного хозяйственного и градостроительного развития в направлении преимущественно жилищного строительства, охватывает основные территории в границах населенных пунктов, предназначенные для жилой, коммунально-бытовой и общественно-деловой застройки и территории развития населенных пунктов района (например, участки, примыкающие к пгт.Усть-Абакан, с.Калинино, п.Ташеба и др.). Крупным развивающимся центром жилищного строительства  является пгт. Усть-Абакан, сконцентрировавший в себе основной производственный и человеческий потенциал района. Зона интенсивного хозяйственного и градостроительного развития районного центра охватывает западную и восточную части поселка. Также развитие жилищного строительства планируется в 7 сельских населенных пунктах района.

Зона интенсивного хозяйственного и градостроительного развития в направлении преимущественно промышленного освоения включает в себя территории, входящие в Саянскую зону опережающего экономического роста. Основной специализацией Усть-Абаканского района среди других муниципальных районов, входящих в Саянскую зону опережающего развития, являются добыча каменного угля, добыча неметаллических полезных ископаемых и сельское хозяйство. Кроме того, значительным потенциалом обладают лесная промышленность, производство строительных материалов, перерабатывающая отрасль агропромышленного комплекса. Данная зона включает территории, на которых осуществляется промышленная разработка месторождений полезных ископаемых, их транспортировка и хранение, территории крупных промышленно-коммунальные объектов, участки перспективных инвестиционных площадок, предназначенных под промышленное использование. В этой зоне предполагается расположить транспортное и коммуникационно-складское сооружение – логистический центр (п.Ташеба), обогатительную фабрику, деревообрабатывающее производство и др.

Зона экстенсивного хозяйственного развития включает подзоны, связанные с хозяйственной эксплуатацией природно-ресурсного потенциала района площадного характера (сельское хозяйство, лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых).

Подзона сельского хозяйства. В состав подзоны в основном входят земли сельскохозяйственного назначения за исключением земель, используемых для пригородного сельского хозяйства и расположенных на землях населенных пунктов.

Подзона сельского хозяйства имеет сплошную структуру по территории района и охватывает территории сельсоветов, в структуре землепользования которых преобладают сельскохозяйственные угодья. Данная зона расположена преимущественно на территории Вершино-Биджинского, Московского, Чарковского, Калининского сельсоветов, охватывая земли сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, пастбища) ГПЗ Московский, АО Биджанское, свх. Шебаевский, свх. Усть-Абаканский, АО «Весенненское».

Специализацию выделенной подзоны сельского хозяйства можно определить как молочно-товарное животноводство и овощеводство. Подзона сельского хозяйства Усть-Абаканского района состоит из нескольких частей, отличающихся приоритетными направлениями специализации:

- Абаканский участок (овощеводство, выращивание ценных кормовых культур);

- Пригорский участок (мясное скотоводство, птицеводство);

- Чарковская подзона (выпас овец, табунное коневодство).

В перспективе специализация выделенной подзоны сельского хозяйства претерпит изменения, связанные с развитием и укреплением существующей специализации (развитие коневодства, овцеводства, овощеводства, увеличение производства молока и мяса, размещение производственных, складских и перерабатывающих производств).

В подзоне преимущественно сельскохозяйственного использования предлагается ограничивать изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. Особое внимание в этой подзоне следует уделять обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия территории. Поэтому ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития основных отраслей хозяйства.

Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в растениеводстве и  животноводстве на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет наращивания генетического потенциала, продуктивности животноводства и создания соответствующей кормовой базы. В данной подзоне предполагается размещение животноводческих комплексов с сопутствующей инфраструктурой, развитие кормопроизводства и системы хранения продукции растениеводства и овощеводства, строительство тепличных комбинатов, налаживание системы агросервиса.

Подзона освоения минерально-сырьевых ресурсов выделена на основании анализа запасов месторождений полезных ископаемых и их размещения на территории района. В состав подзоны вошли месторождения полезных ископаемых широкого спектра: служащие сырьем для производства строительных материалов (глина), энергетическим топливом (уголь), благородные металлы (золото), цветные металлы (медь). Месторождения имеют экономически целесообразные для разработки запасы, обладают благоприятными горно-техническими условиями освоения и эксплуатации.

Особое внимание при выделении участков подзоны уделялось отсутствию на них природно-экологических и историко-культурных ограничений.

Подзона лесного хозяйства (эксплуатационные леса) включает участки лесов, являющихся главной сырьевой базой лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности района.

Для увеличения объемов лесопользования в районе необходимо сократить потери древесины при лесозаготовках, освоить передовые технологии переработки древесного сырья, полностью использовать мелкотоварную и, особенно, лиственную древесину. Территориальное размещение лесозаготовок и перерабатывающих центров должны учитывать необходимость сохранения и упрочнения экологического равновесия в районе. Обязательным условием в части обоснования объемов производства должно быть полное соблюдение требований неистощительного и постоянного лесопользования, охраны природной среды.

Зона ограниченного хозяйственного освоения. Ограничение хозяйственной деятельности в этой зоне связано с тем, что она может нанести ущерб естественному природному ландшафту. Основными направлениями использования территории в этой зоне являются охрана и воспроизводство ценных природных ландшафтов, охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного отдыха жителей и гостей района.

В связи с этим выделяются подзоны лесного хозяйства, особо охраняемых территорий и подзона туристско-рекреационной деятельности.

Подзону лесного хозяйства составляют леса Усть-Абаканского района, которые имеют статус защитных. Главными задачами лесного хозяйства района на перспективу являются охрана и восстановление лесных ресурсов, увеличение площадей лесов ценных пород и для целей рекреации, улучшение водоохранных и защитных функций лесов. Для дальнейшего развития лесного хозяйства и улучшения экологической обстановки в районе требуется принятие мер по улучшению породного состава лесов, увеличению объемов лесовосстановительных работ.

Подзона особо охраняемых территорий включает особо охраняемые природные территории и территории памятников истории и культуры. Территориальная организация подзоны является дисперсной, что обусловлено размещением особо охраняемых территорий в границах района.

Режим использования этой подзоны регламентируется статусом входящих в нее территорий и является наиболее строгим: территория должна оставаться ненарушенной, закрытой для коммерческого использования, разработок леса и полезных ископаемых и жестко регламентированной для гидротехнических сооружений, выпаса скота и охоты. Развитие туризма должно быть разумно ограничено для сохранения уникальности, эталонности и ненарушенности экосистем.

В результате комплексного анализа ландшафтно-рекреационных особенностей территории района в зоне ограниченного хозяйственного освоения выделена туристско-рекреационная подзона, где предусматривается развитие туристской инфраструктуры (размещение объектов капитального строительства, развитие сферы услуг и благоустройство зон отдыха). На остальной территории района возможно развитие локальных рекреационных центров. Подзоны туристско-рекреационной деятельности выделены в районе озера Улук-Коль в центральной части района (Весенненский сельсовет), вдоль Красноярского водохрнилища в северо-восточной части района (Московский сельсовет), вблизи аала Тутатчиков (Райковский сельсовет), вдоль р.Абакан в юго-восточной части района и участки, охватывающие крупные скопления археологических объектов, которые расположены в Чарковском, Вершино-Биджинском и Московском сельсоветах.

## 6.2. Планировочная структура

Усть-Абаканский район входит в состав Центральной планировочной зоны (Схема территориального планирования Республики Хакасия). Через Усть-Абаканский район проходят одни из основных направлений Республики Хакасия и Сибири, составляющие основу транспортной системы республики: федеральная автомобильная дорога Абакан-Красноярск (М-54), региональная дорога Абакан-Ак-Довурак, южно-сибирская железнодорожная магистраль Курск-Воронеж-Грязи и водная артерия – р. Енисей.

Планировочная структура Усть-Абаканского района, сформированная под влиянием природного и транспортного каркаса территории, ориентирована на историческую систему расселения и основные транспортные коридоры.

Основой планировочной структуры территории района являются: сложившийся транспортный каркас (магистральные линейные элементы транспорта) с элементами инженерной инфраструктуры и природные планировочные оси (в основном важнейшие реки). В местах их пересечения, как правило, формируются планировочные центры, имеющие компактную форму и небольшие территориальные размеры.

Элементы планировочной структуры района:

1) Планировочные оси

На территории района выделяются два типа планировочных осей:

Главная планировочная ось сформировалась вдоль федеральной трассы «Енисей» (М-54), соединяющей Абакан через Черногорск с Красноярском и автодороги регионального значения Абакан – Ак-Довурак, соединяющей основные экономические центры республики – города Абаза, Абакан с крупным центром соседней Республики Тыва – г.Ак-Довурак. Главная ось усилена ведомственными грузовозными железными дорогами, обеспечивающими доступ к угольным месторождениям и производственным объектам города Черногорска и пгт. Усть-Абакан. К этой планировочной оси приурочена основная ось расселения, в которой сосредоточена большая часть населения района.

Второстепенная планировочная ось сформировалась в виде кольца, соединившего центральные города – Абакан, Черногорск и пгт. Усть-Абакан с городом Сорск. В южной части района данная ось пролегает вдоль участка железной дороги Ачинск – Абакан (дублированной автодорогой), в северной части района – вдоль автодороги Черногорск – Сорск.

Планировочные оси, вдоль которых концентрируется основная часть населения района – это единственное направление, в котором прогнозируется рост численности населения.

2) Планировочный центр

В точках пересечения планировочных осей сформировался основной планировочный центр – центр активизации хозяйственной деятельности и устойчивого градостроительного развития – пгт.Усть-Абакан, который является главным узлом планировочного каркаса. Второстепенные планировочные центры – с.Калинино, с.Усть-Бюр, с.Вершино-Биджа, а.Доможаков.

Планировочная структура территории Усть-Абаканского района в целом сформировалась. На перспективу необходимо «усиление» планировочных направлений и центров с учетом задач устойчивого социально-экономического развития и выравнивания уровня развития сельских поселений.

## 6.3. Предложения по размещению планируемых объектов
капитального строительства

Все объекты капитального строительства условно можно разделить на линейные, точечные и зональные:

- линейные (транспортные, инженерные коммуникации, линии связи);

- точечные, требующие относительно небольших по размеру, компактных площадок;

- зональные (площадного характера), представляющие собой совокупность близко расположенных объектов, создаваемые для освоения полезных ископаемых (например, строительного сырья), либо для длительного отдыха и туризма регионального значения.

Объекты точечного характера в основном представлены объектами производственной сферы (промышленность, агропромышленный комплекс, материально-техническое снабжение и т.д.), а также социальной инфраструктуры. Их размещение целесообразно в пределах уже сложившихся населенных пунктов, либо в непосредственной близости от них, т.к. в противном случае потребуются значительные затраты на инженерную подготовку территории и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. Производственные объекты следует размещать в сложившихся, либо во вновь формирующихся производственных зонах, а объекты социальной сферы – в общественно-деловых зонах. Это снижает негативное воздействие на окружающую среду, обеспечивает экономию всех видов затрат.

Объекты линейного характера регионального значения обеспечивают связь сельских поселений с опорной транспортной сетью, системой магистральных линий электропередач, связи, газопроводов. Размещение таких объектов обусловливается их ролью в технологической цепочке соответствующей системы коммуникаций. По возможности, следует рассматривать их совмещенную трассировку в виде коридоров коммуникаций.

Размещение объектов зонального (площадного) характера, связано с технико-экономическими особенностями использования соответствующего вида природных ресурсов. Однако их размещение также должно носить групповой (компактный) характер, преимущественно в сложившихся центрах соответствующей специализации для экономии инженерно-транспортных и других затрат.

Наиболее важными принципами обоснования развития и выбора зон размещения объектов капитального строительства районного значения являются:

- увязка задач размещения объектов капитального строительства районного значения с районными и местными аспектами развития территории;

- концентрация объектов точечного характера преимущественно в центрах территориально-производственных комплексов, промышленных узлов, систем расселения. При этом, как правило, нежелательно создание новых населенных пунктов;

- учет ограничений зон с особыми условиями использования территории.

Обоснование размещения объектов капитального строительства точечного характера, помимо указанных подходов и принципов базируется на результатах анализа природно-ресурсного потенциала территории и ее экологического состояния.

Формирование перечня объектов капитального строительства производилось с учетом:

- действующих целевых программ, которые являются основанием для первоочередных мероприятий Схемы;

- предложений Схемы территориального планирования Республики Хакасия;

- Стратегических приоритетов социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года;

- наличия обоснований целесообразности строительства объектов в составе инвестиционных проектов.

Объекты разделены на реконструируемые и вновь строящиеся. Для реконструируемых объектов предлагаются наиболее рентабельные предприятия. Объекты нового строительства размещаются с учетом возможности кооперации с другими предприятиями в пределах промышленной зоны с учетом экономически обоснованного радиуса доставки продукции потребителям в пределах территории района.

Для Усть-Абаканского района рекомендуется вариант размещения объектов капитального строительства районного значения преимущественно в крупных центрах сельских поселений. Данный вариант позволяет приблизить производство к потребителям, осуществить задачу выравнивания уровня социально-экономического развития территории района, а также занять местные трудовые ресурсы. Кроме того, размещение этих предприятий даст сопряженный эффект в виде развития производственной и социальной инфраструктуры и развития новых отраслей (например, туристско-рекреационной деятельности). Отдельным направлением экономической политики может стать создание придорожной инфраструктуры, объектов сервиса и гостиничного хозяйства, обслуживающих транспортные потоки на федеральной автодороге «Енисей» и автодороги регионального значения «Абакан – Ак-Довурак».

Список объектов капитального строительства, предлагаемых к размещению на территории района, представлен в Положениях о территориальном планировании (Том I) таблица «Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения».

В таблице 6.3.1. приведен перечень инвестиционных площадок, рекомендуемых для размещения первоочередных объектов капитального строительства района.

Таблица 6.3.1. Перечень первоочередных инвестиционных площадок, рекомендуемых для размещения объектов капитального строительства районного значения

| № п/п | Намечаемое использование площадки | Местонахождение | Категория земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство транспортно-логистического комплекса | к югу от п.Ташеба | Земли сельскохозяйственного назначения | 13 |
|  | Размещение объектов промышленности (строительство обогатительной фабрики на производственной площадке ОАО «СУЭК») | Солнечный сельсовет | Земли промышленности | 143 |
|  | Размещение объектов АПК (цех по переработке молока и выпуску молочной продукции) | к северо-западу от а.Доможаков | Земли сельскохозяйственного назначения | 7,2 |
|  | Размещение объектов АПК (переработка мяса) | к юго-западу от пгт. Усть-Абакан | Земли сельскохозяйственного назначения | 12 |
|  | Размещение объектов промышленности (строительство деревообрабатываю-щего производства) | с. Усть-Бюр | Земли населенных пунктов | 4,7 |
|  | Размещение объектов АПК (овцеводческая ферма) | к востоку от с.Усть-Бюр | Земли сельскохозяйственного назначения | 9,5 |
|  | Размещение объектов АПК (коневодческое хозяйство) | а. Чарков | Земли сельскохозяйственного назначения | 16 |
|  | Размещение объектов АПК (строительство свинокомплекса на 15 тыс.гол) | к западу от а.Райков | Земли сельскохозяйственного назначения | 25 |
|  | Размещение объектов АПК (животноводческий комплекс) | с. Вершино-Биджа | Земли сельскохозяйственного назначения | 4,3 |
|  | Размещение объектов АПК (прудовое хозяйство по производству ценных видов рыб) | Сапоговский сельсовет, карьер Ташебинский | Земли сельскохозяйственного назначения | 40 |
|  | Размещение объектов АПК (прудовое хозяйство по производству ценных видов рыб) | Доможаковский сельсовет, оз. Тутатчиково | Земли сельскохозяйственного назначения | 30 |
| 2 | Размещение объектов гражданского строительства (жилая застройка) | в южной части пгт. Усть-Абакан | Земли населенных пунктов | 50 |
|  | Размещение объектов гражданского строительства (жилая застройка) | к югу от с.Калинино | Земли сельскохозяйственного назначения | 667 |
|  | Размещение объектов гражданского строительства (жилая застройка) | к западу от п.Ташеба | Земли сельскохозяйственного назначения | 25 |
|  | Размещение объектов гражданского строительства (жилая застройка) | к северу от д.Курганная | Земли сельскохозяйственного назначения | 35 |
|  | Размещение объектов гражданского строительства (жилая застройка) | к юго-западу от с.Красноозерное | Земли сельскохозяйственного назначения | 50 |
|  | Размещение объектов гражданского строительства (жилая застройка) | к югу и северо-западу от а. Мохов | Земли сельскохозяйственного назначения | 17 |
|  | Размещение объектов гражданского строительства (жилая застройка) | к северу от ст.Хоных | Земли сельскохозяйственного назначения | 12,5 |
|  | Размещение объектов гражданского строительства (жилая застройка) | к северу и западу от а. Сапогов | Земли сельскохозяйственного назначения | 10 |
|  | Размещение объектов гражданского строительства (жилая застройка) | к северу от а.Райков | Земли сельскохозяйственного назначения | 15 |
|  | Размещение объектов гражданского строительства (жилая застройка) | в западной части п.Расцвет | Земли населенных пунктов | 25 |
| Всего: 1211,2 |

# 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса Усть-Абаканского муниципального района должно происходить по принципу устойчивого развития, то есть совершенствования социально-экономической сферы параллельно с экологической, при приоритете последней.

В проекте приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенности экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

- Охрана атмосферного воздуха;

- Охрана водных ресурсов.

- Охрана почв;

- Концепция управления отходами.

## 7.1. Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения в районе. В качестве первоочередных мероприятий по охране атмосферного воздуха рекомендуется произвести инвентаризацию источников выбросов с целью определения объемов и состава выбрасываемых веществ.

В целом фактическое загрязнение воздуха населенных мест района можно оценивать как допустимое, в связи с чем, на период реализации Схемы предлагаются следующие общепланировочные мероприятия:

  - Организационные мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- выявление и рекультивация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- разработка проектов ПДВ для всех предприятий района и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- организация системы экологического мониторинга, дальнейшее развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях района;

  - Технологические мероприятия:

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- ремонт и очистка котельного оборудования, установка пыле-газоочистного оборудования;

  - Планировочные мероприятия:

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую очередь позволят уменьшить выбросы оксидов углерода и азота в населенных пунктах района.

Модернизация и ремонт котельного оборудования позволит снизить уровень загрязнения воздушного бассейна сернистым газом и пылью.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна, в первую очередь на предприятиях коммунального хозяйства и стройиндустрии, уменьшит количество пыли в атмосфере.

В целом, по предприятиям района требуется разработать проекты предельно допустимых выбросов в атмосферу, и к 2020 году для предприятий с превышением ПДВ фактические выбросы довести до предельно допустимых.

## 7.2. Охрана водных ресурсов. Оптимизация водохозяйственного
комплекса

Охрана поверхностных вод

Среди первоочередных мероприятий в области оздоровления поверхностных водных объектов рекомендуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки в с.Усть-Бюр и с.Калинино. Также необходимо разработать проекты ПДС для предприятий, сбрасывающих сточные воды в водоемы и поля фильтрации, заключить договора на проведение лабораторных исследований сточных вод.

Использование водных ресурсов в районе должно основываться на результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования водных ресурсов.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Дальнейшее развитие систем централизованной канализации района (подробнее см. раздел «Водоотведение»);

- Строительство новых очистных сооружений;

- Оптимизация системы управления стоками;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- Увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- Строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений;

- Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- Очищение на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих и птицеводческих комплексов (до степени, разрешенной к приему в систему канализации, или полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты);

- Развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей, проходящих на межселенной территории с высокой интенсивностью движения.

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Имеющаяся на территории района наблюдательная сеть по мониторингу загрязнения подземных вод недостаточна. Необходимо создать оптимальную наблюдательную сеть и, в первую очередь, на крупных групповых водозаборах с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых водозаборах, работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод. Целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств. На основе исследований обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем водоподготовки перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения…питьевого назначения»).

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов подземных вод;

- оформление лицензий на право пользования подземными водами;

- на всех существующих водозаборах необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод;

- по многочисленным эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории района, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценить возможный водоотбор из той или иной скважины;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- применение оборотного водоснабжения на ряде промышленных предприятий;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Мероприятия по оптимизации водохозяйственного комплекса

В задачу оптимизации водохозяйственного комплекса района входит перераспределение функции водопотребителей и снижение количества забираемой, а, следовательно, и сбрасываемой воды.

Для оптимизации водохозяйственного комплекса Усть-Абаканского района предлагаются следующие мероприятия:

- использование части очищенных стоков от сельского населения для нужд орошения в сельском хозяйстве;

- введение оборотной схемы водообеспечения на предприятиях по производству стройматериалов, предприятиях  электроэнергетики и пищевой промышленности.

- использование повторно-последовательной схемы водоснабжения.

## 7.3. Охрана почв

Основными мероприятиями в области оздоровления почвенного покрова на территории района следует считать:

1) инвентаризацию нарушенных земель с последующей их рекультивацией и экореабилитацией;

2) оптимизацию системы земледелия в направлении эффективного использования земли, сохранения и повышения плодородия почвы;

3) реализацию мероприятий по борьбе с эрозией почв.

Рекультивация нарушенных земель

Рекультивация – восстановление нарушенной хозяйственной деятельностью человека территории с использованием специальных технологий; включает восстановление почв, растительности и нередко ландшафта. Рекультивация имеет два этапа. Техническая рекультивация – этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого использования в народном хозяйстве, к ней относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортирование, нанесение почв плодородных пород, при необходимости коренная мелиорация, строительство дорог, специальных гидротехнических сооружений и т.д. (ГОСТ 17.5.1.01-83).

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению плодородия рекультивированных земель до комплексного природного потенциала. К ним относится посадка древесно – кустарниковых культур, посев многолетних трав, поведение агротехнических мероприятий, фитомелиоративные и другие работы, направленные на восстановление флоры и фауны. ГОСТом 17.5.1.02-85 определены следующие направления рекультивации: сельскохозяйственное – пашня, кормовые угодья (сенокосы, пастбища), многолетние насаждения; лесохозяйственное – лесонасаждения общего хозяйственного и пылезащитного направления, лесопитомники; водохозяйственное – водоемы для хозяйственно-бытовых, промышленных нужд, орошения рыбоводства; строительное – площадки под застройку, включая складирование отходов производств; природоохранное и санитарно-гигиеническое – задернение участков, противоэрозионные насаждения; закрепленные техническими средствами, участки самозарастания.

К первоочередным объектам экореабилитации необходимо отнести несанкционированные свалки на территории Усть-Абаканского района. Перед выполнением их рекультивации рекомендуется провести инженерно-экологические изыскания для определения степени загрязнения грунтов, после чего разработать проект экологической реабилитации, где будут приведены конкретные мероприятия, зависящие от результатов изысканий.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства, необходимо вести в направлениях:

- обеспечения воспроизводства плодородия почв;

- усовершенствования системы земледелия и агротехнологии, сделав их наименее затратными и высоко производительными, добиться экологической безопасности производства;

- повышения урожаев с/х культур, сделать их стабильными;

- обеспечения должного качества с/х продукции;

- сохранения почвы, водных ресурсов и ландшафтов в целом от деградации и загрязнения.

Мероприятия по борьбе с эрозией почв

1. Почвозащитные севообороты.

Чтобы защитить почвы от разрушения, необходимо правильно определить состав возделываемых культур, их чередование и агротехнические приемы. На склонах крутизной до 3–5° со слабо- и среднесмытыми почвами, где появляется опасность проявления эрозии, предпочтение в севооборотах отдают травам и однолетним культурам сплошного сева. На более крутых склонах (крутизна 5–10°), в основном со средне- и сильносмытыми почвами, в севооборотах увеличивают посевы многолетних трав и промежуточных культур, которые хорошо защищают почву от эрозии.

2. Агротехнические противоэрозионные мероприятия.

Наиболее простыми мероприятиями по регулированию поверхностного стока талых вод являются вспашка, культивация и рядовой посев сельскохозяйственных культур поперек склона, по возможности параллельно основному направлению горизонталей. Один из наиболее эффективных почвозащитных приемов на склоновых землях – замена отвальной вспашки обработкой почвы без оборота пласта.

3. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия.

В комплексе мер, направленных на борьбу с водной и ветровой эрозией почв, важное место принадлежит агролесомелиорации из-за ее дешевизны и экологической безвредности. Основными лесомелиоративными противоэрозионными мероприятиями являются: создание водорегулирующих лесополос в малолесных районах, создание водоохранных лесных насаждений вокруг прудов и водоемов, сплошные противоэрозионные лесопосадки на сильноэродированных крутосклонных и бросовых землях, непригодных для использования в сельском хозяйстве.

4. Водорегулирующие лесополосы

Закладываются на эродированных склонах, используемых под сельскохозяйственные культуры, и предназначены для перевода поверхностного стока во внутрипочвенный. Число лесополос и расстояние между ними зависят главным образом от крутизны и длины склона: с увеличением крутизны расстояние между лесополосами уменьшается. Располагаются водорегулирующие лесополосы вдоль горизонталей. Ширина полос должна быть не менее 12,5 м. Сокращение или прекращение смыва почвы и улучшения водного режима водорегулирующими полосами повышают продуктивность сельскохозяйственных угодий в полтора-два раза.

5. Водоохранные лесные насаждения вокруг прудов и водоемов

Создаются для защиты берегов от разрушения, водоемов — от заиления продуктами эрозии. Ширина водоохранных лесных насаждений (полос) вокруг прудов и водоемов в зависимости от крутизны склона и механического состава почвы колеблется от 10 до 20 м.

6. Лесомелиоративные противоовражные мероприятия.

Лесомелиоративные почвозащитные насаждения способствуют повышению эффективности всех мероприятий единого противоэрозионного комплекса. Применяются два вида насаждений:

а) приовражные, прибалочные и надвершинные лесонасаждения;

б) облесение сетевого фонда — дна и откосов оврагов, балок.

7. Приовражные и прибалочные лесные полосы

Создаются на расстоянии 2—5 м от бровок и над их вершинами для перехвата стоковых вод и скрепления почвенного грунта корневыми системами с целью замедления или полного прекращения роста оврагов. Ширина приовражных и прибалочных лесных полос должна быть не менее 15 м. Надвершинные насаждения создаются в основном над головными вершинами действующих оврагов, ширина их соответствует ширине водоподводящих ложбин; протяженность зависит от площади водосброса.

Сплошное облесение проводится на откосах оврагов крутизной 8° и более, а также на берегах балок (лощин), которые мало пригодны для луговых и пастбищных угодий. Облесение откосов оврагов допускается только в том случае, если откосы сформировали устойчивый профиль, т.е. угол их естественного откоса составляет не более 32° на суглинках и 26° — на супесях.

8. Гидротехнические сооружения.

С помощью гидротехнических сооружений производится задержание, отвод и безопасный сброс той части атмосферных осадков, которую не удается задержать на прилегающих к оврагам полях агротехническими и лесомелиоративными приемами.

Водозадерживающие валы сооружают параллельно горизонталям поверхности на расстоянии не менее 15 м от вершины растущего оврага или эродируемого склона, чтобы предотвратить сброс всей воды при одиночном прорыве. Через 50—150 м под прямым углом к оси вала строят перемычки, а для сброса незадержанного стока — водосливы. Для сооружения водозадерживающих валов и перемычек более пригодны суглинистые грунты.

## 7.4. Управление отходами

Проблема формирования системы безопасного обращения с отходами, в том числе сбор, захоронение, переработка бытовых и промышленных отходов на территории Усть-Абаканского района решена не окончательно. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, что основным направлением работ по решению проблемы обращения с ТБО являются:

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- контроль за наполняемостью полигона ТБО;

- максимально возможная утилизация, вторичное использование отходов;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

- внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- оптимизация тарифов сбора, транспортировки и утилизации ТБО;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов;

- ликвидация всех несанкционированных свалок в районе, а также разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Также необходимо всем предприятиям и организациям района разработать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и заключить договора на вывоз соответствующих отходов.

Хранение помета и навоза в Усть-Абаканском районе носит временный характер и происходит непосредственно около существующих ферм. В дальнейшем сельскохозяйственные отходы используются для удобрения сельскохозяйственных полей. Согласно п.4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» при хранении сельскохозяйственных отходов необходимо соблюдать санитарно-защитные зоны до жилой застройки и условия хранения.

В настоящее время правила утилизации биологических отходов на территории Усть-Абаканского района соответствуют нормам, все скотомогильники санкционированы.

В качестве основных мероприятий по санитарной очистке Усть-Абаканского муниципального района следует предусмотреть разработку «Схемы санитарной очистки Усть-Абаканского муниципального района».

# Footnotes

Раздел составлен по материалам доклада «О санитарно–эпидемиологической обстановке в Республике Хакасия в 2009 году» УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия